## 1.daļa
2.pielikums
iepirkumam Nr.R1S 2018/IEP-60
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa
Nr | Pārbaudes veids | Iekārtu skaits | Paredzamais pārbaužu skaits 2 gadu laikā* | Cena par vienu pārbaudi, EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 2 gadu laikā, EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 2 gadu laikā, EUR ar PVN
Aktīvas IIa, IIb un III klases medicīniskā ierīces pārbaude atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689
1. | Aktīvas IIa, IIb un III klases medicīniskā ierīces elektrodrošības pārbaude atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689 | 200 | 400
2. | Aktīvas IIa, IIb un III klases medicīniskā ierīces funkcionālās pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689:
2.1. | Defibrilatori | 10 | 20
2.2. | Ārējās sirds stimulācijas iekārtas | 2 | 4
2.3. | Nervu un muskuļu stimulācijas, medicīniskā elektrošoka un elektronarkozes iekārtas | 5 | 10
2.4. | Augstfrekvences elektroterapijas iekārtas | 5 | 10
2.5. | Augstfrekvences elektroķirurģiskās iekārtas | 10 | 20
2.6. | Lāzerķirurģiskās un lāzerterapijas, fotokoagulācijas iekārtas | 5 | 10
2.7. | Perfūzijas, infūzijas sūkņi, augstspiediena injekcijas iekārtas | 20 | 40
2.8. | Dialīzes iekārtas, mākslīgās asinsrites aparāti, transfuzioloģijas iekārtas | 2 | 4
2.9. | Mākslīgās elpināšanas ierīces ar anestēziju vai bez tās – anestēzijas inhalācijas narkozes iekārtas un elpināšanas iekārtas | 13 | 26
2.10. | Krioķirurģijas un hipotermijas iekārtas | 2 | 4
2.11. | Elektroapsildāmās gultas un sildierīces visam ķermenim | 1 | 2
2.12. | Pacientu monitori, pulsa oksimetri, elektrokardiogrāfi | 30 | 60
2.13. | Tvaika sterilizatori – dezinfekcijas iekārtas un sterilizācijas iekārtas ar paaugstinātu spiedienu | 10 | 20
2.14. | Termostati un karstā gaisa sterilizatori | 5 | 10
2.15. | Ultraskaņas diagnostikas iekārtas | 10 | 20
2.16. | Ultraskaņas terapijas iekārtas | 5 | 10
2.17. | Spirogrāfijas iekārtas | 1 | 2
2.18. | Magnētiskās rezonanses iekārtas | 1 | 2
2.19. | Elektrokardiogrāfijas iekārtas | 10 | 20
2.20. | Fototerapijas un UV terapijas iekārtas | 10 | 20
3. | Papildu prasības
3.1. | Pakalpojuma sniedzējs veic attiecīgo pārbaudi ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas dienas. Ārkārtas situācijās (pēc ierīces remonta) Pakalpojuma sniedzējam jāspēj nodrošināt attiecīgo pārbaudi 1 darba dienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
3.2. | Ja ierīcei tiek konstatēta neatbilstība, par to nekavējoši ir jāinformē līgumā noteiktā atbildīgā persona.
3.3. | Nākamajā darba dienā pēc pārbaužu veikšanas Pretendentam jānodrošina elektroniskas atskaites par veiktajiem darbiem iesniegšana. Atskaitei jāietver sekojoša informācija: sertifikāta/pārskata numurs, pārbaudes datums, iekārtas sērijas numurs, nākamās pārbaudes datums, iekārtas inventāra numurs, atrašanās vieta (nodaļas nosaukums).
3.4. | Dokumenti, kas satur informāciju par iekārtas pārbaudes rezultātiem, jāsagatavo un jāiesniedz elektroniskā (.pdf) un papīra formātā (ja elektroniskais dokuments nav parakstīts ar e-parakstu) ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc pārbaudes veikšanas dienas.
3.5. | Ja, pieņemot pakalpojumu, tiek konstatēts, ka tas sniegts nekvalitatīvi, Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nosūtīt pārstāvi apstākļu noskaidrošanai un pamatotas pretenzijas gadījumā novērst sniegtā pakalpojuma neatbilstību par saviem līdzekļiem.
3.6. | Pārbaudes rezultātu dokumentos (pārskatā, protokolā, sertifikātā vai citā aktā) ir jābūt iekļautai informācijai par visiem nomērītajiem parametriem un šo parametru skaitliskajām vērtībām. Ja iekārta darbojas vairākos režīmos, izsniegtajos dokumentos jābūt iekļautai informācijai par visiem režīmiem, kuros mērījumi veikti. Ja pārbaudāmā iekārta veic uzstādīto parametru mērījumus, pārbaudes rezultātu dokumentācijā jāuzrāda gan uzstādītā vērtība, gan iekārtas uzrādītā ievērtība. Rezultātu dokumentam jāsatur informācija par mērījumu pieļaujamām robežvērtībām (ražotāja vai normatīvajos aktu noteiktās attiecināmās vērtības), kā arī jānorāda mērījumu nenoteiktība.
3.7. | Pretendentam jānodrošina visu pārbaužu veikšanu uz vietas pie Pasūtītāja. Izņēmuma gadījumos, vienojoties ar līgumā noteikto atbildīgo personu pieļaujama pārbaužu veikšana ārpus pasūtītāja telpām.
PAVISAM KOPĀ
* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu pakalpojuma apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros visu noslēgto līgumu summu (41 990 EUR bez PVN) un līguma termiņu (24 mēneši).
| vārds, uzvārds, amats |  |  | paraksts |  | datums

## 2.daļa
2.pielikums
iepirkumam Nr.R1S 2018/IEP-60
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma priekšmeta 2.daļa
Nr | Pārbaudes veids | Iekārtu skaits | Paredzamais pārbaužu skaits 2 gadu laikā* | Cena par vienu pārbaudi, EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 2 gadu laikā, EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 2 gadu laikā, EUR ar PVN
Jonizējošā starojuma iekārtu pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr. 482
1. | Jonizējošā starojuma iekārtas elektrodrošības pārbaudes atbilstoši MK Nr. 482 | 12 | 24
2. | Funkciju atbilstības testēšana atbilstoši MK noteikumu Nr. 482 3. pielikuma 1. un 2. tabulai
2.1. | Digitālās radiogrāfijas iekārtas | 1 | 2
2.2. | Rentgenoskopijas iekārtas | 4 | 8
2.3. | Zobārstniecības rentgeniekārtas | 6 | 6
2.4. | Datortomogrāfijas iekārtas | 2 | 4
3. | Papildu prasības
3.1. | Pakalpojuma sniedzējs veic attiecīgo pārbaudi ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas dienas. Ārkārtas situācijās (pēc ierīces remonta) Pakalpojuma sniedzējam jāspēj nodrošināt attiecīgo pārbaudi 1 darba dienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
3.2. | Ja ierīcei tiek konstatēta neatbilstība, par to nekavējoši ir jāinformē līgumā noteiktā atbildīgā persona.
3.3. | Nākamajā darba dienā pēc pārbaužu veikšanas Pretendentam jānodrošina elektroniskas atskaites par veiktajiem darbiem iesniegšana. Atskaitei jāietver sekojoša informācija: sertifikāta/pārskata numurs, pārbaudes datums, iekārtas sērijas numurs, nākamās pārbaudes datums, iekārtas inventāra numurs, atrašanās vieta (nodaļas nosaukums).
3.4. | Dokumenti, kas satur informāciju par iekārtas pārbaudes rezultātiem, jāsagatavo un jāiesniedz elektroniskā (.pdf) un papīra formātā (ja elektroniskais dokuments nav parakstīts ar e-parakstu) ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc pārbaudes veikšanas dienas.
3.5. | Ja, pieņemot pakalpojumu, tiek konstatēts, ka tas sniegts nekvalitatīvi, Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nosūtīt pārstāvi apstākļu noskaidrošanai un pamatotas pretenzijas gadījumā novērst sniegtā pakalpojuma neatbilstību par saviem līdzekļiem.
3.6. | Pārbaudes rezultātu dokumentos (pārskatā, protokolā, sertifikātā vai citā aktā) ir jābūt iekļautai informācijai par visiem nomērītajiem parametriem un šo parametru skaitliskajām vērtībām. Ja iekārta darbojas vairākos režīmos, izsniegtajos dokumentos jābūt iekļautai informācijai par visiem režīmiem, kuros mērījumi veikti. Ja pārbaudāmā iekārta veic uzstādīto parametru mērījumus, pārbaudes rezultātu dokumentācijā jāuzrāda gan uzstādītā vērtība, gan iekārtas uzrādītā ievērtība. Rezultātu dokumentam jāsatur informācija par mērījumu pieļaujamām robežvērtībām (ražotāja vai normatīvajos aktu noteiktās attiecināmās vērtības), kā arī jānorāda mērījumu nenoteiktība.
3.7. | Pretendentam jānodrošina visu pārbaužu veikšanu uz vietas pie Pasūtītāja. Izņēmuma gadījumos, vienojoties ar līgumā noteikto atbildīgo personu pieļaujama pārbaužu veikšana ārpus pasūtītāja telpām.
PAVISAM KOPĀ
* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu pakalpojuma apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros visu noslēgto līgumu summu (41 990 EUR bez PVN) un līguma termiņu (24 mēneši).
| vārds, uzvārds, amats |  |  | paraksts |  | datums

## 3.daļa
2.pielikums
iepirkumam Nr.R1S 2018/IEP-60
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma priekšmeta 3.daļa
Nr | Pārbaudes veids | Iekārtu skaits | Paredzamais pārbaužu skaits 2 gadu laikā* | Cena par vienu pārbaudi, EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 2 gadu laikā, EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 2 gadu laikā, EUR ar PVN
Tehnisko parametru novērtēšana kvalitātes nodrošināšanai atbilstoši MK noteikumu Nr.482 3. pielikuma 3. tabulai
1. | Digitālās radiogrāfijas iekārtas | 1 | 2
2. | Rentgenoskopijas iekārtas | 4 | 8
3. | Datortomogrāfijas iekārtas | 2 | 4
4. | Medicīniskie attēlu apskates monitori | 5 | 10
5. | Individuālo aizsarglīdzekļu pārbaudes pēc svina ekvivalenta
6. | Vairogdziedzera aizsargs | 22 | 22
7. | Svina priekšauts | 18 | 18
8. | Gonādu aizsargs | 6 | 6
9. | Svina aizsargbrilles | 4 | 4
10. | Veste | 3 | 3
11. | Svārki | 3 | 3
12. | Papildu prasības
12.1. | Pakalpojuma sniedzējs veic attiecīgo pārbaudi ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas dienas. Ārkārtas situācijās (pēc ierīces remonta) Pakalpojuma sniedzējam jāspēj nodrošināt attiecīgo pārbaudi 1 darba dienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
12.2. | Ja ierīcei tiek konstatēta neatbilstība, par to nekavējoši ir jāinformē līgumā noteiktā atbildīgā persona.
12.3. | Nākamajā darba dienā pēc pārbaužu veikšanas Pretendentam jānodrošina elektroniskas atskaites par veiktajiem darbiem iesniegšana. Atskaitei jāietver sekojoša informācija: sertifikāta/pārskata numurs, pārbaudes datums, iekārtas sērijas numurs, nākamās pārbaudes datums, iekārtas inventāra numurs, atrašanās vieta (nodaļas nosaukums).
12.4. | Dokumenti, kas satur informāciju par iekārtas pārbaudes rezultātiem, jāsagatavo un jāiesniedz elektroniskā (.pdf) un papīra formātā (ja elektroniskais dokuments nav parakstīts ar e-parakstu) ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc pārbaudes veikšanas dienas.
12.5. | Ja, pieņemot pakalpojumu, tiek konstatēts, ka tas sniegts nekvalitatīvi, Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nosūtīt pārstāvi apstākļu noskaidrošanai un pamatotas pretenzijas gadījumā novērst sniegtā pakalpojuma neatbilstību par saviem līdzekļiem.
12.6. | Pārbaudes rezultātu dokumentos (pārskatā, protokolā, sertifikātā vai citā aktā) ir jābūt iekļautai informācijai par visiem nomērītajiem parametriem un šo parametru skaitliskajām vērtībām. Ja iekārta darbojas vairākos režīmos, izsniegtajos dokumentos jābūt iekļautai informācijai par visiem režīmiem, kuros mērījumi veikti. Ja pārbaudāmā iekārta veic uzstādīto parametru mērījumus, pārbaudes rezultātu dokumentācijā jāuzrāda gan uzstādītā vērtība, gan iekārtas uzrādītā ievērtība. Rezultātu dokumentam jāsatur informācija par mērījumu pieļaujamām robežvērtībām (ražotāja vai normatīvajos aktu noteiktās attiecināmās vērtības), kā arī jānorāda mērījumu nenoteiktība.
12.7. | Pretendentam jānodrošina visu pārbaužu veikšanu uz vietas pie Pasūtītāja. Izņēmuma gadījumos, vienojoties ar līgumā noteikto atbildīgo personu pieļaujama pārbaužu veikšana ārpus pasūtītāja telpām.
PAVISAM KOPĀ
* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu pakalpojuma apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros visu noslēgto līgumu summu (41 990 EUR bez PVN) un līguma termiņu (24 mēneši).
| vārds, uzvārds, amats |  |  | paraksts |  | datums

## 4.daļa
2.pielikums
iepirkumam Nr.R1S 2018/IEP-60
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma priekšmeta 4.daļa
Nr | Pārbaudes veids | Iekārtu skaits | Paredzamais pārbaužu skaits 2 gadu laikā* | Cena par vienu pārbaudi, EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 2 gadu laikā, EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 2 gadu laikā, EUR ar PVN
Dozimetru kalibrēšana
1. | Dozimetra (Dosimax Plus) kalibrēšana | 1 | 1
2. | Dozas laukuma reizinājuma mērītāju kalibrēšana | 2 | 2
3. | Papildu prasības
3.1. | Pakalpojuma sniedzējs veic attiecīgo pārbaudi ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas dienas. Ārkārtas situācijās (pēc ierīces remonta) Pakalpojuma sniedzējam jāspēj nodrošināt attiecīgo pārbaudi 1 darba dienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
3.2. | Ja ierīcei tiek konstatēta neatbilstība, par to nekavējoši ir jāinformē līgumā noteiktā atbildīgā persona.
3.3. | Nākamajā darba dienā pēc pārbaužu veikšanas Pretendentam jānodrošina elektroniskas atskaites par veiktajiem darbiem iesniegšana. Atskaitei jāietver sekojoša informācija: sertifikāta/pārskata numurs, pārbaudes datums, iekārtas sērijas numurs, nākamās pārbaudes datums, iekārtas inventāra numurs, atrašanās vieta (nodaļas nosaukums).
3.4. | Dokumenti, kas satur informāciju par iekārtas pārbaudes rezultātiem, jāsagatavo un jāiesniedz elektroniskā (.pdf) un papīra formātā (ja elektroniskais dokuments nav parakstīts ar e-parakstu) ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc pārbaudes veikšanas dienas.
3.5. | Ja, pieņemot pakalpojumu, tiek konstatēts, ka tas sniegts nekvalitatīvi, Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nosūtīt pārstāvi apstākļu noskaidrošanai un pamatotas pretenzijas gadījumā novērst sniegtā pakalpojuma neatbilstību par saviem līdzekļiem.
3.6. | Pārbaudes rezultātu dokumentos (pārskatā, protokolā, sertifikātā vai citā aktā) ir jābūt iekļautai informācijai par visiem nomērītajiem parametriem un šo parametru skaitliskajām vērtībām. Ja iekārta darbojas vairākos režīmos, izsniegtajos dokumentos jābūt iekļautai informācijai par visiem režīmiem, kuros mērījumi veikti. Ja pārbaudāmā iekārta veic uzstādīto parametru mērījumus, pārbaudes rezultātu dokumentācijā jāuzrāda gan uzstādītā vērtība, gan iekārtas uzrādītā ievērtība. Rezultātu dokumentam jāsatur informācija par mērījumu pieļaujamām robežvērtībām (ražotāja vai normatīvajos aktu noteiktās attiecināmās vērtības), kā arī jānorāda mērījumu nenoteiktība.
3.7. | Pretendentam jānodrošina visu pārbaužu veikšanu uz vietas pie Pasūtītāja. Izņēmuma gadījumos, vienojoties ar līgumā noteikto atbildīgo personu pieļaujama pārbaužu veikšana ārpus pasūtītāja telpām.
PAVISAM KOPĀ
* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu pakalpojuma apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros visu noslēgto līgumu summu (41 990 EUR bez PVN) un līguma termiņu (24 mēneši).
| vārds, uzvārds, amats |  |  | paraksts |  | datums

## 5.daļa
2.pielikums
iepirkumam Nr.R1S 2018/IEP-60
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma priekšmeta 5.daļa
Nr | Pārbaudes veids | Iekārtu skaits | Paredzamais pārbaužu skaits 2 gadu laikā* | Cena par vienu pārbaudi, EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 2 gadu laikā, EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 2 gadu laikā, EUR ar PVN
Metroloģiskās pārbaudes
1. | Sfigmomanometri | 150 | 300
2. | Svari | 60 | 120
3. | Termometri (elektroniskie un stikla) kalibrēšana 1 punktā diapazonā no -25 līdz +180 | 50 | 50
4. | Termometru kalibrēšana papildus punktā | 5 | 5
5. | Augummēri | 5 | 10
6. | Termohigrometri | 1 | 1
7. | Manometri | 50 | 100
8. | Papildu prasības
8.1. | Pakalpojuma sniedzējs veic attiecīgo pārbaudi ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas dienas. Ārkārtas situācijās (pēc ierīces remonta) Pakalpojuma sniedzējam jāspēj nodrošināt attiecīgo pārbaudi 1 darba dienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
8.2. | Ja ierīcei tiek konstatēta neatbilstība, par to nekavējoši ir jāinformē līgumā noteiktā atbildīgā persona.
8.3. | Nākamajā darba dienā pēc pārbaužu veikšanas Pretendentam jānodrošina elektroniskas atskaites par veiktajiem darbiem iesniegšana. Atskaitei jāietver sekojoša informācija: sertifikāta/pārskata numurs, pārbaudes datums, iekārtas sērijas numurs, nākamās pārbaudes datums, iekārtas inventāra numurs, atrašanās vieta (nodaļas nosaukums).
8.4. | Dokumenti, kas satur informāciju par iekārtas pārbaudes rezultātiem, jāsagatavo un jāiesniedz elektroniskā (.pdf) un papīra formātā (ja elektroniskais dokuments nav parakstīts ar e-parakstu) ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc pārbaudes veikšanas dienas.
8.5. | Ja, pieņemot pakalpojumu, tiek konstatēts, ka tas sniegts nekvalitatīvi, Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nosūtīt pārstāvi apstākļu noskaidrošanai un pamatotas pretenzijas gadījumā novērst sniegtā pakalpojuma neatbilstību par saviem līdzekļiem.
8.6. | Pārbaudes rezultātu dokumentos (pārskatā, protokolā, sertifikātā vai citā aktā) ir jābūt iekļautai informācijai par visiem nomērītajiem parametriem un šo parametru skaitliskajām vērtībām. Ja iekārta darbojas vairākos režīmos, izsniegtajos dokumentos jābūt iekļautai informācijai par visiem režīmiem, kuros mērījumi veikti. Ja pārbaudāmā iekārta veic uzstādīto parametru mērījumus, pārbaudes rezultātu dokumentācijā jāuzrāda gan uzstādītā vērtība, gan iekārtas uzrādītā ievērtība. Rezultātu dokumentam jāsatur informācija par mērījumu pieļaujamām robežvērtībām (ražotāja vai normatīvajos aktu noteiktās attiecināmās vērtības), kā arī jānorāda mērījumu nenoteiktība.
8.7. | Pretendentam jānodrošina visu pārbaužu veikšanu uz vietas pie Pasūtītāja. Izņēmuma gadījumos, vienojoties ar līgumā noteikto atbildīgo personu pieļaujama pārbaužu veikšana ārpus pasūtītāja telpām.
PAVISAM KOPĀ
* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu pakalpojuma apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros visu noslēgto līgumu summu (41 990 EUR bez PVN) un līguma termiņu (24 mēneši).
| vārds, uzvārds, amats |  |  | paraksts |  | datums