2.pielikums

Iepirkumam Nr. R1S 2016/47

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/

TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Kalii iodidum | - | gr. | 100 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Sol. Natrii chloridi | 0,9%, 250ml. Infūzijām. Sterils. | flakons | 20 000 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 3.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Mono blue sol. | 0,055%, 0,75 ml | ampula | 150 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 4.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Komplekts vēnu lāzeroperācijām | Ārstēšanas komplekts sastāv no: 1 gab. vadītāj stīga 0.038”x97 cm; 1 gab. 6 Frenču 17 cm garš katetrs; 1 gab. 2,5 m garš Radial 2 Ring lāzervads ar ID tehnoloģiju; 1 gab. 18Gx70 mm punkcijas adata; Tehniskā specifikācija: Enerģijas izstarošana: 2 cirkulāru gredzenu veidā 360o, enerģija netiek izstarota uz priekšu; Lāzervada diametrs: 1,3 mm Lāzervada garums: 2,5 m Lāzervada gala diametrs: 1,85 mm Iepakojums: Visām komplektā ietilpstošām sastāvdaļām jābūt sterilām un iepakotām vienā sterilā iepakojumā Savietojamība: Lāzervadam jābūt savietojamam ar Leonardo lāzeriekārtu Drošība: Lāzervadam jābūt aprīkotam ar ID tehnoloģiju, lai izslēgtu atkārtotu lāzervada lietošanu. | kompl. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Infiltrācijas sistēma | Iepakojums: sterils; Sistēmas garums: 4m Sistēmai jābūt savietojamam ar infiltrācijas pumpi DP30 | gab. | 20 |  |  |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 5.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Sonoskopijas gēls | Sterilā iepakojumā (atverams no stūrīša), svars- 20gr. | gab. | 50 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 6.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Pašlīpošā saite | Saite 14 cm platumā, ar pašpielipšanas funkciju | gab. | 120 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 7.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Bakterocīdais paklājs | Multimat ir polietilēna plēves, kas pārklātas ar īpašu adhezīvu materiālu, kas nodrošina spēcīgu adhezīvu efektu ar pretmikrobu un pretsēnīšu ķīmisku komponentu (benzothiazolina-3-one), kas iedarbojas ar baktericīdu un pretsēnīšu efektu uz gram pozitīvām un gram negatīvām baktērijām (stafilokokiem, pneimokokiem, pseidomonām, salmonellām, sarcinna lutea, E.Coli, sporām u.c.). Plēve paredzēta izmantošanai telpās, kurās ir paaugstinātas sterilitātes prasības (operāciju, reanimāciju, dzemdību zāles, gnosioloģiskās telpas, PCR laboratorijas, asiņu sagataves un pārvadāšanas dienesti utt.) Efektīva antimikrobu iedarbība – 100 miljoni baktēriju uz 1 gramu antiseptiķa. Katrs paklājiņš sastāv no 30 plēvēm, biezums 2,4 mm. Izmēri: 90 x 115 cm (+/-5%) | gab. | 70 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 8.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Termometrs-higrometrs | Diapazons: Temperatūra:-10...+60°C (tikai iekštelpās) Precizitāte:+-1°C (0°C līdz 50°C) Gaisa mitrums:10...99% R.H. Precizitāte:+-5% (25% līdz 75% R.H.) Baterija: 1,5V AA izmēra - iekļauta MAX/MIN funkcija Var uzkārt, vai nolikt uz virsmas | gab. | 11 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 9.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Vienreizējās cilpas | Rezerves darba daļas - cilpas BRUCKER/MESSROGHLI instrumentam 120 x 85mm, vienreizlietojamas | gab. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Vienreizējās cilpas | Rezerves darba daļas - cilpas BRUCKER/MESSROGHLI instrumentam 200 x 150mm, vienreizlietojamas | gab. | 5 |  |  |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 10.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Adata oftalmoloģijai | Ar filtru 1,2mmx40mm; 18Gx1 ½ | gab. | 300 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 11.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Kapsulas ringi | (Tension ring) injektorā –dažāda izmēra (pēc pieprasījuma) | gab. | 30 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 12.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Atraumatisks proktoskops | Garums 98,3mm+/-1%; diametrs 22,4mm+/-1%; iespējams pildspalvas tipa apgaismojums; bez latex; liekta forma, caurspīdīgs; piemērots hemoroīdektomijas; sfinkterotomijas, kolo/ileo-analanastamosis procedūrā, sterils, vienreizējās lietošanas | gab. | 200 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 13.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Žņaugs | Gumijota auduma, 2,5 cm(+/-1%), garums 50 cm, abos galos plastmasas stiprinājumi, slēdzis lentes fiksācijai, žņaugu atbrīvojot, vienmomentīgi atlec. Dezinficējams ar ātras iedarbības dezinfekcijas līdzekļiem. | gab. | 30 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 14.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Vingrošanas lenta, dažādu krāsu, (1,2 metrs); Pretestības līmeņi no 1 (vājš) līdz 5 (ļoti stingrs) | Sudraba vai pelēkā krāsā (visstingrākā) 1,2 m | gab. | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Melna 5 (īpaši stingra) 1,2 m | gab. | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Zila 4 (stingra) 1,2 m | gab. | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Zaļa 3 (vidēji stingra) 1,2 m | gab. | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sarkana 2 (vidēja) 1,2 m | gab. | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Dzeltena 1 (vāja) 1,2 m | gab. | 25 |  |  |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 15.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Pretaprasojuma līdzeklis | Visu veidu optikas izstrādājumiem. Nesterils aerosols, 15 ml flakonā | flak. | 30 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 16.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Printera papīrs GETINGE HS33 | Termopapīrs rullītī. Izmērs 57mm x 10m | gab. | 500 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 17.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Instrumentu eļļa | Aerosola veidā. Izsmidzināma, ar pievienotu garu “snīpveida” adapteri, lai nodrošinātu eļļas pilienu nokļūšanu smalkām savienojuma vietām un detaļām. Paredzēta instrumentu eļļošanai pirms katras sterilizācijas. | flak. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Instrumentu eļļa | Paredzēta spēka sistēmu rotējošu un kustīgu detaļu eļļošanai pirms katras sterilizācijas. Flakons, izsmidzināms, ar adapteriem, kurus var pielāgot dažāda lieluma spēka sistēmām un to uzgaļu lūmenu diametriem. | flak. | 2 |  |  |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 18.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Silikona caurule | 5x8mm | m | 600 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 19.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Kartona vienreizlietojamās iemutes | Papīra iemutes 30mm spirometrijas mērījumu veikšanai. Saderīga ar slimnīcā esošo ierīci. | gab. | 3000 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 20.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Pacientu vads XD 2040 | Savietojams ar slimnīcā esošo iekārtu | gab. | 500 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 21.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Utilizācijas konteineri. Polipropilēna, dažāda lieluma atveres vāciņā, kas ļauj savākt izlietotās injekciju adatas, lai, tvertni aizverot, novērstu kontaktu ar tvertnes saturu. | 0,7 l | gab. | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5 l | gab. | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 l | gab. | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 l | gab. | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 l | gab. | 300 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 22.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Ārstnieciskās plazmaferēzes vienreizējās lietošanas maģistrāles | Maģistrāles piemērotas darbam ar Latvijā apstiprināto automātiskās ārstnieciskās aferēzes medicīnisko tehnoloģiju. Maģistrāles piemērotas darbam ar medicīnisko iekārtu COM TEC. Maģistrālei ir vienota slēgta sterila sistēma. Katra maģistrstrāle ir iepakota atsevišķi. Sterila. Maģistrālei ir identifikācijas datu marķējums svītrkoda formātā (vismaz: derīguma termiņš, sērijas Nr.). | kompl. | 30 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 23.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Medicīniskie mehāniskie pacienta svari | Apaļa, labi pārredzama ciparnīca. Neslīdoša platforma mm (±10%): 270 x 65 x 280. Maksimālais pacienta svars: vismaz 150 kg. Verificēti un atbilst visām normatīvo aktu prasībām. | gab. | 1 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 24.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Stepa soliņš ar regulējamu augstumu | Stepa virsmas garums 75 cm (+-4 cm), platums 27cm (+-2 cm). Materiāls – plastmasa. Trīs līmeņu augstuma regulēšana 10 cm (+-1cm), 15 cm (+-1 cm), 20 cm (+-1 cm). Neslīdoša virsmas apdare pēdām. Neslīdoša gumijas pamatne. Lietotāja maksimālais svars: vismaz 200 kg." | gab. | 2 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 25.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Masāžas rullis | Ovāls rullis ar pildījumu un ar izvirzījumiem (sensorām adatām). Virsmas materiāls - gumija. Svars 250 g (+- 2g). Diametrs 4,5 cm (+- 0,5 cm). Garums 11 cm (+-0,5 cm). Garums sensorām gumijas adatām 1 cm (+-0,1 cm). | gab. | 2 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 26.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Līdzsvara pamatne (Airex vai analogs) | Izmērs : Garums 52 cm (+-1cm), platums 42 cm (+-1cm), biezums 6 cm (+-0,5 mm). Virsma pārklāta ar antibakteriālu pārklājumu. Materiāls – mīksts, gluds, neuzsūc mitrumu, viegli kopjams, dezinficējams. | gab. | 4 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 27.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Vingrošanas paklājs (Airex vai analogs) | Izmērs: Garums 180 (+- 2 cm) x platums 60 (+- 2 cm) x biezums 1,0 cm. Materiāls – mīksts, gluds, neuzsūc mitrumu, viegli kopjams, dezinficējams. Virsma pārklāta ar antibakteriālu pārklājumu. | gab. | 4 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 28.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Vingrošanas svaru stienis 8 kg | Viengabalā taisna nūja no dzelzs. Nūjas galos gumijas aizsargrokturi. Svars 8 kg +- 100g. Garums – no 1250 mm līdz 1300 mm. | gab. | 1 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 29.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Vingrošanas paklājs | Profesionāls vingrošanas paklājs Airex Corona vai analogs . Izmēri ne mazāk par 185cm x 100 cm. Biezums ne mazāks par 1,5 cm. Materiāls - šūnveida struktūra, 90 % gaisa, kas nodrošina: izturību; paklāja virsma ir silta, atstaro ķermeņa siltumu, saglabājot ķermeņa temperatūru; vienmēr gludi – nav ”atmiņas bedrītes”; peldspējīgi - neuzsūc ūdeni; ļoti labas amortizējošās īpašības, viegli kopjami. Apstrādātss ar antiseptisku vielu ”SANITIZED”, kas iznīcina baktērijas un citus mikroorganismus. | gab. | 1 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 30.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Zviedru siena | Zviedru koka vingrošanas siena ar apaļām nūjām un ar izvirzījumu augšā 250cm x ne mazāk 79cm. | gab. | 2 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 31.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Peldēšanas dēlīši mazie | Izgatavots no augstas kvalitātes putu materiāla. Izmēri: ne lielāki par 34 x 21 x 3 cm | gab. | 4 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 32.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Peldēšanas uzroči, 2 izmēri | Īpaši paredzēti bērniem peldēšanas prasmju apguvei. Krāsa - oranža un balta - ir skaidri redzams uz ūdens virsmas. Vārstu pozīcijas augšā. Divas kameras papildus drošībai. Izmēri- Small ( 0 ) - 2 - 6 gadi, lietotāja svars 15-30kg, Medium ( 1 ) - 6-12 gadi, lietotāja svars 30-60kg. | gab. | 10 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 33.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Mazgāšanas sieti smalkajiem instrumentiem | Ar vāku, 210 x 150 x 42mm. | gab. | 3 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 34.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Aiztaisāmi sietiņi | Paredzēti smalko operāciju instrumentu detaļu mazgāšanai | gab. | 5 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 35.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Kāpnes kartotēkai | Abpusējs. Pakāpienu skaits: 3. Maksimālais lietotāja svars vismaz 150 kg. Kāpņu svars nepārsniedz 3kg. Materiāls: alumīnijs. Izmērs (salocītā veidā) (±10%): 60cm x 15cm x 40cm. Rievoti pakāpieni un darba plakne. Uzmavas (neslīdošas) uz kāpņu kājām. | gab. | 1 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 36.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Termometrs in/out - higrometrs | Mērīšanas diapazons vismaz: - ārā -40°C ÷ +40°C; - iekšā -2°C ÷ +50°C. MAX-MIN-funkcija. Kabelis vismaz 2 m. Baterija komplektā. | gab. | 3 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 37.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Skābekļa plūsmas dozators ar mitrinātāja trauku | Plūsma: 0 – 15 L/min. Materiāli: Hromētā misiņa karkass, iekšējais un ārējais trubiņas – polikarbonāts, lodīte – nerūs. tērauds. Izmēri (±10%): 50 x 145 mm. Ieejas spiediens: 4.2 kg/cm2 - 60 psi - 414 kPa. Ieejas vītne: W. Gas 1/8". Arējā vītne: UNF 9/16" 18H. AGA tipa konektors savienojumam ar O2 ligzdu. Mitrinātāja trauciņš autoklāvējams. Ietilpība: 350ml (±10%). Vāks, kurā iestrādāts ieplūdes savienojums ar plūsmas dozatoru un izplūdes savienojums ar pacientu elpošanas maskām/deguna kanilēm utt. Izmēri (±10%): trauciņš Ø 75 mm, vāciņš Ø 85 mm, augstums 170 mm. | gab. | 20 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 38.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Spilventiņi (zem rokas) i/v procedūru veikšanai | Materiāls: ādas aizvietotājs. Izmērs (±10%): 30cm x 15cm x 10/5 cm. | gab. | 20 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |