2.pielikums

Iepirkumam Nr. R1S 2016/75

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/

TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Intraokolārās salokāmās lēcas | Salokāmās hidrofobās akrila viengabala lēcas ar dzelteno filtru - optiskās daļas diametrs 5.5mm, 6.0mm, refraktīvais indekss 1,55. Salokāmām lēcām jānodrošina iespēja ievadīt ar indžektoru un vienreizlietojamu kārtridžu, dažāda izmēra (no +6.0 D līdz +40.0 D). | gab. | 1 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kārtridži. Vienreizizlietojami, sterili kartridži salokamajām lēcām, atbilstoši piedāvātajiem modeļiem | gab. | 3 00 |  |  |  |  |  |
| PAVISAM KOPĀ |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Piederumi - Fakoemulsifikācijas aparātam: "Infiniti" | Kasetes | gab. | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kelman tipa ultraskaņas adata ar saplacinātu un šķeltu galu (0,9mm un 45 grādi) (iepakojumā 6 gab.) | gab. | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,9mm HIS piederumu komplekts (iepakojumā 6 gab.) | gab. | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Priekšējās vitrektomijas zonde | gab. | 10 |  |  |  |  |  |
| PAVISAM KOPĀ |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 3.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Viskoelastīgs materiāls, viskoadaptīvs, ar dažādu Na hialuronāta un hondroitīna piedevu | 1,0ml | gab. | 80 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |