2.pielikums

iepirkuma instrukcijai

ID Nr. R1S 2016/34

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma līguma ietvaros jānodrošina šādu iekārtu tehniskā apkalpošana un remonts, t.sk., programmēšana, atbilstoši iekārtu ražotāju noteiktajām prasībām:

| 1. DAĻA | Slimnīcā esošo “Alcon” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| --- | --- |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Fakoemulsifikācijas iekārta | Infiniti | 1 |
| 2. DAĻA | Slimnīcā esošo “Aloka” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Ultrasonogrāfijas iekārta | SSD-3500SX | 1 |
| 3. DAĻA | Slimnīcā esošo “Belimed” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Mazgāšanas-dezinfekcijas mašīna | WD200 | 3 |
| 2 | Tvaika sterilizators | Vapofix 3-3-9 VS1 | 1 |
| 4. DAĻA | Slimnīcā esošo “Binder” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Žāvējamais skapis-sterilizators | Binder E-28 | 3 |
| 5. DAĻA | Slimnīcā esošo “Blease” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Anestēzijas narkozes iekārta | Blease Frontline plus | 2 |
| 6. DAĻA | Slimnīcā esošo “BMT” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Tvaika sterilizators | Sterivap HP 6612-2 | 2 |
| 2 | Tvaika sterilizators | MLS-3020-PE | 1 |
| 7. DAĻA | Slimnīcā esošo “BTL” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Ultraskaņas kombināts |  | 1 |
| 8. DAĻA | Slimnīcā esošo “C.B.M.” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Termostats | Panacea | 3 |
| 9. DAĻA | Slimnīcā esošo “Carl Zeiss” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Fundus kamera | Visucam C | 1 |
| 2 | Oftalmoloģiskais operāciju mikroskops | OPMI MDO | 1 |
| 3 | Oftalmoloģiskais operāciju mikroskops | OPMI Lumera | 1 |
| 4 | Bezkontakta optiskais biometrs | IOL Master 500 | 1 |
| 10. DAĻA | Slimnīcā esošo “Chirana-dental” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Zobārstniecības iekārta ar aprīkojumu | Diplomat | 12 |
| 11. DAĻA | Slimnīcā esošo “Chirana Progress” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Zemūdens masāžas vanna |  | 1 |
| 2 | Šarko dušas |  | 1 |
| 12. DAĻA | Slimnīcā esošo “Chongqing Sunkingdom Medical ” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Spraugas lampa | "SunKingdom" LS-4 | 1 |
| 13. DAĻA | Slimnīcā esošo “Codonics” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Disku rakstītājs |  | 1 |
| 14. DAĻA | Slimnīcā esošo “CSO” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Redzes pārbaudes ekrāns | Vision Chart CVC-03 | 2 |
| 15. DAĻA | Slimnīcā esošo “Deka” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Dzesētājs | Smart Cryo | 1 |
| 2 | Lāzera ķirurģiskā iekārta | SMARTOFFICE+ | 1 |
| 16. DAĻA | Slimnīcā esošo “Dürr dental” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Rtg filmu attīstīšanas iekārta | Periomat | 1 |
| 17. DAĻA | Slimnīcā esošo “Econet” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Pacientu novērošanas monitors | Compact 5XL | 3 |
| 18. DAĻA | Slimnīcā esošo “Ellman” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Radiofrekvences ķirurģiskais nazis | Surgitron | 1 |
| 19. DAĻA | Slimnīcā esošo “Emag” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Ultraskaņas vanna | EMMI-20 HC | 1 |
| 20. DAĻA | Slimnīcā esošo “EME physio” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Magnētoterapijas aparāts | Magnetomed 2000 MAC 1254 | 1 |
| 2 | Ultraskaņas terapijas aparāts | US 50 | 1 |
| 21. DAĻA | Slimnīcā esošo “Endo - Tehnik” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Ierīce lokano endoskopu mazgāšanai,skalošana | SCOPE-CLEANER | 2 |
| 22. DAĻA | Slimnīcā esošo “Erbe” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Elektroķirurģijas iekārta |  | 13 |
| 23. DAĻA | Slimnīcā esošo “Ergoline” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Asinspiediena holteris | Ergoscan | 2 |
| 2 | Veloergometrs | Ergomerics 800 | 1 |
| 3 | Veloergometrs ar asins spiediena mērītāju | Ergoselect 200P | 1 |
| 24. DAĻA | Slimnīcā esošo “Euroclinic” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | LOR darba vieta | OTO Compact Professional | 1 |
| 2 | LOR pacientu funkcionālais krēsls | OTO/ V Professional | 1 |
| 25. DAĻA | Slimnīcā esošo “Euronda” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Instrumentu pakotājs | Euroseal 2001 + | 1 |
| 26. DAĻA | Slimnīcā esošo “GE healthcare” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Anestēzijas narkozes iekārta | Datex-Ohmeda AESPIRE VIEW | 3 |
| 2 | Pacientu monitors | B40 | 3 |
| 3 | Pacientu monitors | CARESCAPE B850 | 9 |
| 4 | Pārvietojamā operāciju zāles rentgeniekārta | OEC Brivo 865 Plus | 1 |
| 5 | Datortomogrāfijas iekārta ar inžekcijas iekārtu "Ulrich" | Discovery CT750 HD | 1 |
| 6 | Ehokardiogrāfs | VIVID E9 | 1 |
| 7 | Holtermonitorēšanas sistēma programmatūra, darba stacija, monitors | Programma +reģistrātori +darba stacija +monitors | 1 |
| 8 | Holtermonitorēšanas sistēmas reģistrātors | SEER Light Extender Compact Digital Holter | 2 |
| 9 | Rentgena iekārta | PROTEUS XR/a | 1 |
| 10 | Ultrasonogrāfijas iekārta | VOLUSON E6 | 2 |
| 11 | Ultrasonogrāfijas iekārta | VOLUSON E8 | 1 |
| 12 | Ultrasonogrāfijas iekārta | Voluson P6 | 1 |
| 13 | Mobils ultrasonogrāfs ar krāsu doplera iespējām | VENUE 40 | 1 |
| 14 | Pārnēsājamais pacientu novērošanas monitors | B20 | 1 |
| 15 | Operāciju galds | Merivaara | 1 |
| 16 | Operāciju lampa | Merivaara | 3 |
| 27. DAĻA | Slimnīcā esošo “GIMA” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | LOR mono-bipolārais koagulators |  | 1 |
| 28. DAĻA | Slimnīcā esošo “Greggersen” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums |  | Skaits |
| 1 | Medicīnas gaisa sagataves sistēma (saspiestā gaisa kompresors 4gb., žāvētājs 4gb, kondensāta izlaidējs 7gb, kondensāta savācējs, dubultā filtru sistēma ar reduktoru paneli, mitruma kontroles iekārta, gaisa, skābekļa, CO2 un gāzu evakuācijas ligzdas ~100gb) | 1 |
| 2 | Medicīnas vakuuma sagataves sistēma(vakuumsūknis 2gb,filtru sistēma 2gb,vakuuma ligzdas konsolēs ~30gb) | 1 |
| 3 | CO2 gāzu centrāle |  | 1 |
| 4 | Gāzu kontroles un trauksmes panelis |  | 12 |
| 5 | Konsole |  | 12 |
| 29. DAĻA | Slimnīcā esošo “HEINEN-LOWENSTEIN” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Anestēzijas narkozes iekārta | Leon | 3 |
| 2 | Anestēzijas narkozes iekārta | Leon Plus | 1 |
| 30. DAĻA | Slimnīcā esošo “HIRTZ” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Pretizgulējumu matrača sūknis | Hico-Decubimat 390 | 2 |
| 2 | Vakuumsūknis | Hico-Rapidovac | 1 |
| 31. DAĻA | Slimnīcā esošo “Inami” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Spraugas lampa ar regulējamu galdu |  | 3 |
| 32. DAĻA | Slimnīcā esošo “Interacoustics” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Audiometrs | AD 226 | 3 |
| 33. DAĻA | Slimnīcā esošo “KAIGEN CO. LTD.” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Endoskopu dezinfekcijas sistēma | Cleantop WM-S | 2 |
| 34. DAĻA | Slimnīcā esošo “KEN higiene systems” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Šīberu mazgājamā mašīna | KEN TYPE 731-OS-EGA | 2 |
| 35. DAĻA | Slimnīcā esošo “Lischka” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Aprīkojuma dezinfekcijas mašīna | CDD 1090 | 3 |
| 36. DAĻA | Slimnīcā esošo “Lumenis” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Kīruģiskais Holmija lazers | Vers Pulse Power Suite 100W | 1 |
| 2 | Morcellator | Versa cut | 1 |
| 37. DAĻA | Slimnīcā esošo “Maquet Servo i” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Elpināšanas iekārta | Servo i | 4 |
| 38. DAĻA | Slimnīcā esošo “Maquet” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Operāciju galds |  | 7 |
| 39. DAĻA | Slimnīcā esošo “Medelek” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Elektromiogrāfijas un nervu vadīšanas izmeklējumu iekārta | Medelec Synergy | 1 |
| 40. DAĻA | Slimnīcā esošo “Medisafe” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Mazgāšanas-dezinfekcijas iekārta (Ultraskaņas) | SI Digital PC+ | 2 |
| 41. DAĻA | Slimnīcā esošo “Medserviss” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Funkcionāla gulta |  | 10 |
| 2 | Ginekologiskais kresls |  | 5 |
| 42. DAĻA | Slimnīcā esošo “Melag” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Stomatoloģiskā mazgājamā mašīna | Melatherm 10 | 2 |
| 2 | Tvaika sterilzātors | Melag Vacuklav 31B+ | 1 |
| 3 | Instrumentu pakotājs | MELAseal 100+ | 1 |
| 4 | Ūdens dejonizācijas iekārta | MELAG MELAdem53 | 1 |
| 43. DAĻA | Slimnīcā esošo “MEMMERIT” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Termoskapis | IN55 | 1 |
| 44. DAĻA | Slimnīcā esošo “Milta” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Lāzerterapijas iekārta | Milta-F | 1 |
| 45. DAĻA | Slimnīcā esošo “MoleMate” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Siaskops | SIAskope V | 1 |
| 46. DAĻA | Slimnīcā esošo “Molift” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Pacientu pacelšanas un transportēšanas iekārta | Hi Track 2002+ | 2 |
| 47. DAĻA | Slimnīcā esošo “Morita ” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | APEX lokators | ZX | 8 |
| 48. DAĻA | Slimnīcā esošo “Natus Neurology” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Elektroencefalogrāfijas sistēma | NicaletOne V EEG | 1 |
| 49. DAĻA | Slimnīcā esošo “NDS Surgical Imaging” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Endoskopiskais medicīniskais monitors | 24'' Radiance G | 12 |
| 50. DAĻA | Slimnīcā esošo “Nidek” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Autorefrakto kerato tonometrs | RKT- 7700 | 2 |
| 51. DAĻA | Slimnīcā esošo “Ocean Float Rooms” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Flotācijas kamera |  | 1 |
| 52. DAĻA | Slimnīcā esošo “Оlympus” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Videoprocesors |  | 9 |
| 2 | CO2 insuflators |  | 7 |
| 3 | Gaismas avots |  | 9 |
| 4 | Irigācijas iekārta |  | 5 |
| 5 | Videogastroskops |  | 3 |
| 6 | Videokolonoskops |  | 3 |
| 7 | Endoskopiskie monitori |  | 3 |
| 8 | Sistēmas bāze un programmatūra |  | 1 |
| 53. DAĻA | Slimnīcā esošo “Oculus” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Oftalmoloģiskais perimetrs | Centerfield | 1 |
| 54. DAĻA | Slimnīcā esošo “Philips” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Angiogrāfijas Iekārta | ALLURA FD10 | 1 |
| 2 | Datortomogrāfijas iekārta | Brilliance CT 64-channel scanner | 1 |
| 3 | Defibrilators |  | 1 |
| 4 | Ehokardiogrāfijas sistēma | iE33 | 3 |
| 5 | Pacientu monitors | dažādi | 5 |
| 6 | Ultrasonogrāfijas iekārta | HD3 | 1 |
| 7 | Ultrasonogrāfijas iekārta | HD15 | 1 |
| 8 | Ultrasonogrāfijas iekārta | HD 7 | 1 |
| 9 | Stacionārā rtg. Iekārta | OMNI DIAGNOST ELEVA | 1 |
| 55. DAĻA | Slimnīcā esošo “Physio – Control Corporation” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Defibrilators | Lifepak | 3 |
| 56. DAĻA | Slimnīcā esošo “Planmeca” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Zobārstniecības iekārta ar aprīkojumu | Planmeca Compact Classic | 10 |
| 57. DAĻA | Slimnīcā esošo “Planmeca (rentgeniekārtas)” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Rentgena iekārta (Stomatoloģija) | ProX | 5 |
| 2 | Ortopantomogrāfs | Promax | 1 |
| 58. DAĻA | Slimnīcā esošo “Plinth” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Funkcionāla kušete | Plinth 2000 | 5 |
| 59. DAĻA | Slimnīcā esošo “PodoTronic” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Podoloģijas iekārta | PodoTronic A-30 | 1 |
| 60. DAĻA | Slimnīcā esošo “Proma Reha” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Funkcionāla gulta |  | 34 |
| 61. DAĻA | Slimnīcā esošo “Provita” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Apskašu lampa |  | 4 |
| 62. DAĻA | Slimnīcā esošo “Pryor Products” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Elpināšanas iekārta | LTV 1200 | 1 |
| 63. DAĻA | Slimnīcā esošo “Quantel medical (oftalmol.)” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Ultraskaņas iekārta |  | 2 |
| 64. DAĻA | Slimnīcā esošo “Quantel medical” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Eximer lāzersistēma hronisko dermatožu terapijai | EXIMER Fragile 308 | 1 |
| 65. DAĻA | Slimnīcā esošo “Rimsa ” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Wooda lampa |  | 2 |
| 66. DAĻA | Slimnīcā esošo “Schiller” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Defibrilators |  | 5 |
| 2 | Elektrokardiogrāfs | Cardiovit | 10 |
| 3 | Diennakts asinsspiediena monitors | BR-102 plus | 1 |
| 4 | Holtermonitorēšanas sistēmas reģistrātors | MT-101 | 6 |
| 5 | Holtermonitorēšanas sistēmas | Stacija, programmatūra, monitori | 1 |
| 6 | Kompjuterizēta ekg sistēma ar vakuumelektrodiem | 2 |
| 67. DAĻA | Slimnīcā esošo “Sinuscan” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Sinuscan |  | 2 |
| 68. DAĻA | Slimnīcā esošo “Southern Dental Industries ” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Amalgāmas maisītājs | Ultramat 2 | 7 |
| 69. DAĻA | Slimnīcā esošo “Starkstrom” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | PACS ar TCP |  | 6 |
| 70. DAĻA | Slimnīcā esošo “Systek” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Vertikālais autoklāvs V-95 ar piederumiem | V-95 | 1 |
| 71. DAĻA | Slimnīcā esošo “Topcon” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Spraugas lampa |  | 2 |
| 2 | Oftalmoloģiskais projektors |  | 4 |
| 3 | Autokeratorefraktotonometrs | TRK-1P | 1 |
| 4 | Oftalmoloģiskais koherences tomogrāfs | OCT-1000 | 1 |
| 72. DAĻA | Slimnīcā esošo “Trilux” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Operāciju lampa | Aurino L160 PM/Aurino L 120 PM | 6 |
| 2 | Apskates lampa |  | 1 |
| 3 | Konsoles |  | 16 |
| 73. DAĻA | Slimnīcā esošo “Tuttnauer” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Tvaika sterilzātors | Elara 11D | 1 |
| 74. DAĻA | Slimnīcā esošo “Tyco Healthcare group” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Sildierīce visam ķermenim | Warm Touch | 1 |
| 75. DAĻA | Slimnīcā esošo “ULTRA-VIOL” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Caurplūdes baktericīda lampa |  | 15 |
| 76. DAĻA | Slimnīcā esošo “Visiomed” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Digitālā dermatoskopijas sistēma | microDERM 3,5 | 1 |
| 2 | Videodermatoskop | Visiomed microderm D120 | 1 |
| 77. DAĻA | Slimnīcā esošo “W&H Sterilization” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Tvaika sterilzātors | Lisa | 2 |
| 78. DAĻA | Slimnīcā esošo “Waldmann” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Lampa UV 109-TL01 | UV 109-TL01 | 1 |
| 2 | Fotodinamiskās terapijas iekārta | Waldmann PDT 1200L | 1 |
| 3 | Lokālā fototerapijas iekārta | UV-181 BL Waldmann UVB | 1 |
| 4 | Saalmann kabīne | COsmedico GP-36 | 1 |
| 5 | Portatīva UVA-1 fototerapijas lampa | Sellamed 3000 | 1 |
| 79. DAĻA | Slimnīcā esošo “Zepter” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Gaismas terapijas iekārta | Bioptron Pro Eec | 1 |
| 80. DAĻA | Slimnīcā esošo “Мед ТеКо” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Baktericīda lampa | OBR-30 | 20 |
| 2 | Augstfrekvences terapijas aparāts |  | 5 |
| 3 | Neirostimulācijas iekārta |  | 6 |
| 4 | Darsonvalizācijas aparāts |  | 2 |
| 81. DAĻA | Slimnīcā esošo “ОАО "Медоборудование” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Dezinfekcijas kamera | KVF 5/2,6 | 1 |
| 82. DAĻA | Slimnīcā esošo "Теxника" medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Lāzera aparāts | "Mustang 2000" | 1 |
| 83. DAĻA | Slimnīcā esošo "Тюменский завод мед. обор." medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Skaits |
| 1 | Destilators | AE-25MO | 3 |