Pielikums Nr.2

Nolikumam ID Nr. R1S 2016/22

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības- tehniskā specifikācija* | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vertikālās žalūzijas (saules gaismu atstarojošs audums) Audumu grupa I | Sliedes profils: materiāls - ekstrudēts, alumīnija sakausējums; pārklājums - balta, pulverkrāsojama krāsa; stiprināšana - pie sienas vai griestiem (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes); sienas stiprinājums – regulējams kronšteins. Mehānisms: atvēršanas funkcija - velkot auklu, žalūzijas sistēma atveras uz labo vai kreiso pusi, vai no centra, sadaloties, uz labo un kreiso pusi (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes), velkot to pašu auklu pretējā virzienā žalūziju sistēmā vienmērīgi aizveras; atvēršanas vadība - atbilstoša garuma balta poliestera aukla ar atsvaru, izvietojama žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes); lameļu pagriešanas funkcija - griežot vadības stieni, lameles griežas ap savu asi 180 leņķa robežās; lameļu pagriešanas vadība - atbilstoša garuma balta poliestera aukla ar plastmasas lodītēm, izvietojama žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes); komplektācijā - iestrādāti stiprinājuma āķīši, atsvariņi un lameles cieši saturoša balta poliestera aukla ar plastmasas lodītēm; žalūzijas lameles platums - 127mm. Audums: gaismas un siltuma kontroles audums; struktūra - viendabīga, gluda auduma faktūra, ar ofisa telpām piemērotiem dekoratīvajiem elementiem vai bez dekoratīvajiem elementiem; krāsas sastāvs - uz akrila bāzes vai līdzvērtīgs, krāsas pigments nesatur veselībai kaitīgas vielas; krāsojuma stils - vienkrāsains, bez rakstiem; auduma tīrīšana - mazgāšana ar rokām, ievērojot mazgāšanas instrukciju; neuzliesmojošs (DIN 4102 B1); audums ar atstarojošu pārklājumu – metālisku pārklājumu, kas nodrošina gaismas un siltuma atstarošanu; sastāvs 100% PES; svars 245g/m² (+/- 5%); biezums 0,30mm (+/- 5%); saules atstarojums ne mazāks kā 81% (saskaņā ar DIN 67507); gaismas caurlaidība ne vairāk kā 7% (saskaņā ar DIN 67507); siltuma caurlaidība ne vairāk 10% (saskaņā ar DIN 67507); siltuma atstarošana ne mazāk kā 73% (saskaņā ar DIN 67507); žalūzijas audumam jāatbilst Oeko Tex Standard 100 vai ekvivalentam standartam. Iegādājamo žalūziju augstums, platums un skaits norādīts finanšu piedāvājuma veidnē. | Sliedes profils: materiāls -_________________; pārklājums - _______________; stiprināšana - ______________; sienas stiprinājums – _______________. Mehānisms: atvēršanas funkcija - ____________; atvēršanas vadība - _____________; lameļu pagriešanas funkcija - __________; lameļu pagriešanas vadība - ___________; komplektācijā - _____________; žalūzijas lameles platums - _______mm. Audums: norādīt, vai atbilst prasībai: gaismas un siltuma kontroles audums; struktūra - ______________; krāsas sastāvs - __________; krāsojuma stils - __________; auduma tīrīšana - _________; norādīt, vai atbilst prasībai: neuzliesmojošs (DIN 4102 B1); norādīt, vai atbilst prasībai: audums ar atstarojošu pārklājumu – metālisku pārklājumu, kas nodrošina gaismas un siltuma atstarošanu; sastāvs- ________; svars-______g/m²; biezums-____mm; saules atstarojums-_______%; gaismas caurlaidība -______%; siltuma caurlaidība-_______%; siltuma atstarošana-_______%; norādīt, vai atbilst prasībai: žalūzijas audumam jāatbilst Oeko Tex Standard 100 vai ekvivalentam standartam. Apliecinām, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā varam atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām nodrošināt finanšu piedāvājumā norādīto žalūziju skaitu. |
|  | Vertikālās žalūzijas (gaismas necaurlaidīgs audums ar teflona pārklājumu) Audumu grupa II | Sliedes profils: materiāls - ekstrudēts, alumīnija sakausējums; pārklājums - balta, pulverkrāsojama krāsa; stiprināšana - pie sienas vai griestiem (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes); sienas stiprinājums – regulējams kronšteins. Mehānisms: atvēršanas funkcija - velkot auklu, žalūzijas sistēma atveras uz labo vai kreiso pusi, vai no centra, sadaloties, uz labo un kreiso pusi (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes), velkot to pašu auklu pretējā virzienā žalūziju sistēmā vienmērīgi aizveras; atvēršanas vadība - atbilstoša garuma balta poliestera aukla ar atsvaru, izvietojama žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes); lameļu pagriešanas funkcija - griežot vadības stieni, lameles griežas ap savu asi 180 leņķa robežās; lameļu pagriešanas vadība - atbilstoša garuma balta poliestera aukla ar plastmasas lodītēm, izvietojama žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes); komplektācijā - iestrādāti stiprinājuma āķīši, atsvariņi un lameles cieši saturoša balta poliestera aukla ar plastmasas lodītēm; žalūzijas lameles platums - 127mm; Audums: materiāls – 100% poliesters ar abpusēju teflona pārklājumu, ķīmiski neitrāls auduma sastāvs piemērots operāciju telpām; faktūra – neporaina, gluda; tekstūra – bez tekstūras; tīrīšana – mazgājams, ar iespēju dezinficēt; auduma svars – ne mazāk par 230g/m2; biezums – ne mazāk par 0,32mm; gaismas caurlaidība – no 0% līdz 5%; saules siltuma caurlaidība – no 40% līdz 60%; saules siltuma atstarošana – no 30% līdz 50%. Iegādājamo žalūziju augstums, platums un skaits norādīts finanšu piedāvājuma veidnē. | Sliedes profils: materiāls -_________________; pārklājums - _______________; stiprināšana - ______________; sienas stiprinājums – _______________. Mehānisms: atvēršanas funkcija - ____________; atvēršanas vadība - _____________; lameļu pagriešanas funkcija - __________; lameļu pagriešanas vadība - ___________; komplektācijā - _____________; žalūzijas lameles platums - ______mm. Audums: materiāls – ___________; faktūra – _____________; tekstūra – ____________; tīrīšana – _____________; auduma svars – ________g/m2; biezums – ________mm; gaismas caurlaidība – ______%; saules siltuma caurlaidība – _____%; saules siltuma atstarošana – _____%; Apliecinām, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā varam atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām nodrošināt finanšu piedāvājumā norādīto žalūziju skaitu. |
|  | Rullo žalūzijas (gaismas necaurlaidīgs audums ar teflona pārklājumu) Audumu grupa II | Mehānisms: stiprināšana - pie sienas vai griestiem (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes); rullo žalūziju mehānisma caurule - ekstrudēta alumīnija caurule ar stiprības ribojumu, Ø36-43mm (atkarībā no žalūzijas izmēra); žalūziju atsvara līste: ekstrudēts alumīnijs, izmērs 11 x 26mm (+/-5%) Apakšējais atsvars apvilkts ar audumu; fiksācijas funkcija - autofiksācija; atvēršanas funkcija - velkot ķēdīti, rullo žalūzijas sarullējas (atveras), velkot auklu vai ķēdīti pretējā virzienā, rullo žalūzijas atrullējas (aizveras); atvēršanas vadība - atbilstoša garuma balta poliestera aukla ar atsvaru, izvietojama rullo žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes). Audums: materiāls – 100% poliesters ar abpusēju teflona pārklājumu, ķīmiski neitrāls auduma sastāvs piemērots operāciju telpām; faktūra – neporaina, gluda; tekstūra – bez tekstūras; tīrīšana – mazgājams, ar iespēju dezinficēt; auduma svars – ne mazāk par 230g/m2; biezums – ne mazāk par 0,32mm; gaismas caurlaidība – no 0% līdz 5%; saules siltuma caurlaidība – no 40% līdz 60%; saules siltuma atstarošana – no 30% līdz 50%. Iegādājamo žalūziju augstums, platums un skaits norādīts finanšu piedāvājuma veidnē. | Mehānisms: stiprināšana - _______; rullo žalūziju mehānisma caurule - ________; žalūziju atsvara līste: __________; fiksācijas funkcija - __________; atvēršanas funkcija - _________; atvēršanas vadība - __________. Audums: materiāls – _________; faktūra – _________; tekstūra – ________; tīrīšana – _________; auduma svars – _________g/m2; biezums – ________mm; gaismas caurlaidība – _______%; saules siltuma caurlaidība – ________%; saules siltuma atstarošana – ________%. Apliecinām, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā varam atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām nodrošināt finanšu piedāvājumā norādīto žalūziju skaitu. |

* Tehniskā specifikācija satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu.

Paraksts:

____________________________________________ 
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Pilns vārds, uzvārds: __________________________________
Amats: _____________________________________________