## Specifikacija
2.pielikums
iepirkuma Nr. R1S 2021/104-IEP/COVID nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/
TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN
1. | Siltā sintepona sega | Izmērs: 1400 x 2000 mm. Materiāls: virsdrēbe, 52%-54% kokvilna, 46%-48% poliesteris, 145 (+/- 5) g/m², ar sinteponu pildījumu vismaz 1,6 cm augsts. Abpusēji stepēts, abpusēji sintepona pildījums. Kvalitatīvi nošūtas vīles. Krāsa: saskaņot ar Pasūtītāju. Ar iespēju mazgāt un dezinficēt mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem ne mazāk kā pie +60°C, ar iespēju žāvēt žāvētājā. Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāks kā 2 gadi. Atbilst Oeko – Tex Standart 100. | gab. | 240
| Spilvens | Izmēri: 60x60cm. Materiāls: virsdrēbe, 52%-54% kokvilna, 46%-48% poliesteris, 145 (+/- 5) g/m². Pildījums: vismaz 600g sintepona bumbiņu pildījums. Mazgāšanas temperatūra vismaz 40°C, ar iespēju žāvēt žāvētājā. Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāks kā 2 gadi. Atbilst Oeko – Tex Standart 100. | gab. | 240
[7 empty] | KOPĀ | 0 | 0
2. | Matrača aizsargpārvalks ar rāvējslēdzēju | Matraču aizsargpārvalkam jāabsorbē netīrumus, kuri uzkrājas visā to lietošanas laikā un tas nerada labvēlīgus apstākļus baktērijām, sēnītēm, un ērcītēm, novērš nepatīkamas smakas. Aizsargpārvalks ir no speciāli laminēta auduma, kas aizsargā matračus. Aizsargpārvalks, kas ārstniecības iestādēm radīts no speciāla materiāla, kas nelaiž cauri šķidrumus, gaisa caurlaidīgs, ir viegli tīrāms, mazgājams, nepatīkamu smaku mazinošs, antibakteriāls, antialerģisks. - Pašūts no sintētiska auduma (100% poliesters), pārklāts ar poliuretāna plēvi. - Audums nerada alerģijas. - L formas rāvējslēdzējs - Mazgājams 90°C temperatūrā,dezinficējams. Iztur vismaz 100 mazgāšanas reizes, žāvējams žāvētājā, dezinficējams. Audums ražots pēc Oeko-Tex 100 standarta un ir pilnīgi nekaitīgs cilvēkiem un videi. | gab. | 120
3. | Piepūšama galvas mazgāšanas vanna (attēlam ilustratīvs nozīme) | Komplektācija- piepūšamā vanna, ūdens tvertne ar šļūteni un mini dušu, aizsargājošs paklājs, kakla aizsargs un pumpis. | gab. | 6
Vanna- tilpums 10 litri, izmēri 60x55x20 (± 2) cm. Ūdens novadīšanas šļūtene, šļūtene ir aprīkota ar aizspiedēju.
Ūdens rezervuārs- tilpums ne mazāk kā 5 l, ar aizveramu atveri. Mini duša ar aizspiedēju. Šļūtenes garums vismaz 60 (± 2) cm.
Aizsargpaklājiņš- izgatavots no ūdensizturīga materiāla, izmēri 75x60 (± 2) cm.
Aizsargājoša apkaklīte- izgatavota no ūdensizturīga materiāla, ar atveri kakla zonai, izmēri 55x45 (± 2) cm.
Pumpis, kas savietojams, lai piepumpētu galvas mazgāšanas vannu.
Sertifikāti- CE, ISO vai cits produkta kvalitātes atbilstības sertifikāts.
I