## 1.daļa
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2021/79-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
1.daļa "Lēcas Fundus oculi dezinfekcijas līdzekļa piegāde"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 36 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Glutāraldehīda šķīdums (koncentrāts) manuālai termolabilu un termostabilu instrumentu apstrādei | Koncentrēts dezinfekcijas līdzeklis manuālai termolabilu un tremostabilu instrumentu apstrādei. | litrs | 10
Baktericīda t.sk. mikobakteriāla, fungicīda, virucīda un sporicīda. Iedarbības ir sertificētas.
Dezinficējošā iedarbība ir testēta un pārbaudīta saskaņā ar DGHM un DVV/ RKI metodēm.
Dezinficējošā viela - glutarāls, dezinficējošā iedarbība ir sertificēta.
Nesatur formaldehīdus un glioksālu.
Nebojā dezinficējamso prekšmetus.
Piemērots jebkuras cietības ūdenim.
Sagatavotam dezinfekcijas šķīdumam iedarbība sākot ar koncetrāciju ne lielāku par 1,5% un ekspozīcijas laiku ne ilgāku par 1 stundu.
Nenoslogotu (neizmantotu) darba šķīdumu var lietot vismaz 21 dienu.
Iepakojumā 1-2 litri.
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Papildu prasības:
1) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa pielietojumu.
2) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļa apraksts (lietošanas instrukcija) un ES drošības datu lapa latviešu valodā.
3) Piedāvājumā jāiekļauj atbilstības deklarācija saskaņā ar Medicīnas iekārtu direktīvu 93/42/EEK vai Medicīnas iekārtu regulu 2017/745.

## 2.daļa
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2021/79-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
2.daļa "Zobārstniecības dezinfekcijas līdzekļu piegāde"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 36 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Līdzekļi zobārstniecības iekārtu atsūkšanas sistēmu un spļaujamtrauku tīrīšanai un dezinfekcijai (koncentrāts) | Koncentrēts divfāzu dezinficēšanas šķīdums zobārstniecības aspirācijas un separācijas sistēmu ikdienas tīrīšanai un apkopei ar ph skābu un bāzisku iedarbību.
Iedarbojas uz baktērijām (iesk. Tbc), vīrusiem (iesk. HIV, B un C hepatīta) un sēnītēm.
Nesatur aldehīdus, fenolus.
Nebojā plastmasas, metāla un gumijas detaļas.
Neputojošs, vakuuma sistēmā neveido putas.
Skābā līdzekļa darba šķīdumam līdz 5% ekspozīcijas laiks ne ilgāks par 60min.
Sārmainā līdzekļa darba šķīdumam ar koncentrāciju līdz 2% ekspozīcijas laiks ne ilgāks par 30 min.
Fasēts 1-2 litru iepakojumā.
Jānodrošina ar papildus aprīkojumu (dozatori , mērtrauki, sistēma,utt.) bez papildus maksas.
|  | pH skābais līdzeklis | litrs | 80
|  | pH sārmains līdzeklis | litrs | 160
2 | Rotējošo instrumentu dezinfekcijas līdzeklis (zobārstniecībai) gatavs šķīdums | Gatavs lietošanai aldehīdu nesaturšs līdzeklis visu rotējošo zobārsta un ķirurģisku instrumentu dezinfekcijai un tīrīšanai. | litrs | 850
Iedarbības laiks līdz 30 min.
Baktericīds atbilstoši EN 13727 un EN 14561, mikobakteriāla iedarbība atbilstoši EN 14348 un EN14563; fungicīds atbilstoši EN13624 un EN 14562 , virucīds ( HBV/HIV, HCV, MRS, Polyoma, adeno un polio vīrusi) atbilstoši EN 14476.
Bezkrāsains.
Novērš koroziju.
Piemērots lietošanai arī ultraskaņas vannās.
Šķīdums fasēts 5-6 litru kannā.
Jānodrošina papildu aprīkojums (dozatori, boru vanniņas) bez papildu maksas.
3 | Instrumentu dezinfekcijas līdzeklis zobārstniecībai (koncentrāts) | Stomatoloģisko izmeklēšanas, ķirurģisko, kā arī rotējošo dimanta un cietmetāla instrumentu dezinfekcijas līdzekļa koncentrāts. | litrs | 500
Baktericīda iedarbība atbilstoši EN 13727 un EN 14561; fungicīda iedarbība atbilstoši EN 13624 un EN 14562; mikobakteriāla iedarbība atbilstoši EN 14348 un EN 14563.
Virucidāla iedarbība ( HBV, HCV, HIV, adenovīrusi, Polyoma vīruss).
Darba šķīduma koncentrācija līdz 1,5% ar ekspozīcijas laiku līdz 1 stundai.
Nesatur aldehīdus, fenolus.
Nekairinošs, bez asas smaržas.
Sagatavots darba šķīdums derīgs vismaz 7 dienas.
Neizraisa metāla koroziju ( satur korozijas inhibitorus).
Piemērots lietot ultraskaņas vannā.
Var pielietot instrumentu tīrīšanai.
Fasēts 5-6 litru iepakojumā.
Jānodrošina papildu aprīkojums (dozatori, mērtrauki, mērcēšanas vanniņas) bez papildu maksas.
PAVISAM KOPĀ | [7 empty] | 0 | 0
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Papildus prasības:
1) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem, saderību ar instrumentiem (med.ierīcēm), u.c. nepieciešamo informāciju.
2) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa pielietojumu.
3) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu apraksts un ES drošības datu lapa latviešu valodā.
4) Piedāvājumā jāiekļauj atbilstības deklarācija saskaņā ar Medicīnas iekārtu direktīvu 93/42/EEK vai Medicīnas iekārtu regulu 2017/745.

## 3.daļa
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2021/79-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
3.daļa "Dezinfekcijas -tīrīšanas un dezodorēšanas līdzeklis zobārstniecības iekārtu Planmeca Compact-i atsūkšanas sistēmai, spļaujamtraukiem un amalgamas separatoriem"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 36 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Dezinfekcijas-tīrīšanas un dezoderēšanas līdzeklis zobārstniecības iekārtu Planmeca Compact-i atsūkšanas sistēmai, spļaujamtraukiem un amalgamas separatoriem (koncentrāts) | Koncetrēts līdzeklis zobārstniecības iesūkšanas sistēmas , spļaujamtrauka un amalgamas separatora vienlaicīgai un efektīvai dezinfekcijai, tīrīšanai un dezoderēšanai. | litrs | 450
Nesatur aktīvo hloru, aldehīdus, protamīnu un fenolu.
Uz kvartāro (četrvietīgo amoniju) savienojumu bāzes, satur speciālu mazgāšanas, tīrīšanas līdzekli, pretputošanas līdzekli.
Nav toksisks, kancerogēns, mutogēns.
Iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm un vīrusiem ( baktericīds, virucīds un fungicīds).
Pārbaudīts saskaņā ar DGHM vadlīnijām un Eiropas standartiem: baktericīda iedarbība saskaņā ar EN 13727; fungicīda iedarbība saskaņā ar EN13624 un EN 14562; mikobakteriāla iedarbība saskaņā ar EN14348 un EN 14563.
Ekspozīcijas laiks līdz 60 min.
Darba šķīduma koncentrācija līdz 2%.
Fasēts 2-5 litru iepakojumā.
Dezinfekcijas līdzekļa lietošanas piederumi jānodrošina ir bez maksas.
Jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka līdzeklis ir piemērots zobārstniecības iekārtu Planmeca Compact-i atsūkšanas sistēmām, spļaujamtraukiem un amalgamas separatoriem un tās netiks bojātas līdzekļa iedarbības rezultātā.
PAVISAM KOPĀ | [7 empty] | 0 | 0
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Papildus prasības:
1) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem, saderību ar instrumentiem (med.ierīcēm), u.c. nepieciešamo informāciju.
2) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa pielietojumu.
3) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu apraksts un ES drošības datu lapa latviešu valodā.
4) Piedāvājumā jāiekļauj atbilstības deklarācija saskaņā ar Medicīnas iekārtu direktīvu 93/42/EEK vai Medicīnas iekārtu regulu 2017/745.

## 4.daļa
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2021/79-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
4.daļa "Zobārstniecības dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļu piegāde"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 36 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Koncentrēts nospiedumu dezinfekcijas un attīrīšanas līdzeklis dažāda veida nospiedumiem | Iedarbīgs uz baktērijām, sēnītēm, MRSA, Pseudomona aeruginosa, Enterococcus hirae. | litrs | 10
Virspusējs, gatavs lietošanai, augstas efektivitātes nospiedumu dezinfekcijas smidzinātājs. Paredzēts algināta, poliētera un silikona nospiedumu dezinfekcijai. Nospiedumi tiek attīrīti un dezinficeti 5 minūšu
Iepakojums līdz 500ml.
2 | Zobārstniecības uzgaļu iekšējās tīrīšanas līdzeklis | Universāls turbīnu, leņķa galu, uzgaļu, instrumentu skalošanas un tīrīšanas līdzeklis, kas nesatur aldehīdus un alkoholu. | litrs | 10
Piemērots turbīnu, leņķa galu, uzgaļu, instrumentu dekontaminācijai attiecībā uz proteīnus nesaturošiem atlikumiem pirms dezinfekcijas/sterilizācijas.
Gatavs lietošanai.
Bakteriostatisks, fungistatisks.
Praktiski pārbaudīts ar netīrības testu saskaņā ar ISO 15883-5.
Komplektācijā jāiekļauj adatperi izmantošanai Slimnīcā esošajiem W&H leņķa galiem WG-56 LT un turbīnas uzgaļiem TG-97L un TG-98L
Ekspozīcijas laiks līdz 2 minūtēm.
Fasēts līdz 500 ml iepakojumā ar izsmidzinātāju (aerosolā).
3 | Zobārstniecības uzgaļu iekšējās dezinfekcijas līdzeklis | Universāls tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis iekšējai lietošanai stomatoloģijas instrumentiem, t.sk. turbīnām, leņķa galiem un citiem uzgaļiem. | litrs | 10
Gatavs lietošanai.
Baktericīda iedarbība (TBC, MRSA) ; Pretraugu iedarbība; Pretvīrusu iedarbība : HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, influenza (t.sk. H1N1, H5N1).
Testēts ar vaccinia, adeno.
Komplektācijā jāiekļauj adatperi izmantošanai Slimnīcā esošajiem W&H leņķa galiem WG-56 LT un turbīnas uzgaļiem TG-97L un TG-98L
lex, influenza (t.sk. H1N1, H5N1). Testēts ar vaccinia, adeno. Praktiski testēts un atbilst virsmu un instrumentu dezinfekcijas kritērijiem ar netīrības testu saskaņā ar ISO 15883-5, atbilst DGHM prasībām.
Fasēts līdz 500 ml iepakojumā ar izsmidzinātāju (aerosolā).
4 | Zobārstniecības uzgaļu iekšējās žāvēšanas līdzeklis | Medicīniski ultra tīrs propelents ātrai instrmentu t.sk. turbīnu, leņķa galu un citu uzgaļu žāvēšanai pēc zobārstniecības uzgaļu iekšējās tīrīšanas vai iekšējās dezinfekcijas līdzekļa izmantošanas. | litrs | 12
Gatavs lietošanai.
Komplektācijā jāiekļauj adatperi izmantošanai Slimnīcā esošajiem W&H leņķa galiem WG-56 LT un turbīnas uzgaļiem TG-97L un TG-98L
Fasēts līdz 500 ml iepakojumā ar izsmidzinātāju (aerosolā).
PAVISAM KOPĀ | [7 empty] | 0 | 0
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Papildu prasības:
1) Līdzekļiem Nr.2-4 ir jābūt savstarpēji saderīgiem.
2) Uz iepakojuma līdzekļiem Nr.2-4 jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
3) Līdzekļu klasifikācijai un marķējumam jāatbilst EK regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Nr.1272/2008.
4) Piedāvājumā jāiekļauj ES Drošības Datu lapu latviešu valodā saskaņā ar EK direktīvu (EK) Nr. 1907/2006.
5) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu lietošanas instrukcija (apraksts).

## 5. daļa
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2021/79-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
5.daļa "Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegāde lokano endoskopu mazgāšanai un dezinfekcijai"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 36 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Lokano endoskopu mazgāšanai un dezinfekcijai | Paredzēts izmantot zemtemperatūras, automatiskajā, endoskopu mazgāšanas/ dezinfekcijas iekārtā Medivators ISA
Mazgāšanas/ dezinfekcijas līdzekļu komplektā ietilpst 3 šķīdumi: mazgāšanas līdzeklis, buferšķīdums un peroksietiķskābi saturošs šķīdums dezinfekcijai
Šķīdumi nodrošina sterilizācijas līmeni istabas temperatūrā atbilstoši UNI EN ISO 14937 standartam
pH līmenis ciklā laikā nav zemāks par 6, lai nodrošinātu saudzīgu endoskopu apstrādi
Dezinfekcijas kontakta laiks nepārsniedz 200 s
Mazgāšanas līdzeklis ir testēts un iedarbojas uz mikrobioloģisko biofilmu
Mazgāšanas līdzeklis satur enzīmus, kas iedarbojas uz proteīniem, lipīdiem, ogļhidrātiem un šūnu komponentēm
|  | PAA saturošs dezinfekcijas šķīdums komplektā ar buferšķīdumu | litrs | 3500
|  | Mazgāšanas līdzeklis | litrs | 270
PAVISAM KOPĀ | [7 empty] | 0 | 0
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Papildu prasības:
1) Līdzekļiem ir jābūt savstarpēji saderīgiem, savietojamiem.
2) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu atbilstības deklarācija saskaņā ar Medicīnas iekārtu direktīvu 93/42/EEK vai Medicīnas iekārtu regulu 2017/745.
3) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem u.c. nepieciešamo informāciju.
4) Piedāvājumā jāiekļauj apstiprinājums no iekārtu ražotāja par šo līdzekļu izmantošanu endoskopu automātiskās mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtā Medivators ISA Līdzeklim ir jābūt testētam esošajās īsajā, standarta un intensīvajā programmās.
Piedāvājumā jāiekļauj piekrišana/ apstiprinājums no iekārtu ražotāja par līdzekļa izmantošanu iekārtās Medivators ISA vai bez papildus samaksas jāveic mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtas validācija un parametru izmaiņas, nodrošinot, ka netiek pagarināts kopējais cikla laiks visās esošajās programmās
5) Šo līdzekļu klasifikācijai un marķējumam jāatbilst EK regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Nr.1272/2008.
6) Piedāvājumā jāiekļauj šo līdzekļu ES Drošības Datu lapu saskaņā ar EK direktīvu (EK) Nr. 1907/2006.
7) Piedāvājumā jāiekļauj ražotāja sagatavots šo līdzekļu apraksts (lietošanas instrukcija).
8) Piedāvājumā jāiekļauj kanniņas etiķete.
9) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
10) Līdzekļi fasēti Medivators ISA iekārtai piemērotos iepakojumos, dezinfekcijas līdzeklis un buferšķīdums līdz 10 L kannā, mazgāšanas līdzeklis līdz 5 L kannā

## 6.daļa
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2021/79-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
6.daļa "Tīrīšanas līdzekļu ķirurģisko instrumentu atjaunošanai – neorganisko aplikumu noņemšanai"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 36 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Tīrīšanas līdzeklis metāla savienojumu aplikumu notīrīšanai no ķirurģiskajiem instrumentiem | Skābas dabas līdzeklis profesionālai lietošanai, kas ir speciāli paredzēts aplikumu (apsūbējumu), rūsas aplikuma un grūti tīrāmu neorganisku atlikumu tīrīšanai no ķirurģiskajiem instrumentiem. | litrs | 15
Sastāvam jāatbilst ES regulai Nr.648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem:
jāsatur fosforskābe,
jāsatur < 5% nejonu virsmaktīvās vielas,
pH vērtība darba šķīdumā: 1,0 -2,0.
Paredzēts manuālai lietošanai mērcēšanas un ultraskaņas vanniņās.
Iespējas apstrādāt instrumentus ar karbīda pārklājumu.
Efektīvais koncentrāta dozēšanas diapazons: līdz 100 ml/litrā (darba šķīdums līdz 10%).
Fasēts iepakojumā līdz 2 litriem.
2 | Tīrīšanas līdzeklis silikāta savienojumu aplikumu notīrīšanai no ķirurģiskajiem instrumentiem | Skābas dabas līdzeklis profesionālai lietošanai, kas ir speciāli paredzēts silikāta savienojumu aplikumu tīrīšanai no ķirurģiskajiem instrumentiem. | litrs | 15
Paredzēts gan manuālai lietošanai mērcēšanas vanniņās, gan lietošanai automātiskajās mazgāšanas iekārtās.
Koncentrāta efektīvais dozēšanas diapazons līdz 50 ml/litrā (darba šķīdums līdz 5%).
Sastāvam jāatbilst ES regulai Nr.648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem:
jāsatur fosforskābe,
jāsatur < 5% nejonu virsmaktīvās vielas,
pH vērtība darba šķīdumā: 3,0 +/-1.
Fasēts iepakojumā līdz 2 litriem.
PAVISAM KOPĀ | [7 empty] | 0 | 0
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Papildu prasības:
1) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu atbilstības deklarācija saskaņā ar Medicīnas iekārtu direktīvu 93/42/EEK vai Medicīnas iekārtu regulu 2017/745.
2) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
3) Koncentrāta klasifikācijai un marķējumam jāatbilst EK regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Nr.1272/2008.
4) Piedāvājumā jāiekļauj ES Drošības Datu lapu saskaņā ar EK direktīvu (EK) Nr. 1907/2006.
5) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu aprakstu latviešu valodā.
6) Piedāvājumā jāiekļauj kanniņas etiķete.