Iepirkuma komisijas

2019.gada 12.augustā sēdē sniegtā atbilde

uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu par iepirkuma

„Medicīnas iekārtas un ierīces”

(identifikācijas Nr. R1S 2019/IEP-83)

nolikumu

| Jautājums | Vēlos palūgt skaidrojumu: Iepirkuma R1S 2019/IEP-83, 2.daļā “Pacientu monitors” 14. Pozīcijas, 14.4. apakšpozīcija “Vēnas injekcijas funkcija”. Vēlos nedaudz vairāk informāciju par to, kas ar šo funkciju ir domāts. |
| --- | --- |
| Atbilde | Manšete tiek piepūsta līdz noteiktam spiedienam, taču netiek veikts neinvazīvā asinsspiediena mērījums, tādējādi nodrošinot žņauga funkciju, lai atvieglotu vēnas punkciju. Tā rezultātā nav nepieciešams papildus žņaugs, jo pacientam manšete jau ir uz rokas (monitori paredzēti intensīvās terapijas nodaļai). |