Iepirkuma komisijas

2022.gada 13.jūnija sēdēs sniegtās atbildes

uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par iepirkuma

„Sadzīves mēbeļu iegāde”

(identifikācijas Nr. R1S 2022/58-IEP)

nolikumu

| Jautājums | Lūgums sniegt precizējumus izsludinātā iepirkuma sadzīves mēbeļu iegāde R1S 2022/58-IEP 1.daļas poz. - Recepcijas zonas mēbeļu komplekts Prasībās norādītie izmēri: skapju komplekts 2248*600/400, h=2500mm. Rasējumos norādītais augstums 2000mm. Kur ir kļūda? |
| --- | --- |
| Atbilde | Iepirkuma nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija- Tehniskais/ Finanšu piedāvājums” 1.daļas punktā “Recepcijas zonas mēbeļu komplekts” ir veikti grozījumi, nosakot, ka augstumam ir jābūt 2000mm. Aicinām skatīt grozīto redakciju. Papildus informējam, ka ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 27.06.2022. plkst. 10:00. |
| Jautājums | Izsludinātā iepirkuma sadzīves mēbeļu iegāde R1S 2022/58-IEP 7.daļa 2.poz. Nerūsējošā tērauda galds Prasības: Kājas un konstrukciju pastiprinošie šķērsspraišļi izgatavoti no kvadrātveida caurules 300×300 mm Vai izmēros nav kļūda? Vai nav jābūt 30x30mm ? |
| Atbilde | Iepirkuma nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija- Tehniskais/ Finanšu piedāvājums” 7.daļas 2.pozīcijā ir veikti grozījumi, nosakot, ka cauruļu izmērs ir 30x30mm. Aicinām skatīt grozīto redakciju. Papildus informējam, ka ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 27.06.2022. plkst. 10:00. |