Iepirkuma komisijas

2019.gada 14.novembra sēdē sniegtā atbilde

uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu par iepirkuma

„Ultrasonogrāfijas iekārtas”

(identifikācijas Nr. R1S 2019/106-IEP)

nolikumu

| Jautājums | Par: atklāta konkursa R1S 2019/106-IEP 3.pielikuma tehniskajā specifikācijas norādītajām prasībām : Lūdzam skaidrot 2. un 3. daļā izvirzītās prasības sekojošos punktos: 9.5. Mazo asinsvadu vizualizācija (B-Flow Imaging, Superb Microvascular Imaging vai ekvivalents režīms) 9.7. Mazo asinsvadu plūsmas vizualizācija (Advanced Dynamic Flow, HR Flow, B-flow color vai ekvivalents režīms) Proti, atšķirību starp 9.5. punktā prasīto mazo asinsvadu vizualizācijas programmu un 9.7. punktā prasīto mazo asinsvadu plūsmas vizualizācijas programmu? “ |
| --- | --- |
| Atbilde | Iepirkuma priekšmeta 2. un 3.daļu Tehnisko specifikāciju 9.5.punktos prasīts režīms, kas nodrošina mazo asinsvadu attēlošanu, lai tos var ieraudzīt, iegūstot detalizētu asinsvadu attēlojumu gadījumos, kad nepieciešama informācija par vaskularizāciju, savukārt 9.7.punktos- režīms, kas attēlo asins plūsmu mazajos asinsvados, kad nepieciešama papildu informācija par plūsmas virzienu. Pasūtītājs par prasītajiem režīmiem katrā no minētajiem punktiem ir norādījis konkrētu programmu nosaukumus, lai pretendents par tiem elektroniskajā tīmeklī var iegūt detalizētāku informāciju. |