Iepirkuma komisijas

2020.gada 31.augusta sēdē sniegtā atbilde

uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu par iepirkuma

„Medicīnas preču iegāde Rīgas 1.slimnīcai”

(identifikācijas Nr. R1S 2020/71-IEP)

nolikumu

| Jautājums | Jautājums par iepirkuma priekšmeta 346.daļu: …. ir saņēmis atzinumus no klientiem Latvijā, ka neorģināli (cita ražotāja) mikroskopa pārvalki |
| --- | --- |
| Atbilde | Slimnīcas rīcībā esošie Zeiss mikroskopi ir I klases medicīnas ierīces, līdz ar to tām nav ierobežojumu vai prasību par to, ka jālieto vienīgi konkrētā ražotāja piederumi un rezerves daļas. Attiecīgi pasūtītāja patreiz izmantotie neorģinālie pārvalki pilda tiem paredzēto funkciju, līdz ar ko pretendenta izteiktajai bažai par kvalitāti slimnīcas ieskatā nav pamata. Tāpat arī ražotāja vēstulē norādītais par attēla kvalitāti, slimnīcas gadījumā nav attiecināms, jo pasūtītāja rīcībā esošās iekārtas nav aprīkotas ar vēstulē minētajām opcijām, kur varētu rasties problēmas (fluorescences režīms). Pasūtītājs papildus vērš uzmanību uz to, ka iepirkuma priekšmeta 346. daļas Tehniskajā specifikācijā nav noteiktas prasības, ka būtu jāiesniedz konkrētā mikroskopa ražotāja apliecinājums, jo tā ierobežotu potenciālo piegādātāju loku. Attiecīgajai daļai pasūtītājs ir noteicis prasību iesniegt preces paraugu, lai novērtētu tā kvalitāti, tostarp pārliecinātos par vēstulē minētajiem aspektiem - par piegulēšanu mikroskopam, attēla artefaktu radīšanu utml. Ņemot vērā minēto, iepirkuma priekšmeta 346. daļas Tehniskā specifikācija paliek nemainīga. |