Iepirkuma komisijas

2019.gada 31.oktobra sēdē sniegtās atbildes

uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem par iepirkuma

„Medicīnas un sporta iekārtas Rehabilitācijas klīnikai”

(identifikācijas Nr. R1S 2019/IEP-100)

nolikumu

| Jautājums | Vēlējos uzdot jautājumu par iepirkuma R1S2019/iep-100 28.daļu" Vai ir iespējams piedāvāt iekārtu, kas ir augstāka par 260cm, kā noteikts specifikācijas 17.punktā? Vai šis augstuma ierobežojums ir saistīts ar telpām, kur iekārtu plānots uzstādīt? |
| --- | --- |
| Atbilde | Pasūtītājs iepirkuma priekšmeta 28.daļas Tehniskajā specifikācijā ir veicis grozījumus, palielinot maksimālo augstumu līdz 280cm. Lūdzam, skatīt grozīto redakciju. Augstākas iekārtas izvietošana attiecīgajā telpā nav iespējama griestu augstumu dēļ. |
| Jautājums | Iepirkuma Nr. R1S 2019/iep-100 28.daļas "Gaitas terapijas sistēma" tehniskajā specifikācijā kā viens no punktiem (10.punktā) ir rakstīts: "Pacienta atbalsta rokturi ar elektriski regulējamu augstumu.". Vēlējos vaicāt cik lielā mērā gaitas terapijas (izstrādes) procesu ietekmē pacienta atbalsta rokturu augstuma regulācija tieši elektriski? Cik zināms, šo rokturu augstums tiek iestādīts kopā ar citiem regulējumiem pirms terapijas uzsākšanas un parasti netiek mainīts terapijas gaitā. Šis specifikācijas punkts būtiski ierobežo konkurenci, jo elektriski regulējami atbalsta rokturi ir tikai pāris ražotāju iekārtām, lielākai daļai šo rokturu regulācija ir mehāniska. Vai drīkst piedāvāt iekārtu, kam šie rokturi regulējas mehāniski, bet kura visos pārējos punktos atbilst noteiktajai iepirkuma specifikācijai? |
| Atbilde | Pasūtītājs iepirkuma priekšmeta 28.daļas Tehniskās specifikācijas 10.punktā ir veicis grozījumus, izslēdzot prasību par elektriski regulējamu augstumu. Lūdzam, skatīt grozīto redakciju. |