Iepirkuma komisijas

2016.gada 7.aprīļa sēdē sniegtās atbildes

uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu par iepirkuma

**„Par medicīnisko iekārtu iegādi”**

**(**identifikācijas Nr. R1S 2016/10),

**nolikumu**

Par RP SIA „Rīgas 1.slimnīca” 2016. gada 1.aprīlī izsludināto iepirkumu **„Par medicīnisko iekārtu iegādi”** identifikācijas Nr. R1S 2016/10 ir iesniegti jautājumi: **par iepirkuma priekšmeta 51.daļu**

|  |  |
| --- | --- |
| Jautājums | 1) Kādā veidā ir plānota lampas uzstādīšana - uz statīva, pie sienas vai iebūvējama? |
| Atbilde | Lampu uzstādīšana ir plānota piestiprināma pie sienas un iekarenajiem griestiem.  |
| Jautājums | 2) Vai tiks uzskatīts par atbilstošu tehniskajai specifikācijai iekārta ar svaru, kurš pārsniedz 4 kg? Ja nē tad kāpēc? |
| Atbilde | Iesniegtie piedāvājumi tiks izvērtēti saskaņā ar nolikumu un tehniskās specifikācijās izvirzītām prasībām konkrētais ierīcei. Tehniskā specifikācijā norādītais vēlamais parametrs attiecībā uz svaru, ir noteikts atbilstoši konkrēto telpu, kurās plānots izvietot ierīces, konstrukcijas risinājumam (ierīcei nosakot optimāli vieglāko tirgū pieejamo iekārtu svaru).  |