Iepirkuma komisijas

2018.gada 10.augusta sēdē sniegtā atbilde

uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu par iepirkuma

„Medicīnas iekārtas un ierīces nodaļu vajadzībām”

(identifikācijas Nr. R1S 2018/IEP-101)

nolikumu

| 1.jautājums |  |
| --- | --- |
| Atbilde | Iepirkuma priekšmeta 9.daļas 1.13.2. un 1.13.3.punktu redakcijas ir grozītas un izteiktas šādi: “1.13.2. "Apaļais elektrods ar diametru 160 ± 10 mm - 2 gab. Lielais apaļais elektrods ne mazāks par 100 mm - 2 gab." 1.13.3. "Apaļais elektrods ar diametru 80 ± 10 mm - 2 gab. Mazais apaļais elektrods ne lielāks par 90 mm - 2 gab." |

Pasūtītājs papildus informē, ka iepirkuma priekšmeta 1. un 9.daļas Tehniskajās specifikācijās ir veikti grozījumi.