Iepirkuma komisijas

2018.gada 23.oktobra sēdē sniegtā atbilde

uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu par iepirkuma

„UVB/UVA fototerapijas kabīne”

(identifikācijas Nr. R1S 2018/IEP-125)

nolikumu

| 1.jautājums | Iepirkuma tehniskās specifikācijas 20.punktā ir prasība “Garantija visām iekārtas komponentēm vismaz 24 mēneši pēc iekārtas nodošanas ekspluatācijā”. Lūdzu precizējiet, vai ir jāiekļauj iekārtas lampu maiņu garantijas apkalpošanā? Lampas dzīves ilgums ir tiešā veidā saistīts ar iekārtu ekspluatācijas intensitāti. Proti, jo intensīvāk tiek izmantota iekārta, jo biežāk ir jāmaina lampas. |
| --- | --- |
| Atbilde | Pasūtītājs informē, ka Tehniskās specifikācijas 20.punktā minētais garantijas laiks ir attiecināms uz visām iekārtas komponentēm, tostarp spuldzēm. Tātad, ja attiecīgās spuldzes kalpošanas laiks ir īsāks kā 24 mēneši, piegādātājam ir jāparedz tās nomaiņa. Papildu informējam, ka paredzamais pacientu apstarošanas laiks – aptuveni 100 stundas gadā. |