Pircēja līg.reģ.Nr.R1S-609/2021

Pārdevēja līg.reģ.Nr.___________

IEPIRKUMA LĪGUMS

Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā

paraksta un tā laika zīmoga datums

SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk – Pircējs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas un valdes locekļa asoc.prof. Andreja Pavāra personās, kuri rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu, no vienas puses, un

SIA "Artropulss" (turpmāk – Pārdevējs), tās valdes locekļa Kaspara Ivanova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas “Puses”, bet katra atsevišķi “Puse”,

apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un pamatojoties uz iepirkuma “Medicīnas instrumentu iegāde” (ID Nr. R1S 2021/75-IEP) nosacījumiem un rezultātiem iepirkuma priekšmeta daļā Nr. 4, 8, 15, 16 un 17, noslēdz šādu līgumu (turpmāk- Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

# Līguma priekšmets ir medicīnas instrumentu (turpmāk – Prece) iegāde saskaņā ar Līguma 1.pielikumu (Tehnisko specifikāciju/Tehnisko piedāvājumu).

# Pārdevējs apņemas piegādāt Preci Pircēja norādītajā telpā 45 dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.

# Piegādes vieta - Pircēja telpas - SIA “Rīgas 1. slimnīca”, Bruņinieku ielā 5k-2, Rīgā.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Kopējā summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) par Preci sastāda 41 498,27 EUR bez PVN. PVN tiek papildus aprēķināts saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Līguma 2.1.punktā minētajā summā ir iekļautas visas Preces iepakojuma, piegādes izmaksas līdz Pircēja norādītājai vietai, un uzstādīšanas izmaksas, garantijas remonts, t.sk., detaļas un materiāli, un tehniskā apkope garantijas laikā, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, kas rodas Pārdevējam sakarā ar Preces ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi Pircējam.

  - Norēķini notiek pēcapmaksas formā, pārskaitot naudu uz Pārdevēja norādīto kontu.

  - Pircējs apņemas norēķināties par piegādāto Preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces piegādes un preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas. Preču pavadzīmē obligāti jānorāda Pircēja Līguma reģistrācijas numurs, pretējā gadījumā Pircējs ir tiesīgs neparakstīt attiecīgo pavadzīmi.

  - Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs ir pārskaitījis naudu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu.

  - Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko Līgumā noteiktā kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās par Preci notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem.

- PĀRDEVĒJA UN PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:

  - Pārdevējs apņemas veikt Līguma prasībām atbilstošu Preces piegādi un nodošanu Pircējam kopā ar visiem komplektācijā ietilpstošajiem materiāliem un dokumentāciju (saskaņā ar Līguma 1.pielikumu).

  - Pārdevējs nodrošina Preces piegādi tās rūpnīcas standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem, to transportējot.

  - Pārdevējs apņemas veikt Preces piegādi Līguma noteiktā kārtībā un termiņā.

  - Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  - Pārdevējs apņemas nodrošināt piegādei izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams.

  - Pārdevējs apņemas Līguma izpildi nenodot trešajai personai bez Pircēja rakstiskas atļaujas.

  - Pārdevējs apņemas piegādāt Preci Pircējam izdevīgā darba laikā.

  - Pircējam ir tiesības pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Pircējs veic Līgumā noteiktajā termiņā piegādātās kvalitatīvās un Līguma noteikumiem atbilstošas Preces pieņemšanu un apmaksu Līguma noteiktajā kārtībā.

  - Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādes veikšanai.

  - Pārdevējs veic Preces apkopi atbilstoši Preces ražotāja noteiktajām prasībām. Apkopes veikšanas laiki ir iepriekš saskaņojami ar Pircēju.

- PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

  - Nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces gadījumā Pārdevēja pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā veikt atkārtotu kvalitatīvas un Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādi uz sava rēķina.

  - Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līguma 1.2.punktā noteiktajā termiņā vai neveic Preču apkopi atbilstoši Preces ražotāja noteiktajām prasībām, tad Pircējs ir tiesīgs pieprasīt Pārdevējam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma kopējās summas.

  - Ja Pircējs neveic Preces apmaksu noteiktajā termiņā un apjomā, tad Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt Pircējam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma kopējās summas.

  - Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku tīšas darbības vai bezdarbības, rupjas neuzmanības vai nolaidības rezultātā. Par nodarītiem zaudējumiem Puse sastāda attiecīgu aktu, kurā tiek konstatēts radušos zaudējumu apmērs un vienu šī akta oriģinālu kopā ar pretenziju iesniedz otrai Pusei. Uz iesniegto pretenziju Pusei ir pienākums sniegt atbildi ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no tās saņemšanas brīža, apstiprinot nodarīto zaudējumu atlīdzību vai noraidot pretenziju, attiecīgi motivējot pieņemto lēmumu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

- NEPĀRVARAMĀ VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

- PRECES NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

  - Preces piegādes fakts tiek noformēts, Pircējam un Pārdevējam parakstot Preču pavadzīmi – rēķinu.

  - Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo Preci Pircējs nepieņem.

- GARANTIJA UN APKOPE

  - Garantijas termiņš ir 60 mēneši, skaitot no Preču pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža.

  - Pārdevējs garantē, ka piegādātās Preces būs augstas kvalitātes, atbilstošā iepakojumā un atbildīs visu to Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

  - Precei ir jābūt iepakotai tā, lai transportēšanas un glabāšanas laikā saglabātos nemainīga Preces kvalitāte.

  - Līgumā norādītā garantijas periodā Pārdevējs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem, un materiāliem veikt garantijas remontu.

  - Ražotāja noteiktā un precei nepieciešamā apkope garantijas periodā ir bezmaksas.

  - Preces tehnisko apkopi, garantijas apkalpošanu un remontus veic Pārdevējs saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem.

- LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

  - Līgums stājās spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pilnvaroti pārstāvji un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildīšanai.

  - Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu:

    - ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līgumā noteiktā termiņā;

    - ja Pārdevējs, iesniedzot dokumentus saskaņā ar iepirkuma nolikumu iepirkuma komisijai, ir sniedzis nepatiesu informāciju;

    - ja Pārdevējs piegādā Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci;

    - ja Pārdevējs paaugstina Preces cenu;

    - ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas

  - Līguma izbeigšana neatbrīvo Pārdevēju no zaudējumu atlīdzības.

  - Pusēm ir tiesības savstarpēji vienojoties, papildināt vai grozīt Līguma noteikumus, kuri jānoformē rakstiski - vienošanās veidā. Līguma grozījumi veicami Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajā kārtībā un gadījumos.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Līguma saistību izpildei Puses nosaka šādas kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgās Puses intereses, t.sk., pasūtīt Preces, parakstīt ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju, piem., pavadzīmes-rēķinus:

    - Pircēja kontaktpersona: Medicīnisko iekārtu nodrošināšanas un uzturēšanas nodaļas vadītājs Kārlis Baltacis, tālrunis 67366292, e-pasts: karlis.baltacis@1slimnica.lv;

    - Pārdevēja kontaktpersona: ____________________.

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

  - Iepirkuma līguma izpildē apakšuzņēmēju nomaiņa un piesaiste tiek veikta Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties un atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteiktajam.

  - Līgums var tikt papildināts vai grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Līgums sagatavots elektroniski, latviešu valodā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

  - Pieņemšanas – nodošanas akts, defekta akti, ja tādi tiek sastādīti, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Visi paziņojumi, pieprasījumi Pusēm ir iesniedzami vai nosūtāmi uz Līguma 10.sadaļā norādītajām adresēm. Ja mainās Pušu rekvizīti, tad tas jāpaziņo otrai pusei triju dienu laikā.

# PUŠU REKVIZĪTI

| Pircējs SIA „Rīgas 1.slimnīca” Reģ. Nr. 40003439279 Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001 Tālrunis: 67366375 administracija@1slimnica.lv Bankas nosaukums: A/s Citadeles banka Konts: LV12PARX0006054590785 _____________________________________ Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina _____________________________________ Valdes loceklis asoc.prof. Andrejs Pavārs | Pārdevējs SIA "Artropulss" Reģ. Nr. 40003640284 Plieņciema iela 16, Mārupe, LV-2167 Tālrunis: 29135431 e-pasts: info@artropulss.lv Bankas nosaukums: AS Swedbank Konts: LV38HABA0551005047892 ____________________________________ Valdes loceklis Kaspars Ivanovs |
| --- | --- |

Līguma 1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Iepirkuma priekšmeta 4. daļa |
| --- |
| Nr. p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Vispārīgie instrumenti laparoskopisko instrumentu komplektam - 4 kompl. | Ražotājs: |  |
|  | Ražotājvalsts: |  |
| 1. | Maier tipa spaile - 1 gab. |  |  |
| 1.1. | Taisna |  |  |
| 1.2. | Ar vismaz trīspakāpju fiksatoru |  |  |
| 1.3. | Garums 26,5±0,5 cm |  |  |
| 2. | Backhaus tipa veļas klemme - 2 gab. |  |  |
| 2.1. | Liekta darba virsma |  |  |
| 2.2. | Ar vismaz trīspakāpju fiksatoru |  |  |
| 2.3. | Garums 13±0,5 cm |  |  |
| 3. | Skalpeļa rokturis - 1 gab. |  |  |
| 3.1. | Piemērots 3. izmēra asmeņiem |  |  |
| 3.2. | Taisnas formas |  |  |
| 3.3. | Plakans rokturis ar rievojumu īkšķim |  |  |
| 3.4. | Garums 125 mm |  |  |
| 4. | Standarta ķirurģiskās grieznes - 1 gab. |  |  |
| 4.1. | Taisni asmeņi |  |  |
| 4.2. | Darba virsmas stiprinātas ar skrūvi |  |  |
| 4.4. | Viens asmess ass, otrs noapaļots |  |  |
| 4.5. | Garums 14-14,5 cm |  |  |
| 5. | Standarta ķirurģiskā pincete - 2 gab. |  |  |
| 5.1. | 1x2 zobi |  |  |
| 5.2. | Rokturis plakans ar rievojumu pirkstu daļā |  |  |
| 5.3. | Garums 14-14,5 cm |  |  |
| 6. | Pean tipa asisnvadu spailes - 2 gab. |  |  |
| 6.1. | Darba virsma liekta, visā garumā rievota |  |  |
| 6.2. | Gali noapaļoti |  |  |
| 6.3. | Ar vismaz trīspakāpju fiksatoru |  |  |
| 7. | Garums 14-14,5 cm |  |  |
| 7.1. | Crile-Wood tipa adatturis - 1 gab. |  |  |
| 7.2. | Darba virsmas taisnas |  |  |
| 7.3. | Karbīda ieliktņi ar 0,4 mm rievojumu |  |  |
| 7.4. | Gals noapaļots |  |  |
| 7.5. | Piemērots 4/0-6/0 adatām |  |  |
| 7.6. | Rokturi apstrādāti zelta krāsā |  |  |
| 7.7. | Ar vismaz trīspakāpju fiksatoru |  |  |
| 7.8. | Garums 14-14,5 cm |  |  |
| 8. | Mikulicz tipa peritoneālās spīles - 3 gab. |  |  |
| 8.1. | 1x2 zobi |  |  |
| 8.2. | Liekta darba virsma |  |  |
| 8.3. | Vismaz 4 pakāpju fiksators |  |  |
| 8.4. | Garums 20,5±0,5 cm |  |  |
| 9. | Farabeuf tipa brūču pletēja komplekts - 1 gab. |  |  |
| 9.1. | Platums augšājā daļā 10±1 mm |  |  |
| 9.2. | Platums apakšējā daļā 12±1 mm |  |  |
| 9.3. | Pletēju augstums augšējā daļā 24 un 27 (+/-2) mm |  |  |
| 9.4. | Pletēju augstums apakšējā daļā 29 un 33 (+/-2) mm |  |  |
| 9.5. | Pletēja garums 12,5±0,5 cm |  |  |
| 10. | Metāla bļoda - 1 gab. |  |  |
| 10.1. | Apaļas formas |  |  |
| 10.2. | Tilpums 0,4±0,5 l |  |  |
| 11. | Metāla mērtruks - 1 gab. |  |  |
| 11.1. | Ar rokturi (osu) |  |  |
| 11.2. | Graduēts |  |  |
| 11.3. | Tilpums 0,25±0,5 l |  |  |
| 12. | Kopējās prasības: |  |  |
|  | Visi instrumenti autoklavējami |  |  |
|  | Visi piedāvātie instrumenti no viena ražotāja |  |  |
|  | Instrumenti izgatvoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu |  |  |
|  | Uz instrumenta lāzergravēts ražotāja nosaukums, instrumenta references numurs un datu matrica ar unikālu instrumenta identifikācijas kodu izsekojamības nodrošināšanai |  |  |
|  | Instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, instrumenta aizvietošana ar līdzvērtīgu |  |  |
|  | Lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 8. daļa |
| --- |
| Nr. p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Ķirurģisko instrumentu bāzes komplekts - 4 gab. | Ražotājs: |  |
|  | Ražotājvalsts: |  |
| 1. | Maier tipa spailes - 6 gab. | Modelis: |  |
| 1.1. | Liektas formas |  |  |
| 1.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 1.3. | Garums 265±10 mm |  |  |
| 2. | Maier tipa spailes - 1 gab. |  |  |
| 2.1. | Taisnas formas |  |  |
| 2.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 2.3. | Garums 265±10 mm |  |  |
| 3. | Trulā veļas klemme - 1 gab. |  |  |
| 3.1. | Piemērota papīra veļai |  |  |
| 3.2. | Ar bumbiņas-konusa darba daļu |  |  |
| 3.3. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 3.4. | Garums 115±10 mm |  |  |
| 4. | Skalpeļa kāts - 1 gab. |  |  |
| 4.1. | Piemērots 4. izmēra asmenim |  |  |
| 4.2. | Ar plakanu rokturi |  |  |
| 4.3. | Garums 135±10 mm |  |  |
| 5. | Standarta ķirurģiskā pincete - 1 gab. |  |  |
| 5.1. | 1:2 zobi |  |  |
| 5.2. | Garums 200±10 mm |  |  |
| 6. | Standarta ķirurģiskā pincete - 2 gab. |  |  |
| 6.1. | 1:2 zobi |  |  |
| 6.2. | Garums 145±10 mm |  |  |
| 7. | De Bakey tipa disekcijas pincete - 1 gab. |  |  |
| 7.1. | 2,8 mm plata satveršanas daļa |  |  |
| 7.2. | Garums 150±10 mm |  |  |
| 8. | De Bakey tipa disekcijas pincete - 1 gab. |  |  |
| 8.1. | 2,8 mm plata satveršanas daļa |  |  |
| 8.2. | Garums 200±10 mm |  |  |
| 9. | Standarta ķirurģiskās šķēres - 1 gab. |  |  |
| 9.1. | Viens gals ass, otrs neass |  |  |
| 9.2. | Taisnas formas asmeņi |  |  |
| 9.3. | Garums 145±10 mm |  |  |
| 10. | Diegu šķēres - 1 gab. |  |  |
| 10.1. | Gali noapaļoti |  |  |
| 10.2. | Asmeņi liekti |  |  |
| 10.3. | Ar karbīda ieliktņiem |  |  |
| 10.4. | Rokturi marķēti šķēru identifikācijai, piemēram, viens zelta krāsā |  |  |
| 10.5. | Garums 180±10 mm |  |  |
| 11. | Lexer tipa tipa disekcijas šķēres - 1 gab. |  |  |
| 11.1. | Asmeņi liekti |  |  |
| 11.2. | Ar karbīda ieliktņiem |  |  |
| 11.3. | Rokturi marķēti šķēru identifikācijai (atšķirīgi no 11. pozīcijas), piemēram, abi zelta krāsā |  |  |
| 11.4. | Garums 165±10 mm |  |  |
| 12. | Metzenbaum tipa disekcijas šķēres - 1 gab. |  |  |
| 12.1. | Asmeņi liekti |  |  |
| 12.2. | Ar karbīda ieliktņiem |  |  |
| 12.3. | Rokturi marķēti šķēru identifikācijai (atšķirīgi no 11. pozīcijas), piemēram, abi zelta krāsā |  |  |
| 12.4. | Garums 200±10 mm |  |  |
| 13. | Pean tipa hemostatiskās spailes - 2 gab. |  |  |
| 13.1. | Taisnas formas darba daļa |  |  |
| 13.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 13.3. | Garums 140±10 mm |  |  |
| 14. | Rochester-Pean hemostatiskās spailes - 4 gab. |  |  |
| 14.1. | Liektas formas darba daļa |  |  |
| 14.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 14.3. | Garums 160±10 mm |  |  |
| 15. | Pean tipa hemostatiskās spailes - 2 gab. |  |  |
| 15.1. | Šaura, liekta darba daļa |  |  |
| 15.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 15.3. | Garums 140±10 mm |  |  |
| 16. | Mikulicz tipa spailes - 8 gab. |  |  |
| 16.1. | 1:2 zobi |  |  |
| 16.2. | Starp darba daļu un abu spaiļu savienojumu sašaurinātas |  |  |
| 16.3. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 16.4. | Garums 205±10 mm |  |  |
| 17. | Hegar-Mayo tipa adatturis - 2 gab. |  |  |
| 17.1. | Darba daļa rievota ar 0,5 mm soli |  |  |
| 17.2. | Ar karbīda ieliktņiem |  |  |
| 17.3. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 17.4. | Rokturi marķēti adattura identifikācijai, piemēram, abi zelta krāsā |  |  |
| 17.5. | Garums 205±10 mm |  |  |
| 18. | Crile-Wood tipa adatturis - 1 gab. |  |  |
| 18.1. | Darba daļa rievota ar 0,4 mm soli |  |  |
| 18.2. | Ar karbīda ieliktņiem |  |  |
| 18.3. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 18.4. | Rokturi marķēti adattura identifikācijai, piemēram, abi zelta krāsā |  |  |
| 18.5. | Garums 145±10 mm |  |  |
| 19. | US-Army tipa retraktors - 2 gab. |  |  |
| 19.1. | Viena retraktora darba daļas garumi 26 un 43 mm |  |  |
| 19.2. | Otra retraktora darba daļas garumi 22 un 39 mm |  |  |
| 19.3. | Platums 15±1 mm |  |  |
| 19.4. | Garums 220±10 mm |  |  |
| 20. | Volkmann tipa retraktors - 2 gab. |  |  |
| 20.1. | 4 zaru |  |  |
| 20.2. | Zaru gali vidēji-asi (semi-sharp) |  |  |
| 20.3. | Darba daļas izmērs 8,5 x 19 ±1 mm |  |  |
| 20.4. | Garums 220±10 mm |  |  |
| 21. | Nieršāle - 1 gab. |  |  |
| 21.1. | Garums 250±10 mm |  |  |
| 22. | Bļoda - 1 gab. |  |  |
| 22.1. | Tilpums 0,4±0,05 ml |  |  |
| 22.2. | Malas stāvas |  |  |
| 22.3. | Augstums 55±5 mm |  |  |
| 23. | Krūze - 1 gab. |  |  |
| 23.1. | Tilpums 0,25±0,05 ml |  |  |
| 23.2. | Iekšpusē tilpumu atzīmes ar ne lielāku intervālu kā 0,05 L |  |  |
| 23.3. | Ar osu |  |  |
| 24. | Kopējās prasības: |  |  |
|  | Visi instrumenti autoklavējami |  |  |
|  | Visi piedāvātie instrumenti vienas daļas ietvaros no viena ražotāja |  |  |
|  | Instrumenti izgatvoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu |  |  |
|  | Uz instrumenta lāzergravēts ražotāja nosaukums, instrumenta references numurs un datu matrica ar unikālu instrumenta identifikācijas kodu izsekojamības nodrošināšanai |  |  |
|  | Instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, instrumenta aizvietošana ar līdzvērtīgu |  |  |
|  | Lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 15. daļa |
| --- |
| Nr. p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| 1. | Instrumentu komplekts ceļa locītavas krusteniško saišu rekonstrukcijai - 1 gab. | Ražotājs: |  |
|  |  | Modelis: |  |
|  |  | Ražotājvalsts: |  |
| 1.1. | Urbja vadītājs Smith & Nephew 7205517 - 1 gab. |  |  |
| 1.2. | Urbja adapteris Smith & Nephew 7205518 - 1 gab. |  |  |
| 1.3. | Vadītājstieples turētājs Smith & Nephew 7205524 - 1 gab. |  |  |
| 1.4. | Femorālais vadītājs ar 5 mm nobīdi Smith & Nephew 72201715 - 1 gab. |  |  |
| 1.5. | Femorālais vadītājs ar 7 mm nobīdi Smith & Nephew 72201717 - 1 gab. |  |  |
| 1.6. | Universāls rokturis femorālajiem vadītājiem Smith & Nephew 72201732 - 1 gab. |  |  |
| 1.7. | Skrimšļa irbulis, 90°, maza izmēra Smith & Nephew 72201736 - 1 gab. |  |  |
| 1.8. | Skrimšļa irbulis, 40°, maza izmēra Smith & Nephew 72201885 - 1 gab. |  |  |
| 1.9. | Kanulēts urbis, 6 mm Smith & Nephew 013542 - 1 gab. |  |  |
| 1.10. | Kanulēts urbis, 7 mm Smith & Nephew 013543 - 1 gab. |  |  |
| 1.11. | Kanulēts urbis, 7,5 mm Smith & Nephew 7207484 - 1 gab. |  |  |
| 1.12. | Kanulēts urbis, 8 mm Smith & Nephew 013544 - 1 gab. |  |  |
| 1.13. | Kanulēts urbis, 9 mm Smith & Nephew 013545 - 1 gab. |  |  |
| 1.14. | Endoskopisks urbis, 6 mm Smith & Nephew 013499 - 1 gab. |  |  |
| 1.15. | Endoskopisks urbis, 6,5 mm Smith & Nephew 7207492 - 1 gab. |  |  |
| 1.16. | Endoskopisks urbis, 6 mm Smith & Nephew 013660 - 1 gab. |  |  |
| 1.17. | Endoskopisks urbis, 7,5 mm Smith & Nephew 7207493 - 1 gab. |  |  |
| 1.18. | Endoskopisks urbis, 8 mm Smith & Nephew 013661 - 1 gab. |  |  |
| 1.19. | Endoskopisks urbis, 9 mm Smith & Nephew 013662 - 1 gab. |  |  |
| 1.20. | Endoskopisks urbis, 10 mm Smith & Nephew 013663 - 1 gab. |  |  |
| 1.21. | Cīpslas noņēmējs Smith & Nephew 013550 - 1 gab. |  |  |
| 1.22. | Kaula kanāla tapa, 7-8 mm Smith & Nephew 013560 - 3 gab. |  |  |
| 1.23. | Kaula kanāla tapa, 9-10 mm Smith & Nephew 013561 - 3 gab. |  |  |
| 1.24. | Kaula kanāla tapa, 10-11 mm Smith & Nephew 013562 - 3 gab. |  |  |
| 1.25. | Transplantāta mērītājs Smith & Nephew 7209214 - 1 gab. |  |  |
| 1.26. | Biorci tipa skrūvgriezis Smith & Nephew 7208656 - 1 gab. |  |  |
| 1.27. | Komplektam piemērots sterilizācijas un uzglabāšanas konteineris Smith & Nephew 72201731- 1 gab. |  |  |
| 2. | Instrumentu komplekts ceļa locītavas krustenisko saišu transplantāta sagatavošanai - 1 gab. |  |  |
| 2.1. | Smith & Nephew 72202788 vai ekvivalents |  |  |
| 2.2. | Komplektā ietilpst šādi vai ekvivalenti instrumenti: |  |  |
| 2.2.1. | Cīpslas satvērējs Smith & Nephew 72202315 - 2 gab. |  |  |
| 2.2.2. | Slīdoša bāze Smith & Nephew 72202316 - 2 gab. |  |  |
| 2.2.3. | Transplantāta tīrīšanas virsma Smith & Nephew 72202317 - 1 gab. |  |  |
| 2.2.4. | Transplantāta platuma mērīšanas bloks Smith & Nephew 72202319 - 1 gab. |  |  |
| 2.2.5. | Transplantāta turētājs Smith & Nephew 014413 - 1 gab. |  |  |
| 2.2.6. | Transplantāta turētājs ar spriegotāju Smith & Nephew 014414 - 1 gab. |  |  |
| 2.2.7. | Endobutton fiksācijas ierīces turētājs Smith & Nephew 014415 - 1 gab. |  |  |
| 2.2.8. | Endobutton fiksācijas ierīces dziļuma mērītājs Smith & Nephew 015185 - 1 gab. |  |  |
| 2.2.9. | Endobutton fiksācijas ierīces indikators Smith & Nephew 72202544 - 1 gab. |  |  |
| 2.2.10. | Spriegošanas svira Smith & Nephew 72207342 - 1 gab. |  |  |
| 2.2.11. | Transplantāta sagatvošanas virsma Smith & Nephew 72202452- 1 gab. |  |  |
| 2.2.12. | Komplektam piemērots sterilizācijas un uzglabāšanas konteineris Smith & Nephew 72202441- 1 gab. |  |  |
| 3. | Instrumenti artraskopiskām bicepsa tendozes fiksācijas operācijām |  |  |
| 3.1. | 8 mm cīpslas dakša, Smith & Nephew 72202192 - 1 gab. |  |  |
| 3.2. | 9 mm cīpslas dakša, Smith & Nephew 72202191 - 1 gab. |  |  |
| 3.3. | Skrūvgrieznis, piemērots Biceptor skrūvēm Smith & Nephew 72202190 - 1 gab. |  |  |
| 3.4. | Endoskopisks urbis, 8 mm Smith & Nephew 72202297 - 1 gab. |  |  |
| 3.5. | Endoskopisks urbis, 9 mm Smith & Nephew 72202298- 1 gab. |  |  |
| 3. | Instruments pleca artraskopijas operācjām |  |  |
| 3.1. | Diletators ar vītni Healicoil regensorb enkuru sistēmai, 4,75 mm Smith & Nephew 72203709- 1 gab. |  |  |
| 3. | Var tikt piedāvāti ekvivalenti instrumenti saglabājot specifikācijā norādīto instrumentu funkcionalitāti un saderību ar Slimnīcā lietotajām truamatoloģisko operāciju metodēm |  |  |
|  | Piedāvātie instrumenti var būt lietoti |  |  |
|  | Instrumenti izgatvoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu |  |  |
|  | Instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai |  |  |
|  | Garantija vismaz 12 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, instrumenta aizvietošana ar līdzvērtīgu |  |  |
|  | Lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 16. daļa |
| --- |
| Nr. p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Artraskopisko instrumentu komplekta vispārīgie instrumenti - 1 kompl. | Ražotājs: |  |
|  | Ražotājvalsts: |  |
| 1. | Volkmann tipa kaula karote - 1 gab. | Modelis: |  |
| 1.1. | Abpusēja |  |  |
| 1.2. | Viena darba daļa ovāla, otra apaļa |  |  |
| 1.3. | Garums 20±1 cm |  |  |
| 2. | Bļoda - 1 gab. |  |  |
| 2.1. | Augšējās malas diametrs 160±5 mm |  |  |
| 2.2. | Augstums 70±5 mm |  |  |
| 3. | Standarta ķirurģiskās grieznes - 1 gab. |  |  |
| 3.1. | Viens gals ass, otrs noapaļots |  |  |
| 3.2. | Ar karbīda ieliktņiem |  |  |
| 3.3. | Rokturi marķēti zelta krāsā |  |  |
| 3.4. | Garums 14,5±0,5 cm |  |  |
| 4. | Standarta ķirurģiskā pincete - 1 gab. |  |  |
| 4.1. | 1x2 zobi |  |  |
| 4.2. | Garums 14,5±0,5 cm |  |  |
| 5. | Pean tipa asinsvadu spaile - 1 gab. |  |  |
| 5.1. | Liekta darba daļa |  |  |
| 5.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fiksāciju |  |  |
| 5.3. | Garums 14,5±0,5 cm |  |  |
| 6. | Gross-Maier tipa sapiles - 1 gab. |  |  |
| 6.1. | Taisna darba daļa |  |  |
| 6.2. | Ar vismaz 4 pakāpju fiksāciju |  |  |
| 6.3. | Garums 22±1 cm |  |  |
| 7. | Skalpeļa rokturis - 1 gab. |  |  |
| 7.1. | Plakanas formas ar rievojumu īkšķa daļā |  |  |
| 7.2. | Piemērots 4. izmēra asmenim |  |  |
| 7.3. | Garums 13,5±0,5 cm |  |  |
| 8. | Crile-Wood tipa adatturis - 1 gab. |  |  |
| 8.1. | Ar karbīda ieliktņiem |  |  |
| 8.2. | 0,4 mm rievojums |  |  |
| 8.3. | Rokturi marķēti zelta krāsā |  |  |
| 8.4. | Garums 15±0,5 cm |  |  |
| 9. | Mayo tipa ligatūru grieznes - 1 gab. |  |  |
| 9.1. | Karbīda ieliktņi |  |  |
| 9.2. | Rievoti asmeņi vai cita tehnoloģija, kas nodrošina aizsardzību pret diega izslīdēšanu |  |  |
| 9.3. | Rokturi marķēti atšķirīgi no 3. pozīcijā norādītajām grieznēm, piemēram, viens rokturis zelta krāsā |  |  |
| 9.4. | Garums 14±0,5 cm |  |  |
| 10. | Kopējās prasības: |  |  |
|  | Visi instrumenti autoklavējami |  |  |
|  | Visi piedāvātie instrumenti no viena ražotāja |  |  |
|  | Instrumenti izgatvoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu |  |  |
|  | Uz instrumenta lāzergravēts ražotāja nosaukums, instrumenta references numurs un datu matrica ar unikālu instrumenta identifikācijas kodu izsekojamības nodrošināšanai |  |  |
|  | Instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, instrumenta aizvietošana ar līdzvērtīgu |  |  |
|  | Lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 17. daļa |
| --- |
| Nr. p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Artraskopisko instrumentu komplekta speciālie instrumenti- 1 kompl. | Ražotājs: |  |
|  | Ražotājvalsts: |  |
| 1. | Artroskops - 2 gab. | Modelis: |  |
| 1.1. | Lēcas izgatavotas no augstas mehāniskās izturības materiāla, piemēram, safīra |  |  |
| 1.2. | Darba daļas diametrs 4 mm |  |  |
| 1.3. | Darba daļas garums 16±1 cm |  |  |
| 1.4. | Skata virziens vērsts 30° leņķī |  |  |
| 1.5. | Paplašināts redzes lauks, vismaz 115° |  |  |
| 1.6. | J-Lock savienojums ar artroskopijas apvalkiem |  |  |
| 1.7. | Universāls okulārs, savietojams ar Slimnīcā esošo Olympus un Aesculap kameras galvu |  |  |
| 2. | Kanula - 1 gab. |  |  |
| 2.1. | Darba daļas diametrs 4,5 mm |  |  |
| 2.2. | Skalošanas un atsūkšanas pieslēguma vietas ar krānu |  |  |
| 2.3. | Savietojama ar piedāvāto optiku |  |  |
| 3. | Obturators - 1 gab. |  |  |
| 3.1. | Diematrs 4,5 mm |  |  |
| 3.2. | Konisks, noapaļots galds |  |  |
| 3.3. | Savietojams ar 3. daļā piedāvāto kanulu |  |  |
| 4. | Kanula - 1 gab. |  |  |
| 4.1. | Darba daļas diametrs ne leilāks par 5,5 mm |  |  |
| 4.2. | Skalošanas un atsūkšanas pieslēguma vietas ar krānu |  |  |
| 4.3. | Gals rotējošs |  |  |
| 4.4. | Savietojama ar piedāvāto optiku |  |  |
| 5. | Obturators - 1 gab. |  |  |
| 5.1. | Diematrs atbilstoši 4. daļā piedāvatajai kanulai |  |  |
| 5.2. | Konisks, noapaļots galds |  |  |
| 5.3. | Savietojams ar piedāvāto kanulu |  |  |
| 6. | Satveršanas spailes - 4 gab. |  |  |
| 6.1. | Darba daļas diametrs ne lielāks par 3,5 mm |  |  |
| 6.2. | Darba daļas garums 12,5±1 cm |  |  |
| 6.3. | Taisna darba daļa ar viļņveida zobiņiem |  |  |
| 6.4. | Vienpusējas darbības |  |  |
| 6.5. | Pistoles formas ar šķērveida rokturiem |  |  |
| 7. | Groziņšķēres–izkniebējs - 4 gab. |  |  |
| 7.1. | Ovālas formas darba daļa |  |  |
| 7.2. | Izkniebjamās daļas platums 4,4±0,1 mm |  |  |
| 7.3. | Darba daļas garums 12,5±1 cm |  |  |
| 7.4. | Darba daļa liekta uz augšu (upbiter) |  |  |
| 7.5. | Darba daļas diametrs ne lielāks par 7 mm |  |  |
| 8. | Groziņšķēres–izkniebējs - 4 gab. |  |  |
| 8.1. | Ovālas formas darba daļa |  |  |
| 8.2. | Izkniebjamās daļas platums 1,1±0,1 mm |  |  |
| 8.3. | Darba daļas garums 12,5±1 cm |  |  |
| 8.4. | Darba daļa liekta uz augšu (upbiter) |  |  |
| 8.5. | Darba daļas diametrs ne lielāks par 4 mm |  |  |
| 9. | Artraskopiskā zonde - 1 gab. |  |  |
| 9.1. | Taisnas formas |  |  |
| 9.2. | Zondes gals 90° leņķī pret kātu |  |  |
| 9.3. | Gals truls |  |  |
| 9.4. | Ar rokturi |  |  |
| 10. | Gaismas vads - 2 gab. |  |  |
| 10.1. | Garums vismaz 2,2 m |  |  |
| 10.2. | Piemērots darbam ar 1. daļā piedāvāto artraskopu un Slimnīcā esošajiem Olympus gaismas avotiem |  |  |
| 10.3. | Ja nepieciešams, komplektācijā iekļauti adapteri |  |  |
| 11. | Šeivera rokas motors - 2 gab. |  |  |
| 11.1. | Uz korpusa vismaz 3 integrētas vadības pogas |  |  |
| 11.2. | Vismaz 2 oscilējoši darba režīmi |  |  |
| 11.3. | Iespēja mainīt motora griešanās virzienu |  |  |
| 11.4. | Nodrošina griešanās ātrumu vismaz līdz 10000 apgr./min |  |  |
| 11.5. | Integrēts atsūkšanas kanāls ar aktivizācijas slēdzi |  |  |
| 11.6. | Rokturis taisnas formas |  |  |
| 11.7. | Savienojošā kabeļa garums vismaz 3 metri |  |  |
| 11.8. | Savietojams ar atkārtoti un vienreizējas lietošanas darba instrumentiem |  |  |
| 11.9. | Piemērots darbam ar Slimnīcā esošo DYONICS kontroles sistēmu vai komplektācijā jāiekļauj ekvivalenta vadības sistēma |  |  |
| 12. | Kopējās prasības: |  |  |
|  | Visi instrumenti autoklavējami |  |  |
|  | Visi piedāvātie instrumenti no viena ražotāja |  |  |
|  | Instrumenti izgatvoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu |  |  |
|  | Uz instrumenta lāzergravēts ražotāja nosaukums, instrumenta references numurs izsekojamības nodrošināšanai |  |  |
|  | Instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, instrumenta aizvietošana ar līdzvērtīgu |  |  |
|  | Lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |  |

Līguma 2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta 4.daļa

Vispārīgie instrumenti laparaskopiskam komplektam

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vispārīgie instrumenti laparoskopisko instrumentu komplektam | 4 | 414,52 | 1658,08 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| PAVISAM KOPĀ PAR 1 KOMPLEKTU | 414,52 |
| PAVISAM KOPĀ PAR 4 KOMPLEKTIEM | 1658,08 |

Iepirkuma priekšmeta 8.daļa

Ķirurģisko instrumentu bāzes komplekts - 4 gab.

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ķirurģisko instrumentu bāzes komplekts - 4 gab. | 4 | 1530,60 | 6122,40 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| PAVISAM KOPĀ PAR 1 KOMPLEKTU | 1530,60 |
| PAVISAM KOPĀ PAR 4 KOMPLEKTIEM | 6122,40 |

Iepirkuma priekšmeta 15.daļa

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instrumentu komplekts ceļa locītavas krusteniško saišu rekonstrukcijai - 1 gab. | 1 | 5321,28 | 5321,28 |
| 1.1. |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  |  |  |
| 1.8. |  |  |  |  |
| 1.9. |  |  |  |  |
| 1.10. |  |  |  |  |
| 1.11. |  |  |  |  |
| 1.12. |  |  |  |  |
| 1.13. |  |  |  |  |
| 1.14. |  |  |  |  |
| 1.15. |  |  |  |  |
| 1.16. |  |  |  |  |
| 1.17. |  |  |  |  |
| 1.18. |  |  |  |  |
| 1.19. |  |  |  |  |
| 1.20. |  |  |  |  |
| 1.21. |  |  |  |  |
| 1.22. |  |  |  |  |
| 1.23. |  |  |  |  |
| 1.24. |  |  |  |  |
| 1.25. |  |  |  |  |
| 1.26. |  |  |  |  |
| 1.27. |  |  |  |  |
| 2. | Instrumentu komplekts ceļa locītavas krustenisko saišu transplantāta sagatavošanai - 1 gab. | 1 | 3339,61 | 3339,61 |
| 2.1. |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  |  |  |  |
| 2.2.3. |  |  |  |  |
| 2.2.4. |  |  |  |  |
| 2.2.5. |  |  |  |  |
| 2.2.6. |  |  |  |  |
| 2.2.7. |  |  |  |  |
| 2.2.8. |  |  |  |  |
| 2.2.9. |  |  |  |  |
| 2.2.10. |  |  |  |  |
| 2.2.11. |  |  |  |  |
| 2.2.12. |  |  |  |  |
| 3. | Instrumenti artraskopiskām bicepsa tendozes fiksācijas operācijām |  | 1248,43 | 1248,43 |
| 3.1. |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  |  |  |
| 3.5. |  |  |  |  |
| 4. | Instruments pleca artraskopijas operācjām |  | 208,13 | 208,13 |
| 4.1. |  |  |  |  |
| PAVISAM KOPĀ | 10117,45 |

Iepirkuma priekšmeta 16.daļa

Artraskopisko instrumentu komplekta vispārīgie instrumenti - 1 kompl.

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Artraskopisko instrumentu komplekta vispārīgie instrumenti - 1 kompl. | 1 | 315,16 | 315,16 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| PAVISAM KOPĀ | 315,16 |

Iepirkuma priekšmeta 17.daļa

Artraskopisko instrumentu komplekta speciālie instrumenti- 1 kompl.

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Artraskopisko instrumentu komplekta speciālie instrumenti- 1 kompl. | 1 | 23285,18 | 23285,18 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| PAVISAM KOPĀ | 23285,18 |