Pircēja līg.reģ.Nr.R1S-611/2021

Pārdevēja līg.reģ.Nr.___________

IEPIRKUMA LĪGUMS

Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā

paraksta un tā laika zīmoga datums

SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk – Pircējs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas un valdes locekļa asoc.prof. Andreja Pavāra personās, kuri rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu, no vienas puses, un

SIA "B.Braun Medical" (turpmāk – Pārdevējs), tās valdes locekļa Ulda Kļaviņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas “Puses”, bet katra atsevišķi “Puse”,

apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un pamatojoties uz iepirkuma “Medicīnas instrumentu iegāde” (ID Nr. R1S 2021/75-IEP) nosacījumiem un rezultātiem iepirkuma priekšmeta daļā Nr. 5, 6, 7, 9, 18, 19 un 21, noslēdz šādu līgumu (turpmāk- Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

# Līguma priekšmets ir medicīnas instrumentu (turpmāk – Prece) iegāde saskaņā ar Līguma 1.pielikumu (Tehnisko specifikāciju/Tehnisko piedāvājumu).

# Pārdevējs apņemas piegādāt Preci Pircēja norādītajā telpā 45 dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.

# Piegādes vieta - Pircēja telpas - SIA “Rīgas 1. slimnīca”, Bruņinieku ielā 5k-2, Rīgā.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Kopējā summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) par Preci sastāda 171 639,30 EUR bez PVN. PVN tiek papildus aprēķināts saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Līguma 2.1.punktā minētajā summā ir iekļautas visas Preces iepakojuma, piegādes izmaksas līdz Pircēja norādītājai vietai, un uzstādīšanas izmaksas, garantijas remonts, t.sk., detaļas un materiāli, un tehniskā apkope garantijas laikā, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, kas rodas Pārdevējam sakarā ar Preces ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi Pircējam.

  - Norēķini notiek pēcapmaksas formā, pārskaitot naudu uz Pārdevēja norādīto kontu.

  - Pircējs apņemas norēķināties par piegādāto Preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces piegādes un preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas. Preču pavadzīmē obligāti jānorāda Pircēja Līguma reģistrācijas numurs, pretējā gadījumā Pircējs ir tiesīgs neparakstīt attiecīgo pavadzīmi.

  - Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs ir pārskaitījis naudu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu.

  - Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko Līgumā noteiktā kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās par Preci notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem.

- PĀRDEVĒJA UN PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:

  - Pārdevējs apņemas veikt Līguma prasībām atbilstošu Preces piegādi un nodošanu Pircējam kopā ar visiem komplektācijā ietilpstošajiem materiāliem un dokumentāciju (saskaņā ar Līguma 1.pielikumu).

  - Pārdevējs nodrošina Preces piegādi tās rūpnīcas standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem, to transportējot.

  - Pārdevējs apņemas veikt Preces piegādi Līguma noteiktā kārtībā un termiņā.

  - Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  - Pārdevējs apņemas nodrošināt piegādei izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams.

  - Pārdevējs apņemas Līguma izpildi nenodot trešajai personai bez Pircēja rakstiskas atļaujas.

  - Pārdevējs apņemas piegādāt Preci Pircējam izdevīgā darba laikā.

  - Pircējam ir tiesības pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Pircējs veic Līgumā noteiktajā termiņā piegādātās kvalitatīvās un Līguma noteikumiem atbilstošas Preces pieņemšanu un apmaksu Līguma noteiktajā kārtībā.

  - Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādes veikšanai.

  - Pārdevējs veic Preces apkopi atbilstoši Preces ražotāja noteiktajām prasībām. Apkopes veikšanas laiki ir iepriekš saskaņojami ar Pircēju.

- PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

  - Nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces gadījumā Pārdevēja pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā veikt atkārtotu kvalitatīvas un Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādi uz sava rēķina.

  - Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līguma 1.2.punktā noteiktajā termiņā vai neveic Preču apkopi atbilstoši Preces ražotāja noteiktajām prasībām, tad Pircējs ir tiesīgs pieprasīt Pārdevējam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma kopējās summas.

  - Ja Pircējs neveic Preces apmaksu noteiktajā termiņā un apjomā, tad Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt Pircējam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma kopējās summas.

  - Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku tīšas darbības vai bezdarbības, rupjas neuzmanības vai nolaidības rezultātā. Par nodarītiem zaudējumiem Puse sastāda attiecīgu aktu, kurā tiek konstatēts radušos zaudējumu apmērs un vienu šī akta oriģinālu kopā ar pretenziju iesniedz otrai Pusei. Uz iesniegto pretenziju Pusei ir pienākums sniegt atbildi ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no tās saņemšanas brīža, apstiprinot nodarīto zaudējumu atlīdzību vai noraidot pretenziju, attiecīgi motivējot pieņemto lēmumu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

- NEPĀRVARAMĀ VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

- PRECES NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

  - Preces piegādes fakts tiek noformēts, Pircējam un Pārdevējam parakstot Preču pavadzīmi – rēķinu.

  - Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo Preci Pircējs nepieņem.

- GARANTIJA UN APKOPE

  - Garantijas termiņš ir 24 mēneši, skaitot no Preču pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža.

  - Pārdevējs garantē, ka piegādātās Preces būs augstas kvalitātes, atbilstošā iepakojumā un atbildīs visu to Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

  - Precei ir jābūt iepakotai tā, lai transportēšanas un glabāšanas laikā saglabātos nemainīga Preces kvalitāte.

  - Līgumā norādītā garantijas periodā Pārdevējs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem, un materiāliem veikt garantijas remontu.

  - Ražotāja noteiktā un precei nepieciešamā apkope garantijas periodā ir bezmaksas.

  - Preces tehnisko apkopi, garantijas apkalpošanu un remontus veic Pārdevējs saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem.

- LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

  - Līgums stājās spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pilnvaroti pārstāvji un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildīšanai.

  - Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu:

    - ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līgumā noteiktā termiņā;

    - ja Pārdevējs, iesniedzot dokumentus saskaņā ar iepirkuma nolikumu iepirkuma komisijai, ir sniedzis nepatiesu informāciju;

    - ja Pārdevējs piegādā Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci;

    - ja Pārdevējs paaugstina Preces cenu;

    - ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas

  - Līguma izbeigšana neatbrīvo Pārdevēju no zaudējumu atlīdzības.

  - Pusēm ir tiesības savstarpēji vienojoties, papildināt vai grozīt Līguma noteikumus, kuri jānoformē rakstiski - vienošanās veidā. Līguma grozījumi veicami Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajā kārtībā un gadījumos.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Līguma saistību izpildei Puses nosaka šādas kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgās Puses intereses, t.sk., pasūtīt Preces, parakstīt ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju, piem., pavadzīmes-rēķinus:

    - Pircēja kontaktpersona: Medicīnisko iekārtu nodrošināšanas un uzturēšanas nodaļas vadītājs Kārlis Baltacis, tālrunis 67366292, e-pasts: karlis.baltacis@1slimnica.lv;

    - Pārdevēja kontaktpersona: ____________________.

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

  - Iepirkuma līguma izpildē apakšuzņēmēju nomaiņa un piesaiste tiek veikta Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties un atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteiktajam.

  - Līgums var tikt papildināts vai grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Līgums sagatavots elektroniski, latviešu valodā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

  - Pieņemšanas – nodošanas akts, defekta akti, ja tādi tiek sastādīti, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Visi paziņojumi, pieprasījumi Pusēm ir iesniedzami vai nosūtāmi uz Līguma 10.sadaļā norādītajām adresēm. Ja mainās Pušu rekvizīti, tad tas jāpaziņo otrai pusei triju dienu laikā.

# PUŠU REKVIZĪTI

| Pircējs SIA „Rīgas 1.slimnīca” Reģ. Nr. 40003439279 Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001 Tālrunis: 67366375 administracija@1slimnica.lv Bankas nosaukums: A/s Citadeles banka Konts: LV12PARX0006054590785 _____________________________________ Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina _____________________________________ Valdes loceklis asoc.prof. Andrejs Pavārs | Pārdevējs SIA "B.Braun Medical" Reģ. Nr. 40003277955 Ūdeļu iela 16, Rīga, LV-1064 Tālrunis: 67819549 e-pasts: bbraun@parks.lv Bankas nosaukums: A/S SEB Banka Konts: LV57UNLA0002080467128 ____________________________________ Valdes loceklis Uldis Kļaviņš |
| --- | --- |

Līguma 1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Iepirkuma priekšmeta 5. daļa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Vispārīgie instrumenti laparoskopisko instrumentu komplektam ginekoloģiskajām operācijām - 2 kompl. | Ražotājs: |  |
|  | Ražotājvalsts: |  |
| 1. | Maier tipa spaile 1 gab. |  |  |
| 1.1. | Taisna |  |  |
| 1.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fiksāciju |  |  |
| 1.3. | Garums 26,5±0,5 cm |  |  |
| 2. | Backhaus tipa veļas klemme - 2 gab. |  |  |
| 2.1. | Liekta darba virsma |  |  |
| 2.2. | Ar vismaz trīspakāpju fiksatoru |  |  |
| 2.3. | Garums 13±0,5 cm |  |  |
| 3. | Skalpeļa rokturis - 1 gab. |  |  |
| 3.1. | Piemērots 3. izmēra asmeņiem |  |  |
| 3.2. | Taisnas formas |  |  |
| 3.3. | Plakans rokturis ar rievojumu īkšķim |  |  |
| 3.4. | Garums 125±0,5 mm |  |  |
| 4. | Standarta ķirurģiskās grieznes - 1 gab. |  |  |
| 4.1. | Taisni asmeņi |  |  |
| 4.2. | Darba virsmas stiprinātas ar skrūvi |  |  |
| 4.3. | Viens asmess ass, otrs noapaļots |  |  |
| 4.4. | Garums 14-14,5 cm |  |  |
| 5. | Standarta ķirurģiskā pincete - 2 gab. |  |  |
| 5.1. | 1x2 zobi |  |  |
| 5.2. | Rokturis plakans ar rievojumu pirkstu daļā |  |  |
| 5.3. | Garums 14-14,5 cm |  |  |
| 6. | Vidēja platuma standarta tipa anatomiskā pincete - 1 gab. |  |  |
| 6.1. | Rokturis plakans ar rievojumu pirkstu daļā |  |  |
| 6.2. | Garums 25±1 cm |  |  |
| 7. | Pean tipa asisnvadu spailes - 2 gab. |  |  |
| 7.1. | Darba virsma liekta, visā garumā rievota |  |  |
| 7.2. | Gali noapaļoti |  |  |
| 7.3. | Ar vismaz trīspakāpju fiksatoru |  |  |
| 7.4. | Garums 14-14,5 cm |  |  |
| 8. | Crile-Wood tipa adatturis - 1 gab. |  |  |
| 8.1. | Darba virsmas taisnas |  |  |
| 8.2. | Karbīda ieliktņi ar 0,4 mm rievojumu |  |  |
| 8.3. | Gals noapaļots |  |  |
| 8.4. | Piemērots 4/0-6/0 adatām |  |  |
| 8.5. | Rokturi apstrādāti zelta krāsā |  |  |
| 8.6. | Ar vismaz trīspakāpju fiksatoru |  |  |
| 8.7. | Garums 14-14,5 cm |  |  |
| 9. | Mikulicz tipa peritoneālā spaile - 3 gab. |  |  |
| 9.1. | 1x2 zobi |  |  |
| 9.2. | Liekta darba virsma |  |  |
| 9.3. | Vismaz 4 pakāpju fiksators |  |  |
| 9.4. | Garums 20,5±0,5 cm |  |  |
| 10. | Farabeuf tipa brūču pletēja komplekts - 1 gab. |  |  |
| 10.1. | Platums augšājā daļā 10±1 mm |  |  |
| 10.2. | Platums apakšējā daļā 12±1 mm |  |  |
| 10.3. | Pletēju augstums augšējā daļā 24 un 27 ±2 mm |  |  |
| 10.4. | Pletēju augstums apakšējā daļā 29 un 33 ±2 mm |  |  |
| 10.5. | Pletēja garums 12,5±0,5 cm |  |  |
| 11. | Schroder tipa spīles - 2 gab. |  |  |
| 11.1. | Standarta darba daļa |  |  |
| 11.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fiksāciju |  |  |
| 11.3. | Garums 25±1 cm |  |  |
| 12. | Sims tipa dzemdes zonde - 1 gab. |  |  |
| 12.1. | Gala diametrs 4 mm |  |  |
| 12.2. | Garuma atzīmes uz zondes darba daļas |  |  |
| 12.3. | Garums 33±1 cm |  |  |
| 13. | Sims tipa vaginālais pletējs - 1 gab. |  |  |
| 13.1. | Abpusējs |  |  |
| 13.2. | Darba virsmu izmēri 80 x 36 un 90 x 40 ±2 mm |  |  |
| 13.3. | Garums 17±1 cm |  |  |
| 14. | Landon tipa vaginālais pletējs - 1 gab. |  |  |
| 14.1. | Darba virsmas izmērs 90 x 25 ±2 mm |  |  |
| 14.2. | Garums 20±1 cm |  |  |
| 15. | Nieršālīte - 1 gab. |  |  |
| 15.1. | Garums 25±1 cm |  |  |
| 16. | Metāla bļoda - 1 gab. |  |  |
| 16.1. | Apaļas formas |  |  |
| 16.2. | Tilpums 0,4±0,5 l |  |  |
| 17. | Metāla mērtruks - 1 gab. |  |  |
| 17.1. | Ar rokturi (osu) |  |  |
| 17.2. | Graduēts |  |  |
| 17.3. | Tilpums 0,25±0,5 l |  |  |
| 18. | Kopējās prasības: |  |  |
|  | Visi instrumenti autoklavējami |  |  |
|  | Visi piedāvātie instrumenti no viena ražotāja |  |  |
|  | Instrumenti izgatvoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu |  |  |
|  | Uz instrumenta lāzergravēts ražotāja nosaukums, instrumenta references numurs un datu matrica ar unikālu instrumenta identifikācijas kodu izsekojamības nodrošināšanai |  |  |
|  | Instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, instrumenta aizvietošana ar līdzvērtīgu |  |  |
|  | Lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 6. daļa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Specializētie laparaskopiskie instrumenti laparaskopiskajam instrumentu komplektam - 4 kompl. | Ražotājs: |  |
|  | Ražotājvalsts: |  |
| 1. | Metzenbaum tipa monopolārās grieznes - 1 gab. |  |  |
| 1.1. | Liekta darba virsma |  |  |
| 1.2. | Karbīda ieliktņi |  |  |
| 1.3. | Izjaucams |  |  |
| 1.4. | Darba daļa: |  |  |
| 1.4.1. | Diametrs 5 mm |  |  |
| 1.4.2. | Garums 32±1 cm |  |  |
| 1.5. | Aesculap Ref. PO030R vai ekvivalents |  |  |
| 2. | Overholt tipa monopolārā disekcijas spaile - 1 gab. |  |  |
| 2.1. | Darba virsma liekta 60° leņķī |  |  |
| 2.2. | Izjaucams |  |  |
| 2.3. | Darba daļa: |  |  |
| 2.3.1. | Diametrs 10 mm |  |  |
| 2.3.2. | Garums 32±1 cm |  |  |
| 2.4. | Aesculap Ref. PO141R vai ekvivalents |  |  |
| 3. | Allis tipa monopolārā satveršanas spaile - 1 gab. |  |  |
| 3.1. | 6x7 zobu |  |  |
| 3.2. | Izjaucams |  |  |
| 3.3. | Darba daļa: |  |  |
| 3.3.1. | Diametrs 5 mm |  |  |
| 3.3.2. | Garums 32±1 cm |  |  |
| 3.4. | Aesculap Ref. PO111R vai ekvivalents |  |  |
| 4. | Monopolārs elektrods - 1 gab. |  |  |
| 4.1. | Izjaucams |  |  |
| 4.2. | L formas ākveida elektrods |  |  |
| 4.3. | Apaļš rokturis |  |  |
| 4.4. | Darba daļa: |  |  |
| 4.4.1. | Diametrs 5 mm |  |  |
| 4.4.2. | Garums 32±1 cm |  |  |
| 5. | Monopolārā universālā satveršanas spaile - 1 gab. |  |  |
| 5.1. | Izjaucams |  |  |
| 5.2. | Fenestrēta |  |  |
| 5.3. | Darba daļa: |  |  |
| 5.3.1. | Diametrs 5 mm |  |  |
| 5.3.2. | Garums 32±1 cm |  |  |
| 5.4. | Aesculap Ref. PO128R vai ekvivalents |  |  |
| 6. | Croce/Olmi tipa desekcijas spaile - 1 gab. |  |  |
| 6.1. | Izjaucams |  |  |
| 6.2. | Fenestrēta |  |  |
| 6.3. | Darba daļa: |  |  |
| 6.3.1. | Diametrs 5 mm |  |  |
| 6.3.2. | Garums 32±1 cm |  |  |
| 6.4. | Aesculap Ref. PO195R vai ekvivalents |  |  |
| 7. | Claw tipa monopolārā satveršanas spaile - 1 gab. |  |  |
| 7.1. | 2x3 zobi |  |  |
| 7.2. | Izjaucams |  |  |
| 7.3. | Darba daļa: |  |  |
| 7.3.1. | Diametrs 5 mm |  |  |
| 7.3.2. | Garums 32±1 cm |  |  |
| 7.4. | Aesculap Ref. PO117R vai ekvivalents |  |  |
| 8. | Monopolārā universālā satveršanas spaile - 1 gab. |  |  |
| 8.1. | Fenestrēta |  |  |
| 8.2. | Noapaļoti gali |  |  |
| 8.3. | Izjaucams |  |  |
| 8.4. | Darba daļa: |  |  |
| 8.4.1. | Diametrs 5 mm |  |  |
| 8.4.2. | Garums 32±1 cm |  |  |
| 8.5. | Aesculap Ref. PO191R vai ekvivalents |  |  |
| 9. | Monopolārais kabelis - 2 gab. |  |  |
| 9.1. | Savietojams ar piedāvātajiem instrumentiem un ERBE ICC elektrokoagulatoru |  |  |
| 9.2. | Garums vismaz 3 m |  |  |
| 10. | Atsūkšanas/iregācijas caurule - 1 gab. |  |  |
| 10.1. | Vienas rokas konrtrolei |  |  |
| 10.2. | Ar divvirzienu krānu |  |  |
| 10.3. | Darba daļa: |  |  |
| 10.3.1. | Diametrs 5 mm |  |  |
| 10.3.2. | Garums 33±1 cm |  |  |
| 11. | Žultspūšļa ekstraktors -1 gab. |  |  |
| 11.1. | 3 zaru |  |  |
| 11.2. | Darba virsmas garums 55±5 mm |  |  |
| 11.3. | Piemērots 10 mm trokāriem |  |  |
| 12. | Klipaplikators - 1 gab. |  |  |
| 12.1. | Piemērots M-L izmēra skavām |  |  |
| 12.2. | Iespējams rotēt 360° leņķī |  |  |
| 12.3. | Skalošanas kanāls |  |  |
| 12.4. | Darba daļa: |  |  |
| 12.4.1. | Diametrs 10 mm |  |  |
| 12.4.2. | Garums 33±1 cm |  |  |
| 13. | Silikona caurule insuflācijai - 1 gab. |  |  |
| 13.1. | Garums vismaz 3 m |  |  |
| 13.2. | Savietojams ar slimnīcā esošo Aesculap insuflatoru un instrumentiem |  |  |
| 14. | Optika - 1 gab. |  |  |
| 14.1. | Skata leņķis 30° |  |  |
| 14.2. | Piemērota vismaz HD attēla kvalitātes sistēmām |  |  |
| 14.3. | Darba daļa: |  |  |
| 14.3.1. | Diametrs 10 mm |  |  |
| 14.3.2. | Garums 33±1 cm |  |  |
| 15. | Optika - 1 gab. |  |  |
| 15.1. | Skata leņķis 30° |  |  |
| 15.2. | Piemērota vismaz HD attēla kvalitātes sistēmām |  |  |
| 15.3. | Darba daļa: |  |  |
| 15.3.1. | Diametrs 5 mm |  |  |
| 15.3.2. | Garums 32±1 cm |  |  |
| 16. | Gaismas vads - 2 gab. |  |  |
| 16.1. | Saderīgs ar piedāvāto optiku un slimnīcā esošajiem Olympus un Storz gaismas avotiem |  |  |
| 16.2. | Garums vismaz 2,5 m |  |  |
| 17. | Troakārs 10-11 mm - 2 gab. |  |  |
| 17.1. | Ar pašnoslēdzošu vārstu |  |  |
| 17.2. | Ar krānu un Luer tipa konektoru |  |  |
| 17.3. | Garums 110±5 mm |  |  |
| 17.4. | Iekšejais diametrs 10-11 mm |  |  |
| 17.5. | Komplketācijā pāreja uz 5-5,5 mm |  |  |
| 17.6. | Komplektācijā troakāram paredzētās silikona rezerves daļas (nosegvāciņi, vārsti, blīves - ja ražotājs tādas paredzējis) - katram vismaz 20 gab. |  |  |
| 18. | Stilete 11 mm - 2 gab. |  |  |
| 18.1. | Saderīga ar 17. punktā piedāvāto troakāru |  |  |
| 18.2. | Koniska tipa |  |  |
| 19. | Troakārs 5,5 mm - 2 gab. |  |  |
| 19.1. | Ar pašnoslēdzošu vārstu |  |  |
| 19.2. | Ar krānu un Luer tipa konektoru |  |  |
| 19.3. | Garums 110±5 mm |  |  |
| 19.4. | Iekšejais diametrs 5,5 mm |  |  |
| 19.5. | Komplektācijā troakāram paredzētās silikona rezerves daļas (nosegvāciņi, vārsti, blīves - ja ražotājs tādas paredzējis) - katram vismaz 20 gab. |  |  |
| 20. | Stilete 5,5 mm - 2 gab. |  |  |
| 20.1. | Saderīga ar 19. punktā piedāvāto troakāru |  |  |
| 20.2. | Koniska tipa |  |  |
| 21. | Kopējās prasības: |  |  |
|  | Visi instrumenti autoklavējami |  |  |
|  | Visi piedāvātie instrumenti vienas daļas ietvaros no viena ražotāja |  |  |
|  | Instrumenti izgatvoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu |  |  |
|  | Uz instrumenta lāzergravēts ražotāja nosaukums, instrumenta references numurs un datu matrica ar unikālu instrumenta identifikācijas kodu izsekojamības nodrošināšanai |  |  |
|  | Instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, instrumenta aizvietošana ar līdzvērtīgu |  |  |
|  | Lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 7. daļa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Specializētie laparaskopiskie instrumenti ginekoloģiskajiem komplektiem - 2 kompl. | Ražotājs: |  |
|  | Ražotājvalsts: |  |
| 1. | Metzenbaum tipa monopolārās grieznes - 1 gab. |  |  |
| 1.1. | Liekta darba virsma |  |  |
| 1.2. | Karbīda ieliktņi |  |  |
| 1.3. | Izjaucams |  |  |
| 1.4. | Darba daļa: |  |  |
| 1.4.1. | Diametrs 5 mm |  |  |
| 1.4.2. | Garums 32±1 cm |  |  |
| 1.5. | Aesculap Ref. PO030R vai ekvivalents |  |  |
| 2. | Bipolārā makro spaile - 1 gab. |  |  |
| 2.1. | Izjaucams |  |  |
| 2.2. | Darba daļa: |  |  |
| 2.2.1. | Diametrs 5 mm |  |  |
| 2.2.2. | Garums 32±1 cm |  |  |
| 2.3. | Aesculap Ref. PM403R vai ekvivalents |  |  |
| 3. | Claw tipa monopolārā satveršanas spaile - 1 gab. |  |  |
| 3.1. | 2x3 zobi |  |  |
| 3.2. | Izjaucams |  |  |
| 3.3. | Darba daļa: |  |  |
| 3.3.1. | Diametrs 10 mm |  |  |
| 3.3.2. | Garums 32±1 cm |  |  |
| 3.4. | Aesculap Ref. PO117R vai ekvivalents |  |  |
| 4. | Atraumatiska, viļņota monopolārā satveršanas spaile - 2 gab. |  |  |
| 4.1. | Vienpusējas darbības |  |  |
| 4.2. | Izjaucams |  |  |
| 4.3. | Darba daļa: |  |  |
| 4.3.1. | Diametrs 5 mm |  |  |
| 4.3.2. | Garums 32±1 cm |  |  |
| 4.4. | Aesculap Ref. PO233R vai ekvivalents |  |  |
| 5. | Duval tipa monopolāra atraumatiska paranhīma satveršanas spaile - 1 gab. |  |  |
| 5.1. | Vienpusējas darbības |  |  |
| 5.2. | Izjaucams |  |  |
| 5.3. | Šķērveida rokturis bez fiksācijas |  |  |
| 5.4. | Darba daļa: |  |  |
| 5.4.1. | Diametrs 5 mm |  |  |
| 5.4.2. | Garums 32±1 cm |  |  |
| 6. | Maryland tipa bipolārā disekcijas spaile - 1 gab. |  |  |
| 6.1. | Fanestrēta |  |  |
| 6.2. | Izjaucams |  |  |
| 6.3. | Darba daļa: |  |  |
| 6.3.1. | Diametrs 5 mm |  |  |
| 6.3.2. | Garums 32±1 cm |  |  |
| 6.4. | Aesculap Ref. PM403R vai ekvivalents |  |  |
| 7. | Monopolārais kabelis - 2 gab. |  |  |
| 7.1. | Savietojams ar piedāvātajiem instrumentiem un Slimnīcā esošo koagultoru (STORZ, Erbe) 5 mm konektoriem |  |  |
| 7.2. | Garums vismaz 3 m |  |  |
| 8. | Bipolārais kabelis - 2 gab. |  |  |
| 8.1. | Savietojams ar piedāvātajiem instrumentiem un Slimnīcā esošo koagultoru (STORZ, Erbe) 8/4 mm konektoriem |  |  |
| 8.2. | Garums vismaz 3 m |  |  |
| 9. | Atsūkšanas/iregācijas caurule - 1 gab. |  |  |
| 9.1. | Vienas rokas kontrolei |  |  |
| 9.2. | Ar divvirzienu krānu |  |  |
| 9.3. | Darba daļa: |  |  |
| 9.3.1. | Diametrs 4,5-5 mm |  |  |
| 9.3.2. | Garums 33±1 cm |  |  |
| 10. | Optika - 1 gab. |  |  |
| 10.1. | Skata leņķis 30° |  |  |
| 10.2. | Piemērota vismaz HD attēla kvalitātes sistēmām |  |  |
| 10.3. | Darba daļa: |  |  |
| 10.3.1. | Diametrs 10 mm |  |  |
| 10.3.2. | Garums 33±1 cm |  |  |
| 11. | Gaismas vads - 2 gab. |  |  |
| 11.1. | Saderīgs ar piedāvāto optiku un slimnīcā esošajiem Olympus un Storz gaismas avotiem |  |  |
| 11.2. | Garums vismaz 2,5 m |  |  |
| 12. | Veress tipa insuflācijas adata |  |  |
| 12.1. | Luer tipa savienojums |  |  |
| 12.2. | Ar krānu |  |  |
| 12.3. | Adatas distālā gala diametrs 14 G |  |  |
| 12.4. | Adatas darba daļas diametrs ne vairāk par 2,1 mm |  |  |
| 12.5. | Garums 12±0,5 cm |  |  |
| 13. | Troakārs 10-11 mm - 2 gab. |  |  |
| 13.1. | Ar pašnoslēdzošu vārstu |  |  |
| 13.2. | Ar krānu un Luer tipa konektoru |  |  |
| 13.3. | Garums 110±5 mm |  |  |
| 13.4. | Iekšejais diametrs 10-11 mm |  |  |
| 13.5. | Komplketācijā pāreja uz 5-5,5 mm |  |  |
| 13.6. | Komplektācijā troakāram paredzētās silikona rezerves daļas (nosegvāciņi, vārsti, blīves - ja ražotājs tādas paredzējis) - katram vismaz 20 gab. |  |  |
| 14. | Stilete 11 mm - 2 gab. |  |  |
| 14.1. | Saderīga ar 13. punktā piedāvāto troakāru |  |  |
| 14.2. | Koniska tipa |  |  |
| 15. | Troakārs 5,5 mm - 2 gab. |  |  |
| 15.1. | Ar pašnoslēdzošu vārstu |  |  |
| 15.2. | Ar krānu un Luer tipa konektoru |  |  |
| 15.3. | Garums 110±5 mm |  |  |
| 15.4. | Iekšejais diametrs 5,5 mm |  |  |
| 15.5. | Komplektācijā troakāram paredzētās silikona rezerves daļas (nosegvāciņi, vārsti, blīves - ja ražotājs tādas paredzējis) - katram vismaz 20 gab. |  |  |
| 16. | Stilete 5,5 mm - 2 gab. |  |  |
| 16.1. | Saderīga ar 15. punktā piedāvāto troakāru |  |  |
| 16.2. | Koniska tipa |  |  |
| 17. | Kopējās prasības: |  |  |
|  | Visi instrumenti autoklavējami |  |  |
|  | Visi piedāvātie instrumenti vienas daļas ietvaros no viena ražotāja |  |  |
|  | Instrumenti izgatvoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu |  |  |
|  | Uz instrumenta lāzergravēts ražotāja nosaukums, instrumenta references numurs un datu matrica ar unikālu instrumenta identifikācijas kodu izsekojamības nodrošināšanai |  |  |
|  | Instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, instrumenta aizvietošana ar līdzvērtīgu |  |  |
|  | Lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 9. daļa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Ķirurģisko instrumentu laparatomijas komplekts - 4 gab. | Ražotājs: |  |
|  | Ražotājvalsts: |  |
| 1. | Maier tipa spailes - 4 gab. |  |  |
| 1.1. | Liektas formas |  |  |
| 1.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 1.3. | Garums 265±10 mm |  |  |
| 2. | Bengolea tipa spailes - 1 gab. |  |  |
| 2.1. | Liektas formas bez zobiem |  |  |
| 2.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 2.3. | Garums 245±10 mm |  |  |
| 3. | Halsted tipa spailes - 1 gab. |  |  |
| 3.1. | Liektas formas bez zobiem |  |  |
| 3.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 3.3. | Garums 185±10 mm |  |  |
| 4. | Halsted tipa spailes - 1 gab. |  |  |
| 4.1. | Taisnas formas bez zobiem |  |  |
| 4.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 4.3. | Garums 185±10 mm |  |  |
| 5. | Kocher-Ochsner tipa hemostatiskās spailes - 2 gab. |  |  |
| 5.1. | 1:2 zobi |  |  |
| 5.2. | Taisnos formas darba daļa |  |  |
| 5.3. | Garums 225±10 mm |  |  |
| 6. | De Bakey tipa disekcijas pincete - 1 gab. |  |  |
| 6.1. | 3,5 mm plata satveršanas daļa |  |  |
| 6.2. | Garums 300±10 mm |  |  |
| 7. | De Bakey tipa disekcijas pincete - 2 gab. |  |  |
| 7.1. | 3,5 mm plata satveršanas daļa |  |  |
| 7.2. | Garums 240±10 mm |  |  |
| 8. | Nelson-Metzenbaum tipa disekcijas šķēres - 4 gab. |  |  |
| 8.1. | Asmeņi liekti |  |  |
| 8.2. | Ar karbīda ieliktņiem |  |  |
| 8.3. | Rokturi marķēti šķēru identifikācijai, piemēram, abi zelta krāsā |  |  |
| 8.4. | Garums 260±5 mm |  |  |
| 9. | Nelson-Metzenbaum tipa disekcijas šķēres - 2 gab. |  |  |
| 9.1. | Asmeņi liekti |  |  |
| 9.2. | Ar karbīda ieliktņiem |  |  |
| 9.3. | Rokturi marķēti šķēru identifikācijai, piemēram, abi zelta krāsā |  |  |
| 9.4. | Garums 285±5 mm |  |  |
| 10. | Crafoord tipa hemostatiskās spailes - 4 gab. |  |  |
| 10.1. | Liektas formas darba daļa |  |  |
| 10.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 10.3. | Garums 240±10 mm |  |  |
| 11. | Mixter tipa disekcijas spailes - 4 gab. |  |  |
| 11.1. | Liektas formas darba daļa |  |  |
| 11.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 11.3. | Garums 220±10 mm |  |  |
| 12. | Kantrowitz tipa disekcijas spailes - 1 gab. |  |  |
| 12.1. | Liektas formas darba daļa |  |  |
| 12.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 12.3. | Garums 220±10 mm |  |  |
| 13. | Allis tipa satveršanas spailes - 3 gab. |  |  |
| 13.1. | Satveršanas daļa 6,2±0,2 mm |  |  |
| 13.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 13.3. | Garums 155±10 mm |  |  |
| 14. | De Bakey tipa adatturis - 1 gab. |  |  |
| 14.1. | Darba daļa rievota ar 0,4 mm soli |  |  |
| 14.2. | Ar karbīda ieliktņiem |  |  |
| 14.3. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 14.4. | Rokturi marķēti adattura identifikācijai, piemēram, abi zelta krāsā |  |  |
| 14.5. | Garums 250±10 mm |  |  |
| 15. | De Bakey tipa adatturis - 1 gab. |  |  |
| 15.1. | Darba daļa rievota ar 0,4 mm soli |  |  |
| 15.2. | Ar karbīda ieliktņiem |  |  |
| 15.3. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 15.4. | Rokturi marķēti adattura identifikācijai, piemēram, abi zelta krāsā |  |  |
| 15.5. | Garums 305±10 mm |  |  |
| 16. | Guyon tipa atraumatiskā spaile - 2 gab. |  |  |
| 16.1. | Ar vismaz 4 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 16.2. | Darba daļa ar 3 paralēlām, perpendikulāri rievotām zonām |  |  |
| 16.3. | Garums 230±10 mm |  |  |
| 17. | Israel tipa retraktors - 3 gab. |  |  |
| 17.1. | 4 zaru |  |  |
| 17.2. | Zaru gali truli |  |  |
| 17.3. | Darba daļas izmērs 39 x 40 ±1 mm |  |  |
| 17.4. | Garums 255±10 mm |  |  |
| 18. | Logu klemme - 1 gab. |  |  |
| 18.1. | "Lāses" formas darba daļa |  |  |
| 18.2. | Darba daļas platums 21±1 mm |  |  |
| 18.3. | Darba daļā 2 rievotas satveršanas zonas |  |  |
| 18.4. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 18.5. | Taisnas |  |  |
| 18.6. | Garums 250±10 mm |  |  |
| 19. | Fritsch tipa retraktors - 1 gab. |  |  |
| 19.1. | Darba daļas izmērs 46 x 75 ± 5 mm |  |  |
| 19.2. | Garums 235±10 mm |  |  |
| 20. | Mikulicz tipa retraktors - 1 gab. |  |  |
| 20.1. | Darba daļa 50 x 155 ± 10 mm |  |  |
| 20.2. | Garums 250±10 mm |  |  |
| 21. | Bridge tipa spailes - 1 gab. |  |  |
| 21.1. | Taisna, pilnā garumā rievota darba virsma |  |  |
| 21.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 21.3. | Garums 270±10 mm |  |  |
| 22. | Kopējās prasības: |  |  |
|  | Visi instrumenti autoklavējami |  |  |
|  | Visi piedāvātie instrumenti vienas daļas ietvaros no viena ražotāja |  |  |
|  | Instrumenti izgatvoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu |  |  |
|  | Uz instrumenta lāzergravēts ražotāja nosaukums, instrumenta references numurs un datu matrica ar unikālu instrumenta identifikācijas kodu izsekojamības nodrošināšanai |  |  |
|  | Instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, instrumenta aizvietošana ar līdzvērtīgu |  |  |
|  | Lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 18. daļa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| 1. | Standarta DIN 1/1 sterilo instrumentu sterilizācijas un uzglabāšanas konteineris - 1 gab. | Ražotājs: |  |
|  |  | Ražotājvalsts: |  |
| 1.1. | Konteinera pamatne |  |  |
| 1.1.1. | Izgatavota no viegla un izturīga materiāla, piemēram, alumīnija |  |  |
| 1.1.2. | Paredzēta vieta uz īsākās malas vismaz 2 konteinera identifikācijas plākšņu ievietošanai |  |  |
| 1.1.3. | Komplektācijā iekļautas identifikatora plāksnītes |  |  |
| 1.1.4. | Pamatnes augstums 9-10 cm |  |  |
| 1.1.5. | Konteinera pamatne aprīkota ar rokturiem |  |  |
| 1.2. | Vāks |  |  |
| 1.2.1. | Saderīgs ar piedāvāto konteinera pamatni |  |  |
| 1.2.2. | Izgatavota no viegla un izturīga materiāla, piemēram, alumīnija |  |  |
| 1.2.3. | Vāks ar iestrādātu filtru vai izmantota cita tehnoloģija, kas nodrošina atkārtotu sterilizāciju bez filtru maiņas vismaz 5000 sterilizācijas ciklus vai visu konteinera eksplutācijas periodu (10 gadi) vai cenā ir jāiekļauj minētās prasības izpildei nepieciešamais filtru skaits. |  |  |
| 1.2.4. | Vāks plombējams ar standarta plombēm |  |  |
| 1.2.5. | Vāka krāsa pēc pasūtītāja izvēles, piedāvājumā jābūt vismaz 5 dažādu krāsu opcijām |  |  |
| 1.3. | Grozs |  |  |
| 1.3.1. | Saderīgs ar piedāvoto pamatni |  |  |
| 1.3.2. | Ar nolocāmiem rokturiem tā izcelšanai un pārvietošanai |  |  |
| 1.3.3. | Groza augstums 6±1 cm |  |  |
| 1.3.4. | Grozs perforēts ar plastikāta vai ekvivalenta materiāla kājiņām |  |  |
| 1.3.5. | Komplektācijā ar grozu saderīgs tīklveida vai ekvivalents silikona paklājiņš |  |  |
| 2. | Standarta DIN 1/1 sterilo instrumentu sterilizācijas un uzglabāšanas konteineris - 11 gab. |  |  |
| 2.1. | Konteinera pamatne |  |  |
| 2.1.1. | Izgatavota no viegla un izturīga materiāla, piemēram, alumīnija |  |  |
| 2.1.2. | Paredzēta vieta uz īsākās malas vismaz 2 konteinera identifikācijas plākšņu ievietošanai |  |  |
| 2.1.3. | Komplektācijā iekļautas identifikatora plāksnītes |  |  |
| 2.1.4. | Pamatnes augstums 13-14 cm |  |  |
| 2.1.5. | Konteinera pamatne aprīkota ar rokturiem |  |  |
| 2.2. | Vāks |  |  |
| 2.2.1. | Saderīgs ar piedāvāto konteinera pamatni |  |  |
| 2.2.2. | Izgatavota no viegla un izturīga materiāla, piemēram, alumīnija |  |  |
| 2.2.3. | Vāks ar iestrādātu filtru vai izmantota cita tehnoloģija, kas nodrošina atkārtotu sterilizāciju bez filtru maiņas vismaz 5000 sterilizācijas ciklus vai visu konteinera eksplutācijas periodu (10 gadi) vai cenā ir jāiekļauj minētās prasības izpildei nepieciešamais filtru skaits. |  |  |
| 2.2.4. | Vāks plombējams ar standarta plombēm |  |  |
| 2.2.5. | Vāka krāsa pēc pasūtītāja izvēles, piedāvājumā jābūt vismaz 5 dažādu krāsu opcijām |  |  |
| 2.3. | Grozs |  |  |
| 2.3.1. | Saderīgs ar piedāvoto pamatni |  |  |
| 2.3.2. | Ar nolocāmiem rokturiem tā izcelšanai un pārvietošanai |  |  |
| 2.3.3. | Groza augstums 5,5±1 cm |  |  |
| 2.3.4. | Grozs perforēts ar plastikāta vai ekvivalenta materiāla kājiņām |  |  |
| 2.3.5. | Komplektācijā ar grozu saderīgs tīklveida vai ekvivalents silikona paklājiņš |  |  |
| 2.3.6. | 5 konteineriem papildus komplektācijā jāiekļauj fiksācijas elementu komplekts diletatoru nostiprināšanai (sliede un 2 atdures rāmji vai cits risinājums 20 gab. 18,5±1 cm garu diletatoru fiksācijai) |  |  |
| 3. | Standarta DIN 1/1 sterilo instrumentu sterilizācijas un uzglabāšanas konteineris - 6 gab. |  |  |
| 3.1. | Konteinera pamatne |  |  |
| 3.1.1. | Augstums piemērots komplektācijā norādītot grozu glabāšanai divos līmeņos (25±1 cm) |  |  |
| 3.1.2. | Paredzēta vieta uz īsākās malas vismaz 2 konteinera identifikācijas plākšņu ievietošanai |  |  |
| 3.1.3. | Komplektācijā iekļautas identifikatora plāksnītes |  |  |
| 3.1.4. | Izgatavota no viegla un izturīga materiāla, piemēram, alumīnija |  |  |
| 3.1.5. | Konteinera pamatne aprīkota ar rokturiem |  |  |
| 3.2. | Konteinera vāks |  |  |
| 3.2.1. | Saderīgs ar piedāvāto konteinera pamatni |  |  |
| 3.2.2. | Izgatavota no viegla un izturīga materiāla, piemēram, alumīnija |  |  |
| 3.2.3. | Vāks ar iestrādātu filtru vai izmantota cita tehnoloģija, kas nodrošina atkārtotu sterilizāciju bez filtru maiņas vismaz 5000 sterilizācijas ciklus vai visu konteinera eksplutācijas periodu (10 gadi) vai cenā ir jāiekļauj minētās prasības izpildei nepieciešamais filtru skaits. |  |  |
| 3.2.4. | Vāks plombējams ar standarta plombēm |  |  |
| 3.2.5. | Krāsa pēc izvēles, piedāvājumā jābūt vismaz 5 dažādu krāsu opcijām |  |  |
| 3.3. | Laparaskopisko instrumentu groza komplekts |  |  |
| 3.3.1. | Standarta perforēts grozs piemērots konteinera izmēram |  |  |
| 3.3.2. | Groza silikona paklājiņš |  |  |
| 3.3.3. | Ar grozu saderīgs statīvs vismaz 8 laparaskopiskajiem instrumentiem |  |  |
| 3.3.4. | Ar grozu saderīgs universāls silikona statīvs troakāriem |  |  |
| 3.3.5. | Optikas stiprinājums fiksācijas elementi |  |  |
| 3.4. | Grozs |  |  |
| 3.4.1. | Saderīgs ar piedāvāto konteneri |  |  |
| 3.4.2. | Perforēts |  |  |
| 3.4.3. | Komplektācijā ar grozu saderīgs tīklveida silikona paklājiņš |  |  |
| 3.4.4. | Komplektācijā sietveida optikas uzglabāšanas grozs ar stiprinājumiem optikai ar garumu vismaz līdz 34 cm |  |  |
| 3.4.5. | Vāka krāsa pēc pasūtītāja izvēles, piedāvājumā jābūt vismaz 5 dažādu krāsu opcijām |  |  |
| 4. | Standarta DIN 1/2 sterilo instrumentu sterilizācijas un uzglabāšanas konteineris - 24 gab. |  |  |
| 4.1. | Konteinera pamatne |  |  |
| 4.1.1. | Pamatnē iestrādāta vieta identifikācijas un svītru koda plāksnēm |  |  |
| 4.1.2. | Pamatnes augstums 16±2 cm |  |  |
| 4.1.3. | Konteinera pamatne aprīkota ar rokturiem |  |  |
| 4.2. | Grozs ar nolocāmiem rokturiem tā izcelšanai un pārvietošanai |  |  |
| 4.2.1. | Groza augstums 6±1 cm |  |  |
| 4.2.2. | Grozs perforēts ar plastikāta vai ekvivalenta materiāla kājiņām |  |  |
| 4.2.3. | Komplektācijā ar grozu saderīgs tīklveida vai ekvivalents silikona paklājiņš |  |  |
| 4.3. | 5 konteineriem komplektācijā grozam stiprinājumi optikai |  |  |
| 4.3.1. | Piemērots optikai ar garumu līdz 20 cm un diametru 4-5 mm |  |  |
| 4.3.2. | Vāks ar iestrādātu filtru vai izmantota cita tehnoloģija, kas nodrošina atkārtotu sterilizāciju bez filtru maiņas vismaz 5000 sterilizācijas ciklus vai visu konteinera eksplutācijas periodu (10 gadi) vai cenā ir jāiekļauj minētās prasības izpildei nepieciešamais filtru skaits. |  |  |
| 4.4. | Vāks plombējams ar standarta plombēm |  |  |
| 4.4.1. | Vāka krāsa pēc pasūtītāja izvēles, piedāvājumā jābūt vismaz 5 dažādu krāsu opcijām |  |  |
| 4.5. | Komplektācijā iekļauti konteinera pilns identifikatoru komplekts |  |  |
| 5. | Standarta DIN 1/2 sterilo instrumentu sterilizācijas un uzglabāšanas konteineris - 2 gab. |  |  |
| 5.1. | Konteinera pamatne |  |  |
| 5.1.1. | Pamatnē iestrādāta vieta identifikācijas un svītru koda plāksnēm |  |  |
| 5.1.2. | Pamatnes augstums 13-14 cm |  |  |
| 5.1.3. | Konteinera pamatne aprīkota ar rokturiem |  |  |
| 5.2. | Grozs ar nolocāmiem rokturiem tā izcelšanai un pārvietošanai |  |  |
| 5.2.1. | Groza augstums 6±1 cm |  |  |
| 5.2.2. | Grozs perforēts ar plastikāta vai ekvivalenta materiāla kājiņām |  |  |
| 5.2.3. | Komplektācijā ar grozu saderīgs tīklveida vai ekvivalents silikona paklājiņš |  |  |
| 5.3. | 5 konteineriem komplektācijā grozam stiprinājumi optikai |  |  |
| 5.3.1. | Piemērots optikai ar garumu līdz 20 cm un diametru 4-5 mm |  |  |
| 5.3.2. | Vāks ar iestrādātu filtru vai izmantota cita tehnoloģija, kas nodrošina atkārtotu sterilizāciju bez filtru maiņas vismaz 5000 sterilizācijas ciklus vai visu konteinera eksplutācijas periodu (10 gadi) vai cenā ir jāiekļauj minētās prasības izpildei nepieciešamais filtru skaits. |  |  |
| 5.4. | Vāks plombējams ar standarta plombēm |  |  |
| 5.4.1. | Vāka krāsa pēc pasūtītāja izvēles, piedāvājumā jābūt vismaz 5 dažādu krāsu opcijām |  |  |
| 5.5. | Komplektācijā iekļauti konteinera pilns identifikatoru komplekts |  |  |
| 6. | Standarta DIN 1/2 sterilo instrumentu sterilizācijas un uzglabāšanas konteineris - 4 gab. |  |  |
| 6.1. | Konteinera pamatne |  |  |
| 6.1.1. | Pamatnē iestrādāta vieta identifikācijas un svītru koda plāksnēm |  |  |
| 6.1.2. | Pamatnes augstums 10±1 cm |  |  |
| 6.1.3. | Konteinera pamatne aprīkota ar rokturiem |  |  |
| 6.2. | Grozs ar nolocāmiem rokturiem tā izcelšanai un pārvietošanai |  |  |
| 6.2.1. | Groza augstums 6±1 cm |  |  |
| 6.2.2. | Grozs perforēts ar plastikāta vai ekvivalenta materiāla kājiņām |  |  |
| 6.2.3. | Komplektācijā ar grozu saderīgs tīklveida vai ekvivalents silikona paklājiņš |  |  |
| 6.3. | 5 konteineriem komplektācijā grozam stiprinājumi optikai |  |  |
| 6.3.1. | Piemērots optikai ar garumu līdz 20 cm un diametru 4-5 mm |  |  |
| 6.3.2. | Vāks ar iestrādātu filtru vai izmantota cita tehnoloģija, kas nodrošina atkārtotu sterilizāciju bez filtru maiņas vismaz 5000 sterilizācijas ciklus vai visu konteinera eksplutācijas periodu (10 gadi) vai cenā ir jāiekļauj minētās prasības izpildei nepieciešamais filtru skaits. |  |  |
| 6.4. | Vāks plombējams ar standarta plombēm |  |  |
| 6.4.1. | Vāka krāsa pēc pasūtītāja izvēles, piedāvājumā jābūt vismaz 5 dažādu krāsu opcijām |  |  |
| 6.5. | Komplektācijā iekļauti konteinera pilns identifikatoru komplekts |  |  |
| 7. | Pagarināts sterilo instrumentu sterilizācijas un uzglabāšanas konteineris - 2 gab. |  |  |
| 7.1. | Konteinera platums atbilstoši DIN 1/1 konteinerim |  |  |
| 7.2. | Konteinera garums 70-80 cm |  |  |
| 7.3. | Konteinera pamatne |  |  |
| 7.3.1. | Izgatavota no viegla un izturīga materiāla, piemēram, alumīnija |  |  |
| 7.3.2. | Paredzēta vieta uz īsākās malas vismaz 2 konteinera identifikācijas plākšņu ievietošanai |  |  |
| 7.3.3. | Komplektācijā iekļautas identifikatora plāksnītes |  |  |
| 7.3.4. | Pamatnes augstums 19±1 cm |  |  |
| 7.3.5. | Konteinera pamatne aprīkota ar rokturiem |  |  |
| 7.4. | Vāks |  |  |
| 7.4.1. | Saderīgs ar piedāvāto konteinera pamatni |  |  |
| 7.4.2. | Izgatavota no viegla un izturīga materiāla, piemēram, alumīnija |  |  |
| 7.4.3. | Vāks ar iestrādātu filtru vai izmantota cita tehnoloģija, kas nodrošina atkārtotu sterilizāciju bez filtru maiņas vismaz 5000 sterilizācijas ciklus vai visu konteinera eksplutācijas periodu (10 gadi) vai cenā ir jāiekļauj minētās prasības izpildei nepieciešamais filtru skaits. |  |  |
| 7.4.4. | Vāks plombējams ar standarta plombēm |  |  |
| 7.4.5. | Vāka krāsa pēc pasūtītāja izvēles, piedāvājumā jābūt vismaz 5 dažādu krāsu opcijām |  |  |
| 7.5. | Grozs |  |  |
| 7.5.1. | Saderīgs ar piedāvoto pamatni |  |  |
| 7.5.2. | Ar nolocāmiem rokturiem tā izcelšanai un pārvietošanai |  |  |
| 7.5.3. | Grozs perforēts ar plastikāta vai ekvivalenta materiāla kājiņām |  |  |
| 7.5.4. | Komplektācijā ar grozu saderīgs tīklveida vai ekvivalents silikona paklājiņš |  |  |
|  | Maza izmēra instrumentu sterilizācijas un uzglabāšanas konteineris- 11 gab. |  |  |
|  | Konteinera izmērs ar vāku 310 x 140 x 40 mm (+/- 5 mm) |  |  |
|  | Pamatne un vāks izgatavots no alumīnija vai ekvivalenta materiāla |  |  |
|  | Vākā iestrādāts filtrs vai izmantota cita tehnoloģija, kas nodrošina atkārtotu sterilizāciju bez filtru maiņas vismaz 1000 sterilizācijas ciklus vai visu konteinera eksplutācijas periodu (10 gadi) vai cenā ir jāiekļauj minētās prasības izpildei nepieciešamais filtru skaits. |  |  |
|  | Komplektācijā pamatnei piemērots silikona paklājiņš ar ezi |  |  |
| 8. | Kopējās prasības: |  |  |
|  | Visas daļas autoklavējamas |  |  |
|  | Izgatvots no ķīmiski un mehāniski izturīgiem materiāliem, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu |  |  |
|  | Uz konteinera lāzergravēts ražotāja nosaukums, references numurs un datu matrica ar unikālu identifikācijas kodu izsekojamības nodrošināšanai |  |  |
|  | Konteinera cenā iekļauti visi identifikatori un to krāsas saskaņoti ar Pasūtītāju pirms piegādes. Pieteikumā jāiesniedz pieejamās opcijas (vāku krāsas, identifikācijas plākšņu krāsas, rokturu krāsas utml.) |  |  |
|  | Konteinera cenā iekļauta lietotāju apmācība pareizai lietošanai un kopšanai |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, instrumenta aizvietošana ar līdzvērtīgu |  |  |
|  | Lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 19. daļa |
| --- |
| Nr. p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Vispārējie rezerves instrumenti | Ražotājs: |  |
|  | Ražotājvalsts: |  |
| 1. | Skalpeļu rokturis - 10 gab. |  |  |
| 1.1. | 3. izmēra savienojums ar skapeļa asmeni - 10 gab. |  |  |
| 1.2. | Garums 125±10 mm |  |  |
| 1.3. | Roturis plakans ar rievojumu īkšķa daļā |  |  |
| 2. | Skalpeļu rokturis - 10 gab. |  |  |
| 2.1. | 4. izmēra savienojums ar skapeļa asmeni |  |  |
| 2.2. | Garums 215±10 mm |  |  |
| 2.3. | Roturis plakans ar rievojumu īkšķa un plaukstas daļās |  |  |
| 3. | Standarta ķirurģiskā pincete - 2 gab. |  |  |
| 3.1. | 1:2 zobi |  |  |
| 3.2. | Garums 145±10 mm |  |  |
| 4. | De Bakey tipa disekcijas pincete - 1 gab. |  |  |
| 4.1. | 2,8 mm plata satveršanas daļa |  |  |
| 4.2. | Garums 200±10 mm |  |  |
| 5. | Standarta ķirurģiskās šķēres - 1 gab. |  |  |
| 5.1. | Viens gals ass, otrs neass |  |  |
| 5.2. | Taisnas formas asmeņi |  |  |
| 5.3. | Garums 145±10 mm |  |  |
| 6. | Nelson-Metzenbaum tipa disekcijas šķēres - 7 gab. |  |  |
| 6.1. | Asmeņi liekti |  |  |
| 6.2. | Ar karbīda ieliktņiem |  |  |
| 6.3. | Rokturi marķēti šķēru identifikācijai, piemēram, abi zelta krāsā |  |  |
| 6.4. | Garums 230±10 mm |  |  |
| 7. | Nelson-Metzenbaum tipa disekcijas šķēres - 5 gab. |  |  |
| 7.1. | Asmeņi liekti |  |  |
| 7.2. | Ar karbīda ieliktņiem |  |  |
| 7.3. | Rokturi marķēti šķēru identifikācijai, piemēram, abi zelta krāsā |  |  |
| 7.4. | Garums 260±10 mm |  |  |
| 8. | Baby-Metzenbaum tipa disekcijas šķēres - 10 gab. |  |  |
| 8.1. | Asmeņi liekti |  |  |
| 8.2. | Ar karbīda ieliktņiem |  |  |
| 8.3. | Rokturi marķēti šķēru identifikācijai, piemēram, abi zelta krāsā |  |  |
| 8.4. | Garums 145±10 mm |  |  |
| 9. | Mayo-Lexer tipa disekcijas šķēres - 10 gab. |  |  |
| 9.1. | Asmeņi liekti |  |  |
| 9.2. | Ar karbīda ieliktņiem |  |  |
| 9.3. | Rokturi marķēti šķēru identifikācijai, piemēram, abi zelta krāsā |  |  |
| 9.4. | Garums 165±10 mm |  |  |
| 10. | Pean tipa hemostatiskās spailes - 2 gab. |  |  |
| 10.1. | Taisnas formas darba daļa |  |  |
| 10.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 10.3. | Garums 140±10 mm |  |  |
| 11. | Pean tipa hemostatiskās spailes - 12 gab. |  |  |
| 11.1. | Šaura, liekta darba daļa |  |  |
| 11.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 11.3. | Garums 140±10 mm |  |  |
| 12. | Mosquito tipa hemostatiskās spailes - 10 gab. |  |  |
| 12.1. | Liekta darba daļa |  |  |
| 12.2. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 12.3. | Garums 130±10 mm |  |  |
| 13. | De Bakey tipa adatturis - 5 gab. |  |  |
| 13.1. | Darba daļa rievota ar 0,4 mm soli |  |  |
| 13.2. | Ar karbīda ieliktņiem |  |  |
| 13.3. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 13.4. | Rokturi marķēti adattura identifikācijai, piemēram, abi zelta krāsā |  |  |
| 13.5. | Garums 150±10 mm |  |  |
| 14. | De Bakey tipa adatturis - 5 gab. |  |  |
| 14.1. | Darba daļa rievota ar 0,4 mm soli |  |  |
| 14.2. | Ar karbīda ieliktņiem |  |  |
| 14.3. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 14.4. | Rokturi marķēti adattura identifikācijai, piemēram, abi zelta krāsā |  |  |
| 14.5. | Garums 180±10 mm |  |  |
| 15. | Converse tipa adatturis - 5 gab. |  |  |
| 15.1. | Darba daļa rievota ar 0,2 mm soli |  |  |
| 15.2. | Ar karbīda ieliktņiem |  |  |
| 15.3. | Ar vismaz 3 pakāpju fikāsiju |  |  |
| 15.4. | Rokturi marķēti adattura identifikācijai, piemēram, abi zelta krāsā |  |  |
| 15.6. | Garums 130±10 mm |  |  |
| 16. | Pratt tipa rektālais spogulis - 2 gab. |  |  |
| 16.1. | Darba daļas atvērums 25±1 mm |  |  |
| 16.2. | Darba daļas garums 80±5 mm |  |  |
| 17. | Luer tipa hemarodiālā spaile - 4 gab. |  |  |
| 17.1. | Gluda, trīsstūra formas darba daļa |  |  |
| 17.2. | Ar vismaz 6 pakāpju fiksāciju |  |  |
| 17.3. | Garums 245±10 mm |  |  |
| 18. | Collin tipa spaile - 2 gab. |  |  |
| 18.1. | Rievota, ovālas formas darba daļa |  |  |
| 18.2. | Ar vismaz 6 pakāpju fiksāciju |  |  |
| 18.3. | Garums 160±10 mm |  |  |
| 19. | Bipolārā pincete - 4 gab. |  |  |
| 19.1. | Taisnas formas |  |  |
| 19.2. | Pilnībā izolēta |  |  |
| 19.3. | 0,9±0,1 mm koagulācijas darba daļa |  |  |
| 19.4. | Komplektācijā ar pinceti saderīgs savienojošais kabelis |  |  |
| 19.4.1. | Savietojams ar Erbe un Storz koagulatoru (8/4 mm konektors ) |  |  |
| 19.4.2. | Garums vismaz 3 m |  |  |
| 20. | Kerrison tipa kaulu knaibles - 2 gab. |  |  |
| 20.1. | Standarta formas darba daļa |  |  |
| 20.2. | Izkniebējs 130° (40°) leņķī virzienā uz augšu |  |  |
| 20.3. | Kniebšanas virsmas platums 3 mm |  |  |
| 20.4. | Kniebšanas virsmas garums 10±1 mm |  |  |
| 20.5. | Ar izgrūdēju |  |  |
| 20.6. | Izjaucamas |  |  |
| 20.7. | Pistoles formas rokturis ar pirkstu atbalstu un atsperi |  |  |
| 20.8. | Darba daļas garums 185±5 mm |  |  |
| 21. | Kerrison tipa kaulu knaibles - 3 gab. |  |  |
| 21.1. | Standarta formas darba daļa |  |  |
| 21.2. | Izkniebējs 130° (40°) leņķī virzienā uz augšu |  |  |
| 21.3. | Kniebšanas virsmas platums 2 mm |  |  |
| 21.4. | Kniebšanas virsmas garums 15±1 mm |  |  |
| 21.5. | Ar izgrūdēju |  |  |
| 21.6. | Izjaucamas |  |  |
| 21.7. | Pistoles formas rokturis ar pirkstu atbalstu un atsperi |  |  |
| 21.8. | Darba daļas garums 185±5 mm |  |  |
| 22. | Langenbeck tipa raspators - 1 gab. |  |  |
| 22.1. | Darba daļa asa, platums 16±1 mm |  |  |
| 22.2. | Taisnas formas |  |  |
| 22.3. | Garums 190±10 mm |  |  |
| 23. | Kopējās prasības: |  |  |
|  | Visi instrumenti autoklavējami |  |  |
|  | Instrumenti izgatvoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu |  |  |
|  | Uz instrumenta lāzergravēts ražotāja nosaukums un instrumenta references numurs izsekojamības nodrošināšanai |  |  |
|  | Instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, instrumenta aizvietošana ar līdzvērtīgu |  |  |
|  | Lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 21. daļa |
| --- |
| Nr. p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Specializētie rezerves instrumenti | Ražotājs: |  |
|  | Ražotājvalsts: |  |
| 1. | Bipolārā makro spaile - 2 gab. |  |  |
| 1.1. | Izjaucams |  |  |
| 1.2. | Darba daļa: |  |  |
| 1.2.1. | Diametrs 5 mm |  |  |
| 1.2.2. | Garums 32±1 cm |  |  |
| 1.3. | Aesculap Ref. PM403R vai ekvivalents |  |  |
| 1.4. | Komplektācijā bipolārais kabelis |  |  |
| 1.4.1. | Savietojams ar piedāvātajiem instrumentiem un Slimnīcā esošo koagultoru (STORZ, Erbe) 8/4 mm konektoriem |  |  |
| 1.4.2. | Garums vismaz 3 m |  |  |
| 2. | Atraumatiska monopolārā disekcijas spaile - 2 gab. |  |  |
| 2.1. | Izjaucams |  |  |
| 2.2. | Darba daļa: |  |  |
| 2.2.1. | Diametrs 5 mm |  |  |
| 2.2.2. | Garums 32±1 cm |  |  |
| 2.3. | Aesculap Ref. PO100R vai ekvivalents |  |  |
| 2.4. | Komplektācijā monopolārais kabelis |  |  |
| 2.4.1. | Savietojams ar piedāvātajiem instrumentiem un ERBE ICC elektrokoagulatoru |  |  |
| 2.4.2. | Garums vismaz 3 m |  |  |
| 3. | Klipaplikators - 1 gab. |  |  |
| 3.1. | Piemērots L izmēra skavām |  |  |
| 3.2. | Iespējams rotēt 360° leņķī |  |  |
| 3.3. | Skalošanas kanāls |  |  |
| 3.4. | Darba daļa: |  |  |
| 3.4.1. | Diametrs 12 mm |  |  |
| 3.4.2. | Garums 33±1 cm |  |  |
| 4. | Troakārs 13 mm - 1 gab. |  |  |
| 4.1. | Ar pašnoslēdzošu vārstu |  |  |
| 4.2. | Bez insuflācijas gredzana |  |  |
| 4.3. | Garums 110±5 mm |  |  |
| 4.4. | Iekšejais diametrs 13 mm |  |  |
| 4.5. | Komplektācijā troakāram paredzētās silikona rezerves daļas (nosegvāciņi, vārsti, blīves - ja ražotājs tādas paredzējis) - katram vismaz 20 gab. |  |  |
| 4.6. | Komplektācijā trokāram piemērota koniska tipa stilete 13 mm |  |  |
| 5. | Troakārs 5,5 mm - 5 gab. |  |  |
| 5.1. | Ar pašnoslēdzošu vārstu |  |  |
| 5.2. | Ar krānu un Luer tipa konektoru |  |  |
| 5.3. | Garums 110±5 mm |  |  |
| 5.4. | Iekšejais diametrs 5,5 mm |  |  |
| 5.5. | Komplektācijā troakāram paredzētās silikona rezerves daļas (nosegvāciņi, vārsti, blīves - ja ražotājs tādas paredzējis) - katram vismaz 20 gab. |  |  |
| 5.6. | Komplektācijā trokāram piemērota koniska tipa stilete 5,5 mm |  |  |
| 6. | Cohen tipa dzemdes kanula - 6 gab. |  |  |
| 6.1. | Komplektācijā divi maināmi konusi |  |  |
| 6.2. | Garums 33±1 cm |  |  |
| 7. | Doyen tipa miomas cēlājs - 6 gab. |  |  |
| 7.1. | Korķuviļķa tipa |  |  |
| 7.2. | T veida rokturis |  |  |
| 7.3. | Garums 19±1 cm |  |  |
| 8. | Guyon tipa urīna katetra vadītājs - 1 gab. |  |  |
| 8.1. | Garums 370±20 mm |  |  |
| 9. | Punkcijas adata- 2 gab. |  |  |
| 9.1. | Distālais gals 2±0,2 mm |  |  |
| 9.2. | Darba daļas diametrs 5 mm |  |  |
| 9.3. | Ar Luer-lock savienojumu |  |  |
| 9.4. | Garums 33±1 cm |  |  |
| 10. | Kopējās prasības: |  |  |
|  | Visi instrumenti autoklavējami |  |  |
|  | Visi piedāvātie instrumenti no viena ražotāja |  |  |
|  | Instrumenti izgatvoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu |  |  |
|  | Uz instrumenta lāzergravēts ražotāja nosaukums un instrumenta references numurs izsekojamības nodrošināšanai |  |  |
|  | Instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, instrumenta aizvietošana ar līdzvērtīgu |  |  |
|  | Lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |  |

Līguma 2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Iepirkuma priekšmeta 5.daļa |
| --- |
| Vispārīgie instrumenti laparoskopisko instrumentu komplektam ginekoloģiskajām operācijām - 2 kompl. |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
|  |  |  | Pavisam kopā | 586,00 |
|  |  |  | Par 2 komplektiem | 1172,00 |

| Iepirkuma priekšmeta 6.daļa |
| --- |
| Specializētie laparaskopiskie instrumenti laparaskopiskajam instrumentu komplektam - 4 kompl. |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Pavisam kopā | 15441,00 |
|  |  |  | Par 4 komplektiem | 61764,00 |

| Iepirkuma priekšmeta 7.daļa |
| --- |
| Specializētie laparaskopiskie instrumenti ginekoloģiskajiem komplektiem - 2 kompl. |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Pavisam kopā | 13917,00 |
|  |  |  | Par 2 komplektiem | 27834,00 |

| Iepirkuma priekšmeta 9.daļa |
| --- |
| Ķirurģisko instrumentu laparatomijas komplekts - 4 gab. |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
|  |  |  | Pavisam kopā | 4380,00 |
|  |  |  | Par 4 komplektiem | 17520,00 |

| Iepirkuma priekšmeta 18.daļa |
| --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |
| 1. |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Pavisam kopā | 43523,30 |

| Iepirkuma priekšmeta 19.daļa |
| --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
|  |  |  | Pavisam kopā | 10500,00 |

| Iepirkuma priekšmeta 21.daļa |
| --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Pavisam kopā | 9326,00 |