### APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas

2017.gada 3.aprīļa sēdē

protokols Nr.1

IEPIRKUMA

(organizēts Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā)

„Slimnīcā esošo medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana”

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas numurs - R1S 2017/IEP-48

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

- Iepirkuma identifikācijas numurs: R1S 2017/IEP-48

- Pasūtītājs:

SIA “Rīgas 1.slimnīca”

Reģistrācijas Nr. 40003439279

Adrese: Rīga, Bruņinieku iela 5, LV – 1001

Tālrunis +371 67366288; fakss +371 67378880.

- Iepirkuma priekšmets:

  - Slimnīcā esošo medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana un remonts saskaņā ar nolikuma un iekārtu ražotāju nosacījumiem;

  - CPV kods –50400000-9;

  - Iepirkuma priekšmets tiek dalīts 60 daļās (saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu “Finanšu piedāvājums”).

  - Darba organizēšana:

    - Pretendentam profilaktiskās apkopes jāveic saskaņā ar apkopju grafiku, kas izstrādāts uz ražotāja servisa instrukciju pamata (ja attiecīgajā daļā minētajai iekārtai šāda instrukcija ir pieejama). Kā apliecinājumu veiktajai apkopei jāsagatavo pārbaudes protokols;

    - reaģēšana uz izsaukumu sakarā ar remontu notiek 4 stundu periodā darba laikā (pēc telefoniska izsaukuma);

    - mazie remonti (bez rezervju daļu nomaiņas) veicami 8 stundu laikā, bet lielie remonti (ar detaļu nomaiņu)- ne ilgāk kā 1 nedēļas laikā;

    - darba procesā tiek izmantotas ražotāja sertificētas rezerves daļas (nosacījums attiecināms, ja iekārtas ražotājs šādas prasības ir izvirzījis);

    - Izpildītājs bez papildu samaksas pēc Pasūtītāja lūguma veic slimnīcas jaunā personāla apmācību strādāt ar Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā minētajām iekārtām;

    - pēc apkopes un remonta veikšanas jāveic iekārtas funkcionālā pārbaude un Pasūtītājam jāizsniedz apliecinājums par iekārtas funkcionēšanu.

- Līguma izpildes laiks un vieta:

  - Paredzamais līguma darbības laiks – 8 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža vai līdz brīdim, kad kopējā samaksa par iepirkuma ietvaros visos noslēgtajos līgumos sniegtajiem pakalpojumiem sasniegs 41 990 EUR bez PVN, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.

  - Pakalpojuma sniegšanas vieta: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5, k-2.

- Iepirkuma komisija - iepirkumu organizē un realizē SIA “Rīgas 1.slimnīca” valdes izveidota iepirkuma komisija.

- Pasūtītāja kontaktpersona:

SIA “Rīgas 1.slimnīca” Iepirkumu nodaļas vadītājs M.Pukinskis, tālr. 67366288; e-pasts: martins.pukinskis@1slimnica.lv.

Kontaktpersona iepirkuma laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

- Informācijas apmaiņa un papildu informācijas sniegšana:

  - informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un iepirkumu komisiju, no vienas puses, un ieinteresētajiem piegādātājiem un pretendentiem, no otras puses, notiek rakstveidā. Pieprasījumi jāadresē iepirkuma komisijas priekšsēdētājam. Verbāli saņemtai informācijai ir tikai informatīvs raksturs;

  - uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: „Iepirkumam “Slimnīcā esošo medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana”, ID Nr. R1S 2017/IEP-48”;

  - ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu;

  - tiek uzskatīts, ka piegādātājs ir saņēmis papildu informāciju, ja pasūtītājs to izsūtījis uz ieinteresētā piegādātāja norādīto kontaktadresi;

  - pretendents var iepazīties ar nolikumu pasūtītāja mājas lapā http://www.1slimnica.lv/ (sadaļā „Iepirkumi”);

  - ar nolikumu, t.sk., tā pielikumiem, drukātā veidā var iepazīties katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00 pasūtītāja telpās: slimnīcas administrācijas telpās, Rīgā, Bruņinieku ielā 5, 21.kabinetā (3.stāvā), iepriekš piesakoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas.

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - piedāvājumi jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2017.gada 19.aprīlim, plkst. 10:00 pasūtītāja telpās, Bruņinieku ielā 5, Rīgā, LV - 1001, administrācijas telpās, 21.kab. (3.stāvā);

  - pretendents piedāvājumu iesniedz personīgi vai atsūta pa pastu. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma saņemšanu līdz nolikumā noteiktajam termiņam. Piedāvājumi pēc nolikumā norādītā iesniegšanas termiņa netiks pieņemti, bet pa pastu saņemtie piedāvājumi neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam;

  - pretendentam ir tiesības prasīt apstiprinājumu, ka piedāvājums ir iesniegts, uz pretendenta sagatavotas veidlapas;

  - pretendents ir tiesīgs atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstveidā par to paziņojot pasūtītājam. Piedāvājuma atsaukšana nav grozāma, un tā izbeidz turpmāku pretendenta līdzdalību iepirkumā;

  - pirms nolikuma 8.1.apakšpunktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs grozīt iesniegto piedāvājumu. Paziņojums par grozījumiem piedāvājumā sagatavojams, noformējams un iesniedzams tāpat kā piedāvājums (atbilstoši nolikuma prasībām) un uz tā ir jābūt norādei, ka tie ir sākotnējā piedāvājuma grozījumi;

  - pretendentam pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.

II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS UN SATURS

- Piedāvājuma noformējuma prasības:

  - piedāvājums jāievieto slēgtā, aizzīmogotā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim;

  - uz iepakojuma jānorāda:

    - piedāvājums iepirkumam „Slimnīcā esošo medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana” (ID Nr. R1S 2017/IEP-48);

    - atzīme „Neatvērt līdz 2017.gada 19.aprīlim plkst.10.00”;

    - pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālrunis, faksa numurs, e-pasts;

    - pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un kontakttālrunis.

- Piedāvājuma sagatavošana:

  - katrs piedāvājuma eksemplārs jāiesniedz atsevišķi iesietā sējumā;

  - piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem svešvalodā jāpievieno tulkojums latviešu valodā;

  - piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem, izdzēsumiem vai aritmētiskām kļūdām;

  - pretendents iesniedz piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā. Piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgas daļas apjomu;

  - pretendents katrā iepirkuma priekšmeta daļā var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

- Piedāvājumam jābūt:

  - cauršūtam tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un zīmoga/spiedoga nospiedumu apliecina Pretendenta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai tā pilnvarotā persona;

  - secīgi numurētām lapām;

  - pievienotam satura rādītājam.

- Piedāvājums jāparaksta Pretendenta pārstāvim, kuram ir paraksta tiesības vai tā pilnvarotai personai, kvalifikācijas dokumentu paketē pievienojot attiecīgo pilnvaru. Ja piedāvājumu iesniedz Pretendentu apvienība, vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo Pretendenta apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

- Pretendents piedāvājumu iesniedz divos eksemplāros: viens oriģināleksemplārs ar norādi „ORIĢINĀLS”, viena kopija ar norādi „KOPIJA”. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls.

- Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

III NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI IEPIRKUMĀ UN KVALIFIKĀCIJU APLIECINOŠIE DOKUMENTI

- Pretendenta izslēgšanas nosacījumi:

  - pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

    - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

    - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 15.1.1., 15.1.2. un 15.1.3.punkta nosacījumi.

  - nolikuma 15.1.punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem.

- Prasības attiecībā uz Pretendenta profesionālajām un tehniskajām spējām:

  - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

  - Pretendentam ir nolikuma 2.pielikumā attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā minētās iekārtas ražotāja autorizācija nolikumā noteikto pakalpojumu sniegšanai (nosacījums nav attiecināms, ja iekārtas ražotājs ir likvidēts vai arī pastāv citi no Pretendenta neatkarīgi apstākļi, kas liedz saņemt šādu autorizāciju);

  - iepirkuma līguma izpildē iesaistāmajam Pretendenta tehniskajam personālam ir nepieciešamās zināšanas darbā ar nolikuma 2.pielikumā attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā minēto iekārtu.

- Iesniedzamo dokumentu saraksts:

  - ja Pretendents ir reģistrēts citā valstī, jāiesniedz attiecīgajā valstī izsniegta uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa (-s), kas apliecina, ka Pretendents, personu grupas dalībnieki, personālsabiedrības dalībnieki un apakšuzņēmēji ir reģistrēti likumā noteiktajā kārtībā. Par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu komisija pārbaudīs informāciju Uzņēmuma reģistra interneta mājaslapā www.ur.gov.lv;

  - pieteikums dalībai iepirkumā (sagatavots atbilstoši iepirkuma nolikuma 1.pielikumam);

  - autorizācijas vēstules kopija, kas apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 16.2.punkta prasībām (ja attiecināms);

  - iepirkuma līguma izpildē iesaistāmā Pretendenta tehniskā personāla kvalifikāciju apliecinoši dokumenti – nolikuma 2.pielikumā attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā minētās iekārtas ražotāja izsniegta apmācību sertifikāta kopija, vai arī, gadījumā, ja iekārtas ražotājs ir likvidēts vai arī pastāv citi no Pretendenta neatkarīgi apstākļi, kas liedz saņemt minēto dokumentu, Pretendenta brīvā formā sagatavots apliecinājums, ka iepirkuma līguma izpildē iesaistāmais personāls atbilst nolikuma 16.3.punkta prasībām;

  - Pretendenta brīvā formā sagatavots apliecinājums par to, ka:

    - nolikuma 2.pielikumā attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā noteiktās iekārtas tehnisko apkalpošanu, remontu un rezerves daļu nomaiņu veiks attiecīgās iekārtas ražotāja sertificēti speciālisti, izmantojot ražotāja sertificētas rezerves detaļas, ko būs iespējams apliecināt ar atbilstošiem dokumentiem (nosacījums nav attiecināms, ja iekārtas ražotājs ir likvidēts vai arī pastāv citi no Pretendenta neatkarīgi apstākļi, kas liedz pārliecināties par iekārtas ražotāja prasībām iekārtas apkalpošanā/remontā),

    - pretendents uzņemas pilnu atbildību par apkopju atbilstību ražotāja prasībām un pēc pieprasījuma var to atbilstību apliecināt;

  - iekārtas tehniskās apkopes un funkcionālās pārbaudes protokola paraugs;

  - finanšu piedāvājums (sagatavots atbilstoši iepirkuma nolikuma IV nodaļai);

  - brīvā formā sagatavota informācija par to, vai pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro);

  - ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentāru apliecinājumu (piemēram- sadarbības līgumu) par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu. Piegādātāju apvienība piedāvājumā iekļauj savstarpēju vienošanos, ko parakstījuši pušu paraksttiesīgie pārstāvji un kurā precīzi atspoguļots nolūks vienošanās noslēgšanai un atbildības sadalījums;

  - Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja iepirkuma komisija, pārbaudot šīs ziņas, noskaidro, ka tās neatbilst patiesībai, Pretendents no tālākas līdzdalības iepirkumā tiek izslēgts.

IV FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- Pretendentam Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai (2.pielikums). Finanšu piedāvājuma formā ir dzēšamas tās iepirkuma priekšmeta daļas, kurās pretendents piedāvājumu neiesniedz.

- Cenu par pakalpojumu norāda euro (EUR) ar divām zīmēm aiz komata.

- Cenā jāiekļauj visi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi, t.sk., administratīvās izmaksas (piemēram, transporta izdevumus, visa veida sakaru izmaksas u.c.). Papildu izmaksas līguma darbības laikā netiks pieļautas.

- Finanšu piedāvājumu paraksta nolikuma 12.punktā minētajā kārtībā.

V Piedāvājumu vērtēšana

- Piedāvājumu izvērtēšanu iepirkumu komisija veic šādā kārtībā:

  - piedāvājuma pārbaude saskaņā ar nolikuma II nodaļas prasībām. Ja iepirkuma komisija vērtēšanas procesā konstatēs tādu piedāvājuma neatbilstību nolikuma II nodaļas prasībām, kura var ietekmēt turpmāko lēmumu pieņemšanu attiecībā uz Pretendentu, iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma tālāku nevērtēšanu;

  - Pretendentu atlase:

    - iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents ir iesniedzis visus nolikuma III nodaļā pieprasītos dokumentus un tie atbilst nolikuma III nodaļā noteiktajiem kritērijiem;

    - ja nav iesniegts kāds no nolikuma III nodaļā norādītajiem dokumentiem vai to saturs neatbilst nolikuma prasībām vai piedāvājums aizpildīts nepilnīgi, Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā un piedāvājums tālāk netiek vērtēts;

  - iepirkuma komisija pārbauda Pretendenta Finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma IV nodaļā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

- Vērtējot Finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija pārbaudīs, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā veiks pārrēķinu un turpmākajā vērtēšanas procesā izmantos labotās cenas.

- Komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības pārbaudīs, vai uz Pretendentu nav attiecināmi nolikuma 15.1.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

- Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 15.1.1., 15.1.2. vai 15.1.4.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

  - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 15.1.4.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

    - par nolikuma 15.1.1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

    - par nolikuma 15.2.2. punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un nolikuma 15.1.4.punktā minētās personas piekrišanu;

  - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 15.1.4.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un nolikuma 15.1.4.punktā minēto personu neattiecas nolikuma 15.1.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

- Atkarībā no atbilstoši nolikuma 25.1.2.punktā veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

  - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un nolikuma 15.1.4.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

  - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai nolikuma 15.1.4.punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un nolikuma 15.1.4.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, nolikuma 26.2.punktā minētajā termiņā iesniedz:

  - attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;

  - pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu;

  - līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, — kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību.

- Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas nolikuma 15.1.punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas nolikuma 15.1.punktā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai nolikuma 15.1.4.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

- Tiks salīdzināta Pretendentu piedāvātā cena katrā iepirkuma priekšmeta daļā, un par uzvarētāju katrā konkrētā daļā tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu. Gadījumā, ja divi vai vairāk Pretendenti iesniegs piedāvājumus ar vienādām zemākajām cenām, priekšroka tiek dota tam Pretendentam, kuram iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas skaitliski vairāk daļās. Ja arī uzvarēto daļu skaits sakrīt, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam ar zemāku darba stundas likmi neparedzēto remontu veikšanai. Ja arī minētā informācija būs vienāda, uzvarētāja noteikšanai tiks veikta loze.

- Gadījumā, ja iepirkuma uzvarētājs nav ieradies parakstīt iepirkuma līgumu nolikumā noteiktajā termiņā vai arī nav iesniedzis nolikumā noteiktajā kārtībā pieprasīto dokumentu, pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka pretendents ir atteicies no līguma slēgšanas un lemt par iepirkuma līguma slēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu. Ja nākamais pretendents atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nākamo zemākās cenas piedāvājumu, pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas visi pretendenti rakstiski tiks informēti par pieņemto lēmumu.

VI LĪGUMA PROJEKTS

- Par katru iepirkuma priekšmeta daļu var tikt slēgts atsevišķs iepirkuma līgums, pamatojoties uz iepirkuma nolikumu un finanšu piedāvājumu. Ja pretendents ir atzīts par uzvarētāju vairākās daļās, iepirkuma līgums tiek slēgts par attiecīgajām daļām kopā.

- Līguma projekts (Nolikuma 3.pielikums) ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa. Līguma grozījumi veicami Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

VII IEPIRKUMU KOMISIJA

- Iepirkumu komisija savu darbu veic saskaņā ar nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.

- Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs. Tā prombūtnes laikā- komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

- Komisija ir lemttiesīga, ja sēdes piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļu kopskaita. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

- Lēmumu par iepirkuma rezultātiem, komisija pieņem balsojot.

VIII IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkumu komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.

- Iepirkumu komisija pieprasa, lai pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības), ja tā konstatē, ka piedāvājumā ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga.

- Iepirkumu komisija pārbauda nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tā konstatē, ka piedāvājumā ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga.

- Iepirkumu komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pārtraukt iepirkumu kādā atsevišķā daļā vai visās daļās kopā bez līguma noslēgšanas.

- Iepirkumu komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

- Iepirkumu komisijas pienākums ir izvēlēties tikai iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošus pretendentu iesniegtus piedāvājumus.

- Gadījumā, ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka pretendents nav sniedzis pieprasītās ziņas vai sniedzis nepatiesas ziņas, iepirkuma komisija ir tiesīga izslēgt pretendenta piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

IX PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus.

- Pretendentam ir pienākums rakstveidā iepirkumu komisijas noteiktajā saprātīgajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkumu komisija to pieprasa.

X PIELIKUMI:

- pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā;

- pielikums – Finanšu piedāvājums;

- pielikums – Iepirkuma līguma projekts.