## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, ______________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.______________, tā _______________________________________personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Audu retrakcijas sistēmas iegāde laparoskopiskajām operācijām” (ID Nr. R1S 2017/IEP-39):

| Preces nosaukums | Prasības | Daudzums | Kopējā summa EUR bez PVN | Kopējā summa EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audu retrakcijas sistēma laparoskopiskajām operācijām | Ar turēšanas mehānisma palīdzību notur blakusesošos orgānus atbrīvojot operācijas telpu. Vienā komplektā ir 2 spriegotāji, 1 ievades adata un 2 bloķēšanas klipi. Sterils iepakots. Iepakojumā 12 komplekti. | 1 iepakojums |  |  |

Līguma nosacījumi:

- preču piegāde: 3 darba dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________