## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.____________________, tā ______________________________________________________________________________________________________________personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Papildu inventārs nodaļu vajadzībām” (ID Nr. R1S 2017/iep-87):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs (pielikumā pievienojama preces vizualizācija un ražotāja tehniskā dokumentācija, kas apliecina Tehniskajā specifikācijā esošo prasību izpildi) | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Porolona matracis | Izmēri: 200x90x12-14 cm. Pārvalks – ūdens necaurlaidīgs, gaisa caurlaidīgs, izturīgs pret virsmas dezinfekcijas līdzekļiem, mazgājams. Pārvalka aizdare ar L tipa, nosegtu rāvējslēdzēju. Garantija- vismaz 24 mēneši | 30 gab. |  |  |  |  |
| 2. | Sānu malas gultām | Kopējais garums - 200 cm (+/-5). Augstums - 50 cm (+/-5). Galos ar 2 āķiem uz atsperēm (izvelkamiem) stiprināšanai pie gultas galiem. Materiāls – izturīgs metāls, viegli kopjams – mazgājams, dezinficējams. | 10 gab. |  |  |  |  |
| 3. | Z Poziconēšanas rullis | Pacientu stāvokļa maiņai un izgulējumu profilaksei, pacientiem ar izgulējumu izveidošanās risku. Rullis ar pārvalku, izgatavots no augstas kvalitātes HR porolona. Pārvalks izgatavots no 100% poliestera auduma, kas pārklāts ar 100 % poliuretāna slāni, gaisa caurlaidīga, bet nav caurlaidīga šķidrumiem, ar paslēptu rāvējslēdzēju. Aizsargājošo pārvalku var mazgāt veļas mašīnā vismaz 60° temperatūrā, ir izturīgs pret virsmas dezinfekcijas līdzekļiem. Var žāvēt mehāniski. Izmērs (20-25 x 80-85 cm). | 8 gab. |  |  |  |  |
| 4. | Pozicionēšanas spilvens | Pacientu stāvokļa maiņai un izgulējumu profilaksei, pacientiem ar izgulējumu izveidošanās risku. Spilvens ar pārvalku, pildīts ar 50 % HR porolonu un 50% poliestera šķiedru. Pārvalks izgatavots no 100% poliestera auduma, kas pārklāts ar 100 % poliuretāna slāni, gaisa caurlaidīga, bet nav caurlaidīgs šķidrumiem, ar paslēptu rāvējslēdzēju. Aizsargājošo pārvalku var mazgāt veļas mašīnā vismaz 60° temperatūrā, ir izturīgs pret virsmas dezinfekcijas līdzekļiem. Var žāvēt mehāniski. Izmērs (20-25 x 80-85 cm). | 8 gab. |  |  |  |  |
| 5. | Trīsstūrveida pozicionēšanas spilvens (atbalsta ķīlis) | Paredzēts pacientu pozicionēšanai un grozīšanai ārstniecības un aprūpes iestādēs pacientiem ar izgulējumu izveidošanās risku. V formas porolona spilvens ar pārvalku. Spilventiņš izgatavots no augstas kvalitātes HR porolona. Pārvalks izgatavots no 100% poliestera auduma, kas pārklāts ar 100 % poliuretāna slāni, gaisa caurlaidīga, bet nav caurlaidīga šķidrumiem, ar paslēptu rāvējslēdzēju. Aizsargājošo pārvalku var mazgāt veļas mašīnā vismaz 60° temperatūrā, izturīgs pret virsmas dezinfekcijas līdzekļiem. Garums ne mazāk kā 70 cm, platums ne mazāk kā 25 cm, vienas šķautnes augstums ne mazāk kā 5 cm, otras šķautnes augstums ne mazāk kā 15 cm. | 10 gab. |  |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu.

Īpašie nosacījumi:

- preču piegāde: 14 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________