## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Wilson tipa muguras pozicionēšanas sistēma” (ID Nr. R1S 2017/iep-132):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs, vizualizācija | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| Wilson tipa muguras pozicionēšanas sistēma | Komplektā siksnas. Sistēma savietojama ar slimnīcā esošo operāciju galdu (Maquet alpha). Garantija: vismaz 24 mēneši. | 1 gab. |  |  |  |  |

Līguma nosacījumi:

- piegādes termiņš: 4 nedēļu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas brīža;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________