## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Sodas strūklas iegāde” (ID Nr. R1S 2017/iep-140):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| Sodas strūklas uzgalis | 1. Ūdens spiediens sodas strūklas uzgalī (1 - 2.2 bar 1000-2200 hPa). 2. Darba gaisa spiediens 2.7 - 3.5 bar (1000-2200 hPa). 3. Ūdens padevei sodas strūklas uzgalī ir atpakaļgaitas drošības vārsts. 4. Viegls kompozīta korpuss. 5. Autoklāvējams 134 °C temperatūrā. 6. Bezapkopju sodas strūklas uzgalis, kuram nav nepieciešama tīrīšana. 7. Savienojamība ar W&H ātro savienojumu RQ24. 8. Sodas strūklas uzgalis atbilst ES direktīvai 93/42 EEC (IIa klase). 9. Darbības nosacījumi: +10 °C to +40 °C , 30% līdz 75% relatīvais gaisa mitrums. | 1 gab. |  |  |  |  |

Īpašie nosacījumi:

- preces piegāde: 14 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________