## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, ___________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.___________, tā ________________________________________personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

piesakās piedalīties iepirkumā “Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas uzstādīšana Endoskopijas nodaļā” (ID Nr. R1S 2017/iep-6):

| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | Kopējais izcenojums | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Materiāli, EUR | Darbs, EUR | Mehānismi, EUR | Materiāli, EUR | Darbs, EUR | Mehānismi, EUR | KOPĀ, EUR |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Ugunsdrošības sistēma |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | BENTEL J424-8 Analogais ugunsdzēsības panelis 8-24 zonas | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BENTEL J400EXP8 8 Zonu paplašinātājs J-424 ugunsdzēsības panelīm | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EA-318-2 2 Vadu analogais dūmu detektors | gab. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | FP/3RD Sarkana ugunsdzēsības trauksmes poga IP44 | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AH-0218 Ugunsdzēsības zvans 93dB 24Vdc | gab. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1*2*0.8 J-YY neekranēts kabelis | m | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2*8/10 ROSSO neekranēts kabelis (nedegošs) | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3*1.5 EUROSAFE ekranēts kabelis ar zemējumu (nedegošs) | m | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 18A/H 12v TC18-12 akumulātors | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Izpilddokumentācija | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DSC PC-1832 Apsardzes panelis 8-32 zonas 4 rajon | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DSC PC-5500 Horizontāla teksta LCD tastatūra | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DSC PC-5108 8 Zonu paplašinātājs PC apsardzes paneļiem | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | LC-100PI PIR Detektors 15m 100° PET 25kg | gab. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SC-555AL Metāla durvju kontakts | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 6*0.22 CCA neekranēts signalizācijas kabelis CQR | m | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ME.TRE-30.60216/BSS ~ Transformators 30w 1.81A 16.5v | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 7A/H 12v TC7-12 akumulātors | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Izdevumi materiāli | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopā (tiešās izmaksas), € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transporta izdevumi, € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soc. apdr. oblig. iemaksas, € | 23,59 | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopā bez PVN, € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVN 21%, € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopā ar PVN, € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Līguma nosacījumi:

- Līguma izpildes vieta: Rīga, Bruņinieku iela 5, k-2;

- Darbu izpildes termiņš- 4 kalendārās nedēļas;

- Pretendentam ir nepieciešamie sertifikāti apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas uzstādīšanas darbu veikšanai;

- Apmaksa: 30 dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

- Garantija: 24 mēneši, skaitot no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas;

- Vadu instalācijai ir jābūt zemapmetuma.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________