## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Atkārtots iepirkums ortodontijas un ķirurģisko instrumentu iegādei” (ID Nr. R1S 2017/iep-151):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Ortodontijas instruments | Loka izņemamais instruments Smart Clip breketēm | 3 gab. |  |  |  |  |
| 2. | Ortodontijas instruments | Distālās pagarinātās knaiblītes Mini (Dentaurum katalogā REF003-702-00), cietmetāla darba daļa, garantija 10 gadi | 3 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Sānu knaiblītes Medium (Dentaurum katalogā REF016-153-00), melnas anodētas, cietmetāla darba daļa, garantija 10 gadi | 3 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Moskīti-standziņas bez āķa (Dentaurum katalogs REF000-730-00), elastīgo ligatūru Dentalastic izvietošanai, analogam obligāti tiks prasīts paraugs | 10 gab. |  |  |  |  |
| 3. | Šķēres | ķirurģiskās liektas, 12cm, darba garums 20-25mm, asas, plānas var tikt pieprasīts paraugs, vizuāli kā Thomas Freiberg2012-2014, 166 lpp.(862) | 3 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Angulāras, 13,5cm, darba garums 23mm, asas, plānas var tikt pieprasīts paraugs, vizuāli Thomas Freiberg katalogs 2012-2014, 170.lpp (867/13.5) | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Ķirurģiskās taisnas, 12cm, darba garums 25mm, asas, plānas var tikt pieprasīts paraugs Thomas Freiberg katalogs 2012-2014,166.lpp.(800/12) | 7 gab. |  |  |  |  |
| 4. | Taisnie cēlāji (elevatori) zobu ekstrakcijām, nerūsošā tērauda, vismaz 2 gadu garantija (paraugu skatīt Thomas Freiberg katalogā): | Hylin tipa (SIA Thomas Freiberg katalogs 2012-2014, 147.lpp.) Art.No.: 578/1 | 2 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Hylin tipa (SIA Thomas Freiberg katalogs 2012-2014, 147.lpp.) Art.No.: 578/2 | 2 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Bein tipa (SIA Thomas Freiberg katalogs 2012-2014, 137.lpp.) Art.No.: 559/2 | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Bein tipa (SIA Thomas Freiberg katalogs 2012-2014, 137.lpp.) Art.No.: 559/1 | 2 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Bein tipa, liekts (SIA Thomas Freiberg katalogs 2012-2014, 137.lpp.) Art.No.: 560/1 | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | KOPP tipa (SIA Thomas Freiberg katalogs 2012-2014, 135.lpp.) Art.No.: 541/2 | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | KOPP tipa (SIA Thomas Freiberg katalogs 2012-2014, 135.lpp.) Art.No.: 541/4 | 1 gab. |  |  |  |  |
| 5. | Mutes pletējs | Roser-Koning, mazais, 16 cm (SIA Thomas Freiberg katalogs 2012-2014, 156.lpp.) Art.No.: 509 | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Roser-Koning, lielais , 169cm (SIA Thomas Freiberg katalogs 2012-2014, 156.lpp.) Art.No.: 510 | 1 gab. |  |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu.

Īpašie nosacījumi:

- preču piegāde: 14 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________