## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, ______________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.______________, tā _______________________________________personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Alumīnija konstrukcijas (Reynaers CS-59 PA vai analogs) iegāde” (ID Nr. R1S 2017/IEP-160):

| Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs (pielikumā pievienojama preces vizualizācija) | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| Alumīnija konstrukcijas piegāde un uzstādīšana | Starpsiena – alumīnija konstrukcija (Reynaers CS-59 PA vai analogs), krāsota (RAL 1013), 6mm rūdīts stikls, 24mm panelis, bīdāmo durvju rokas mehānisms (krāsa- RAL 1013). Vienas bīdāmas durvis. Durvis bīdās pa kreisi. Starpsienas izmēri: augstums: 2561mm, garums: 4224mm. Bīdāmās durvju ailes izmērs: augstums: 2100mm, platums: 1200mm. Pirms līguma slēgšanas izmēri jāpārmēra. Izpildītājam ir jāveic sienas pieslēguma vietas apdare. Garantijas termiņš: vismaz 24 mēneši. | 1 kompl. |  |  |  |

Piezīmes: pretendents ir tiesīgs piedāvāt analogu iekārtu.

Līguma nosacījumi:

- piegāde un uzstādīšana: 30 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums __________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________