## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, ______________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.______________, tā _________________________________________________________________personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

piesakās piedalīties iepirkumā “Pacientu skapīšu iegāde Sāpju kabinetam” (ID Nr. R1S 2017/iep-10):

| Preces nosaukums | Parametri | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Summa par plānoto apjomu bez PVN | Summa par plānoto apjomu ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pacientu skapītis | 1. Galdiņa konstrukcijas un virsmas pamata platforma izgatavotas no ar epoksīd-pulverkrāsu krāsotām tērauda loksnēm, kas pārklātas ar kompaktu laminātu | 4 gab. |  |  |  |
|  | 2. Galdiņa aprīkots ar 2 gab. PET pudeļu (1,5L) turētājiem |  |  |  |  |
|  | 3. Galdiņa virsmas pamata platformas izmēri - garums 620 (±3) mm platums 490 (±3) mm |  |  |  |  |
|  | 4. Skapītim jābūt divpusēji lietojamai (atverama abās pusēs) atvilktnei ar rokturi |  |  |  |  |
|  | 5. Skapītim jābūt vienam šķersdalījuma plauktam |  |  |  |  |
|  | 6. Skapītim jābūt divpusēji lietojamām (atveramas no abām pusēm) durvis ar rokturi un eņģu mehānismam ar 185°(+/-3°) atvēršanu |  |  |  |  |
|  | 7. Perforēta galdiņa pamatne gaisa cirkulācijas nodrošināšanai |  |  |  |  |
|  | 8. Galdiņa papildvirsmas platformai jābūt no ABS termoplastikas ar uz augšu uzliektām (3±1mm) malām |  |  |  |  |
|  | 9. Galdiņa papildvirsmas izmērs: garums 620±5mm platums 490 (±5) mm |  |  |  |  |
|  | 10. Galdiņa papildvirsmas rotācija 185° (±3°) |  |  |  |  |
|  | 11. Galdiņa papildvirsmas platformas stiprinājuma konstrukcijai jābūt šarnīrveida |  |  |  |  |

Līguma nosacījumi:

- Preces piegādes termiņš: 4 kalendārās nedēļas;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________