ATKLĀTA KONKURSA

„Medicīnas iekārtu, ierīču un preču iegāde Rīgas 1.slimnīcas vajadzībām”

Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs R1S 2017/52-IEP

ZIŅOJUMS

| Rīgā | 2017.gada 22.jūnijā |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums un adrese | SIA „Rīgas 1.slimnīca“, Bruņinieku iela 5k-2, Rīga |
| Iepirkuma identifikācijas numurs | R1S 2017/52-IEP |
| Iepirkuma procedūras veids | Atklāts konkurss |
| Līguma (iepirkuma) priekšmets | Medicīnas iekārtu, ierīču un preču iegāde Rīgas 1.slimnīcas vajadzībām |
| Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē un Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī | 15.04.2017. |
| Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums | Iepirkuma komisijas, izveidotas ar SIA “Rīgas 1.slimnīca” valdes 2017.gada 28.marta lēmumu Nr.7 „Par Iepirkumu komisijas izveidošanu medicīnas preču, medicīnas iekārtu iegādes un uzturēšanas iepirkumiem virs 142 286 EUR bez PVN” un 2017.gada 19.jūnija lēmumu Nr.5 “Par grozījumiem iepirkumu komisijas - medicīnas preču, medicīnas iekārtu iegādes un uzturēšanas iepirkumiem virs 142 286 EUR bez PVN”, sastāvs: Komisijas priekšsēdētājs: S.Divanovska Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: A.Šanca Komisijas locekļi: I.Reinholde Z.Tīcmane K.Baltacis M.Pukinskis Protokolists: M.Pukinskis |
| Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības | Pretendenta izslēgšanas nosacījumi: 1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 1.1. Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos, b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi, c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai, e) cilvēku tirdzniecība, f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas; 1.2. ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā; 1.3.ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents tiek likvidēts; 1.4. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar Pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem; 1.5. Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, ja tas vai ar to saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta ceturto daļu un šīs priekšrocības nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un Pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci; 1.6. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros ir Pretendentu atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi; 1.7. Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu; 1.8. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību nolikuma 15.1.punkta noteikumiem vai nolikumā minētajām kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju; 1.9. uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 15.1.1.-15.1.7.punkta nosacījumi; 1.10. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, ir attiecināmi nolikuma 15.1.2.-15.1.7.punkta nosacījumi; 1.11. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi nolikuma 15.1.1.-15.1.7.punkta nosacījumi. 2. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šādos gadījumos: 2.1. Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu un tādēļ pasūtītājs vai publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās noteikumos vai koncesijas līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās vai koncesijas līguma; 2.2. Pretendents ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā godīgumu, vai nav pildījis ar pasūtītāju vai publisko partneri noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams; 2.3. uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 15.2.2. punkta nosacījumi; 2.4. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, ir attiecināmi nolikuma 15.2.1. vai 15.2.2. punkta nosacījumi; 2.5. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi nolikuma 15.2.1. vai 15.2.2. punkta nosacījumi. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai: 1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. |
| Piedāvājuma izvēles kritērijs | Piedāvājuma izvēles kritērijs katrā daļā – zemākā piedāvātā vērtējamā cena. Tika salīdzināta pretendentu piedāvātā cena katrā iepirkuma priekšmeta daļā, un par uzvarētāju katrā konkrētā daļā tika atzīts pretendents, kura piedāvājums atbilda nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko piedāvāto cenu EUR bez PVN. |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Līdz 2017.gada 19.maija plkst.10:00 |
| Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: | 2017.gada 19.maijā plkst.10:00, Bruņinieku ielā 5k-2, Rīgā, LV-1010. |
| Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas EUR bez PVN | Nr. p.k. Pretendents Piedāvājumu iesniegšanas datums Piedāvājumu iesniegšanas laiks Iepirkuma priekšmeta daļa un piedāvātā cena EUR bez PVN 1. SIA “TRADINTEK” 17.05.2017. 11:25 23.daļa- 3782,00 25.daļa- 24498,60 29.daļa- 5149,00 30.daļa- 3245,00 31.daļa- 3974,00 2. SIA “UniKon” 17.05.2017. 12:00 8.daļa- 339,00 11.daļa- 339,00 27.daļa- 2530,00 3. UAB “Kasko Group” 17.05.2017. 12:19 8.daļa- 310,50 4. SIA “Medserviss-M” 18.05.2017. 11:43 11.daļa- 1300,00 14.daļa- 1188,00 27.daļa- 1830,00 5. SIA “Aiko Med” 18.05.2017. 12:35 3.daļa- 2247,00 4.daļa- 960,00 5.daļa- 520,00 6.daļa- 540,00 6. Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā 18.05.2017. 12:45 21.daļa- 7881,75 22.daļa- 2045,18 30.daļa- 7996,36 7. SIA “PLANDENT” 18.05.2017. 13:16 2.daļa- 2132,00 3.daļa- 1530,00 4.daļa- 910,00 5.daļa- 418,00 6.daļa- 1536,00 7.daļa- 1908,00 8. SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija” 18.05.2017. 14:53 35.daļa- 17150,00 9. SIA “ABV MEDICAL” 18.05.2017. 15:08 24.daļa- 26825,00 10. AS “Recipe Plus” 18.05.2017. 16:10 2.daļa- 2092,00 3.daļa- 1448,37 4.daļa- 852,72 6.daļa- 1430,00 11. SIA “A.Medical” 19.05.2017. 08:18 1.daļa- 7850,00 7.daļa- 5100,00 11.daļa- 1123,75 14.daļa- 1610,00 16.daļa- 145,00 19.daļa- 3250,00 12. SIA “KJ SERVISS” 19.05.2017. 08:34 9.daļa- 1080,00 27.daļa- 2295,00 28.daļa- 9525,00 13 UAB “Slaugivita” 19.05.2017. 08:41 10.daļa- 1936,00 14. SIA “B.Braun Medical” 19.05.2017. 08:47 21.daļa- 6361,00 22.daļa- 2210,00 15. SIA “Arbor Medical Korporācija” 19.05.2017. 09:01 1.daļa- 4450,00 11.daļa- 1187,50 12.daļa- 14100,00 15.daļa- 2100,00 17.daļa- 845,00 20.daļa- 6674,00 26.daļa- 1145,00 27.daļa- 1300,00 32.daļa- 385,00 33.daļa- 4175,00 34.daļa- 504,00 35.daļa- 8525,00 16. SIA “Alfis” 19.05.2017. 09:10 36.daļa- 3570,00 17. SIA “AB Medical Group Riga” 19.05.2017. 09:13 32.daļa- 485,00 18. SIA “DAB Dental Latvia” 19.05.2017. 09:24 2.daļa- 2091,80 3.daļa- 2489,85 4.daļa- 446,40 5.daļa- 330,60 6.daļa- 1538,50 19. SIA “Medeksperts” 19.05.2017. 09:25 19.daļa- 2999,00 25.daļa- 11399,25 29.daļa- 2665,70 33.daļa- 3980,00 35.daļa- 8460,00 20. SIA “MedBalt” 19.05.2017. 09:28 11.daļa- 1215,00 21. SIA “NMS ELPA” 19.05.2017. 09:30 1.daļa- 3721,00 9.daļa- 1218,00 10.daļa- 2291,00 11.daļa- 1525,00 25.daļa- 10735,00 27.daļa- 1745,00 35.daļa- 14629,00 |
| Pretendentu nosaukumi, ar kuriem nolemts slēgt iepirkuma līgumus | Iepirkuma priekšmeta daļa Pretendents un piedāvātā cena EUR bez PVN Izvēles pamatojums 1.daļa “EKG vakuumelektrodu sistēma” SIA “NMS ELPA”- 3721 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 2.daļa “Endodontijas motors ar uzgali” SIA “DAB Dental Latvia”- 2091,8 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 4.daļa “Mikromotora uzgalis” SIA “DAB Dental Latvia”- 446,4 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 5.daļa “Amalgamas kapsulu maisītājs” SIA “DAB Dental Latvia”- 330,6 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 6.daļa “Apex lokators endodontijas veikšanai” SIA “Aiko Med”- 540 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 7.daļa “Automātiska RTG filmu attīstīšanas ierīce dentālajiem uzņēmumiem” SIA “PLANDENT”- 1908 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 8.daļa “Staigāšanas rāmis ar galdiņu” UAB “Kasko Group”- 310,5 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 9.daļa “Pasīvais pretizgulējumu matracis” SIA “KJ SERVISS”- 1080 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 10.daļa “Aktīvais pret-izgulējuma matracis ar gaisa kompresoru” SIA “NMS ELPA”- 2291 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 11.daļa “Infūziju statīvs” SIA “A.Medical”- 1123,75 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 12.daļa “Pārvietojama poligrāfijas iekārta. Automātiska CPAP terapijas ierīce, paredzēta pozitīva elpceļu spiediena nodrošināšanai pacientiem ar obstruktīvo miega apnoju” SIA “Arbor Medical Korporācija”- 14100 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 14.daļa “Elektroforēzes iekārta” SIA “A.Medical”- 1610 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 15.daļa “2 kanālu digitālais diagnostiskais audiometrs” SIA “Arbor Medical Korporācija”- 2100 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 16.daļa “Proves lēcu rāmis TABO vai analogs” SIA “A.Medical”- 145 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 17.daļa “LOR pieres lampa ar akmulatoru” SIA “Arbor Medical Korporācija”- 845 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 19.daļa “Trakcijas galds BTL 16 Plus vai analogs” SIA “A.Medical”- 3250 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 21.daļa “Insuflators” SIA “B.Braun Medical”- 6361 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 22.daļa “Irigācijas sūknis” Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā- 2045,18 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 23.daļa “Universāls irigators/sūknis multidisciplinārs” SIA “TRADINTEK”- 3782 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 24.daļa “Mobilais elektromehāniskais vai elektrohidrauliskais operāciju galds” SIA “ABV MEDICAL”- 26825 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 25.daļa “Universāls koagulators izmantojams HRS/TUR NaCl 0,9% vidē. Bipolārais histero-rezektoskops bez atgriezeniskās strāvas pa ārējo apvalku” SIA “TRADINTEK”- 24498,6 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 26.daļa “Pozicionēšanas matraču komplekts Vertebroloģiskām operācijām” SIA “Arbor Medical Korporācija”- 1145 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 27.daļa “Pacientu transportēšanas rati” SIA “Arbor Medical Korporācija”- 1300 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 28.daļa “Iekārta hemoroidālo asinsvadu liģēšanai” SIA “KJ SERVISS”- 9525 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 29.daļa “Bipolārais TUR – transuretrālais rezektoskops bez atgriezeniskās strāvas pa ārējo apvalku” SIA “TRADINTEK”- 5149 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 30.daļa “Uretero-renoskops” SIA “TRADINTEK”- 3245 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 31.daļa “Monopolārais histero-rezektoskops” SIA “TRADINTEK”- 3974 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 32.daļa “I/OSS piejas komplekts” SIA “Arbor Medical Korporācija”- 385 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 34.daļa “Optiskais laringoskops. Optiskais laringoskopam knābis” SIA “Arbor Medical Korporācija”- 504 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 35.daļa “Defibrilators/monitors” SIA “Arbor Medical Korporācija”- 8525 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 36.daļa “Laboratorijas ledusskapis ar stikla durvīm. Laboratorijas ledusskapis ar tērauda durvīm” SIA “Alfis”- 3570 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. |
| Izbeigtās un pārtrauktās iepirkuma priekšmeta daļas | Sakarā ar to, ka nav iesniegti piedāvājumi iepirkums iepirkuma priekšmeta 13.daļā “Lēca fundus okuli perifērijas apskatei” un 18.daļā “TRX pro piekares sistēma vai analogs”, pamatojoties uz Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 229.1.apakšpunktu ir izbeigts. Sakarā ar SIA “PLANDENT” un AS “Recipe Plus” piedāvājumu noraidīšanu nākamā zemākās cenas piedāvājuma piedāvātā līgumcena pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas iepirkums iepirkuma priekšmeta 3.daļā “Turbīnas uzgalis”, pamatojoties uz Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktu, ir pārtraukts. Sakarā ar to, ka piedāvātās līgumcenas pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas, iepirkums iepirkuma priekšmeta 20.daļā “REHABILITĀCIJAS ERGOMETRS Corrival Rehab (ar ABPM mērītāju, pulsa oksimetru un datorpieslēgumu) vai analogs” un 33.daļā “Pacienta vitālo funkciju novērošanas monitori ar darba staciju”, pamatojoties uz Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktu, ir pārtraukts. |
| Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem. Publiska pakalpojumu līguma gadījumā ziņojumā min pretendentu norādītos apakšuzņēmējus, kuru veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī šādiem apakšuzņēmējiem izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu. | Nav |
| Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: |
| N. p.k. Pretendents Noraidīšanas pamatojums 1. SIA “UniKon” Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, kas nosaka, ka, ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā, SIA “UniKon” piedāvājums iepirkuma priekšmeta 8. un 11.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: Piedāvājuma 7.lp. ir ietverts Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 8.daļai. Izvērtējot iesniegto informāciju, secināms, ka piedāvātā prece neatbilst nolikuma 19.punkta prasībām: pasūtītājs Tehniskās specifikācijas 1.2.punktā ir noteicis prasību riteņu diametriem: 100mm (+/-10mm). Pretendenta piedāvātās preces riteņu diametrs ir 80mm; pasūtītājs Tehniskās specifikācijas 1.3.punktā ir noteicis prasību augstuma regulēšanas diapazonam: 90-136cm. Piedāvāta tiek prece ar augstuma regulāciju no 79 līdz 130cm. Piedāvājuma 9.lp. ir ietverts Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 11.daļai. Izvērtējot iesniegto informāciju, secināms, ka piedāvātā prece neatbilst nolikuma 19.punkta prasībām: pasūtītājs Tehniskās specifikācijas 1.7.punktā ir noteicis prasību augstuma regulācijai: vismaz no 120 līdz 210cm. Pretendenta piedāvātās preces regulācija ir iespēja amplitūdā no 135 līdz 215cm; pasūtītājs Tehniskās specifikācijas 1.8.punktā ir noteicis prasību statīva svaram: 3kg (+/-10%). Piedāvāta tiek prece ar svaru 3,5kg. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 32.punktu, kas nosaka, ka par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 27.daļā “Pacientu transportēšanas rati”, jo tā piedāvājums ir atzīts par ceturto zemākās cenas piedāvājumu. 2. SIA “Medserviss-M” Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 15.1.punktu, SIA “Medserviss-M” piedāvājums tiek noraidīts kā nolikuma 15.1.2.punktā noteiktajam izslēgšanas nosacījumam atbilstošs, jo pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņā pēdējā dienā (19.05.2017.) nodokļu parādi ir lielāki par 150 euro. 3. SIA “Aiko Med” Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 32.punktu, kas nosaka, ka par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 4.daļā “Mikromotora uzgalis”, jo tā piedāvājums ir atzīts par ceturto zemākās cenas piedāvājumu, un 5.daļā “Amalgamas kapsulu maisītājs”, jo tā piedāvājums ir atzīts par trešo zemākās cenas piedāvājumu. Pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 3.daļā “Turbīnas uzgalis”, jo sakarā ar to, ka piedāvātās līgumcenas pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas, iepirkums iepirkuma priekšmeta 3.daļā, pamatojoties uz Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktu, ir pārtraukts. 4. Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 32.punktu, kas nosaka, ka par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 21.daļā “Insuflators”, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu, un 30.daļā “Uretero-renoskops”, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu. 5. SIA “PLANDENT” Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 32.punktu, kas nosaka, ka par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības šādās iepirkuma priekšmeta daļās: 2.daļā “Endodontijas motors ar uzgali”, jo tā piedāvājums ir atzīts par trešo zemākās cenas piedāvājumu; 4.daļā “Mikromotora uzgalis”, jo tā piedāvājums ir atzīts par trešo zemākās cenas piedāvājumu; 5.daļā “Amalgamas kapsulu maisītājs”, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu; 6.daļā “Apex lokators endodontijas veikšanai”, jo tā piedāvājums ir atzīts par trešo zemākās cenas piedāvājumu. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, kas nosaka, ka, ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā, SIA “PLANDENT” piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļā “Turbīnas uzgalis” ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājuma 23.lp. ir ietverts Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļai. Izvērtējot iesniegto informāciju, secināms, ka piedāvātā prece neatbilst nolikuma 19.punkta prasībām: pasūtītājs Tehniskās specifikācijas 1.4.punktā ir noteicis, ka turbīnas jaudai ir jābūt 19W, savukārt saskaņā ar ailē “Atbilstība prasībām” pretendenta norādīto piedāvātajai precei jauda ir 16W. 6. SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija” Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 32.punktu, kas nosaka, ka par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 35.daļā “Defibrilators/monitors”, jo tā piedāvājums ir atzīts par trešo zemākās cenas piedāvājumu. 7. AS “Recipe Plus” Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 32.punktu, kas nosaka, ka par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības šādās iepirkuma priekšmeta daļās: 2.daļā “Endodontijas motors ar uzgali”, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu; 4.daļā “Mikromotora uzgalis”, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu; 6.daļā “Apex lokators endodontijas veikšanai”, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, kas nosaka, ka, ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā, AS “Recipe Plus” piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļā “Turbīnas uzgalis” ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājuma 9.lp. ir ietverts Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļai. Izvērtējot iesniegto informāciju, secināms, ka piedāvātā prece neatbilst nolikuma 19.punkta prasībai: Pasūtītājs Tehniskās specifikācijas 1.4.punktā ir noteicis, ka turbīnas jaudai ir jābūt 19W. Saskaņā ailē “Atbilstība prasībām” pretendenta norādīto piedāvātajai precei jauda ir 18W. 8. SIA “A.Medical” Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 32.punktu, kas nosaka, ka par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības šādās iepirkuma priekšmeta daļās: 1.daļā “EKG vakuumelektrodu sistēma”, jo tā piedāvājums ir atzīts par trešo zemākās cenas piedāvājumu; 7.daļā “Automātiska RTG filmu attīstīšanas ierīce dentālajiem uzņēmumiem”, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu. 9. SIA “KJ SERVISS” Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 32.punktu, kas nosaka, ka par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 27.daļā “Pacientu transportēšanas rati”, jo tā piedāvājums ir atzīts par trešo zemākās cenas piedāvājumu. 10. UAB “Slaugivita” Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, kas nosaka, ka, ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā, UAB “Slaugivita” piedāvājums iepirkuma priekšmeta 10.daļā “Aktīvais pret-izgulējuma matracis ar gaisa kompresoru” ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ. Piedāvājuma 8.lp. ir ietverts Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 10.daļai. Izvērtējot iesniegto informāciju, secināms, ka piedāvātā prece neatbilst nolikuma 19.punkta prasībām: pasūtītājs Tehniskās specifikācijas 5.punktā ir noteicis prasību spiediena kontrolei, kas paredzēta pacientiem vismaz no 40 līdz 160kg. Saskaņā ar piedāvājuma 25.lp. ietverto informāciju piedāvātā prece ir paredzēta pacientiem ar svaru līdz 150kg; pasūtītājs Tehniskās specifikācijas 15.punktā ir noteicis prasību sūkņa izmēriem: 160x300x120mm (+/-20mm). Saskaņā ar piedāvājuma 27.lp. ietverto informāciju piedāvātā sūkņa izmērs ir 250x135x95mm. 11. SIA “B.Braun Medical” Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 32.punktu, kas nosaka, ka par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 22.daļā “Irigācijas sūknis”, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu. 12. SIA “Arbor Medical Korporācija” Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 32.punktu, kas nosaka, ka par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības šādās iepirkuma priekšmeta daļās: 1.daļā “EKG vakuumelektrodu sistēma”, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu; 11.daļā “Infūziju statīvs”, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu. Pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 20.daļā “REHABILITĀCIJAS ERGOMETRS Corrival Rehab (ar ABPM mērītāju, pulsa oksimetru un datorpieslēgumu) vai analogs” un 33.daļā “Pacienta vitālo funkciju novērošanas monitori ar darba staciju”, jo sakarā ar to, ka piedāvātās līgumcenas pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas, iepirkums iepirkuma priekšmeta 20. un 33.daļās, pamatojoties uz Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktu, ir pārtraukts. 13. SIA “AB Medical Group Riga” Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 32.punktu, kas nosaka, ka par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 32.daļā “I/OSS piejas komplekts”, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu. 14. SIA “DAB Dental Latvia” Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 32.punktu, kas nosaka, ka par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 6.daļā “Apex lokators endodontijas veikšanai”, jo tā piedāvājums ir atzīts par ceturto zemākās cenas piedāvājumu. Pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 3.daļā “Turbīnas uzgalis”, jo sakarā ar to, ka piedāvātās līgumcenas pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas, iepirkums iepirkuma priekšmeta 3.daļā, pamatojoties uz Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktu, ir pārtraukts. 15. SIA “Medeksperts” Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, kas nosaka, ka, ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā, SIA “Medeksperts” piedāvājums ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs šādās daļās: Piedāvājuma 9.lp. ir ietverts Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 19.daļai. Izvērtējot iesniegto informāciju, secināms, ka piedāvātā prece neatbilst nolikuma 19.punkta prasībām turpmāk minēto iemeslu dēļ: pasūtītājs Tehniskās specifikācijas 2.punktā ir noteicis prasību: regulējams vilkšanas spēks diapazonā no 0 līdz 92kg. Pretendenta piedāvātās preces vilkšanas spēka diapazons ir 5-90kg; pasūtītājs Tehniskās specifikācijas 3.punktā ir noteicis prasību: terapijas/pauzes laiks intermitējošai terapijai- regulējams diapazonā 0-99 sek. Pretendenta piedāvātās preces diapazons ir 5-200 sek.; pasūtītājs Tehniskajās specifikācijas 4.punktā ir noteicis prasību: terapijas laiks uzstādāms diapazonā 0-99 min. Pretendenta piedāvātās preces diapazons ir 0-60 min; pasūtītājs Tehniskās specifikācijas 4.punktā ir noteicis prasību: terapijas laiks uzstādāms diapazonā 0-99 min. Pretendenta piedāvātās preces diapazons ir 0-60 min; pasūtītājs Tehniskās specifikācijas 7.punktā ir noteicis prasību: izmēri- 295x270x360mm (+/-10mm). Pretendenta piedāvātās preces izmērs ir 410x440x180mm; pasūtītājs Tehniskās specifikācijas 8.punktā ir noteicis prasību svaram: 14 kg (+/-0,5 kg). Pretendenta piedāvātās preces svars ir 15 kg. Piedāvājuma 11.lp. ir ietverts Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 29.daļai. Izvērtējot iesniegto informāciju, secināms, ka piedāvātā prece neatbilst nolikuma 19.punkta prasībām turpmāk minētā iemesla dēļ. Tehniskās specifikācijas 3.3. un 3.4.punktos pasūtītājs ir noteicis, ka rezektoskopa tubusam ir jābūt ar keramisko izolāciju un slīpu keramisko knābi. Izvērtējot pretendenta piedāvājumu, secināms, ka piedāvātajai precei nav minēto parametru. Piedāvājuma 12.lp. ir ietverts Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 33.daļai. Izvērtējot iesniegto informāciju, secināms, ka piedāvātā prece neatbilst nolikuma 19.punkta prasībām turpmāk minētā iemesla dēļ. Tehniskās specifikācijas 2.6.14.punktā pasūtītājs ir noteicis, ka monitoram ir jādarbojas vismaz 6 stundas, izmantojot tikai akumulatora jaudu. Savukārt piedāvājuma 43.lp. ir minēts, ka bateriju darbības laiks ir 5 stundas. Piedāvājuma 14.lp. ir ietverts Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 35.daļai. Izvērtējot iesniegto informāciju, secināms, ka piedāvātā prece neatbilst nolikuma 19.punkta prasībām turpmāk minēto iemeslu dēļ: pasūtītājs Tehniskās specifikācijas 2.punktā ir noteicis prasību svaram: ne lielāks par 5,8kg. Saskaņā ar piedāvājuma 49.lp. esošo informāciju pretendenta piedāvātās preces svars ir 6,16kg; pasūtītājs Tehniskās specifikācijas 2.punktā ir noteicis prasību izmēram: ne lielāks par 25x30x21cm. Saskaņā ar piedāvājuma 49.lp. esošo informāciju pretendenta piedāvātās preces izmērs ir 30,5x34x21cm. Piedāvājuma 17.lp. ir ietverts Finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 25.daļai. Izvērtējot piedāvājumu, secināms, ka piedāvājums neatbilst nolikuma 20.punkta prasībai “Ja tehniskajā specifikācijā attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ir minētas vairākas preces (iekārtas), finanšu piedāvājumā cena ir norādāma atsevišķi katrai precei”. T.i., Pretendents piedāvājumā ir norādījis cenu tikai vienai no tehniskajā specifikācijā prasītajām trīs iekārtām, proti, Finanšu piedāvājums ir iesniegts tikai universālajam koagulatoram. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 10.5.punkta nosacījumu, ka piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas apjomu, secināms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 25.daļā neatbilst nolikuma prasībām. 16. SIA “MedBalt” Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, kas nosaka, ka, ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā, SIA “MedBalt” piedāvājums iepirkuma priekšmeta 11.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājuma 9.lp. ir ietverts Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 11.daļai. Izvērtējot iesniegto informāciju, secināms, ka piedāvātā prece neatbilst nolikuma 19.punkta prasībām: pasūtītājs Tehniskās specifikācijas 1.6.punktā ir noteicis prasību, ka komplektā ir jābūt pilienu traukam. Saskaņā ailē “Atbilstība prasībām” pretendenta norādīto piedāvātajai precei komplektā nav pilienu trauks; pasūtītājs Tehniskās specifikācijas 1.12.punktā ir noteicis prasību, ka ir jābūt vienam antistatiskam ritenim. Saskaņā ailē “Atbilstība prasībām” pretendenta norādīto piedāvātajai precei prasītā riteņa nav. 17. SIA “NMS ELPA” Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 32.punktu, kas nosaka, ka par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības šādās iepirkuma priekšmeta daļās: 9.daļā “Pasīvais pretizgulējumu matracis”, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu; 11.daļā “Infūziju statīvs”, jo tā piedāvājums ir atzīts par trešo zemākās cenas piedāvājumu; 27.daļā “Pacientu transportēšanas rati”, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu; 35.daļā “Defibrilators/monitors”, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, kas nosaka, ka, ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā, SIA “NMS ELPA” piedāvājums iepirkuma priekšmeta 25.daļā “Universāls koagulators izmantojams HRS/TUR NaCl 0,9% vidē. Bipolārais histero-rezektoskops bez atgriezeniskās strāvas pa ārējo apvalku” ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājuma 18.lp. ir ietverts Finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 25.daļai. Izvērtējot piedāvājumu, secināms, ka piedāvājums neatbilst nolikuma 20.punkta prasībai “Ja tehniskajā specifikācijā attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ir minētas vairākas preces (iekārtas), finanšu piedāvājumā cena ir norādāma atsevišķi katrai precei”. T.i., Pretendents piedāvājumā ir norādījis cenu tikai vienai no tehniskajā specifikācijā prasītajām trīs iekārtām, proti, Finanšu piedāvājums ir iesniegts tikai universālajam koagulatoram. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 10.5.punkta nosacījumu, ka piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas apjomu, secināms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 25.daļā neatbilst nolikuma prasībām. |
| Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar MK 28.02.2017. noteikumu Nr.107 19.punktu. | Pasūtītājs, sagatavojot atklāta konkursa nolikumu, prasības pretendentiem ir noteicis pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta prasībām. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu ir noteiktas izpildāmas, objektīvas un samērīgas (iesniedzamie dokumenti pamatā ir attiecināmi uz pašu preci, kā arī apliecinājumi ir attiecināmi uz pakalpojuma sniegšanas nodrošinājumu – preces izmantošanu, garantiju) līdz ar ko var konstatēt, ka pretendentu pieteikšanās atklātam konkursam nav tikusi ierobežota vai bijusi neizpildāma. Iepirkuma komisijas rīcībā nav informācijas, kādēļ citi tirgus dalībnieki konkrētās iepirkuma priekšmeta daļās nav bijuši ieinteresēti iesniegt piedāvājumu atklātā konkursā, turklāt, ņemot vērā apstākli, ka atklātā konkursā pretendentiem izvirzītās atlases prasības tieši izriet no Publisko iepirkumu likuma kā obligātas prasības, atbilstību kurām iepirkuma komisijai ir pienākums pārbaudīt jebkurā gadījumā. Iepirkuma komisija norāda, ka citas specifiskas atlases prasības atklātā konkursā nebija izvirzītas, lai maksimāli nodrošinātu plašāku konkurenci atklātā konkursā. Līdz ar to iepirkuma komisija uzskata, ka atklāta konkursa pārtraukšana konkrētajā gadījumā neatbilst Publisko iepirkumu likuma Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 19.punkta mērķim. Iepirkuma komisija savu viedokli vienlaikus pamato arī uz Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā 2012.gada 16.novembrī publicēto skaidrojumu „Skaidrojums par pasūtītāja rīcību (iepirkuma procedūras pārtraukšanu) viena atlases prasībām atbilstoša pieteikuma vai piedāvājuma gadījumā” (sk. skaidrojuma 2. – 4.lp.). |
| Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti lētu. | Nav. |
| Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai. | Nav. |
| Komisijas priekšsēdētājs: |  | S.Divanovska |