ATKLĀTA KONKURSA

“Medicīnas mēbeles, iekārtas un aprīkojums 17. korpusa jaunajam OP blokam un nodaļai”

Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs R1S 2021/44-IEP

ZIŅOJUMS Nr.2

| Rīgā | 2021.gada 9.septembrī |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums un adrese | SIA „Rīgas 1.slimnīca“, Bruņinieku iela 5k-2, Rīga |
| Iepirkuma identifikācijas numurs | R1S 2021/44-IEP |
| Iepirkuma procedūras veids | Atklāts konkurss |
| Līguma (iepirkuma) priekšmets | Medicīnas mēbeles, iekārtas un aprīkojums 17. korpusa jaunajam OP blokam un nodaļai |
| Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī | 16.05.2021. |
| Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums | Iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), izveidota ar Pasūtītāja SIA “Rīgas 1.slimnīca” valdes 2021.gada 25.februāra lēmumu Nr.5 (protokols Nr.11/2021) šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs: K.Baltacis Komisijas priekšsēdētāja vietniece: A.Dūdele Komisijas locekļi: A.Šanca S.Divanovska A.Arnavs A.Molčanovs M.Pukinskis Komisijas sekretārs: M.Pukinskis |
| Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības | 14. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja: 14.1. Pretendents atbilst PIL 42.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem; 14.2. personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 1. - 7.punktā minētajiem nosacījumiem; 14.3. Pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 1. - 7.punktā minētajiem nosacījumiem; 14.4. uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pretendenta valdes un padomes locekli, Patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un prokūristu, personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, personālsabiedrības biedru, tā valdes un padomes loceklis, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, tā valdes un padomes loceklis, patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un prokūristu un personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt apakšuzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, un personālsabiedrības biedru, tā valdes un padomes loceklis, patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un prokūristu, ja apakšuzņēmējs ir personālsabiedrība, ja Pasūtītājs atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā ir paredzējis iespēju veikt tiešus maksājumus apakšuzņēmējam, ir attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi. 15. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai: 15.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs; 15.2. Pretendentam ir piedāvātās preces ražotāja autorizācija iepirkuma līguma izpildei; 15.3. iepirkuma līguma izpildē iesaistāmajam Pretendenta tehniskajam personālam ir nepieciešamās zināšanas darbā ar attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā piedāvāto preci (prasība nav attiecināma uz iepirkuma priekšmeta 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 32., 34., 35., 37., 38., 39., 40., 41. un 42. daļām). |
| Piedāvājuma izvēles kritērijs | Atbilstība nolikuma prasībām un saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Līdz 2021.gada 18.jūnijam plkst.10:00. |
| Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: | 2021.gada 18.jūnijā plkst.10:00, Bruņinieku ielā 5k-2, Rīgā, LV-1010. |
| Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas EUR bez PVN | Piedāvājumu ir iesnieguši šādi pretendenti: N.p.k. Pretendents Piedāvājuma iesniegšanas veids Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks 1. SIA "AA Active" Sistēmā 17.06.2021 plkst. 17:55 2. SIA "AB Medical Group Riga" Sistēmā 08.06.2021 plkst. 13:50 3. SIA "Alfis" Sistēmā 18.06.2021 plkst. 06:55 4. SIA "A.Medical" Sistēmā 17.06.2021 plkst. 14:21 5. SIA "Arbor Medical Korporācija" Sistēmā 17.06.2021 plkst. 16:36 6. SIA "Baltmedika" Sistēmā 18.06.2021 plkst. 08:44 7. SIA "B.Braun Medical" Sistēmā 17.06.2021 plkst. 09:45 8. SIA "Interlux" Sistēmā 17.06.2021 plkst. 15:59 9. OÜ "K4 Medical" Sistēmā 18.06.2021 plkst. 02:07 10. SIA "KJ SERVISS" Sistēmā 18.06.2021 plkst. 09:51 11. SIA "L Bizness group" Sistēmā 17.06.2021 plkst. 16:01 12. SIA "Medeksperts" Sistēmā 17.06.2021 plkst. 11:32 13. SIA "Medilink" Sistēmā 17.06.2021 plkst. 10:01 14. SIA "Mediq Latvija" Sistēmā 17.06.2021 plkst. 10:41 15. SIA "NMS ELPA" Sistēmā 17.06.2021 plkst. 16:15 16. SIA "Scanmed" Sistēmā 17.06.2021 plkst. 14:54 17. SIA "Rixor Group" Sistēmā 18.06.2021 plkst. 09:57 18. UAB "Slaugivita" Sistēmā 18.06.2021 plkst. 08:08 19. SIA "Tradintek" Sistēmā 17.06.2021 plkst. 14:33 20. UAB GRAINA Latvia-filiāle Sistēmā 16.06.2021 plkst. 16:15 Daļai Nr. 1 - Operāciju galds Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "AB Medical Group Riga" SIA 08.06.2021 plkst. 13:50 EIRO 96000 "NMS ELPA" SIA 17.06.2021 plkst. 16:15 EIRO 59796 "Tradintek" SIA 17.06.2021 plkst. 14:33 EIRO 72700 Daļai Nr. 2 - Laparaskopijas sistēma Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Arbor Medical Korporācija" SIA 17.06.2021 plkst. 16:36 EIRO 222240 "Tradintek" SIA 17.06.2021 plkst. 14:33 EIRO 200314.12 (pēc aritmētiskās kļūdas labošanas piedāvātā cena ir 200333,52 EUR bez PVN) Daļai Nr. 3 - Koagulators Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Arbor Medical Korporācija" SIA 17.06.2021 plkst. 16:36 EIRO 25140 Daļai Nr. 4 - Infūzijas sūknis Perfūzijas sūknis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums UAB GRAINA Latvia-filiāle 16.06.2021 plkst. 16:15 EIRO 18900 Daļai Nr. 5 - Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "A.Medical" SIA 17.06.2021 plkst. 14:21 EIRO 31220 "NMS ELPA" SIA 17.06.2021 plkst. 16:15 EIRO 28298 UAB GRAINA Latvia-filiāle 16.06.2021 plkst. 16:15 EIRO 22500 Daļai Nr. 6 - Defibrilators Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "A.Medical" SIA 17.06.2021 plkst. 14:21 EIRO 23800 "Arbor Medical Korporācija" SIA 17.06.2021 plkst. 16:36 EIRO 25056 SIA "Rixor Group" 18.06.2021 plkst. 09:57 EIRO 9700 Daļai Nr. 7 - Pacientu monitors Anestēzijas iekārta Centrālā pacientu monitoringa sistēma Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Tradintek" SIA 17.06.2021 plkst. 14:33 EIRO 103050 UAB GRAINA Latvia-filiāle 16.06.2021 plkst. 16:15 EIRO 92000 Daļai Nr. 8 - Laringoskopa komplekts Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Arbor Medical Korporācija" SIA 17.06.2021 plkst. 16:36 EIRO 1790 "Mediq Latvija" SIA 17.06.2021 plkst. 10:41 EIRO 1150 Daļai Nr. 9 - Instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārta Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "AB Medical Group Riga" SIA 08.06.2021 plkst. 13:50 EIRO 16000 "A.Medical" SIA 17.06.2021 plkst. 14:21 EIRO 12300 Daļai Nr. 10 - Higēnisko priekšmetu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārta Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "A.Medical" SIA 17.06.2021 plkst. 14:21 EIRO 9600 Daļai Nr. 11 - Vakuumsūknis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Medeksperts" SIA 17.06.2021 plkst. 11:32 EIRO 8854.43 "Mediq Latvija" SIA 17.06.2021 plkst. 10:41 EIRO 12528 "NMS ELPA" SIA 17.06.2021 plkst. 16:15 EIRO 4257 Daļai Nr. 12 - Ežekcijas sūknis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "NMS ELPA" SIA 17.06.2021 plkst. 16:15 EIRO 2094 Daļai Nr. 13 - Skābekļa plūsmas regulators ar mitrinātāja trauku Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "NMS ELPA" SIA 17.06.2021 plkst. 16:15 EIRO 702 Daļai Nr. 14 - Termostats Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Arbor Medical Korporācija" SIA 17.06.2021 plkst. 16:36 EIRO 900 "KJ SERVISS" SIA 18.06.2021 plkst. 09:51 EIRO 830 Daļai Nr. 15 - Ledusskapis medikamentiem Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Alfis" SIA 18.06.2021 plkst. 06:55 EIRO 1222.31 "KJ SERVISS" SIA 18.06.2021 plkst. 09:51 EIRO 1469.5 "Mediq Latvija" SIA 17.06.2021 plkst. 10:41 EIRO 1295 Daļai Nr. 16 - Ledusskapis medikamentiem ar saldētavu Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Alfis" SIA 18.06.2021 plkst. 06:55 EIRO 1652.07 "A.Medical" SIA 17.06.2021 plkst. 14:21 EIRO 2590 "Mediq Latvija" SIA 17.06.2021 plkst. 10:41 EIRO 3682 Daļai Nr. 17 - Galds pierakstu veikšanai Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "AB Medical Group Riga" SIA 08.06.2021 plkst. 13:50 EIRO 2726 Daļai Nr. 18 - Mayo tipa galds Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "AB Medical Group Riga" SIA 08.06.2021 plkst. 13:50 EIRO 1720 "Arbor Medical Korporācija" SIA 17.06.2021 plkst. 16:36 EIRO 1200 "KJ SERVISS" SIA 18.06.2021 plkst. 09:51 EIRO 1190 "NMS ELPA" SIA 17.06.2021 plkst. 16:15 EIRO 1062 Daļai Nr. 19 - Aprīkojuma rati Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "AB Medical Group Riga" SIA 08.06.2021 plkst. 13:50 EIRO 4070 "A.Medical" SIA 17.06.2021 plkst. 14:21 EIRO 2585 "Baltmedika" SIA 18.06.2021 plkst. 08:44 EIRO 3509 "KJ SERVISS" SIA 18.06.2021 plkst. 09:51 EIRO 2464 "Medeksperts" SIA 17.06.2021 plkst. 11:32 EIRO 5720 "Medilink" SIA 17.06.2021 plkst. 10:01 EIRO 2684 "NMS ELPA" SIA 17.06.2021 plkst. 16:15 EIRO 4114 "Scanmed" SIA 17.06.2021 plkst. 14:54 EIRO 3025 Daļai Nr. 20 - Aprīkojuma rati (3 līmeņu) Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "AB Medical Group Riga" SIA 08.06.2021 plkst. 13:50 EIRO 384 "A.Medical" SIA 17.06.2021 plkst. 14:21 EIRO 295 "Arbor Medical Korporācija" SIA 17.06.2021 plkst. 16:36 EIRO 485 "Baltmedika" SIA 18.06.2021 plkst. 08:44 EIRO 420 "KJ SERVISS" SIA 18.06.2021 plkst. 09:51 EIRO 240 "Medeksperts" SIA 17.06.2021 plkst. 11:32 EIRO 600 "Medilink" SIA 17.06.2021 plkst. 10:01 EIRO 265 "NMS ELPA" SIA 17.06.2021 plkst. 16:15 EIRO 482 "Scanmed" SIA 17.06.2021 plkst. 14:54 EIRO 320 Daļai Nr. 21 - Aprīkojuma rati ar atviktnēm Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "A.Medical" SIA 17.06.2021 plkst. 14:21 EIRO 882 "Baltmedika" SIA 18.06.2021 plkst. 08:44 EIRO 936 "NMS ELPA" SIA 17.06.2021 plkst. 16:15 EIRO 1468 Daļai Nr. 22 - Procedūru rati Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "NMS ELPA" SIA 17.06.2021 plkst. 16:15 EIRO 707 Daļai Nr. 23 - Aprūpes rati Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Scanmed" SIA 17.06.2021 plkst. 14:54 EIRO 1230 Daļai Nr. 24 - Reanimācijas aprīkojuma rati Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Arbor Medical Korporācija" SIA 17.06.2021 plkst. 16:36 EIRO 7050 Daļai Nr. 25 - Diegu plaukts Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "B.Braun Medical" SIA 17.06.2021 plkst. 09:45 EIRO 448.2 Daļai Nr. 26 - Instrumentu skapis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "NMS ELPA" SIA 17.06.2021 plkst. 16:15 EIRO 12600 Daļai Nr. 27 - Slēgta tipa tvertne atkritumiem Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "NMS ELPA" SIA 17.06.2021 plkst. 16:15 EIRO 1580 Daļai Nr. 28 - Slēgta tipa instrumentu transporta rati Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "AB Medical Group Riga" SIA 08.06.2021 plkst. 13:50 EIRO 6700 "A.Medical" SIA 17.06.2021 plkst. 14:21 EIRO 5102 "Scanmed" SIA 17.06.2021 plkst. 14:54 EIRO 5190 Daļai Nr. 29 - Atkritumu maisu turētājs Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Scanmed" SIA 17.06.2021 plkst. 14:54 EIRO 1323 Daļai Nr. 30 - Inetensīvās terapijas pacientu gulta ar pretizgulējumu matraci Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "AB Medical Group Riga" SIA 08.06.2021 plkst. 13:50 EIRO 9200 "Arbor Medical Korporācija" SIA 17.06.2021 plkst. 16:36 EIRO 10000 "NMS ELPA" SIA 17.06.2021 plkst. 16:15 EIRO 8660 Daļai Nr. 31 - Pacientu gulta ar pretizgulējumu matraci Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums K4 Medical OÜ 18.06.2021 plkst. 02:07 EIRO 9960 "Medilink" SIA 17.06.2021 plkst. 10:01 EIRO 6300 "NMS ELPA" SIA 17.06.2021 plkst. 16:15 EIRO 7560 Daļai Nr. 32 - Pacientu skapītis ar ēdināšanas dēli Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "AB Medical Group Riga" SIA 08.06.2021 plkst. 13:50 EIRO 1950 "Arbor Medical Korporācija" SIA 17.06.2021 plkst. 16:36 EIRO 2730 "KJ SERVISS" SIA 18.06.2021 plkst. 09:51 EIRO 1794 "L Bizness group" SIA 17.06.2021 plkst. 16:01 EIRO 2100 "NMS ELPA" SIA 17.06.2021 plkst. 16:15 EIRO 2136 Daļai Nr. 33 - Guļrati Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "AB Medical Group Riga" SIA 08.06.2021 plkst. 13:50 EIRO 3520 "Arbor Medical Korporācija" SIA 17.06.2021 plkst. 16:36 EIRO 2980 K4 Medical OÜ 18.06.2021 plkst. 02:07 EIRO 4800 "Medilink" SIA 17.06.2021 plkst. 10:01 EIRO 2800 Daļai Nr. 35 - Slīddēlis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Arbor Medical Korporācija" SIA 17.06.2021 plkst. 16:36 EIRO 960 K4 Medical OÜ 18.06.2021 plkst. 02:07 EIRO 1060 "NMS ELPA" SIA 17.06.2021 plkst. 16:15 EIRO 658 "Slaugivita" UAB 18.06.2021 plkst. 08:08 EIRO 578 Daļai Nr. 36 - Kušete Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Arbor Medical Korporācija" SIA 17.06.2021 plkst. 16:36 EIRO 1190 "Baltmedika" SIA 18.06.2021 plkst. 08:44 EIRO 1192 K4 Medical OÜ 18.06.2021 plkst. 02:07 EIRO 1478 "KJ SERVISS" SIA 18.06.2021 plkst. 09:51 EIRO 1400 "Scanmed" SIA 17.06.2021 plkst. 14:54 EIRO 1949 Daļai Nr. 37 - Procedūru krēsls ar atzveltni Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "AB Medical Group Riga" SIA 08.06.2021 plkst. 13:50 EIRO 8520 "Scanmed" SIA 17.06.2021 plkst. 14:54 EIRO 3588 Daļai Nr. 39 - Teleskopisks aizslietnis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "AA Active" SIA 17.06.2021 plkst. 17:55 EIRO 1065.36 "Slaugivita" UAB 18.06.2021 plkst. 08:08 EIRO 1050 Daļai Nr. 40 - Pakāpieni Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Medeksperts" SIA 17.06.2021 plkst. 11:32 EIRO 1284 Daļai Nr. 41 - 2 līmeņu pakāpiens Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Medeksperts" SIA 17.06.2021 plkst. 11:32 EIRO 670 Daļai Nr. 42 - Infūziju statīvs Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "A.Medical" SIA 17.06.2021 plkst. 14:21 EIRO 681.2 "Arbor Medical Korporācija" SIA 17.06.2021 plkst. 16:36 EIRO 702 "KJ SERVISS" SIA 18.06.2021 plkst. 09:51 EIRO 546 Daļai Nr. 43 - Apskates/procedūru lampa Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "AB Medical Group Riga" SIA 08.06.2021 plkst. 13:50 EIRO 1990 "Arbor Medical Korporācija" SIA 17.06.2021 plkst. 16:36 EIRO 1350 "Interlux" SIA 17.06.2021 plkst. 15:59 EIRO 415 "KJ SERVISS" SIA 18.06.2021 plkst. 09:51 EIRO 1620 Daļai Nr. 44 - Pacientu svari ar auguma mērītāju Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Arbor Medical Korporācija" SIA 17.06.2021 plkst. 16:36 EIRO 390 "Interlux" SIA 17.06.2021 plkst. 15:59 EIRO 490 "KJ SERVISS" SIA 18.06.2021 plkst. 09:51 EIRO 390 "Mediq Latvija" SIA 17.06.2021 plkst. 10:41 EIRO 466 Daļai Nr. 45 - Elektronisks asinsspiediena mērītājs Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Arbor Medical Korporācija" SIA 17.06.2021 plkst. 16:36 EIRO 24 "Interlux" SIA 17.06.2021 plkst. 15:59 EIRO 165 "Mediq Latvija" SIA 17.06.2021 plkst. 10:41 EIRO 147.5 |
| Pretendentu nosaukumi, ar kuriem nolemts slēgt iepirkuma līgumus | Iepirkuma priekšmeta daļa Pretendents un piedāvātā cena EUR bez PVN Pamatojums 1. SIA "AB Medical Group Riga"- 96 000,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 2. SIA "Tradintek"- 200 333,52 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 3. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 25 140,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 5. UAB GRAINA Latvia-filiāle- 22 500,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 6. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 25 056,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 7. UAB GRAINA Latvia-filiāle- 92 000,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 8. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1 790,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 9. SIA "A.Medical"- 12 300,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 10. SIA "A.Medical"- 9 600,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 11. SIA "Mediq Latvija"- 12 528,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 12. SIA "NMS ELPA"- 2 094,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 13. SIA "NMS ELPA"- 702,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 14. SIA "KJ SERVISS"- 830,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 15. SIA "Alfis"- 1 222,31 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 16. SIA "Alfis"- 1 652,07 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 17. SIA "AB Medical Group Riga"- 2 726,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 18. SIA "NMS ELPA"- 1 062,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 19. SIA "Medilink"- 2 684,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 20. SIA "Medilink"- 265,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 21. SIA "NMS ELPA"- 1468,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 22. SIA "NMS ELPA"- 707,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 24. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 7 050,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 25. SIA "B.Braun Medical"- 448,20 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 26. SIA "NMS ELPA"- 12 600,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 27. SIA "NMS ELPA"- 1 580,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 28. SIA "A.Medical"- 5 102,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 29. SIA "Scanmed"- 1 323,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 30. SIA "AB Medical Group Riga"- 9 200,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 31. SIA "Medilink"- 6 300,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 32. SIA "AB Medical Group Riga"- 1 950,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 33. SIA "Medilink"- 2 800,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 35. SIA "NMS ELPA"- 658,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 36. SIA "Baltmedika"- 1 192,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 39. UAB "Slaugivita"- 1 050,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 40. SIA "Medeksperts"- 1 284,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 42. SIA "KJ SERVISS"- 546,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 43. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1 350,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 44. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 390,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 45. SIA "Mediq Latvija"- 147,50 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. |
| Izbeigtās un pārtrauktās iepirkuma priekšmeta daļas | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 36.3.2.punktu, izbeigt iepirkumu iepirkuma priekšmeta 4., 23., 34., 37., 38. un 41.daļās sakarā ar to, ka nav iesniegti nolikuma prasībām atbilstoši piedāvājumi. |
| Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem. Publiska pakalpojumu līguma gadījumā ziņojumā min pretendentu norādītos apakšuzņēmējus, kuru veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī šādiem apakšuzņēmējiem izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu. | - |
| Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 28.punktu, kas cita starpā nosaka, ka “Iepirkumu komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai, ar nosacījumu, ka pretendents atbilst atlases prasībām un piedāvājums nav nepamatoti lēts”, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības nepiešķirt šādiem pretendentiem: Iepirkuma priekšmeta daļa Pretendents un piedāvātā cena EUR bez PVN Pamatojums 2. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 222 240,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 5. SIA "A.Medical"- 31 220,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 7. SIA "Tradintek"- 103 050,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 9. SIA "AB Medical Group Riga"- 16 000,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 14. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 900,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 15. SIA "KJ SERVISS"- 1 469,50 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 16. SIA "A.Medical"- 2 590,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "Mediq Latvija"- 3 682,00 EUR Trešais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 18. SIA "AB Medical Group Riga"- 1 720,00 EUR Ceturtais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1 200,00 EUR Trešais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "KJ SERVISS"- 1 190,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 19. SIA "NMS ELPA"- 4 114,00 EUR Trešais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "Scanmed"- 3 025,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 20. SIA "AB Medical Group Riga"- 384,00 EUR Trešais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 485,00 EUR Sestais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "Baltmedika"- 420,00 EUR Ceturtais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "NMS ELPA"- 482,00 EUR Piektais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "Scanmed"- 320,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 28. SIA "AB Medical Group Riga"- 6 700,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 30. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 10 000,00 EUR Trešais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "NMS ELPA"- 8 660,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 31. K4 Medical OÜ- 11 952,00 EUR Trešais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "NMS ELPA"- 7 560,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 32. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 2 730,00 EUR Piektais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "KJ SERVISS"- 1 794,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "L Bizness group"- 2 100,00 EUR Trešais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "NMS ELPA"- 2 136,00 EUR Ceturtais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 33. SIA "AB Medical Group Riga"- 3 520,00 EUR Trešais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 2 980,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 35. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 960,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 36. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1 190,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "KJ SERVISS"- 1 400,00 EUR Trešais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "Scanmed"- 1 949,00 EUR Ceturtais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 39. SIA "AA Active"- 1 065,36 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 42. SIA "A.Medical"- 681,20 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 702,00 EUR Trešais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 43. SIA "KJ SERVISS"- 1 620,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 44. SIA "Interlux"- 490,00 EUR Ceturtais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "KJ SERVISS"- 390,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "Mediq Latvija"- 466,00 EUR Trešais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, kas cita starpā nosaka, ka “ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, Pretendents attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā tiek izslēgts no dalības iepirkumā”, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības nepiešķirt šādiem pretendentiem: Pretendents Pamatojums SIA "AB Medical Group Riga" Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 19.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas: 4.punktam: tiek piedāvāti izņemami plaukti; 9.punktam: augstums prasīts 95 (+/-10) cm, piedāvāts- 80 cm. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 43.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 6.punktam: gaismas lauka diametrs prasīts 17 (+/3) cm, piedāvātajai lampai- 24 cm. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. SIA "A.Medical" Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 6.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas: 7.punktam: piedāvātajai precei nav tiešas piekļuves pacienta tipa izvēlei; 16.punktam: piedāvātajai precei nav kontakta indikatora uz defibrilācijas lāpstiņām (https://www.zoll.com/-/media/public-site/products/r-series-defibrillators/9650-0912-01-sf_t.ashx). Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 19.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 10.punktam: piedāvātajai precei nav CE marķējuma. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 20.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 11.punktam: piedāvātajai precei nav CE marķējuma. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 21.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 10.punktam: piedāvātajai precei nav CE marķējuma. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. SIA "Arbor Medical Korporācija" Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 45.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 7.punktam: prasība ir- piemērots lietošanai veselības aprūpes iestādēs, savukārt lietošanas instrukcijā norādīts, ka paredzēts mājas lietošanai. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. SIA "Baltmedika" Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 19.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 9.punktam: galdiņa garums piedāvāts 80 cm, savukārt prasīts- 100 (+/-10) cm. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. SIA "Interlux" Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 43.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas: 2.punktam: piedāvātais gaismas spilgtums lampai- 30000 Lux, prasīts: vismaz 40000 Lux; 3.punktam: piedāvātās preces tipiskais krāsu atveides indekss ir Ra=93, prasīts- vismaz 95. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 45.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 3.1.punktam: piedāvātās preces augstākā mērījuma robeža ir 255 mmHg, prasīts- vismaz 260 mmHg. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. OÜ "K4 Medical" Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 33.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas: 4.punktam: piedāvāto guļratu riteņu diametrs ir 12,5 cm, prasīts- ne mazāk par 18 cm; 8.punktam: piedāvāto guļratu garums 228 cm, prasīts- ne vairāk par 210 cm. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 35.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 3.punktam: piedāvātā prece ir šaurāka par prasīto, piedāvātajai platums ir 49 cm, prasīts- 55 (+/-5) cm. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 36.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 5.punktam: piedāvātās kušetes augstuma regulācija ir no 48 cm, prasīts- no 47 cm. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. SIA "KJ SERVISS" Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 19.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 10.punktam: piedāvātajai precei nav CE marķējuma. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 20.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 11.punktam: piedāvātajai precei nav CE marķējuma. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. SIA "Medeksperts" Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 11.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 6.punktam: piedāvātajam sūknim ir tikai 1 plūsmas režīms, prasīts- vismaz 3. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 19.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 6.punktam: piedāvāti rati ar riteņu diametru 7,5 cm, prasīts- vismaz 12 cm. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 20.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 7.punktam: piedāvāti rati ar riteņu diametru 7,5 cm, prasīts- vismaz 10 cm. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 41.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 7.punktam: piedāvātās preces pakāpiena platums ir 60 cm, prasīts- 45 (+/-10) cm. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. SIA "Mediq Latvija" Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 8.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 13.punktam: komplektācijā nav iekļauts statīvs – lādētājs, piedāvāts USB mini lādētājs bez statīva. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 15.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 11.1.punktam: piedāvātajai precei nav trauksmes brīdinājuma par elektrības pārrāvumu. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. SIA "NMS ELPA" Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas: 7.1.punktam: piedāvātās preces augstuma regulācijas zemākā pozīcija ir 72,5 cm, prasīts- vismaz 65 cm; 16.punktam: piedāvātais kāju sekcijas garums ir 70 cm, prasīts- vismaz 90 cm; 28.punktam: matrača biezums prasīts vismaz 80 mm, piedāvāts - 60 mm. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 5.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 22.9.punktam: piedāvātās preces plūsmas trigera robežas ir 0-2 l/min, prasīts- vismaz 0,15-15 l/min. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 11.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 6.punktam: piedāvātajam sūknim ir tikai 1 plūsmas režīms, prasīts- vismaz 3. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. SIA "Scanmed" Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 23.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 6.punktam: piedāvātie plaukti ir izgatavoti no HPL, nevis nerūsējošā tērauda. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 28.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 12.punktam: piedāvātās preces garums ir 1026 mm, prasīts- 850 (+/-100) mm. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 37.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 1.punktam: piedāvātā krēsla augstuma regulācijas diapazons ir 56-75 cm, prasīts- vismaz 50-60 cm. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. SIA "Rixor Group" Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 6.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas: 7.punktam: nav tiešas piekļuves pacienta tipa izvēlei; 8.punktam: nav prasītā indikatora; 13.punktam: prasītas vismaz 6 stundas, piedāvātajam defibrilatoram bukletā norādītas 10 minūtes; 16.punktam: nav kontakta indikatora uz defibrilācijas lāpstiņām. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. UAB "Slaugivita" Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 35.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 6.punktam: nav rentgenstaru caurlaidīgs. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. SIA "Tradintek" Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas: 16., 22. un 26.punktiem: piedāvātās preces izmēri neatbilst prasītajiem; 23.punktam: piedāvājumā nav iekļauts atbalsts, piedāvāts pacienta pārvietošanas matracis; 29.punktam: riteņi nav ievelkami. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. UAB GRAINA Latvia-filiāle Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 4.daļā, konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 18.6.punktam: prasīts-pieļaujamais bolus tilpums pēc oklūzijas ne vairāk kā 0,2 ml, piedāvāts - 0,3 ml. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 18.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta vienpadsmitās daļas 2.punktu, noraidīt pretendenta SIA "AB Medical Group Riga" piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 37.daļā, jo tā piedāvātā līgumcena par 50% pārsniedz paredzamo līgumcenu. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 37.4.punktu, kas cita starpā nosaka, ka “Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt vai neparaksta iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju Pasūtītāja noteiktajā termiņā (kas nav īsāks par 5 darba dienām), Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar Pretendentu, kurš ir piedāvājis nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu”, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības nepiešķirt šādam pretendentam: Iepirkuma priekšmeta daļa Pretendents un piedāvātā cena EUR bez PVN Pamatojums 21. SIA "Baltmedika"- 936,00 EUR Pretendents ir atsaucis savu dalību. |
| Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar MK 28.02.2017. noteikumu Nr.107 19.punktu. | Pasūtītājs, sagatavojot atklāta konkursa nolikumu, prasības pretendentiem ir noteicis pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta prasībām. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu ir noteiktas izpildāmas, objektīvas un samērīgas (iesniedzamie dokumenti pamatā ir attiecināmi tikai uz piedāvāto preci) līdz ar ko var konstatēt, ka pretendentu pieteikšanās atklātam konkursam nav tikusi ierobežota vai bijusi neizpildāma. Iepirkuma komisijas rīcībā nav informācijas, kādēļ citi tirgus dalībnieki konkrētās iepirkuma priekšmeta daļās nav bijuši ieinteresēti iesniegt piedāvājumu atklātā konkursā, turklāt, ņemot vērā apstākli, ka atklātā konkursā pretendentiem izvirzītās atlases prasības tieši izriet no Publisko iepirkumu likuma kā obligātas prasības, atbilstību kurām iepirkuma komisijai ir pienākums pārbaudīt jebkurā gadījumā. Iepirkuma komisija norāda, ka citas specifiskas atlases prasības atklātā konkursā nebija izvirzītas, lai maksimāli nodrošinātu plašāku konkurenci atklātā konkursā. Līdz ar to iepirkuma komisija uzskata, ka atklāta konkursa pārtraukšana konkrētajā gadījumā neatbilst Publisko iepirkumu likuma Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 19.punkta mērķim. Iepirkuma komisija savu viedokli vienlaikus pamato arī uz Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā 2012.gada 16.novembrī publicēto skaidrojumu „Skaidrojums par pasūtītāja rīcību (iepirkuma procedūras pārtraukšanu) viena atlases prasībām atbilstoša pieteikuma vai piedāvājuma gadījumā” (sk. skaidrojuma 2. – 4.lp.). |
| Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti lētu. | Nav. |
| Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai. | Nav. |
| Komisijas priekšsēdētājs: |  | K.Baltacis |