ATKLĀTA KONKURSA

“Medicīnas instrumentu iegāde”

Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs R1S 2022/70-IEP

ZIŅOJUMS Nr.2

| Rīgā | 2022.gada 9.novembrī |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums un adrese | SIA „Rīgas 1.slimnīca“, Bruņinieku iela 5k-2, Rīga |
| Iepirkuma identifikācijas numurs | R1S 2022/70-IEP |
| Iepirkuma procedūras veids | Atklāts konkurss |
| Līguma (iepirkuma) priekšmets | Medicīnas instrumentu iegāde |
| Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī | 06.07.2022. |
| Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums | Iepirkuma komisija, izveidota ar Pasūtītāja SIA “Rīgas 1.slimnīca” valdes 2021.gada 22.decembra lēmumu Nr.2 (protokols Nr.53/2021) šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētāja: A.Šanca Komisijas priekšsēdētāja vietniece: A.Jumiķe Komisijas locekļi: K.Baltacis M.Pukinskis Komisijas sekretārs: M.Pukinskis |
| Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības | 14. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents atbilst PIL 42.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem un/vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteiktajām sankcijas. 15. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai: 15.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. |
| Piedāvājuma izvēles kritērijs | Atbilstība nolikuma prasībām un zemākās cenas piedāvājums. |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Līdz 2022.gada 25.jūlija plkst.10:00. |
| Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: | 2022.gada 25.jūlijā plkst.10:01, Bruņinieku ielā 5k-2, Rīgā, LV-1010. |
| Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas EUR bez PVN | Piedāvājumu ir iesnieguši šādi pretendenti: N.p.k. Pretendents Piedāvājuma iesniegšanas veids Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks 1. SIA "A.Medical" Sistēmā 20.07.2022 plkst. 16:54 2. SIA "ALTEX" Sistēmā 25.07.2022 plkst. 09:57 3. SIA "Arbor Medical Korporācija" Sistēmā 25.07.2022 plkst. 09:06 4. SIA "Artropulss" Sistēmā 23.07.2022 plkst. 00:00 5. SIA "B.Braun Medical" Sistēmā 20.07.2022 plkst. 11:40 6. SIA "DM PREMIUM" Sistēmā 23.07.2022 plkst. 10:11 7. SIA "Interlux" Sistēmā 22.07.2022 plkst. 12:23 8. SIA "KJ SERVISS" Sistēmā 21.07.2022 plkst. 11:08 9. SIA "Medeksperts" Sistēmā 22.07.2022 plkst. 15:08 10. SIA "PEAN" Sistēmā 23.07.2022 plkst. 14:35 11. SIA "R.A.L." Sistēmā 20.07.2022 plkst. 10:33 12. SIA "SANTAKS" Sistēmā 22.07.2022 plkst. 14:57 13. SIA "Tradintek" Sistēmā 23.07.2022 plkst. 12:21 Daļai Nr. 1 - Kleinsasser tipa laringoskopa komplekts Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 2903.34 Daļai Nr. 2 - Zobu aizsargi Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 247.5 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 108.0 Daļai Nr. 3 - Laringeālais adatturis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 420.47 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 256.48 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 488.93 Daļai Nr. 4 - Izkniebšanas knaibles Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 210.04 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 300.2 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 484.62 Daļai Nr. 5 - Laringeālās satveršanas knaibles Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 225.92 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 300.2 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 337.73 Daļai Nr. 6 - Laringeālās šķēru komplekts Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 886.68 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 1200.8 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 1280.6 Daļai Nr. 7 - Laringeālo griešanas knaibļu komplekts Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 1204.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 1019.96 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 914.88 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 1431.23 Daļai Nr. 8 - Endolaringeālo mikroinstrumentu komplekts Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 1072.8 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 848.72 Daļai Nr. 9 - Atsūkšanas kanile Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 38.8 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 66.15 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 49.57 Daļai Nr. 10 - Injekciju adata Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 42.12 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 45.94 Daļai Nr. 11 - Atsūkšanas un koagulācijas kanula Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 157.43 Daļai Nr. 12 - Standarta DIN 1/1 sterilo instrumentu sterilizācijas un uzglabāšanas konteineris Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "A.Medical" SIA 20.07.2022 plkst. 16:54 EUR 1310.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 871.13 Daļai Nr. 13 - Skalpeļu rokturis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 67.5 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 344.5 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 39.9 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 40.0 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 25.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 39.6 "SANTAKS" SIA 22.07.2022 plkst. 14:57 EUR 18,90 Daļai Nr. 14 - Skalpeļu rokturis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 66.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 56.4 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 39.9 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 40.0 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 25.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 42.0 "SANTAKS" SIA 22.07.2022 plkst. 14:57 EUR 18,90 Daļai Nr. 15 - Skalpeļu rokturis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 123.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 61.9 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 53.45 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 140.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 50.55 Daļai Nr. 16 - Standarta ķirurģiskās šķēres Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 228.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 202.2 "B.Braun Medical" SIA 20.07.2022 plkst. 11:40 EUR 240.0 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 208.35 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 177.0 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 330.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 175.35 "SANTAKS" SIA 22.07.2022 plkst. 14:57 EUR 48,90 Daļai Nr. 17 - Nelson-Metzenbaum tipa disekcijas šķēres Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 454.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 389.2 "B.Braun Medical" SIA 20.07.2022 plkst. 11:40 EUR 750.0 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 462.25 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 245.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 349.15 Daļai Nr. 18 - Metzenbaum tipa šķēres Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 142.1 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 230.51 "B.Braun Medical" SIA 20.07.2022 plkst. 11:40 EUR 868.0 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 121.66 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 133.0 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 679.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 144.62 "SANTAKS" SIA 22.07.2022 plkst. 14:57 EUR 37,24 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 524.72 Daļai Nr. 19 - Diegu šķēres Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 1444.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 919.3 "B.Braun Medical" SIA 20.07.2022 plkst. 11:40 EUR 1350.0 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 803.4 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 707.1 Daļai Nr. 20 - Metzenbaum tipa disekcijas šķēres Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 850.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 739.6 "B.Braun Medical" SIA 20.07.2022 plkst. 11:40 EUR 1360.0 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 1089.0 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 425.0 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 700.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 639.9 Daļai Nr. 21 - Jameson tipa šķēres Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 199.6 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 287.08 "B.Braun Medical" SIA 20.07.2022 plkst. 11:40 EUR 272.0 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 187.2 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 195.2 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 439.28 Daļai Nr. 22 - Pean tipa hemostatiskās spailes Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 181.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 187.8 "B.Braun Medical" SIA 20.07.2022 plkst. 11:40 EUR 210.0 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 128.4 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 110.0 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 217.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 146.6 "SANTAKS" SIA 22.07.2022 plkst. 14:57 EUR 43,80 Daļai Nr. 23 - Pean tipa hemostatiskās spailes Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 185.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 204.7 "B.Braun Medical" SIA 20.07.2022 plkst. 11:40 EUR 220.0 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 154.8 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 285.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 153.8 Daļai Nr. 24 - Mosquito tipa hemostatiskās spailes Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 282.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 352.0 "B.Braun Medical" SIA 20.07.2022 plkst. 11:40 EUR 420.0 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 293.6 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 200.0 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 510.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 252.0 "SANTAKS" SIA 22.07.2022 plkst. 14:57 EUR 85,80 Daļai Nr. 25 - Mosquito tipa hemostatiskās spailes Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 270.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 338.6 "B.Braun Medical" SIA 20.07.2022 plkst. 11:40 EUR 380.0 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 259.4 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 200.0 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 470.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 247.6 "SANTAKS" SIA 22.07.2022 plkst. 14:57 EUR 85,80 Daļai Nr. 26 - Adatturis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 522.2 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 439.88 "B.Braun Medical" SIA 20.07.2022 plkst. 11:40 EUR 518.0 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 335.58 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 252.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 228,27 (pēc aritmētiskās kļūdas novēršanas) "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 787.08 Daļai Nr. 27 - De Bakey tipa adatturis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 527.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 266.2 "B.Braun Medical" SIA 20.07.2022 plkst. 11:40 EUR 435.0 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 239,70 (pēc aritmētiskās kļūdas novēršanas) "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 234.1 Daļai Nr. 28 - De Bakey tipa adatturis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 425.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 288.5 "B.Braun Medical" SIA 20.07.2022 plkst. 11:40 EUR 385.0 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 264.7 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 195.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 172.85 Daļai Nr. 29 - Hegar-Mayo tipa adatturis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 339.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 258.2 "B.Braun Medical" SIA 20.07.2022 plkst. 11:40 EUR 335.0 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 259.7 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 170.0 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 366.5 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 152.65 Daļai Nr. 30 - Hegar-Mayo tipa adatturis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 165.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 114.06 "B.Braun Medical" SIA 20.07.2022 plkst. 11:40 EUR 152.0 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 99.88 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 92.0 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 160.4 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 66.82 Daļai Nr. 31 - Hegar tipa adatturis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 67.75 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 55.34 "B.Braun Medical" SIA 20.07.2022 plkst. 11:40 EUR 87.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 67.73 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 139.78 Daļai Nr. 32 - Sims tipa vaginālie pletēji Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 300.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 286.4 "B.Braun Medical" SIA 20.07.2022 plkst. 11:40 EUR 250.0 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 205.8 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 239.8 Daļai Nr. 33 - Cusco tipa vaginālie pletēji Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 317.55 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 507.96 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 200.52 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 171.5 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 436.5 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 196.74 "SANTAKS" SIA 22.07.2022 plkst. 14:57 EUR 92,70 Daļai Nr. 34 - Standarta tipa anatomiskā pincete Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 225.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 219.0 "B.Braun Medical" SIA 20.07.2022 plkst. 11:40 EUR 180.0 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 182.85 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 134.25 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 444.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 111.9 Daļai Nr. 35 - Adson tipa ķirurģiskā pincete Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 270.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 136.2 "B.Braun Medical" SIA 20.07.2022 plkst. 11:40 EUR 200.0 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 279.4 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 257.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 139.1 Daļai Nr. 36 - De Bakey tipa disekcijas pincete Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 297.5 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 227.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 84.15 Daļai Nr. 37 - Metāla āmurs Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 297.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 175.11 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 225.0 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 283.8 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 146.43 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 239.37 Daļai Nr. 38 - Mackay-Grunwald tipa degnu izkniebējs Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 499.32 Daļai Nr. 39 - Stammberger tipa antrum izkniebējs Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 373.94 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 411.0 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 678.25 Daļai Nr. 40 - Stammberger tipa antrum izkniebējs Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 807.0 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 1849.77 Daļai Nr. 41 - Heuwieser tipa antrum satveršanas spailes Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 315.18 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 542.0 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 395.34 Daļai Nr. 42 - Stammberger tipa cirkulārais izkniebējs Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 490.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 336.36 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 515.0 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 577.9 Daļai Nr. 43 - Kamel tipa cirkulārais izkniebējs Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 291.88 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 742.33 Daļai Nr. 44 - Sirpjveida nazis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 38.92 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 45.36 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 71.33 Daļai Nr. 45 - Antrum kirete Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 47.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 35.05 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 53.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 41.7 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 65.29 Daļai Nr. 46 - Blakesley-Wilde tipa deguna standziņas Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 271.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 214.05 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 173.0 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 308.3 Daļai Nr. 47 - Blakesley tipa deguna standziņas Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 383.25 Daļai Nr. 48 - Blakesley-Wilde tipa deguna standziņas Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 1338.36 Daļai Nr. 49 - Brunings-Luc tipa starpsienas spailes Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 437.6 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 2700.0 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 1124.35 Daļai Nr. 50 - Cottle tipa kalti Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 240.9 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 315.04 "DM PREMIUM" SIA 23.07.2022 plkst. 10:11 EUR 701.14 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 280.5 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 316.8 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 180.29 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 531.96 Daļai Nr. 51 - Henke tipa cēlājs Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 189.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 171.84 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 119.58 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 253.89 Daļai Nr. 52 - Antrum kanulas Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 1101.6 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 776.16 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 588.0 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 1049.44 Daļai Nr. 53 - Optikas rokturis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 105.18 Daļai Nr. 54 - Ballenger tipa nazis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 459.9 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 672.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 513.3 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 841.44 Daļai Nr. 55 - Freer-Weber tipa cēlājs Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 592.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 262.8 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 483.6 Daļai Nr. 56 - Kazanjian tipa kaulu knaibles Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 1208.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 1047.92 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 984.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 952.0 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 1557.2 Daļai Nr. 57 - Yankauer tipa atsūkšanas uzgalis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 65.7 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 56.04 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 105.18 Daļai Nr. 58 - Wullstein tipa adata Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 236.52 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 282.9 Daļai Nr. 59 - Trautmann tipa auss nazis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 97.04 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 159.6 Daļai Nr. 60 - Hartmann tipa ausu standziņas Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 400.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 319.1 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 164.0 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 418.32 Daļai Nr. 61 - Hartmann tipa mikrostandziņas Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 520.08 "SANTAKS" SIA 22.07.2022 plkst. 14:57 EUR 169,86 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 544.08 Daļai Nr. 62 - Hartmann tipa mikrostandziņas Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 1200.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 957.3 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 492.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 745.56 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 993.78 Daļai Nr. 63 - Ausu mikrostandziņas Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 520.08 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 1109.88 Daļai Nr. 64 - Blohmke tipa satveršanas knaibles Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 330.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 382.0 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 155.0 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 527.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 330.6 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 1112.3 Daļai Nr. 65 - Juracz tipa adenoīda knaibles Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 775.59 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 1148.01 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 914.01 Daļai Nr. 66 - Deguna šķēres Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 286.24 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 345.68 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 450.96 Daļai Nr. 67 - Hartmann tipa deguna spoguļi Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 3892.0 Daļai Nr. 68 - Atsūkšanas raspators Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 600.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 436.0 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 168.0 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 648.0 Daļai Nr. 69 - Wagener tipa svešķermeņu auss āķis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 215.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 165.1 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 103.0 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 235.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 123.2 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 241.8 Daļai Nr. 70 - Vatturis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 170.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 101.0 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 266.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 119.8 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 282.8 Daļai Nr. 71 - Hartmann tipa ausu spoguļi Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 1712.5 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 556.0 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 252.5 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 830.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 349.5 Daļai Nr. 72 - Trautmann tipa auss nazis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 24.26 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 39.9 Daļai Nr. 73 - Politzer tipa auss nazis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 31.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 23.41 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 27.66 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 39.9 Daļai Nr. 74 - Lucae tipa pincete Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 137.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 155.8 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 68.0 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 258.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 69.9 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 274.6 Daļai Nr. 75 - Deguna cilpa Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 297.92 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 199.08 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 350.38 Daļai Nr. 76 - Strumpel tipa izkniebšanas standziņas Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 229.12 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 236.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 599.64 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 894.68 Daļai Nr. 77 - Atsūkšanas uzgalis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 22.85 Daļai Nr. 78 - Frazier tipa atsūkšanas uzgalis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 39.9 Daļai Nr. 79 - Ferguson tipa atsūkšanas uzgalis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 29.0 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 43.52 Daļai Nr. 80 - Ferguson tipa atsūkšanas uzgalis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 29.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 23.35 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 43.52 Daļai Nr. 81 - Heymann tipa deguna šķēres Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 54.7 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 37.96 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 145.08 Daļai Nr. 82 - Blakesley tipa deguna standziņas Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 780.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 586.8 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 880.74 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 794.31 Daļai Nr. 83 - Hartmann tipa izkniebšanas standziņas Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 594.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 505.94 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 355,66 (pēc aritmētiskās kļūdas novēršanas) "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 575.48 Daļai Nr. 84 - Deguna starpsienas šķēres Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 3426.88 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 3926.8 Daļai Nr. 85 - Killian tipa cēlājs Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 200.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 147.92 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 119.72 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 212.8 Daļai Nr. 86 - Hurd tipa disektors / retraktors Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 210.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 164.65 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 259.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 144.05 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 296.2 Daļai Nr. 87 - Endocervikālais pletējs Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 181.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 146.66 "KJ SERVISS" SIA 21.07.2022 plkst. 11:08 EUR 170.0 "Medeksperts" SIA 22.07.2022 plkst. 15:08 EUR 184.8 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 113.72 Daļai Nr. 88 - Johann tipa bipolārā satveršanas spaile Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 1004.34 Daļai Nr. 89 - Aspirācijas aplikators hemoroidāliem mezgliem Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 3419.04 Daļai Nr. 91 - Leņķa uzgalis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "ALTEX" SIA 25.07.2022 plkst. 09:57 EUR 4600.0 Daļai Nr. 92 - Taisnais uzgalis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "ALTEX" SIA 25.07.2022 plkst. 09:57 EUR 640.0 Daļai Nr. 93 - Klipaplikators Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 479.0 "R.A.L." SIA 20.07.2022 plkst. 10:33 EUR 998.0 Daļai Nr. 94 - Mini-tischler tipa konhotoms Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 1520.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 1186.08 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 1100.0 Daļai Nr. 95 - IUD āķis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 62.0 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 118.78 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 253.14 Daļai Nr. 96 - Bipolārā koagulācijas pincete Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 199.0 "Interlux" SIA 22.07.2022 plkst. 12:23 EUR 141.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 161.52 Daļai Nr. 97 - Bipolārā koagulācijas pincete Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 207.0 "Interlux" SIA 22.07.2022 plkst. 12:23 EUR 141.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 161.52 Daļai Nr. 98 - Bipolārā koagulācijas pincete Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 199.0 "Interlux" SIA 22.07.2022 plkst. 12:23 EUR 141.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 344.64 Daļai Nr. 99 - Laringeālais spogulis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 24.45 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 24.95 Daļai Nr. 100 - Nasofaringeālais retraktors Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 300.7 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 370.0 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 409.5 Daļai Nr. 101 - Atsūkšanas kanile Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 126.0 "Tradintek" SIA 23.07.2022 plkst. 12:21 EUR 369.96 Daļai Nr. 102 - Vispārīgie instrumenti ginekoloģiskās rezektoskopijas operācijām Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Arbor Medical Korporācija" SIA 25.07.2022 plkst. 09:06 EUR 4229.6 "Artropulss" SIA 23.07.2022 plkst. 00:00 EUR 2732.0 "B.Braun Medical" SIA 20.07.2022 plkst. 11:40 EUR 3240.0 "PEAN" SIA 23.07.2022 plkst. 14:35 EUR 364.89 |
| Pretendentu nosaukumi, ar kuriem nolemts slēgt iepirkuma līgumus | Iepirkuma priekšmeta daļa Pretendents un piedāvātā cena EUR bez PVN Pamatojums 1. SIA "Tradintek"- 2903,34 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 2. SIA "Tradintek"- 108,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 3. SIA "Tradintek"- 488,93 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 4. SIA "Tradintek"- 484,62 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 5. SIA "Artropulss"- 225,92 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 6. SIA "Tradintek"- 1280,60 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 7. SIA "PEAN"- 914,88 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 8. SIA "Tradintek"- 848,72 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 9. SIA "Tradintek"- 49,57 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 10. SIA "Tradintek"- 45,94 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 11. SIA "Tradintek"- 157,43 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 12. SIA "PEAN"- 871,13 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 13. SIA "PEAN"- 39,60 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 14. SIA "DM PREMIUM"- 39,90 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 15. SIA "PEAN"- 50,55 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 16. SIA "PEAN"- 175,55 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 17. SIA "PEAN"- 349,15 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 18. SIA "DM PREMIUM"- 121,66 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 19. SIA "PEAN"- 707,10 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 20. SIA "KJ SERVISS"- 425,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 21. SIA "DM PREMIUM"- 187,20 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 22. SIA "KJ SERVISS"- 110,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 23. SIA "PEAN"- 153,80 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 24. SIA "KJ SERVISS"- 200,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 25. SIA "KJ SERVISS"- 200,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 26. SIA "PEAN"- 228,27 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 27. SIA "PEAN"- 234,10 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 28. SIA "PEAN"- 172,85 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 29. SIA "PEAN"- 152,65 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 30. SIA "PEAN"- 66,82 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 31. SIA "B.Braun Medical"- 87,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 32. SIA "DM PREMIUM"- 205,80 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 33. SIA "KJ SERVISS"- 171,50 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 34. SIA "PEAN"- 111,90 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 35. SIA "PEAN"- 139,10 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 37. SIA "PEAN"- 146,43 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 38. SIA "Tradintek"- 499,32 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 39. SIA "Artropulss"- 373,94 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 40. SIA "Tradintek"- 1849,77 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 41. SIA "Artropulss"- 315,18 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 42. SIA "Artropulss"- 336,36 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 43. SIA "Tradintek"- 742,33 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 44. SIA "Artropulss"- 38,92 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 45. SIA "PEAN"- 41,70 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 46. SIA "Tradintek"- 308,30 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 47. SIA "Tradintek"- 383,25 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 48. SIA "Tradintek"- 1338,36 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 49. SIA "Tradintek"- 1124,35 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 50. SIA "PEAN"- 180,29 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 51. SIA "Tradintek"- 253,89 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 52. SIA "PEAN"- 588,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 53. SIA "Tradintek"- 105,18 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 54. SIA "PEAN"- 513,30 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 55. SIA "Tradintek"- 483,60 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 56. SIA "PEAN"- 952,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 57. SIA "PEAN"- 56,04 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 58. SIA "Tradintek"- 282,90 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 59. SIA "Artropulss"- 97,04 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 60. SIA "KJ SERVISS"- 164,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 61. SIA "Artropulss"- 520,08 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 62. SIA "KJ SERVISS"- 492,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 63. SIA "Artropulss"- 520,08 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 64. SIA "KJ SERVISS"- 155,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 65. SIA "Artropulss"- 775,59 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 66. SIA "Artropulss"- 286,24 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 67. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 3892,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 68. SIA "Artropulss"- 436,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 69. SIA "KJ SERVISS"- 103,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 70. SIA "Artropulss"- 101,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 71. SIA "KJ SERVISS"- 252,50 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 72. SIA "Artropulss"- 24,26 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 73. SIA "Artropulss"- 23,41 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 74. SIA "KJ SERVISS"- 68,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 75. SIA "PEAN"- 199,08 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 76. SIA "Tradintek"- 894,68 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 77. SIA "Tradintek"- 22,85 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 78. SIA "Tradintek"- 39,90 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 79. SIA "Tradintek"- 43,52 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 80. SIA "Tradintek"- 43,52 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 81. SIA "Tradintek"- 145,08 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 82. SIA "Artropulss"- 586,80 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 83. SIA "PEAN"- 355,66 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 84. SIA "Artropulss"- 3426,88 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 85. SIA "Artropulss"- 147,92 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 86. SIA "PEAN"- 144,05 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 87. SIA "PEAN"- 113,72 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 89. SIA "Tradintek"- 3419,04 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 91. SIA "ALTEX"- 4600,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 93. SIA "R.A.L."- 998,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 94. SIA "PEAN"- 1100,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 95. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 62,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 96. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 199,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 97. SIA "Interlux"- 141,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 98. SIA "PEAN"- 344,64 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 99. SIA "PEAN"- 24,95 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 100. SIA "Artropulss"- 300,70 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 101. SIA "Tradintek"- 369,96 EUR Zemākās cenas piedāvājums. |
| Izbeigtās un pārtrauktās iepirkuma priekšmeta daļas | Pamatojoties uz nolikuma 33.4.punktu, iepirkums iepirkuma priekšmeta 102.daļā ir pārtraukts, jo nepieciešami grozījumi Tehniskajā specifikācijā. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 33.3.2.punktu, iepirkums iepirkuma priekšmeta 36., 88., 90. un 92. daļās ir izbeigts bez rezultāta sakarā ar to, ka nav iesniegti nolikuma prasībām atbilstoši piedāvājumi. |
| Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem. Publiska pakalpojumu līguma gadījumā ziņojumā min pretendentu norādītos apakšuzņēmējus, kuru veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī šādiem apakšuzņēmējiem izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu. | - |
| Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 29.punktu, kas cita starpā nosaka, ka “tiks salīdzināta Pretendentu piedāvātā cena un katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu”, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības netiek piešķirtas šādiem pretendentiem: Iepirkuma priekšmeta daļa Pretendents un piedāvātā cena EUR bez PVN Pamatojums 2. SIA "Artropulss"- 247,50 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 5. SIA "PEAN"- 300,20 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 337,73 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. 7. SIA "Artropulss"- 1019,96 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1204,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 1431,23 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. 8. SIA "PEAN"- 1072,80 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 9. SIA "PEAN"- 66,15 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 12. SIA "A.Medical"- 1310,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 13. SIA "DM PREMIUM"- 39,90 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "KJ SERVISS"- 40,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 67,50 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 344,50 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. 14. SIA "KJ SERVISS"- 40,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "PEAN"- 42,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 56,40 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 66,00 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. 15. SIA "DM PREMIUM"- 53,45 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 61,90 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 123,00 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Medeksperts"- 140,00 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. 16. SIA "KJ SERVISS"- 177,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 202,20 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "DM PREMIUM"- 208,35 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 228,00 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. SIA "B.Braun Medical"- 240,00 EUR Sestās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Medeksperts"- 330,00 EUR Septītās zemākās cenas piedāvājums. 17. SIA "Artropulss"- 389,20 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 454,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "DM PREMIUM"- 462,25 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "B.Braun Medical"- 750,00 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. 18. SIA "KJ SERVISS"- 133,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 142,10 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "PEAN"- 144,62 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 230,51 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 524,72 EUR Sestās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Medeksperts"- 679,00 EUR Septītās zemākās cenas piedāvājums. SIA "B.Braun Medical"- 868,00 EUR Astotās zemākās cenas piedāvājums. 19. SIA "DM PREMIUM"- 803,40 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 919,30 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1444,00 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "B.Braun Medical"- 12350,00 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. 20. SIA "PEAN"- 639,90 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Medeksperts"- 700,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 739,60 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 850,00 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. SIA "DM PREMIUM"- 1089,00 EUR Sestās zemākās cenas piedāvājums. SIA "B.Braun Medical"- 1360,00 EUR Septītās zemākās cenas piedāvājums. 21. SIA "Medeksperts"- 195,20 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 199,60 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "B.Braun Medical"- 272,00 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 287,08 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 439,28 EUR Sestās zemākās cenas piedāvājums. 22. SIA "DM PREMIUM"- 128,40 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "PEAN"- 146,60 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 181,00 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 187,80 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. SIA "B.Braun Medical"- 210,00 EUR Sestās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Medeksperts"- 217,00 EUR Septītās zemākās cenas piedāvājums. 23. SIA "DM PREMIUM"- 154,80 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 185,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 204,70 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "B.Braun Medical"- 220,00 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Medeksperts"- 285,00 EUR Sestās zemākās cenas piedāvājums. 24. SIA "PEAN"- 252,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 282,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "DM PREMIUM"- 293,60 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 352,00 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. SIA "B.Braun Medical"- 420,00 EUR Sestās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Medeksperts"- 510,00 EUR Septītās zemākās cenas piedāvājums. 25. SIA "PEAN"- 247,60 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "DM PREMIUM"- 259,40 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 270,00 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 338,60 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. SIA "B.Braun Medical"- 380,00 EUR Sestās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Medeksperts"- 470,00 EUR Septītās zemākās cenas piedāvājums. 26. SIA "KJ SERVISS"- 252,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "DM PREMIUM"- 335,58 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 439,88 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "B.Braun Medical"- 518,00 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 522,20 EUR Sestās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 787,08 EUR Septītās zemākās cenas piedāvājums. 27. SIA "DM PREMIUM"- 239,70 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 266,20 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "B.Braun Medical"- 435,00 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 527,00 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. 28. SIA "KJ SERVISS"- 195,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "DM PREMIUM"- 264,70 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 288,50 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "B.Braun Medical"- 385,00 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 425,00 EUR Sestās zemākās cenas piedāvājums. 29. SIA "KJ SERVISS"- 170,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 258,20 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "DM PREMIUM"- 259,70 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "B.Braun Medical"- 335,00 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 339,00 EUR Sestās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Medeksperts"- 366,50 EUR Septītās zemākās cenas piedāvājums. 30. SIA "KJ SERVISS"- 92,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "DM PREMIUM"- 99,88 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 114,06 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "B.Braun Medical"- 152,00 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Medeksperts"- 160,40 EUR Sestās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 165,00 EUR Septītās zemākās cenas piedāvājums. 31. SIA "DM PREMIUM"- 205,80 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 32. SIA "PEAN"- 239,80 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "B.Braun Medical"- 250,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 286,40 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 300,00 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. 33. SIA "PEAN"- 196,74 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "DM PREMIUM"- 200,52 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 317,55 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Medeksperts"- 436,50 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 507,96 EUR Sestās zemākās cenas piedāvājums. 34. SIA "KJ SERVISS"- 134,25 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "B.Braun Medical"- 180,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "DM PREMIUM"- 182,85 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 219,00 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 225,00 EUR Sestās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Medeksperts"- 444,00 EUR Septītās zemākās cenas piedāvājums. 35. SIA "B.Braun Medical"- 200,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Medeksperts"- 257,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 270,00 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "DM PREMIUM"- 279,40 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. 37. SIA "Artropulss"- 175,11 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "KJ SERVISS"- 225,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 239,37 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Medeksperts"- 283,80 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 297,50 EUR Sestās zemākās cenas piedāvājums. 39. SIA "PEAN"- 411,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 678,25 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. 41. SIA "Tradintek"- 395,34 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "PEAN"- 542,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. 42. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 490,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "PEAN"- 515,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 577,90 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. 44. SIA "PEAN"- 45,36 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 71,33 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. 45. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 47,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "KJ SERVISS"- 53,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 65,29 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. 50. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 240,90 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "KJ SERVISS"- 280,50 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 315,04 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Medeksperts"- 316,80 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 531,96 EUR Sestās zemākās cenas piedāvājums. SIA "DM PREMIUM"- 701,14 EUR Septītās zemākās cenas piedāvājums. 52. SIA "Artropulss"- 776,16 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 1049,44 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1101,60 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. 54. SIA "KJ SERVISS"- 672,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 841,44 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. 55. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 592,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 56. SIA "KJ SERVISS"- 984,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 1047,92 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1208,00 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 1557,20 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. 57. SIA "Artropulss"- 65,70 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 105,18 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. 59. SIA "Tradintek"- 159,60 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 60. SIA "Artropulss"- 319,10 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 400,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 418,32 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. 61. SIA "Tradintek"- 544,08 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 62. SIA "PEAN"- 745,56 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 957,30 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 993,78 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1200,00 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. 63. SIA "Tradintek"- 1109,88 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 64. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 330,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "PEAN"- 330,60 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 382,00 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Medeksperts"- 527,00 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 1112,30 EUR Sestās zemākās cenas piedāvājums. 65. SIA "Tradintek"- 914,01 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "PEAN"- 1148,01 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. 66. SIA "Tradintek"- 450,96 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 68. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 600,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 648,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. 69. SIA "Artropulss"- 165,10 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 215,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Medeksperts"- 235,00 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 241,80 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. 70. SIA "PEAN"- 119,80 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 170,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Medeksperts"- 266,00 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 282,80 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. 71. SIA "PEAN"- 349,50 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 556,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Medeksperts"- 830,00 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1712,50 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. 72. SIA "Tradintek"- 39,90 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 73. SIA "PEAN"- 27,66 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 31,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 39,90 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. 74. SIA "PEAN"- 69,90 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 137,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Artropulss"- 155,80 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Medeksperts"- 258,00 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 274,60 EUR Sestās zemākās cenas piedāvājums. 75. SIA "Artropulss"- 297,92 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 350,38 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. 82. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 780,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 794,31 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "PEAN"- 880,74 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. 83. SIA "Artropulss"- 505,94 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 575,48 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 594,00 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. 84. SIA "Tradintek"- 3926,80 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 85. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 200,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 212,80 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. 86. SIA "Artropulss"- 164,65 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 210,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Medeksperts"- 259,00 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 296,20 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. 87. SIA "Artropulss"- 146,66 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "KJ SERVISS"- 170,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 181,00 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Medeksperts"- 184,80 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. 94. SIA "Artropulss"- 1186,08 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1520,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. 95. SIA "Artropulss"- 118,78 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "PEAN"- 253,14 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. 97. SIA "PEAN"- 161,52 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 207,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. 99. SIA "Artropulss"- 118,78 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 100. SIA "PEAN"- 370,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. SIA "Tradintek"- 409,50 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, kas cita starpā nosaka, ka “ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā”, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības netiek piešķirtas šādiem pretendentiem: Nr. p.k. Pretendents Pamatojums 1. SIA "ALTEX" Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 92.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātā prece ir piemērota darbam līdz 44,5 mm, prasība- vismaz līdz 50 mm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. 2. SIA "Arbor Medical Korporācija" Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 31.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātās preces darba daļa ir ar 0,4 mm rievojumu, prasība- 0,5 mm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 36.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātā instrumenta darba daļas platums ir 3,5 mm, prasība- 3,8 (+/-1) mm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 46.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātā instrumenta darba daļas garums ir12 cm, prasība- 11-11,5 cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 51.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātā instrumenta darba daļas platums ir 10 mm, prasība- 11,5 (±0,5) mm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 79.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātās preces darba daļas garums ir 13 cm, prasība- 11 (±0,5) cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 80.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātās preces darba daļas garums ir 13 cm, prasība- 11 (±0,5) cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 98.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātās preces garums ir 16,5 cm, prasība- 15 (+/-0,5) cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. 3. SIA "Artropulss" Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātās preces darba daļas garums ir 25 cm, prasība- 23 (+/-1) cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātās preces garums ir 25 cm, prasība- 23 (+/-1) cm; nav specifikācijā prasīto ovālas formas žokļu un nav skalošanas savienojuma. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 6.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātās preces darba daļas garums ir 25 cm, prasība- 23 (+/-1) cm un nav specifikācijā prasītā skalošanas savienojuma. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 9.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātās preces garums ir 25 cm, prasība- 23 (+/-1) cm; ārējais diametrs ir 2,7 mm, prasība- 2,5 mm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 10.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātās preces garums ir 25 cm, prasība- 23 (+/-1) cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 31.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: preces garums prasīts 190 (±5) mm, piedāvāts- 180 mm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 35.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātajai pincetei 1x2 zobi, prasība- 2x3 zobi. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 36.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātās preces darba daļas platums ir 3,5 mm, prasība- 3,8 (+/-1) mm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 43.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 43.3.punkta prasībai: piedāvātā instrumenta darba daļas garums ir 16 cm, prasīts- 13-13,5 cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 45.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvāta apaļas formas, prasība- garenas. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 46.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātas Blakesley, prasītas Blakesley-Wilde tipa. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 49.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: darba daļas garums 19 cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 51.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātā instrumenta darba daļas platums ir 10 mm, prasība- 11,5 (±0,5) mm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 54.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātās preces garums ir 17 cm, prasība- 20 (±0,5) cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 55.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātās preces garums ir 20 cm, prasība- 19 (±0,5) cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 58.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātās preces garums ir 16 cm, prasība- 17 (±0,5) cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 76.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātas Tilley tipa satveršanas standziņas. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 81.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: nav zobainu asmeņu. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. 4. SIA "Interlux" Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 96.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātās preces darba daļa nav punktveida, piedāvāta- standarta. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 98.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātās preces garums ir 16,5 cm, prasība- 15 (+/-0,5) cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. 5. SIA "KJ SERVISS" Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 17.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātas standarta Metzenbaum tipa šķēres. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 68.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātais instruments nav atsūkšanas raspators. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 76.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātas Hartmann-Wullstein tipa standziņas. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. 6. SIA "PEAN" Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātajai precei nav skalošanas savienojuma. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātajai precei nav Luer-lock savienojuma. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 6.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātajai precei nav Luer-lock savienojuma un piedāvātas ar liekumu 15°, prasība- 45°. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 31.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātās preces garums ir 205 mm, prasība- 190 (+/-5) mm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 36.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātā instrumenta darba daļas platums ir 3,5 mm, prasība- 3,8 (+/-1) mm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 40.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: nav piedāvātas Stammberger tipa (atšķirīga izkniebēja forma). Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 46.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: darba daļas garums prasīts 11-11,5 cm, piedāvāts- 12 cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 51.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātā instrumenta darba daļas platums ir 10 mm, prasība- 11,5 (±0,5) mm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 66.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātās preces asmeņi vērsti pa kreisi, prasība- uz leju. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 80.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātās preces darba daļas garums ir 8 cm, prasība- 11 (±0,5) cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 81.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātās preces darba daļas garums ir 16,5 cm, prasība- 10 (±0,5) cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 85.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātās preces garums ir 18 cm, prasība- 19 (±0,5) cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 88.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātās preces garums ir 34 cm, prasība- 32 (±1) cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 93.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātais klipaplikators paredzēts tikai XL izmēra skavām, prasīts- piemērots Hem-o-lok L un XL izmēra skavām. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 96.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātajai precei nav punktveida darba daļas. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 101.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātā prece nav koniska. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. 7. SIA "SANTAKS" Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 13., 14., 15., 18., 24., 25. un 33.daļās neatbilst Tehniskās specifikācijas sadaļā “Kopējās prasības” izvirzītajai prasībai par marķējumu esamību. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajās iepirkuma priekšmeta daļās, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 22.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātas turēšanas knaibles, prasītas- hemostatiskās. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 61.daļā neatbilst Tehniskajai specifikācijai: piedāvātajai precei nav padziļinājuma. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. 8. SIA "Medeksperts" Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 13. un 14.daļās neatbilst Tehniskās specifikācijas sadaļā “Kopējās prasības” izvirzītajai prasībai par marķējumu esamību. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajās iepirkuma priekšmeta daļās, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. |
| Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar MK 28.02.2017. noteikumu Nr.107 19.punktu. | Pasūtītājs, sagatavojot atklāta konkursa nolikumu, prasības pretendentiem ir noteicis pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta prasībām. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu ir noteiktas izpildāmas, objektīvas un samērīgas (iesniedzamie dokumenti pamatā ir attiecināmi tikai uz piedāvāto preci) līdz ar ko var konstatēt, ka pretendentu pieteikšanās atklātam konkursam nav tikusi ierobežota vai bijusi neizpildāma. Iepirkuma komisijas rīcībā nav informācijas, kādēļ citi tirgus dalībnieki konkrētās iepirkuma priekšmeta daļās nav bijuši ieinteresēti iesniegt piedāvājumu atklātā konkursā, turklāt, ņemot vērā apstākli, ka atklātā konkursā pretendentiem izvirzītās atlases prasības tieši izriet no Publisko iepirkumu likuma kā obligātas prasības, atbilstību kurām iepirkuma komisijai ir pienākums pārbaudīt jebkurā gadījumā. Iepirkuma komisija norāda, ka citas specifiskas atlases prasības atklātā konkursā nebija izvirzītas, lai maksimāli nodrošinātu plašāku konkurenci atklātā konkursā. Līdz ar to iepirkuma komisija uzskata, ka atklāta konkursa pārtraukšana konkrētajā gadījumā neatbilst Publisko iepirkumu likuma Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 19.punkta mērķim. Iepirkuma komisija savu viedokli vienlaikus pamato arī uz Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā 2012.gada 16.novembrī publicēto skaidrojumu „Skaidrojums par pasūtītāja rīcību (iepirkuma procedūras pārtraukšanu) viena atlases prasībām atbilstoša pieteikuma vai piedāvājuma gadījumā” (sk. skaidrojuma 2. – 4.lp.). |
| Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti lētu. | Nav. |
| Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai. | Nav. |
| Komisijas priekšsēdētāja: |  | A.Šanca |