ATKLĀTA KONKURSA

„Medicīnas preču iegāde Rīgas 1.slimnīcai”

Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs R1S 2016/66

ZIŅOJUMS

| Rīgā | 2017.gada 9.maijā |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums un adrese | SIA „Rīgas 1.slimnīca“, Bruņinieku iela 5k-2, Rīga |
| Iepirkuma identifikācijas numurs | R1S 2016/66 |
| Iepirkuma procedūras veids | Atklāts konkurss |
| Līguma (iepirkuma) priekšmets | Medicīnas preču iegāde Rīgas 1.slimnīcai |
| Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā | 15.12.2016. |
| Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums | SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk – R1S) 2016.gada 12.decembra rīkojums Nr.3-119 “Par iepirkuma komisijas izveidošanu”, sastāvs: Komisijas priekšsēdētājs: Zane Tīcmane – Operāciju bloka vadītāja Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Laima Rancāne – Aptiekas vadītājas vietniece Komisijas locekļi: Sarmīte Dzene – poliklīnikas “Šarlote” vadītāja Anita Šanca – slimnīcas galvenā māsa Santa Divanovska – vecākā ekonomiste Mārtiņš Pukinskis – Iepirkumu nodaļas vadītājs |
| Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības | 15. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā: 15.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 15.1.1. Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem (izņemot, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi), ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi, c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai, e) cilvēku tirdzniecība, f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; 15.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī. Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi; b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu. Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši; 15.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (izņemot, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši), ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi; 15.1.4. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts; 15.1.5. ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā; 15.1.6. iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk Pretendentu ierobežojošiem pasākumiem; 15.1.7. Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 11.panta ceturto daļu un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem Pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci; 15.1.8. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību nolikuma 15.1.punkta nosacījumiem vai nolikumā noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 15.1.9. uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 15.1.1.-15.1.7.punktos minētie nosacījumi; 15.1.10. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi nolikuma 15.1.1.-15.1.7.punktos minētie nosacījumi. 16. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai: 16.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. |
| Piedāvājuma izvēles kritērijs | Piedāvājuma izvēles kritērijs katrā daļā – zemākā piedāvātā vērtējamā cena. Tika salīdzināta pretendentu piedāvātā cena katrā iepirkuma priekšmeta daļā, un par uzvarētāju katrā konkrētā daļā tika atzīts pretendents, kura piedāvājums atbilda nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko piedāvāto cenu EUR bez PVN. |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Līdz 2017.gada 1.februārim plkst.10:00 |
| Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: | 2017.gada 1.februārī, plkst.10:00, Bruņinieku ielā 5k-2, Rīgā, LV-1010. |
| Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas EUR bez PVN | Nr. p.k. Pretendents Iepirkuma priekšmeta daļa un piedāvātā cena EUR bez PVN 1. UAB “Barameda” 12.daļa- 1520,00 EUR 35.daļa- 4400,00 EUR 36.daļa- 1500,00 EUR 37.daļa- 3000,00 EUR 85.daļa- 5430,00 EUR 152.daļa- 1840,00 EUR 172.daļa- 400,00 EUR 188.daļa- 24960,00 EUR 235.daļa- 880,00 EUR 2. Molnlycke Health Care OU 3.daļa- 7936,00 EUR 17.daļa- 3621,00 EUR 22.daļa- 7926,50 EUR 23.daļa- 7760,00 EUR 24.daļa- 1173,60 EUR 27.daļa- 13071,00 EUR 30.daļa- 19950,00 EUR 86.daļa- 25728,00 EUR 87.daļa- 35724,29 EUR 92.daļa- 3852,00 EUR 117.daļa- 583,48 EUR 120.daļa- 480,00 EUR 121.daļa- 20651,00 EUR 162.daļa- 11300,00 EUR 233.daļa- 48830,30 EUR 234.daļa- 18323,50 EUR 235.daļa- 953,20 EUR 236.daļa- 37836,20 EUR 352.daļa- 2681,50 EUR 3. SIA "IRIS SURGICAL" 39.daļa- 504,00 EUR 104.daļa- 4500,00 EUR 172.daļa- 1340,00 EUR 221.daļa- 2345,00 EUR 283.daļa- 468,00 EUR 4. SIA "Remedine" 5.daļa- 5080,00 EUR 6.daļa- 154,00 EUR 13.daļa- 1800,00 EUR 56.daļa- 2070,00 EUR 57.daļa- 36,80 EUR 61.daļa- 6300,00 EUR 93.daļa- 317,00 EUR 126.daļa- 56,00 EUR 127.daļa- 135,00 EUR 139.daļa- 409,50 EUR 152.daļa- 1495,00 EUR 172.daļa- 350,00 EUR 174.daļa- 10228,00 EUR 313.daļa- 26,25 EUR 344.daļa- 90,50 EUR 352.daļa- 3700,00 EUR 372.daļa- 500,00 EUR 5. SIA "TAMRO" 4.daļa- 8552,25 EUR 34.daļa- 200,00 EUR 83.daļa- 76232,68 EUR 84.daļa- 13994,95 EUR 85.daļa- 5697,50 EUR 93.daļa- 460,00 EUR 123.daļa- 246,50 EUR 126.daļa- 42,00 EUR 127.daļa- 150,10 EUR 128.daļa- 6356,50 EUR 133.daļa- 280,00 EUR 135.daļa- 6045,00 EUR 136.daļa- 1400,00 EUR 143.daļa- 198,60 EUR 6. SIA "Allium UPI" 183.daļa- 1246,00 EUR 7. UAB "Ilsanta" 54.daļa- 53784,00 EUR 8. SIA "ORIOLA RĪGA" 367.daļa- 812,00 EUR 368.daļa- 753,60 EUR 369.daļa- 288,00 EUR 9. SIA "Artropulss" 191.daļa- 7500,00 EUR 193.daļa- 11500,00 EUR 227.daļa- 38108,60 EUR 228.daļa- 5550,00 EUR 229.daļa- 34020,00 EUR 230.daļa- 32128,20 EUR 231.daļa- 28327,45 EUR 232.daļa- 2185,00 EUR | 10. SIA "MAGNUM MEDICAL" 1.daļa- 63625,00 EUR 2.daļa- 27974,50 EUR 23.daļa- 7788,70 EUR 24.daļa- 981,69 EUR 25.daļa- 1827,30 EUR 83.daļa- 76122,47 EUR 84.daļa- 13973,77 EUR 85.daļa- 5685,10 EUR 116.daļa- 896,50 EUR 118.daļa- 8339,00 EUR 128.daļa- 5118,80 EUR 135.daļa- 5859,00 EUR 142.daļa- 238,55 EUR 143.daļa- 178,71 EUR 145.daļa- 6739,20 EUR 187.daļa- 3382,50 EUR 353.daļa- 3028,00 EUR 11. AS "Recipe Plus" 4.daļa- 8552,25 EUR 21.daļa- 1389,00 EUR 34.daļa- 212,50 EUR 83.daļa- 77400,60 EUR 84.daļa- 14460,77 EUR 85.daļa- 5773,70 EUR 93.daļa- 460,00 EUR 123.daļa- 255,00 EUR 126.daļa- 42,00 EUR 127.daļa- 292,30 EUR 128.daļa- 6356,50 EUR 133.daļa- 280,00 EUR 135.daļa- 6500,00 EUR 136.daļa- 1400,00 EUR 143.daļa- 198,60 EUR 183.daļa- 1270,60 EUR 216.daļa- 5610,00 EUR | 12. UAB "Renalfarma" filiāle 237.daļa- 3750,00 EUR 238.daļa- 3900,00 EUR 239.daļa- 5750,00 EUR 360.daļa- 2125,00 EUR 13. SIA "R.A.L." 22.daļa- 6251,00 EUR 26.daļa- 13800,00 EUR 55.daļa- 125,00 EUR 63.daļa- 1120,00 EUR 64.daļa- 720,00 EUR 77.daļa- 4623,70 EUR 78.daļa- 22,50 EUR 102.daļa- 992,00 EUR 115.daļa- 103,00 EUR 117.daļa- 749,60 EUR 152.daļa- 747,50 EUR 157.daļa- 4392,00 EUR 158.daļa- 16800,00 EUR 163.daļa- 3505,20 EUR 224.daļa- 2250,00 EUR 225.daļa- 260,00 EUR 280.daļa- 1995,00 EUR 295.daļa- 1449,00 EUR 296.daļa- 1117,50 EUR 297.daļa- 650,00 EUR 356.daļa- 644,00 EUR 383.daļa- 43,60 EUR 14. SIA "LATMED-PRO" 273.daļa- 3948,50 EUR 278.daļa- 99,00 EUR 295.daļa- 1581,00 EUR 296.daļa- 2250,00 EUR 297.daļa- 650,00 EUR 15. SIA "Sarstedt" 72.daļa- 5996,00 EUR 111.daļa- 3835,00 EUR 154.daļa- 31,50 EUR 389.daļa- 354,00 EUR 16. SIA "DIU MED" 248.daļa- 17400,00 EUR 251.daļa- 13500,00 EUR 17. LLC "Sophimeda" 190.daļa- 6200,00 EUR 191.daļa- 8400,00 EUR 193.daļa- 9600,00 EUR 195.daļa- 9600,00 EUR 228.daļa- 6600,00 EUR 232.daļa- 1233,00 EUR 249.daļa- 8575,00 EUR 250.daļa- 2250,00 EUR 18. SIA "EMD Pro" 80.daļa- 10875,00 EUR 284.daļa- 2192,00 EUR 313.daļa- 49,00 EUR 19. SIA "KAVITA" 216.daļa- 3945,00 EUR 217.daļa- 104720,00 EUR 219.daļa- 375,00 EUR 221.daļa- 3003,00 EUR 222.daļa- 19960,00 EUR 20. SIA "DM PREMIUM" 8.daļa- 2466,20 EUR 9.daļa- 4799,00 EUR 10.daļa- 481,60 EUR 34.daļa- 167,50 EUR 35.daļa- 4430,00 EUR 36.daļa- 1557,00 EUR 38.daļa- 876,00 EUR 39.daļa- 528,92 EUR 40.daļa- 624,75 EUR 58.daļa- 134,50 EUR 104.daļa- 2599,00 EUR 118.daļa- 6886,50 EUR 119.daļa- 7598,00 EUR 121.daļa- 14629,40 EUR 148.daļa- 57,58 EUR 150.daļa- 455,00 EUR 151.daļa- 71,96 EUR 153.daļa- 354,90 EUR 154.daļa- 31,05 EUR 155.daļa- 1945,00 EUR 175.daļa- 379,96 EUR 188.daļa- 37151,60 EUR 216.daļa- 8495,00 EUR 217.daļa- 137400,00 EUR 219.daļa- 474,75 EUR 222.daļa- 25899,80 EUR 223.daļa- 29989,00 EUR 235.daļa- 799,80 EUR 282.daļa- 94,99 EUR 283.daļa- 712,44 EUR 306.daļa- 230,60 EUR 307.daļa- 119,58 EUR 308.daļa- 679,50 EUR 309.daļa- 3198,32 EUR 310.daļa- 198,39 EUR 376.daļa- 103,12 EUR 378.daļa- 995,96 EUR 389.daļa- 88,99 EUR 21. SIA "AB Medical Group Riga” 65.daļa- 2290,00 EUR 137.daļa- 37040,00 EUR 138.daļa- 760,00 EUR 170.daļa- 5182,00 EUR 180.daļa- 5454,00 EUR 184.daļa- 248,00 EUR 243.daļa- 3800,00 EUR 253.daļa- 3800,00 EUR 340.daļa- 28530,10 EUR 343.daļa- 43606,80 EUR 22. SIA "Mediteks" 112.daļa- 104,40 EUR 113.daļa- 1566,00 EUR 23. Johnson&Johnson AB Latvija 45.daļa- 5600,00 EUR 48.daļa- 13000,00 EUR 49.daļa- 1175,00 EUR 50.daļa- 9680,00 EUR 165.daļa- 25440,00 EUR 176.daļa- 211,44 EUR 177.daļa- 3750,00 EUR 185.daļa- 154,00 EUR 187.daļa- 12870,00 EUR 189.daļa- 20000,00 EUR 190.daļa- 7200,00 EUR 191.daļa- 6575,40 EUR 192.daļa- 51900,00 EUR 193.daļa- 10000,00 EUR 194.daļa- 10000,00 EUR 195.daļa- 7500,00 EUR 240.daļa- 48254,00 EUR 241.daļa- 9240,00 EUR 242.daļa- 7203,10 EUR 243.daļa- 6100,00 EUR 244.daļa- 72250,00 EUR 245.daļa- 46740,00 EUR 246.daļa- 12250,00 EUR 247.daļa- 14360,00 EUR 264.daļa- 2104,10 EUR 265.daļa- 32360,20 EUR 266.daļa- 7426,08 EUR 270.daļa- 5902,56 EUR 276.daļa- 300,00 EUR 279.daļa- 39864,96 EUR 281.daļa- 6100,00 EUR 287.daļa- 224,00 EUR 293.daļa- 750,00 EUR 300.daļa- 4083,70 EUR 301.daļa- 7470,00 EUR 302.daļa- 12293,60 EUR 303.daļa- 6801,30 EUR 304.daļa- 1906,60 EUR | 24. SIA "DIAMEDICA" 72.daļa- 9780,00 EUR 81.daļa- 10725,00 EUR 89.daļa- 900,00 EUR 108.daļa- 905,00 EUR 111.daļa- 6575,00 EUR 358.daļa- 18305,00 EUR 389.daļa- 465,00 EUR 395.daļa- 47655,00 EUR 25. SIA "CONSUMO" 35.daļa- 3960,00 EUR 38.daļa- 650,00 EUR 113.daļa- 2241,00 EUR 152.daļa- 603,75 EUR 155.daļa- 2995,00 EUR 26. SIA "ELVIM" 8.daļa- 2590,00 EUR 9.daļa- 5000,00 EUR 10.daļa- 320,00 EUR 15.daļa- 4206,25 EUR 16.daļa- 2337,35 EUR 17.daļa- 3088,17 EUR 25.daļa- 10817,60 EUR 26.daļa- 15000,00 EUR 46.daļa- 36950,00 EUR 48.daļa- 12950,00 EUR 51.daļa- 2530,00 EUR 53.daļa- 11025,00 EUR 55.daļa- 190,00 EUR 62.daļa- 4310,21 EUR 70.daļa- 837,00 EUR 88.daļa- 2175,00 EUR 89.daļa- 305,10 EUR 92.daļa- 3037,50 EUR 109.daļa- 6000,00 EUR 116.daļa- 340,00 EUR 121.daļa- 21307,20 EUR 125.daļa- 460,00 EUR 126.daļa- 1540,00 EUR 128.daļa- 10956,70 EUR 129.daļa- 206,70 EUR 130.daļa- 131,10 EUR 131.daļa- 474,02 EUR 133.daļa- 385,00 EUR 135.daļa- 12858,30 EUR 136.daļa- 2137,10 EUR 143.daļa- 334,28 EUR 145.daļa- 6336,00 EUR 148.daļa- 37,00 EUR 155.daļa- 2050,00 EUR 157.daļa- 5114,24 EUR 158.daļa- 1480,40 EUR 161.daļa- 9239,80 EUR 184.daļa- 220,00 EUR 186.daļa- 4500,00 EUR 282.daļa- 99,00 EUR 283.daļa- 37,87 EUR 305.daļa- 390,00 EUR 360.daļa- 2169,00 EUR 393.daļa- 132,00 EUR 27. SIA "Prāna Ko" 12.daļa- 250,00 EUR 35.daļa- 4300,00 EUR 36.daļa- 1500,00 EUR 37.daļa- 5750,00 EUR 38.daļa- 650,00 EUR 118.daļa- 8150,00 EUR 119.daļa- 8000,00 EUR 28. SIA "OneMed" 1.daļa- 60470,00 EUR 2.daļa- 85591,00 EUR 4.daļa- 22806,00 EUR 6.daļa- 161,00 EUR 9.daļa- 29800,00 EUR 10.daļa- 520,00 EUR 12.daļa- 300,00 EUR 13.daļa- 2300,00 EUR 15.daļa- 7568,50 EUR 16.daļa- 1131,65 EUR 17.daļa- 2445,20 EUR 19.daļa- 9611,00 EUR 23.daļa- 6030,00 EUR 24.daļa- 1031,90 EUR 25.daļa- 1529,50 EUR 28.daļa- 5250,00 EUR 29.daļa- 195,00 EUR 32.daļa- 2400,00 EUR 33.daļa- 320,00 EUR 34.daļa- 230,00 EUR 35.daļa- 3400,00 EUR 56.daļa- 6246,00 EUR 60.daļa- 640,00 EUR 65.daļa- 1630,00 EUR 67.daļa- 75,00 EUR 69.daļa- 1525,00 EUR 71.daļa- 620,20 EUR 83.daļa- 77674,41 EUR 84.daļa- 15055,70 EUR 85.daļa- 5398,70 EUR 86.daļa- 19019,70 EUR 90.daļa- 9150,00 EUR 97.daļa- 3150,00 EUR 98.daļa- 15200,00 EUR 99.daļa- 6100,00 EUR 100.daļa- 3180,00 EUR 105.daļa- 14700,00 EUR 107.daļa- 890,00 EUR 112.daļa- 17400,00 EUR 113.daļa- 1854,00 EUR 115.daļa- 276,50 EUR 116.daļa- 211,00 EUR 117.daļa- 742,00 EUR 119.daļa- 6500,00 EUR 120.daļa- 186,60 EUR 121.daļa- 20844,00 EUR 126.daļa- 43,00 EUR 127.daļa- 147,44 EUR 129.daļa- 136,20 EUR 131.daļa- 689,00 EUR 139.daļa- 390,00 EUR 140.daļa- 166,00 EUR 141.daļa- 535,00 EUR 142.daļa- 295,00 EUR 150.daļa- 377,00 EUR 153.daļa- 624,00 EUR 154.daļa- 306,00 EUR 155.daļa- 3000,00 EUR 156.daļa- 272,00 EUR 172.daļa- 340,00 EUR 233.daļa- 46104,00 EUR 234.daļa- 13495,55 EUR 235.daļa- 899,00 EUR 236.daļa- 32400,00 EUR 280.daļa- 840,00 EUR 282.daļa- 476,50 EUR 290.daļa- 39,70 EUR 298.daļa- 1614,00 EUR 299.daļa- 64,00 EUR 323.daļa- 2520,00 EUR 339.daļa- 5549,10 EUR 340.daļa- 28961,10 EUR 342.daļa- 4500,00 EUR 349.daļa- 1260,00 EUR 350.daļa- 580,00 EUR 361.daļa- 8900,00 EUR 363.daļa- 28400,00 EUR 364.daļa- 974,82 EUR 365.daļa- 4608,00 EUR 366.daļa- 72000,00 EUR 371.daļa- 995,37 EUR 29. SIA "Interlux" 34.daļa- 300,00 EUR 89.daļa- 900,00 EUR 122.daļa- 600,00 EUR 123.daļa- 238,00 EUR 124.daļa- 120,00 EUR 128.daļa- 6750,00 EUR 129.daļa- 219,00 EUR 131.daļa- 398,00 EUR 132.daļa- 1548,00 EUR 134.daļa- 27,50 EUR 143.daļa- 55,00 EUR 155.daļa- 2000,00 EUR 376.daļa- 124,00 EUR 377.daļa- 124,00 EUR 389.daļa- 180,00 EUR 30. SIA "A.Medical" 1.daļa- 1575,00 EUR 8.daļa- 2650,00 EUR 9.daļa- 5600,00 EUR 10.daļa- 480,00 EUR 11.daļa- 2880,00 EUR 12.daļa- 320,00 EUR 26.daļa- 8934,00 EUR 35.daļa- 4100,00 EUR 56.daļa- 2250,00 EUR 57.daļa- 56,00 EUR 60.daļa- 600,00 EUR 81.daļa- 11050,00 EUR 98.daļa- 4240,00 EUR 157.daļa- 4026,00 EUR 172.daļa- 1050,00 EUR 216.daļa- 6400,00 EUR 217.daļa- 96000,00 EUR 223.daļa- 14500,00 EUR 306.daļa- 980,00 EUR 310.daļa- 128,00 EUR 31. SIA "Rumex Baltics" 188.daļa- 21570,00 EUR 219.daļa- 350,00 EUR 221.daļa- 2660,00 EUR 306.daļa- 214,00 EUR 308.daļa- 346,00 EUR 309.daļa- 1052,00 EUR 310.daļa- 136,00 EUR 378.daļa- 768,00 EUR 32. SIA "MEDILINK" 5.daļa- 3040,00 EUR 6.daļa- 199,50 EUR 7.daļa- 3560,00 EUR 8.daļa- 1880,00 EUR 9.daļa- 4500,00 EUR 10.daļa- 960,00 EUR 11.daļa- 1320,00 EUR 12.daļa- 480,00 EUR 13.daļa- 1150,00 EUR 15.daļa- 9119,50 EUR 16.daļa- 1440,00 EUR 17.daļa- 4480,00 EUR 18.daļa- 7430,00 EUR 19.daļa- 4650,00 EUR 20.daļa- 307,50 EUR 23.daļa- 5320,00 EUR 24.daļa- 1024,90 EUR 25.daļa- 1533,00 EUR 27.daļa- 8850,00 EUR 28.daļa- 6300,00 EUR 29.daļa- 260,00 EUR 31.daļa- 1058,00 EUR 32.daļa- 2190,00 EUR 34.daļa- 165,00 EUR 39.daļa- 266,00 EUR 40.daļa- 280,00 EUR 56.daļa- 3375,00 EUR 57.daļa- 88,00 EUR 60.daļa- 720,00 EUR 65.daļa- 816,00 EUR 67.daļa- 36,50 EUR 71.daļa- 913,00 EUR 77.daļa- 5228,00 EUR 82.daļa- 2200,00 EUR 86.daļa- 27048,00 EUR 89.daļa- 240,00 EUR 91.daļa- 487,00 EUR 97.daļa- 2670,00 EUR 98.daļa- 5440,00 EUR 99.daļa- 9900,00 EUR 102.daļa- 212,00 EUR 116.daļa- 215,00 EUR 117.daļa- 300,60 EUR 118.daļa- 8200,00 EUR 119.daļa- 7000,00 EUR 120.daļa- 336,00 EUR 121.daļa- 21616,00 EUR 126.daļa- 38,00 EUR 127.daļa- 209,00 EUR 128.daļa- 5170,50 EUR 131.daļa- 505,00 EUR 132.daļa- 1161,30 EUR 133.daļa- 315,00 EUR 135.daļa- 5630,00 EUR 136.daļa- 1155,00 EUR 137.daļa- 43660,00 EUR 139.daļa- 300,00 EUR 140.daļa- 148,00 EUR 141.daļa- 195,00 EUR 143.daļa- 159,00 EUR 144.daļa- 49,00 EUR 145.daļa- 5616,00 EUR 146.daļa- 82,50 EUR 150.daļa- 416,00 EUR 157.daļa- 2562,00 EUR 160.daļa- 1480,00 EUR 161.daļa- 4200,00 EUR 170.daļa- 3056,20 EUR 180.daļa- 7032,00 EUR 184.daļa- 100,80 EUR 186.daļa- 1850,00 EUR 187.daļa- 3084,00 EUR 235.daļa- 908,00 EUR 236.daļa- 39380,00 EUR 289.daļa- 1632,50 EUR 299.daļa- 92,00 EUR 353.daļa- 3900,00 EUR 354.daļa- 7048,00 EUR 363.daļa- 35120,00 EUR 364.daļa- 726,00 EUR 371.daļa- 563,50 EUR 372.daļa- 495,00 EUR 389.daļa- 99,00 EUR 33. SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" 7.daļa- 8000,00 EUR 61.daļa- 4700,00 EUR 70.daļa- 921,00 EUR 80.daļa- 14875,00 EUR 88.daļa- 4200,00 EUR 179.daļa- 4400,00 EUR 213.daļa- 3212,00 EUR 214.daļa- 1340,00 EUR 226.daļa- 960,00 EUR 238.daļa- 9450,00 EUR 241.daļa- 6000,00 EUR 252.daļa- 22482,00 EUR 253.daļa- 6300,00 EUR 254.daļa- 12384,00 EUR 255.daļa- 4560,00 EUR 257.daļa- 18396,00 EUR 258.daļa- 2470,00 EUR 259.daļa- 45564,60 EUR 260.daļa- 67500,00 EUR 261.daļa- 157500,00 EUR 262.daļa- 6903,00 EUR 268.daļa- 10166,68 EUR 269.daļa- 2983,00 EUR 272.daļa- 6439,50 EUR 273.daļa- 4474,44 EUR 274.daļa- 717,60 EUR 276.daļa- 179,40 EUR 34. SIA "LILLĪ" 1.daļa- 58360,00 EUR 2.daļa- 71260,00 EUR 3.daļa- 5792,00 EUR 6.daļa- 308,00 EUR 8.daļa- 2920,00 EUR 21.daļa- 1560,00 EUR 34.daļa- 225,00 EUR 112.daļa- 210,00 EUR 119.daļa- 7800,00 EUR 121.daļa- 14089,00 EUR 133.daļa- 428,00 EUR 134.daļa- 17,50 EUR 148.daļa- 56,00 EUR 152.daļa- 453,10 EUR 153.daļa- 403,00 EUR 154.daļa- 44,55 EUR 155.daļa- 2150,00 EUR 157.daļa- 2928,00 EUR 353.daļa- 3300,00 EUR 35. SIA "B.Braun Medical” 1.daļa- 67142,50 EUR 5.daļa- 3680,00 EUR 7.daļa- 8400,00 EUR 16.daļa- 2287,50 EUR 23.daļa- 17599,50 EUR 44.daļa- 5240,00 EUR 88.daļa- 4043,00 EUR 91.daļa- 678,00 EUR 93.daļa- 550,00 EUR 95.daļa- 2060,00 EUR 96.daļa- 1772,80 EUR 116.daļa- 595,00 EUR 121.daļa- 162120,00 EUR 122.daļa- 1540,00 EUR 124.daļa- 214,00 EUR 125.daļa- 484,00 EUR 126.daļa- 420,50 EUR 127.daļa- 1980,10 EUR 128.daļa- 5064,00 EUR 129.daļa- 168,00 EUR 131.daļa- 902,20 EUR 132.daļa- 1665,50 EUR 133.daļa- 1540,00 EUR 134.daļa- 25,00 EUR 135.daļa- 17896,00 EUR 136.daļa- 2870,00 EUR 143.daļa- 343,50 EUR 144.daļa- 77,00 EUR 145.daļa- 15840,00 EUR 155.daļa- 5000,00 EUR 160.daļa- 5200,00 EUR 163.daļa- 6382,20 EUR 164.daļa- 328,40 EUR 166.daļa- 57997,00 EUR 167.daļa- 13200,00 EUR 170.daļa- 9862,00 EUR 186.daļa- 1725,00 EUR 196.daļa- 14360,00 EUR 200.daļa- 3700,00 EUR 265.daļa- 23706,00 EUR 266.daļa- 4269,60 EUR 267.daļa- 9450,00 EUR 268.daļa- 10249,60 EUR 270.daļa- 1688,40 EUR 271.daļa- 8575,30 EUR 272.daļa- 7797,50 EUR 273.daļa- 7703,60 EUR 274.daļa- 696,00 EUR 275.daļa- 397,00 EUR 276.daļa- 132,00 EUR 278.daļa- 315,00 EUR 286.daļa- 4677,00 EUR 287.daļa- 180,00 EUR 288.daļa- 4812,00 EUR 289.daļa- 1415,00 EUR 293.daļa- 3000,00 EUR 294.daļa- 500,00 EUR 302.daļa- 12850,00 EUR 303.daļa- 6370,00 EUR 344.daļa- 300,00 EUR 345.daļa- 450,00 EUR 346.daļa- 1750,00 EUR 351.daļa- 968,00 EUR 354.daļa- 12030,00 EUR 357.daļa- 260,00 EUR 367.daļa- 780,00 EUR 368.daļa- 660,00 EUR 369.daļa- 245,00 EUR 372.daļa- 900,00 EUR 373.daļa- 4140,00 EUR 36. SIA "TZMO Latvija" 102.daļa- 1004,00 EUR 112.daļa- 159,60 EUR 113.daļa- 1485,00 EUR 116.daļa- 185,00 EUR 166.daļa- 60995,10 EUR 37. Olympus Sverige Aktiebolag filiāle 182.daļa- 2140,50 EUR 315.daļa- 10150,00 EUR 316.daļa- 3175,00 EUR 317.daļa- 6570,00 EUR 318.daļa- 20700,00 EUR 319.daļa- 29965,00 EUR 320.daļa- 55000,00 EUR 321.daļa- 43530,00 EUR 322.daļa- 6535,20 EUR 323.daļa- 2979,60 EUR 324.daļa- 5804,00 EUR 325.daļa- 17734,50 EUR 326.daļa- 37834,00 EUR 327.daļa- 3257,25 EUR 328.daļa- 288,50 EUR 330.daļa- 4214,00 EUR 331.daļa- 3202,20 EUR 332.daļa- 6400,00 EUR 333.daļa- 16500,00 EUR 334.daļa- 3800,00 EUR 335.daļa- 885,85 EUR 336.daļa- 7740,00 EUR 337.daļa- 1806,20 EUR 338.daļa- 1516,80 EUR | 38. SIA "NMS ELPA" 217.daļa- 147040,00 EUR 220.daļa- 334208,00 EUR 222.daļa- 26000,00 EUR 223.daļa- 35000,00 EUR 306.daļa- 231,00 EUR 308.daļa- 700,00 EUR 39. SIA "Labochema Latvija” 31.daļa- 1525,30 EUR 33.daļa- 163,60 EUR 34.daļa- 357,50 EUR 101.daļa- 1224,00 EUR 282.daļa- 68,50 EUR 350.daļa- 733,50 EUR 384.daļa- 154,00 EUR 394.daļa- 115,50 EUR 40. SIA "Industriālās tehnoloģijas” 222.daļa- 35980,00 EUR 223.daļa- 21000,00 EUR 41. SIA "MedBalt" 4.daļa- 8338,00 EUR 5.daļa- 4320,00 EUR 6.daļa- 294,00 EUR 13.daļa- 860,00 EUR 14.daļa- 784,00 EUR 16.daļa- 1426,00 EUR 17.daļa- 3395,60 EUR 21.daļa- 1734,00 EUR 23.daļa- 4819,00 EUR 24.daļa- 853,90 EUR 31.daļa- 1002,00 EUR 34.daļa- 225,00 EUR 62.daļa- 2364,00 EUR 65.daļa- 380,00 EUR 70.daļa- 960,00 EUR 92.daļa- 2073,00 EUR 94.daļa- 2320,00 EUR 112.daļa- 180,00 EUR 114.daļa- 80,00 EUR 116.daļa- 210,00 EUR 119.daļa- 6780,00 EUR 121.daļa- 16212,00 EUR 126.daļa- 42,00 EUR 127.daļa- 303,40 EUR 132.daļa- 1209,64 EUR 134.daļa- 20,25 EUR 135.daļa- 6500,00 EUR 136.daļa- 1022,00 EUR 138.daļa- 800,00 EUR 139.daļa- 375,00 EUR 141.daļa- 280,00 EUR 142.daļa- 240,00 EUR 145.daļa- 6912,00 EUR 146.daļa- 50,00 EUR 147.daļa- 210,00 EUR 148.daļa- 72,00 EUR 154.daļa- 54,00 EUR 155.daļa- 3700,00 EUR 156.daļa- 96,00 EUR 157.daļa- 2257,00 EUR 166.daļa- 35898,50 EUR 170.daļa- 3615,00 EUR 171.daļa- 1489,00 EUR 172.daļa- 450,00 EUR 187.daļa- 2952,00 EUR 235.daļa- 850,00 EUR 272.daļa- 1149,67 EUR 273.daļa- 5103,60 EUR 276.daļa- 114,90 EUR 290.daļa- 19,00 EUR 297.daļa- 880,00 EUR 298.daļa- 1200,00 EUR 299.daļa- 36,00 EUR 341.daļa- 375,00 EUR 349.daļa- 446,40 EUR 353.daļa- 2850,00 EUR 364.daļa- 594,00 EUR 365.daļa- 4392,00 EUR 372.daļa- 1600,00 EUR 42. SIA "J.I.M." 10.daļa- 613,20 EUR 11.daļa- 4203,00 EUR 12.daļa- 435,00 EUR 34.daļa- 287,50 EUR 81.daļa- 10075,00 EUR 105.daļa- 7500,00 EUR 119.daļa- 13326,00 EUR 121.daļa- 34161,00 EUR 134.daļa- 30,00 EUR 152.daļa- 538,20 EUR 153.daļa- 541,45 EUR 175.daļa- 321,90 EUR 197.daļa- 909,00 EUR 198.daļa- 1260,00 EUR 199.daļa- 3145,00 EUR 200.daļa- 4350,00 EUR 204.daļa- 2975,00 EUR 313.daļa- 79,00 EUR 315.daļa- 4450,00 EUR 318.daļa- 16500,00 EUR 320.daļa- 51500,00 EUR 331.daļa- 570,00 EUR 332.daļa- 6800,00 EUR 333.daļa- 11000,00 EUR 334.daļa- 5400,00 EUR 336.daļa- 4000,00 EUR 43. AS "LabMedTech" 390.daļa- 33729,45 EUR 44. SIA "PEAN" 7.daļa- 13160,00 EUR 32.daļa- 2390,00 EUR 56.daļa- 10800,00 EUR 57.daļa- 280,00 EUR 93.daļa- 1575,00 EUR 106.daļa- 11352,00 EUR 111.daļa- 13865,00 EUR 165.daļa- 14640,00 EUR 166.daļa- 27163,90 EUR 175.daļa- 678,00 EUR 177.daļa- 2295,00 EUR 187.daļa- 6561,00 EUR 188.daļa- 39280,00 EUR 196.daļa- 107000,00 EUR 213.daļa- 1760,00 EUR 214.daļa- 780,00 EUR 226.daļa- 1000,00 EUR 238.daļa- 6030,00 EUR 241.daļa- 3480,00 EUR 242.daļa- 4369,70 EUR 243.daļa- 3980,00 EUR 247.daļa- 7390,00 EUR 276.daļa- 179,70 EUR 281.daļa- 3980,00 EUR 293.daļa- 459,00 EUR 315.daļa- 3995,00 EUR 316.daļa- 7450,00 EUR 317.daļa- 1850,00 EUR 318.daļa- 26850,00 EUR 319.daļa- 3500,00 EUR 320.daļa- 59500,00 EUR 321.daļa- 41700,00 EUR 323.daļa- 3870,00 EUR 324.daļa- 6200,00 EUR 325.daļa- 14100,00 EUR 326.daļa- 2200,00 EUR 327.daļa- 4125,00 EUR 328.daļa- 449,50 EUR 329.daļa- 390,00 EUR 331.daļa- 599,40 EUR 332.daļa- 18320,00 EUR 333.daļa- 29900,00 EUR 334.daļa- 7960,00 EUR 335.daļa- 695,00 EUR 336.daļa- 8000,00 EUR 45. SIA "Scanmed" 46.daļa- 68000,00 EUR 47.daļa- 1675,00 EUR 48.daļa- 22400,00 EUR 50.daļa- 19690,00 EUR 51.daļa- 4950,00 EUR 55.daļa- 320,00 EUR 88.daļa- 21200,00 EUR 126.daļa- 840,00 EUR 127.daļa- 3192,00 EUR 197.daļa- 3900,00 EUR 198.daļa- 800,00 EUR 199.daļa- 2550,00 EUR 201.daļa- 8400,00 EUR 207.daļa- 4910,00 EUR 211.daļa- 750,00 EUR 317.daļa- 1150,00 EUR 320.daļa- 120000,00 EUR 321.daļa- 21300,00 EUR 328.daļa- 3800,00 EUR 331.daļa- 1500,00 EUR 46. SIA "SupraMed" 59.daļa- 85,00 EUR 70.daļa- 1050,00 EUR 152.daļa- 690,00 EUR 161.daļa- 5400,00 EUR 47. SIA "NMS RIGA" 35.daļa- 6300,00 EUR 36.daļa- 2160,00 EUR 37.daļa- 4150,00 EUR 38.daļa- 1430,00 EUR 48. SIA "AZ Medical" 315.daļa- 4635,00 EUR 316.daļa- 3300,00 EUR 317.daļa- 740,00 EUR 318.daļa- 17295,00 EUR 320.daļa- 55200,00 EUR 321.daļa- 18900,00 EUR 322.daļa- 2040,00 EUR 323.daļa- 2670,00 EUR 324.daļa- 2520,00 EUR 325.daļa- 11464,50 EUR 326.daļa- 28800,00 EUR 327.daļa- 1950,00 EUR 328.daļa- 618,00 EUR 329.daļa- 406,00 EUR 330.daļa- 2530,00 EUR 331.daļa- 1646,40 EUR 332.daļa- 6720,00 EUR 333.daļa- 12800,00 EUR 334.daļa- 5840,00 EUR 335.daļa- 641,75 EUR 336.daļa- 4360,00 EUR 49. SIA "EuroMed" 39.daļa- 364,00 EUR 40.daļa- 420,00 EUR 146.daļa- 117,50 EUR 152.daļa- 264,50 EUR 153.daļa- 1118,00 EUR 155.daļa- 6550,00 EUR 156.daļa- 322,90 EUR 219.daļa- 360,00 EUR 283.daļa- 558,00 EUR 50. SIA "Arbor Medical Korporācija” 4.daļa- 21177,00 EUR 5.daļa- 3000,00 EUR 6.daļa- 252,00 EUR 7.daļa- 7600,00 EUR 8.daļa- 3358,00 EUR 11.daļa- 2967,00 EUR 12.daļa- 290,00 EUR 13.daļa- 2100,00 EUR 16.daļa- 3733,85 EUR 17.daļa- 4308,80 EUR 19.daļa- 6036,00 EUR 30.daļa- 19500,00 EUR 31.daļa- 1144,00 EUR 32.daļa- 2550,00 EUR 33.daļa- 88,00 EUR 34.daļa- 182,50 EUR 40.daļa- 438,90 EUR 41.daļa- 27416,40 EUR 42.daļa- 11800,00 EUR 43.daļa- 2102,40 EUR 56.daļa- 2700,00 EUR 57.daļa- 80,00 EUR 59.daļa- 135,00 EUR 60.daļa- 680,00 EUR 61.daļa- 5120,00 EUR 65.daļa- 1030,00 EUR 67.daļa- 38,50 EUR 68.daļa- 640,00 EUR 69.daļa- 2650,00 EUR 70.daļa- 1335,00 EUR 71.daļa- 1295,60 EUR 77.daļa- 4700,00 EUR 79.daļa- 460,00 EUR 80.daļa- 8290,00 EUR 90.daļa- 8550,00 EUR 94.daļa- 2120,00 EUR 97.daļa- 2370,00 EUR 98.daļa- 4320,00 EUR 99.daļa- 8100,00 EUR 100.daļa- 2985,00 EUR 101.daļa- 1020,00 EUR 107.daļa- 1225,00 EUR 110.daļa- 480,00 EUR 112.daļa- 583,20 EUR 115.daļa- 117,12 EUR 116.daļa- 311,50 EUR 118.daļa- 8980,00 EUR 119.daļa- 6100,00 EUR 121.daļa- 22889,80 EUR 126.daļa- 80,00 EUR 127.daļa- 285,00 EUR 128.daļa- 8745,00 EUR 129.daļa- 2604,00 EUR 131.daļa- 651,60 EUR 133.daļa- 403,20 EUR 134.daļa- 27,38 EUR 135.daļa- 11930,00 EUR 136.daļa- 1540,00 EUR 137.daļa- 25410,00 EUR 138.daļa- 1900,00 EUR 139.daļa- 345,00 EUR 140.daļa- 108,00 EUR 141.daļa- 465,00 EUR 142.daļa- 245,00 EUR 143.daļa- 300,00 EUR 144.daļa- 84,00 EUR 145.daļa- 10641,60 EUR 146.daļa- 105,00 EUR 148.daļa- 55,00 EUR 149.daļa- 23,00 EUR 150.daļa- 455,00 EUR 151.daļa- 100,00 EUR 152.daļa- 690,00 EUR 154.daļa- 67,50 EUR 155.daļa- 3100,00 EUR 156.daļa- 288,00 EUR 160.daļa- 2850,00 EUR 164.daļa- 395,40 EUR 172.daļa- 286,20 EUR 175.daļa- 400,00 EUR 184.daļa- 186,00 EUR 203.daļa- 17780,00 EUR 237.daļa- 3468,00 EUR 297.daļa- 1480,00 EUR 298.daļa- 855,00 EUR 299.daļa- 58,00 EUR 313.daļa- 53,50 EUR 315.daļa- 21000,00 EUR 316.daļa- 5040,00 EUR 317.daļa- 1200,00 EUR 318.daļa- 48600,00 EUR 319.daļa- 11400,00 EUR 320.daļa- 180000,00 EUR 323.daļa- 2880,00 EUR 325.daļa- 15300,00 EUR 326.daļa- 46200,00 EUR 327.daļa- 3600,00 EUR 335.daļa- 672,00 EUR 362.daļa- 3000,00 EUR 364.daļa- 1056,00 EUR 365.daļa- 5280,00 EUR 370.daļa- 100,00 EUR 371.daļa- 1078,00 EUR 372.daļa- 1100,00 EUR 374.daļa- 5670,00 EUR 375.daļa- 2650,00 EUR 389.daļa- 195,00 EUR 51. SIA "ABV MEDICAL" 74.daļa- 5868,00 EUR 52. SIA "Mediq Latvija" 1.daļa- 52040,00 EUR 4.daļa- 22670,25 EUR 5.daļa- 3600,00 EUR 6.daļa- 372,40 EUR 7.daļa- 6960,00 EUR 13.daļa- 2230,00 EUR 14.daļa- 627,00 EUR 15.daļa- 10858,00 EUR 17.daļa- 4930,00 EUR 23.daļa- 8057,40 EUR 26.daļa- 438,60 EUR 28.daļa- 6300,00 EUR 31.daļa- 1750,00 EUR 33.daļa- 148,00 EUR 34.daļa- 175,00 EUR 56.daļa- 1557,00 EUR 57.daļa- 29,76 EUR 59.daļa- 140,00 EUR 60.daļa- 760,00 EUR 61.daļa- 4200,00 EUR 65.daļa- 1430,00 EUR 66.daļa- 515,00 EUR 69.daļa- 2475,00 EUR 71.daļa- 750,92 EUR 72.daļa- 6751,00 EUR 81.daļa- 24570,00 EUR 90.daļa- 7740,00 EUR 92.daļa- 5946,00 EUR 94.daļa- 1920,00 EUR 97.daļa- 1920,00 EUR 99.daļa- 4300,00 EUR 101.daļa- 960,00 EUR 102.daļa- 900,00 EUR 111.daļa- 4935,00 EUR 116.daļa- 800,00 EUR 119.daļa- 7200,00 EUR 121.daļa- 24318,00 EUR 126.daļa- 67,50 EUR 127.daļa- 218,50 EUR 128.daļa- 5787,00 EUR 129.daļa- 120,00 EUR 132.daļa- 1164,64 EUR 134.daļa- 42,75 EUR 137.daļa- 47985,20 EUR 138.daļa- 432,00 EUR 143.daļa- 190,50 EUR 145.daļa- 6192,00 EUR 146.daļa- 79,50 EUR 148.daļa- 96,00 EUR 150.daļa- 754,00 EUR 152.daļa- 856,75 EUR 153.daļa- 143,65 EUR 154.daļa- 33,30 EUR 155.daļa- 2265,00 EUR 156.daļa- 276,00 EUR 159.daļa- 98000,00 EUR 170.daļa- 3527,50 EUR 171.daļa- 1137,00 EUR 172.daļa- 295,00 EUR 174.daļa- 13064,50 EUR 180.daļa- 690,00 EUR 181.daļa- 2400,00 EUR 182.daļa- 780,00 EUR 183.daļa- 666,00 EUR 198.daļa- 740,00 EUR 201.daļa- 12020,00 EUR 204.daļa- 3572,50 EUR 206.daļa- 1350,00 EUR 211.daļa- 845,00 EUR 219.daļa- 892,50 EUR 233.daļa- 67543,00 EUR 299.daļa- 106,00 EUR 340.daļa- 23127,15 EUR 342.daļa- 602,00 EUR 351.daļa- 925,00 EUR 363.daļa- 28080,00 EUR 364.daļa- 2717,00 EUR 365.daļa- 6480,00 EUR 366.daļa- 4920,00 EUR 371.daļa- 1090,00 EUR 374.daļa- 5310,00 EUR 375.daļa- 2440,00 EUR 384.daļa- 260,00 EUR 394.daļa- 221,25 EUR 53. SIA "HEACO Baltic" 1.daļa- 53188,50 EUR 8.daļa- 1414,00 EUR 13.daļa- 1130,00 EUR 17.daļa- 2978,80 EUR 21.daļa- 900,00 EUR 23.daļa- 4809,40 EUR 116.daļa- 149,50EUR 121.daļa- 13857,40 EUR 128.daļa- 4842,50 EUR 135.daļa- 5544,00 EUR 136.daļa- 1526,00 EUR 141.daļa- 145,00 EUR 54. SIA "Medeksperts" 4.daļa- 11926,00 EUR 5.daļa- 3280,00 EUR 7.daļa- 8320,00 EUR 11.daļa- 1680,00 EUR 13.daļa- 3800,00 EUR 14.daļa- 1690,00 EUR 23.daļa- 7460,00 EUR 24.daļa- 1205,90 EUR 31.daļa- 790,08 EUR 39.daļa- 336,00 EUR 56.daļa- 3600,00 EUR 57.daļa- 68,00 EUR 60.daļa- 520,00 EUR 62.daļa- 3852,00 EUR 65.daļa- 796,00 EUR 67.daļa- 44,50 EUR 93.daļa- 399,00 EUR 95.daļa- 3308,00 EUR 97.daļa- 1680,00 EUR 116.daļa- 325,00 EUR 117.daļa- 561,20 EUR 119.daļa- 9000,00 EUR 120.daļa- 372,00 EUR 122.daļa- 1508,00 EUR 124.daļa- 192,00 EUR 133.daļa- 460,00 EUR 137.daļa- 26858,60 EUR 138.daļa- 492,00 EUR 140.daļa- 126,00 EUR 143.daļa- 160,50 EUR 144.daļa- 52,50 EUR 145.daļa- 6048,00 EUR 148.daļa- 56,00 EUR 153.daļa- 715,00 EUR 154.daļa- 373,50 EUR 156.daļa- 208,00 EUR 157.daļa- 2318,00 EUR 159.daļa- 24900,00 EUR 165.daļa- 19800,00 EUR 166.daļa- 21613,20 EUR 167.daļa- 11000,00 EUR 170.daļa- 4190,70 EUR 171.daļa- 1217,00 EUR 172.daļa- 480,00 EUR 177.daļa- 2600,00 EUR 179.daļa- 7000,00 EUR 180.daļa- 8736,00 EUR 184.daļa- 138,40 EUR 187.daļa- 2394,00 EUR 202.daļa- 960,00 EUR 206.daļa- 1236,00 EUR 236.daļa- 21612,60 EUR 237.daļa- 3300,00 EUR 238.daļa- 5800,00 EUR 241.daļa- 3000,00 EUR 263.daļa- 4160,00 EUR 272.daļa- 5852,50 EUR 276.daļa- 130,50 EUR 284.daļa- 1980,00 EUR 295.daļa- 9600,00 EUR 296.daļa- 8850,00 EUR 297.daļa- 2650,00 EUR 301.daļa- 2700,00 EUR 315.daļa- 6000,00 EUR 316.daļa- 2500,00 EUR 317.daļa- 950,00 EUR 318.daļa- 22500,00 EUR 319.daļa- 7500,00 EUR 320.daļa- 65000,00 EUR 328.daļa- 1000,00 EUR 331.daļa- 900,00 EUR 332.daļa- 10400,00 EUR 333.daļa- 40000,00 EUR 334.daļa- 12000,00 EUR 336.daļa- 10000,00 EUR 349.daļa- 900,00 EUR 351.daļa- 1653,00 EUR 364.daļa- 764,00 EUR 365.daļa- 4080,00 EUR 372.daļa- 450,00 EUR 374.daļa- 48000,00 EUR 375.daļa- 35000,00 EUR 389.daļa- 125,00 EUR 55. SIA “SANTAKS” 4.daļa- 7900,65 EUR 8.daļa- 1971,60 EUR 10.daļa- 286,00 EUR 15.daļa- 920,60 EUR 16.daļa- 1748,20 EUR 17.daļa- 3482,80 EUR 21.daļa- 1629,00 EUR 33.daļa- 100,00 EUR 59.daļa- 59,50 EUR 60.daļa- 270,40 EUR 62.daļa- 2635,20 EUR 63.daļa- 89,60 EUR 64.daļa- 55,20 EUR 66.daļa- 720,52 EUR 67.daļa- 34,47 EUR 70.daļa- 294,00 EUR 71.daļa- 900,90 EUR 72.daļa- 6159,98 EUR 89.daļa- 218,70 EUR 101.daļa- 438,00 EUR 111.daļa- 4546,40 EUR 112.daļa- 300,90 EUR 121.daļa- 10769,40 EUR 133.daļa- 245,00 EUR 134.daļa- 16,25 EUR 146.daļa- 44,86 EUR 147.daļa- 154,66 EUR 150.daļa- 247,00 EUR 152.daļa- 710,70 EUR 157.daļa- 2133,78 EUR 161.daļa- 3498,00 EUR |
| Pretendentu nosaukumi, ar kuriem nolemts slēgt vispārīgo vienošanos un iepirkuma līgumus | Iepirkuma priekšmeta daļa Pretendents un piedāvātā cena EUR bez PVN Izvēles pamatojums 2. SIA "MAGNUM MEDICAL"- 27974,50 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 3. Mölnlycke Health Care OÜ- 7936,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 4. SIA "MedBalt"- 8338,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "TAMRO"- 8552,25 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām A/S "RECIPE PLUS"- 8552,25 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 5. SIA "Mediq Latvija"- 3600,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | SIA "B.Braun Medical"- 3680,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MedBalt"- 4320,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 6. SIA "Remedine"- 154,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | SIA "OneMed"- 161,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 203,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 7. SIA "Mediq Latvija"- 6960,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 7600,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "B.Braun Medical"- 8400,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 8. SIA "HEACO Baltic"- 1414,00 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 1880,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "SANTAKS"- 1971,60 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 9. SIA "Medilink"- 4500,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "DM PREMIUM"- 4799,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "ELVIM"- 5000,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 10. SIA "SANTAKS"- 286,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "ELVIM"- 320,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "A.Medical"- 480,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 11. SIA "Medilink"- 1320,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 1680,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "A.Medical"- 2880,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 12. SIA "Prāna Ko"- 250,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 290,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 300,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 13. SIA "HEACO Baltic"- 1130,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 1150,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 2100,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 14. SIA "Mediq Latvija"- 627,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MedBalt"- 784,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | SIA "Medeksperts"- 1690,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 15. SIA "OneMed"- 7568,50 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 9119,50 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 16. SIA "OneMed"- 1131,65 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MedBalt"- 1426,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 1440,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 17. SIA "OneMed"- 2445,20 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "HEACO Baltic"- 2784,40 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "ELVIM"- 3099,20 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 18. SIA "Medilink"- 7430,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 19. SIA "Medilink"- 4650,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 6036,00 | Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 9611,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 20. SIA "Medilink"- 307,50 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 21. | SIA "HEACO Baltic"- 900,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām A/S "RECIPE PLUS"- 1389,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "LILLĪ"- 1560,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 22. Mölnlycke Health Care OÜ- 7926,50 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 23. Mölnlycke Health Care OÜ- 7760,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "B.Braun Medical"- 17599,50 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 24. SIA "OneMed"- 1031,90 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām Mölnlycke Health Care OÜ- 1173,60 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 1205,90 | Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 25. SIA "MAGNUM MEDICAL"- 1827,30 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 26. SIA "ELVIM"- 15000 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 27. Mölnlycke Health Care OÜ- 13071 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 28. SIA "Medilink"- 6300,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 29. SIA "Medilink"- 260,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 30. Mölnlycke Health Care OÜ- 19950,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 31. SIA "Medeksperts"- 790,08 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MedBalt"- 1002,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 1058,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 32. SIA "Medilink"- 2190,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "PEAN"- 2390,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 2400,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 33. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 88,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "SANTAKS"- 100,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | SIA "Mediq Latvija"- 148,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 34. SIA "Medilink"- 165,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "DM PREMIUM"- 167,50 | Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Mediq Latvija"- 175,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 35. SIA "CONSUMO"- 3960,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "A.Medical"- 4100,00 | Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Prāna Ko"- 4300,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 36. SIA "Prāna Ko"- 1500,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "DM PREMIUM"- 1557,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "NMS RIGA"- 2160,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 37. SIA "NMS RIGA"- 4150,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Prāna Ko"- 5750,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 38. SIA "DM PREMIUM"- 876,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 39. SIA "Medeksperts"- 336,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "EuroMed"- 364,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "DM PREMIUM"- 528,92 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 40. SIA "Medilink"- 280,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "EuroMed"- 420,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 438,90 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 41. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 27416,40 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 42. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 11800,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 43. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 2102,40 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 44. SIA "B.Braun Medical"- 5240,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 45. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 5600,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 46. SIA "ELVIM"- 36950,00 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 47. SIA "Scanmed"- 1675,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 48. SIA "ELVIM"- 12950,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 13000,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Scanmed"- 22400,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 49. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 1175,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 50. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 9680,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 51. SIA "ELVIM"- 2530,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 53. SIA "ELVIM"- 11025,00 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 54. UAB "Ilsanta" filiāle- 53784,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 55. SIA "R.A.L."- 125,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "ELVIM"- 190,00 | Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Scanmed"- 320,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 56. SIA "Mediq Latvija"- 1575,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Remedine"- 2070,00 | Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "A.Medical"- 2250,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 57. SIA "Mediq Latvija"- 29,60 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Remedine"- 36,80 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "A.Medical"- 56,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 58. SIA "DM PREMIUM"- 134,50 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 59. SIA "SANTAKS"- 59,50 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "SupraMed"- 85,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 135,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 60. SIA "SANTAKS"- 270,40 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 520,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "A.Medical"- 600,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 61. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 5120,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Remedine"- 6300,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 62. SIA "SANTAKS"- 2635,20 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 3852,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "ELVIM"- 4310,21 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 63. SIA "SANTAKS"- 89,60 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "R.A.L."- 1120,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 64. SIA "SANTAKS"- 55,20 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 65. SIA "Medeksperts"- 796,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 816,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1030,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 66. SIA "SANTAKS"- 720,52 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 67. SIA "SANTAKS"- 34,47 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 36,50 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | SIA "Arbor Medical Korporācija"- 38,50 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 68. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 640,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 69. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 2650,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 70. SIA "SANTAKS"- 294,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "ELVIM"- 837,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 921,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 71. SIA "OneMed"- 620,20 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Mediq Latvija"- 750,92 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | SIA "SANTAKS"- 900,90 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 72. SIA "Sarstedt"- 5996,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Mediq Latvija"- 6751,00 | Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 74. SIA "ABV MEDICAL"- 5868,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 77. SIA "R.A.L."- 4623,70 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 4700,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 5228,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 79. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 460,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 80. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 8290,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "EMD Pro"- 10875,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 14875,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 81. SIA "J.I.M."- 10075,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Diamedica"- 10725,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | SIA "A.Medical"- 11050,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 82. SIA "Medilink"- 2200,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 83. SIA "MAGNUM MEDICAL"- 76122,47 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | SIA "TAMRO"- 76232,68 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām A/S "RECIPE PLUS"- 77400,60 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 84. SIA "MAGNUM MEDICAL"- 13973,77 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "TAMRO"- 13994,95 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 85. SIA "MAGNUM MEDICAL"- 5685,10 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "TAMRO"- 5697,50 | Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām A/S "RECIPE PLUS"- 5773,70 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 86. Mölnlycke Health Care OÜ- 25728,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 27088,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 87. Mölnlycke Health Care OÜ- 2707,85 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 88. SIA "B.Braun Medical"- 4043,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 89. SIA "SANTAKS"- 218,70 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 240,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "ELVIM"- 305,10 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 90. SIA "OneMed"- 9150,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 91. SIA "Medilink"- 487,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "B.Braun Medical"- 678,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 92. Mölnlycke Health Care OÜ- 3852,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 93. SIA "B.Braun Medical"- 550,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "PEAN"- 1575,00 | Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 94. SIA "Mediq Latvija"- 1920,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 2120,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MedBalt"- 2320,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 95. SIA "B.Braun Medical"- 2060,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 3308,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 96. SIA "B.Braun Medical"- 1772,80 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 97. SIA "Medilink"- 2670,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 3150,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 98. SIA "A.Medical"- 4240,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 4320,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 5440,00 | Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 99. SIA "OneMed"- 6100,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 8100,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 9900,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 100. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 2985,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 3180,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 101. SIA "SANTAKS"- 438,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Mediq Latvija"- 960,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1020,00 | Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 102. SIA "Mediq Latvija"- 900,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "R.A.L."- 992,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "TZMO Latvija"- 1004,00 | Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 104. SIA "IRIS SURGICAL"-4500,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 105. SIA "J.I.M."- 7500,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 14700,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 107. SIA "OneMed"- 890,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1225,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 108. SIA "Diamedica"- 905,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 110. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 480,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 111. SIA "Sarstedt"- 3835,00 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Mediq Latvija"- 4935,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 112. SIA "Mediteks"- 104,40 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "TZMO Latvija"- 159,60 | Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MedBalt"- 180,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 113. SIA "TZMO Latvija"- 1485,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Mediteks"- 1566,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 1854,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 114. SIA "MedBalt"- 80,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 115. SIA "R.A.L."- 103,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 117,12 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 276,50 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 116. SIA "OneMed"- 211,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 215,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 311,50 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 117. SIA "Medilink"- 300,60 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 742,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 118. SIA "DM PREMIUM"- 6886,50 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Prāna Ko"- 8150,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 8200,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 119. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 6100,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 6500,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MedBalt"- 6780,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 120. SIA "OneMed"- 186,60 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 336,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām Mölnlycke Health Care OÜ- 480,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 121. SIA "LILLĪ"- 14089,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "DM PREMIUM"- 14629,4 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MedBalt"- 16212,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 122. SIA “Interlux”- 600,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 1508,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "B.Braun Medical"- 1540,00 | Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 123. SIA “Interlux”- 238,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "TAMRO"- 246,50 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām A/S "RECIPE PLUS"- 255,00 | Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 124. SIA “Interlux”- 120,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 192,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "B.Braun Medical"- 214,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 125. SIA "B.Braun Medical"- 484,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 126. SIA "Medilink"- 38,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "TAMRO"- 42,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām A/S "RECIPE PLUS"- 42,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 127. SIA "Remedine"- 142,50 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | SIA "OneMed"- 147,44 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "TAMRO"- 150,10 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 128. SIA "HEACO Baltic"- 4842,50 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "B.Braun Medical"- 5064,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MAGNUM MEDICAL"- 5118,80 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 131. SIA “Interlux”- 398,00 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "ELVIM"- 474,02 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 505,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 132. SIA "Medilink"- 1161,30 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MedBalt"- 1209,64 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA “Interlux”- 1548,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 133. A/S "RECIPE PLUS"- 280,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "TAMRO"- 280,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 315,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 134. SIA "SANTAKS"- 16,25 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "LILLĪ"- 17,50 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MedBalt"- 20,25 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 135. SIA "Medilink"- 5630,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MAGNUM MEDICAL"- 5859,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "TAMRO"- 6045,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 136. SIA "MedBalt"- 1022,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 1155,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "TAMRO"- 1400,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 137. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 25410,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 26858,60 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "AB Medical Group Riga"- 37040,00 | Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 138. SIA "Medeksperts"- 492,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "AB Medical Group Riga"- 760,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MedBalt"- 800,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 139. SIA "OneMed"- 390,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 140. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 108,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 126,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 148,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 141. SIA "HEACO Baltic"- 145,00 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 465,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 535,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 142. SIA "MAGNUM MEDICAL"- 238,55 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MedBalt"- 240,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 245,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 143. SIA "Medilink"- 159,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 160,50 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MAGNUM MEDICAL"- 178,71 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 144. SIA "Medilink"- 49,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 52,50 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "B.Braun Medical"- 77,00 | Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 145. SIA "Medilink"- 5616,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 6048,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Mediq Latvija"- 6192,00 | Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 146. SIA "SANTAKS"- 44,86 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MedBalt"- 50,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Mediq Latvija"- 79,50 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 147. SIA "SANTAKS"- 154,66 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MedBalt"- 210,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 148. SIA "ELVIM"- 37,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 55,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 56,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 149. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 23,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 150. SIA "SANTAKS"- 247,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 377,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 416,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 151. SIA "DM PREMIUM"- 71,96 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 100,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 152. SIA "EuroMed"- 264,50 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "LILLĪ"- 453,10 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "J.I.M."- 538,20 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 153. SIA "Mediq Latvija"- 143,65 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "DM PREMIUM"- 354,90 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | SIA "LILLĪ"- 403,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 154. SIA "DM PREMIUM"- 31,05 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Sarstedt"- 31,50 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Mediq Latvija"- 33,30 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 155. SIA "DM PREMIUM"- 1945,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA “Interlux”- 2000,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "ELVIM"- 2050,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 156. SIA "MedBalt"- 96,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 208,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | SIA "OneMed"- 272,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 157. SIA "SANTAKS"- 2133,78 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MedBalt"- 2257,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 2318,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 158. SIA "R.A.L."- 16800,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 159. SIA "Medeksperts"- 24900,00 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Mediq Latvija"- 98000,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 160. SIA "B.Braun Medical"- 5200,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 161. SIA "Medilink"- 4200,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "SupraMed"- 5400,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 162. Mölnlycke Health Care OÜ- 11300,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 163. SIA "B.Braun Medical"- 6382,20 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 164. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 395,40 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 165. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 25440,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 166. SIA "B.Braun Medical"- 57997,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "TZMO Latvija"- 60995,10 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 167. SIA "B.Braun Medical"- 13200,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 170. SIA "Medilink"- 3056,20 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Mediq Latvija"- 3527,50 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 4190,70 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 171. SIA "Mediq Latvija"- 1137,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 1217,00 | Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MedBalt"- 1489,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 172. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 286,20 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Mediq Latvija"- 295,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 315,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 174. SIA "Remedine"- 10228,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Mediq Latvija"- 13064,50 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 175. SIA "J.I.M."- 321,90 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "DM PREMIUM"- 379,96 | Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 400,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 176. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 211,44 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 177. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 3750,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 179. SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 4400,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 7000,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 180. SIA "Mediq Latvija"- 690,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "AB Medical Group Riga"- 5454,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | SIA "Medilink"- 7032,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 181. SIA "Mediq Latvija"- 2400,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 182. SIA "Mediq Latvija"- 780,00 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā- 2140,50 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 183. SIA “Allium UPI”- 1246,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām A/S "RECIPE PLUS"- 1270,60 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 184. SIA "Medilink"- 100,80 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 138,40 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 186,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 185. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 154,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 186. SIA "B.Braun Medical"- 1725,00 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 1850,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "ELVIM"- 4500,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 187. SIA "MedBalt"- 2952,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 3084,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MAGNUM MEDICAL"- 3382,50 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 188. SIA "Rumex Baltics"- 21570,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām UAB "Barameda"- 24960,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "DM PREMIUM"- 37151,60 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 189. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 20000,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 190. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 7200,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 191. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 6575,40 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 192. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 51900,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 193. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 10000,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Artropulss"- 11500,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 194. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 10000,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 195. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 7500,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām "Sophimeda" LLC- 9600,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 196. SIA "B.Braun Medical"- 14360,00 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "PEAN"- 107000,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 197. SIA "J.I.M."- 3399,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Scanmed"- 3900,00 | Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 198. SIA "Mediq Latvija"- 740,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Scanmed"- 800,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "J.I.M."- 1260,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 199. SIA "Scanmed"- 2550,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "J.I.M."- 3145,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 200. SIA "B.Braun Medical"- 3700,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "J.I.M."- 4350,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 201. SIA "Scanmed"- 8400,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | SIA "Mediq Latvija"- 12020,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 202. SIA "Medeksperts"- 960,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 203. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 17780,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 204. SIA "Mediq Latvija"- 3572,50 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 206. SIA "Medeksperts"- 1236,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Mediq Latvija"- 1350,00 | Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 207. SIA "Scanmed"- 4910,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 211. SIA "Scanmed"- 750,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Mediq Latvija"- 845,00 | Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 213. SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 3212,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 214. SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 1340,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 216. SIA "DM PREMIUM"- 8495,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 217. SIA "KAVITA"- 104720,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "DM PREMIUM"- 137400,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "NMS ELPA"- 147040,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 219. SIA "Rumex Baltics"- 350,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | SIA "EuroMed"- 360,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "KAVITA"- 375,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 220. SIA "NMS ELPA"- 334208,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 221. SIA "IRIS SURGICAL"- 2345,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Rumex Baltics"- 2660,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "KAVITA"- 3003,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 222. SIA "DM PREMIUM"- 25899,80 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "NMS ELPA"- 26000,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Industriālās tehnoloģijas"- 35980,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 223. SIA "NMS ELPA"- 35000,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 224. SIA "R.A.L."- 2250,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 225. SIA "R.A.L."- 260,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 226. SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 960,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "PEAN"- 1000,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 227. SIA "Artropulss"- 38108,60 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 228. SIA "Artropulss"- 5550,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām "Sophimeda" LLC- 6600,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 229. SIA "Artropulss"- 28470,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 230. SIA "Artropulss"- 32128,20 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 231. SIA "Artropulss"- 28327,45 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 232. "Sophimeda" LLC- 1233,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Artropulss"- 2185,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 233. Mölnlycke Health Care OÜ- 48830,30 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Mediq Latvija"- 67543,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 234. Mölnlycke Health Care OÜ- 18323,50 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 235. SIA "DM PREMIUM"- 799,80 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām UAB "Barameda"- 880,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 899,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 236. SIA "OneMed"- 32400,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām Mölnlycke Health Care OÜ- 37836,20 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 39380,00 | Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 237. UAB "Renalfarma" filiāle Latvijā- 3750,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 238. UAB "Renalfarma" filiāle Latvijā- 3900,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 9450,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 239. UAB "Renalfarma" filiāle Latvijā- 5750,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 240. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 48254,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 241. SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 6000,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 9240,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 242. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 7203,10 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 243. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 6100,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 244. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 72250,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 245. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 46740,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 246. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 12250,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 247. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 14360,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 248. SIA "DIU MED"- 17400,00 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 249. "Sophimeda" LLC- 8575,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 250. "Sophimeda" LLC- 2250,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 251. SIA "DIU MED"- 13500,00 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 252. SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 22482,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 253. SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 6300,00 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 254. SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 12384,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 255. SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 4560,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 257. SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 18396,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 258. SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 2470,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 259. SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 45564,60 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 260. SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 67500,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 261. SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 157500,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 262. SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 6903,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 263. SIA "Medeksperts"- 4160,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 264. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 2104,10 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 265. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 32360,20 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 266. SIA "B.Braun Medical"- 4269,60 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 7426,08 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 267. SIA "B.Braun Medical"- 9450,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 268. SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 10166,68 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "B.Braun Medical"- 10249,60 | Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 269. SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 2983,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 270. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 5902,56 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 271. SIA "B.Braun Medical"- 8575,30 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 272. SIA "B.Braun Medical"- 7797,50 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 273. SIA "LATMED-PRO"- 3948,50 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 4474,44 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MedBalt"- 5103,60 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 274. SIA "B.Braun Medical"- 696,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"- 717,60 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 275. SIA "B.Braun Medical"- 397,00 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 276. SIA "MedBalt"- 114,90 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 130,50 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "B.Braun Medical"- 132,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 278. SIA "LATMED-PRO"- 99,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "B.Braun Medical"- 315,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 279. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 39864,96 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 281. SIA "PEAN"- 3980,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 6100,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 282. SIA "Labochema Latvija"- 68,50 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "DM PREMIUM"- 94,99 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "ELVIM"- 99,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 283. SIA "IRIS SURGICAL"- 468,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "EuroMed"- 558,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | SIA "DM PREMIUM"- 712,44 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 284. SIA "Medeksperts"- 1980,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 286. SIA "B.Braun Medical"- 4677,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 287. SIA "B.Braun Medical"- 180,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 224,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 288. SIA "B.Braun Medical"- 4632,00 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 289. SIA "B.Braun Medical"- 1415,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 1632,50 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 290. SIA "MedBalt"- 19,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 39,70 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 293. SIA "B.Braun Medical"- 3000,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 294. SIA "B.Braun Medical"- 500,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 295. SIA "R.A.L."- 1449,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "LATMED-PRO"- 1581,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 296. SIA "R.A.L."- 1117,50 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "LATMED-PRO"- 2250,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 8850,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 297. SIA "R.A.L."- 650,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "LATMED-PRO"- 650,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MedBalt"- 880,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 298. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 855,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MedBalt"- 1200,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 1614,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 299. SIA "Medilink"- 46,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 58,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 64,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 300. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 4083,70 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 301. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 7470,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 302. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 12293,60 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "B.Braun Medical"- 12850,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 303. SIA "B.Braun Medical"- 6370,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 6801,30 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 304. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle- 1906,60 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 305. SIA "ELVIM"- 390,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 306. SIA "Rumex Baltics"- 214,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "DM PREMIUM"- 230,60 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "NMS ELPA"- 231,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 307. SIA "DM PREMIUM"- 119,58 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 308. SIA "Rumex Baltics"- 346,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "DM PREMIUM"- 679,50 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "NMS ELPA"- 700,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 309. SIA "DM PREMIUM"- 3198,32 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 310. SIA "A.Medical"- 128,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Rumex Baltics"- 136,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | SIA "DM PREMIUM"- 198,39 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 313. SIA "Remedine"- 26,25 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "EMD Pro"- 49,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 53,50 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 315. SIA "PEAN"- 3995,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "AZ Medical"- 4635,00 | Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 6000,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 316. SIA "Medeksperts"- 2500,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā- 3175,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 5040,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 317. SIA "AZ Medical"- 740,00 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 950,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Scanmed"- 1150,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 318. Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā- 20700,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 22500,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "PEAN"- 26850,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 319. SIA "PEAN"- 3500,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 7500,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā- 29965,00 | Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 320. SIA "J.I.M."- 51500,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā- 55000,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | SIA "AZ Medical"- 55200,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 321. SIA "AZ Medical"- 18900,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Scanmed"- 21300,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | SIA "PEAN"- 41700,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 322. SIA "AZ Medical"- 2040,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā- 6535,20 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 323. SIA "OneMed"- 2520,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "AZ Medical"- 2670,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 2880,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 324. SIA "AZ Medical"- 2520,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā- 5804,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "PEAN"- 6200,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 325. SIA "PEAN"- 14100,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 15300,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā- 17734,50 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 326. SIA "PEAN"- 2200,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "AZ Medical"- 28800,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā- 37834,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 327. SIA "AZ Medical"- 1950,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā- 3257,25 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 3600,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 328. Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā- 288,50 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "PEAN"- 449,50 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "AZ Medical"- 618,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 329. SIA "PEAN"- 390,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 330. SIA "AZ Medical"- 2530,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā- 4214,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 331. SIA "PEAN"- 599,40 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 900,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | SIA "Scanmed"- 1500,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 332. Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā- 6400,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "AZ Medical"- 6720,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "J.I.M."- 6800,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 333. SIA "J.I.M."- 11000,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "AZ Medical"- 12800,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā- 16500,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 334. Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā- 3800,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "J.I.M."- 5400,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "AZ Medical"- 5840,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 335. SIA "AZ Medical"- 641,75 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 672,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "PEAN"- 695,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 336. SIA "J.I.M."- 4000,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "AZ Medical"- 4360,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā- 7740,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 337. Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā- 1806,20 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 338. Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā- 1516,80 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 339. SIA "OneMed"- 5549,10 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 340. SIA "AB Medical Group Riga"- 28530,10 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 28961,10 | Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 341. SIA "MedBalt"- 375,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 342. SIA "Mediq Latvija"- 602,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 4500,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 343. SIA "AB Medical Group Riga"- 43606,80 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 345. SIA "B.Braun Medical"- 450,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 346. SIA "B.Braun Medical"- 1750,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 349. SIA "MedBalt"- 446,40 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 1260,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 350. SIA "OneMed"- 580,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Labochema Latvija"- 733,50 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 351. SIA "B.Braun Medical"- 968,00 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 1653,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 352. Mölnlycke Health Care OÜ- 2681,50 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Remedine"- 3700,00 | Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 353. SIA "MedBalt"- 2850,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MAGNUM MEDICAL"- 3028,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 3900,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 354. SIA "B.Braun Medical"- 12030,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 357. SIA "B.Braun Medical"- 260,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām | 358. SIA "Diamedica"- 18305,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 360. UAB "Renalfarma" filiāle Latvijā- 2125,30 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "ELVIM"- 2169,00 | Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 361. SIA "OneMed"- 8900,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 362. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 3000,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 363. SIA "Mediq Latvija"- 28080,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 28400,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 364. SIA "Medilink"- 726,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 764,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 974,82 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 365. SIA "Medeksperts"- 4080,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "MedBalt"- 4392,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 4608,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 366. SIA "Mediq Latvija"- 4920,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "OneMed"- 72000,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 367. SIA "B.Braun Medical"- 780,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "ORIOLA RĪGA"- 812,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 368. SIA "B.Braun Medical"- 660,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "ORIOLA RĪGA"- 753,60 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 369. SIA "ORIOLA RĪGA"- 288,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 370. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 100,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 371. SIA "OneMed"- 995,37 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1078,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 372. SIA "Medeksperts"- 450,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 495,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Remedine"- 500,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 373. SIA "B.Braun Medical"- 4140,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 374. SIA "Mediq Latvija"- 5310,00 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 5670,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 375. SIA "Mediq Latvija"- 2440,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Arbor Medical Korporācija"- 2650,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 376. SIA "DM PREMIUM"- 103,12 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA “Interlux”- 124,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 377. SIA “Interlux”- 124,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 378. SIA "DM PREMIUM"- 995,96 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 383. SIA "R.A.L."- 43,60 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 384. SIA "Labochema Latvija"- 154,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Mediq Latvija"- 260,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 389. SIA "DM PREMIUM"- 88,99 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medilink"- 99,00 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Medeksperts"- 125,00 Trešās zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 390. AS "LabMedTech"- 33729,45 | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 393. SIA "ELVIM"- 132,00 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām 394. SIA "Labochema Latvija"- 115,50 Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām SIA "Mediq Latvija"- 221,25 Otras zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| Izbeigtās un pārtrauktās iepirkuma priekšmeta daļas | Ņemot vērā, ka nav iesniegti piedāvājumi vai arī iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu, iepirkums iepirkuma priekšmeta 52., 73., 75., 76., 78., 103., 106., 109., 168., 169., 173., 178., 205., 208., 209., 210., 212., 215., 218., 256., 277., 285., 291., 292., 311., 312., 314., 347., 348., 355., 359., 379., 380., 381., 382., 385., 386., 387., 388., 391., 392. un 395.daļās ir izbeigts. Ņemot vērā, ka ir nepieciešams veikt grozījumus tehniskajā specifikācijā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, iepirkums iepirkuma priekšmeta 1., 129., 130., 280., 344. un 356.daļās ir pārtraukts. |
| Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem. Publiska pakalpojumu līguma gadījumā ziņojumā min pretendentu norādītos apakšuzņēmējus, kuru veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī šādiem apakšuzņēmējiem izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu. | Nav |
| Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: |
| N. p.k. Pretendents Noraidīšanas pamatojums 1. UAB “Barameda” Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.12, 35, 152 un 172, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 36., 37., 85. un 85.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ. Atbilstoši iepirkuma nolikuma 25.punktam pretendentam tika uzdots iesniegt preču paraugus 36., 37., 85. un 85.daļā tehnisko datu lapu oriģinālvalodā un tulkojumu latviešu valodā. Pēc iesniegto paraugu aprobācijas un papildu informācijas izvērtēšanas iepirkumu komisija konstatēja: pretendents iesniedzis paraugu iepirkuma priekšmeta 36.daļā. Veicot iesniegtās preces aprobāciju, secināms, ka piedāvātā prece neatbilst attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām- preces izmērs ir 58cm platumā un aprobējot prece plīst. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 36.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; pretendents iesniedzis paraugu iepirkuma priekšmeta 37.daļā. Veicot iesniegtās preces aprobāciju, secināms, ka piedāvātā prece neatbilst attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām- preces izmērs ir 68cm platumā un aprobējot prece plīst. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 37.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; pretendents iesniedzis datu lapu iepirkuma priekšmeta 85.daļā. Veicot iesniegtās informācijas izvērtēšanu, secināms, ka tehniskās specifikācijas prasībām neatbilst uzsūcošanais aizsargpalags ar aizlokāmām maliņām- uzsūcošās daļas izmēri ir 46,5x73cm un nav absorbenta. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 85.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. 2. Mölnlycke Health Care OÜ Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 117.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājuma 29.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 117.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā “Pārsējs plēvveida- pašlīpoša incīziju plēve” pasūtītājs ir noteicis izmēru: 10x12cm (+/-1cm). Pretendenta piedāvātās preces izmērs ir 10x14cm. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 117.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.17, 121 un 235, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 3. SIA "IRIS SURGICAL" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 39.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājuma 67.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 39.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā “Pašfiksējošs acu pēc operācijas pārsējs” pasūtītājs ir noteicis izmēru: 95x65mm. Pretendenta piedāvātās preces izmērs ir 96x66mm. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 39.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.172, jo piedāvātā cena neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 4. SIA "Remedine" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 13., 93., 139 un 344.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 11.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 13.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā “Atsūkšanas katetri” pasūtītājs ir noteicis garumu ne īsāku kā 52cm. Pretendenta piedāvātās preces garums ir 50cm. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 13.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 93.daļai. Attiecīgajā daļā iekļautajai punkciju adatai pasūtītājs ir noteicis izmēru: 1,8x80mm. Pretendenta piedāvātās preces izmērs ir 2,0x90mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 93.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 13.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 139.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā “Skābekļa padeves katetrs” pasūtītājs ir noteicis garumu 180cm. Pretendenta piedāvātās preces garums ir 200cm. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 139.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 16.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 344.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā “Silikoneļļa instrumentu kopšanai” pasūtītājs ir noteicis tilpumu- 50ml. Pretendenta piedāvātās preces tilpums ir 100ml. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 344.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.5, 126, 152 un 172, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 5. SIA "TAMRO" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 93.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Atbilstoši iepirkuma nolikuma 25.punktam pretendentam tika uzdots iesniegt datu lapu 93.daļai. Pēc papildu informācijas izvērtēšanas iepirkumu komisija konstatēja, ka pasūtītāja noteiktajā termiņā pretendents iepirkuma priekšmeta 93.daļā datu lapu nav iesniedzis. Ņemot vērā, ka bez prasītās papildu informācijas pasūtītājs nevar izvērtēt piedāvātās preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un citiem līdzekļiem minētās informācijas iegūšana nav iespējama, tad, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 29.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 93.daļā ir izslēgts no turpmākas vērtēšanas. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.34, 128 un 143, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 6. SIA "Artropulss" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 191.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājuma 3.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 191.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā “Enkuri- rotatoru bojājumiem” pasūtītājs ir noteicis izmērus: 5,0 x 13mm un 6,5 x 14,75mm. Pretendenta piedāvātās preces izmēri ir 5,0x15,7mm un 6,5x18,9mm. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 191.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. 7. SIA "MAGNUM MEDICAL" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 23., 24. un 118.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 14.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 23.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis pārsēja izmērus: 6x7cm, 9x10cm un 9x15cm. Pretendenta piedāvātās preces izmēri 7,2x5cm, 10x8cm un 15x8cm. Specifikācija cita starpa paredz arī, ka pārsēja izmēri var būt lielāki par 1cm, bet ne mazāki. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 23.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 24.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasības: ik pa 10cm iezīmētām sadaļām un, lentas malas iestiepjot, nezaudē lentas formu. Pēc iesniegtās preces aprobācijas, secināms, ka Pretendenta piedāvātajai precei nav iezīmētu sadaļu ik pa 10cm un pēc preces izstiepšanas tā zaudē formu. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 24.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 18.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 118.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis izmēru: 175x85cm (+/-10cm). Pretendenta piedāvātās preces izmērs ir 140x80cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 118.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.116 un 145, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 8. AS "Recipe Plus" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 84.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 84.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā “Mitrās salvetes” pasūtītājs ir noteicis izmēru: ne mazāks kā 30x22 cm. Pretendenta piedāvātās preces izmērs ir 20x30cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 84.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 93 un 216.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ. Atbilstoši iepirkuma nolikuma 25.punktam pretendentam tika uzdots iesniegt datu lapu 93.daļai un preču paraugu 216.daļā. Pēc iesniegtā parauga aprobācijas un papildu informācijas izvērtēšanas iepirkumu komisija konstatēja: pretendents iepirkuma priekšmeta 93.daļā datu lapu nav iesniedzis. Ņemot vērā, ka bez prasītās papildu informācijas pasūtītājs nevar izvērtēt piedāvātās preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un citiem līdzekļiem minētās informācijas iegūšana nav iespējama, tad, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 29.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 93.daļā ir izslēgts no turpmākas vērtēšanas; pretendents iesniedzis paraugu iepirkuma priekšmeta 216.daļā. Veicot iesniegtās preces aprobāciju, secināms, ka piedāvātā prece neatbilst attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām- mugurējās kameras dioptrijas ir no -2D līdz +30D. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 216.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.34, 127, 128, 135, 136, 143, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 9. SIA "R.A.L." Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 22., 64., 78., 117., 163. un 280.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 7.-14.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 22.daļai. No iesniegtā piedāvājuma secināms, ka piedāvājums nav iesniegts par visu attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas apjomu, kā to paredz iepirkuma nolikuma 10.6.punkts. Tā piemēram, pretendents nav iesniedzis piedāvājumu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ietvertajai precei “Pārsējs strutojošu un inficētu brūču attīrīšanas stimulēšanai”. Ņemot vērā minēto un iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 22.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 16.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 64.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis izmērus diametram: 22mm. Pretendenta piedāvātās preces diametrs ir 25mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 64.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 18.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 78.daļai. No iesniegtā piedāvājuma secināms, ka piedāvājums nav iesniegts par visu attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas apjomu, kā to paredz iepirkuma nolikuma 10.6.punkts. Tā piemēram, pretendents nav iesniedzis piedāvājumu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ietvertajai precei “Cross tape 50mmx100mm”. Ņemot vērā minēto un iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 78.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 19.-21.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 117.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā “Pārsējs plēvveida- pašlīpoša incīziju plēve” pasūtītājs ir noteicis izmēru: 10x12cm (+/-1cm). Pretendenta piedāvātās preces izmērs ir 110x14cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 117.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 23.-33.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 163.daļai. No iesniegtā piedāvājuma secināms, ka piedāvājums nav iesniegts par visu attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas apjomu, kā to paredz iepirkuma nolikuma 10.6.punkts. Tā piemēram, pretendents nav iesniedzis piedāvājumu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ietvertajai precei “Mīksta silikona kontaktslānis- tīkliņš brūcei”. Ņemot vērā minēto un iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 163.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 34.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 280.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis izmērus: 12cm x 10m. Pretendenta piedāvātās preces izmēri ir 12cm x 20m. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 280.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 26.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Atbilstoši iepirkuma nolikuma 25.punktam pretendentam tika uzdots iesniegt datu lapu 26.daļai, kurā atspoguļota tehniskajā specifikācijā prasītā informācija. Pēc papildu informācijas izvērtēšanas iepirkumu komisija konstatēja, ka piedāvātā prece neatbilst attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām- nesatur adhezīvu materiālu, kas nodrošina spēcīgu adhezīvu efektu ar pretmikrobu un pretsēnīšu ķīmisku komponentu (benzothiazolina-3-one). Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 26.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.152 un 157, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 10. SIA "Sarstedt" Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.389, jo piedāvātā cena neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 11. LLC "Sophimeda" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 190., 191. un 193.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 15.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 190.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasības: materiāls – biomateriāls (30%TCP/70%PLGA ar MDP tehnoloģiju). Izmēri: Diametrs 5,6,7,8,9,10,11,12 mm; garums 23,30,35 mm. Izvērtējot Tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju, secināms, ka piedāvāta tiek prece: BIOCOMPOSITE sastāvs: 30% bifazisks kalcija fosfāts (BCP) (nevis TCP- trifāzisks) un 70% PLDLA nevis PLGA, skrūvju garumi ir 23, 28 un 35, bet prasīti ir 23, 30 un 35mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 190.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 15.-16.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 191.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis izmērus: 5,0x13mm un 6,5x14,75mm. Pretendenta piedāvātās preces izmēri ir 5,5x16,3mm un 6,5x16,3mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 191.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 193.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasības: bez mezgla fiksācijas enkurs laterālajai rindai. Materiāls:biomateriāls(30%TCP/70%PLGA ar MPD tehnoloģiju). Enkurā var ielādēt līdz 3 gab. no 16 kūlīšiem pīta, kombinēta sastāva diegiem, kas sastāv no 45% augstmolekulāra polietilēna un 55% PDS (polidiaksanona). Enkurs ielādēts speciālā enkura ievietošanas ierīcē, kas nodrošina drošu un vienkāršu bez mezgla implantācijas tehniku. Enkura ar ievietošanas ierīces iepakojuma saturs – sterils, vienreizlietojams ar individuālo marķējumu. Izvērtējot Tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju, secināms, ka piedāvāta tiek prece: PushLock Enkura BIOCOMPOSITE sastāvs: 30% bifazisks kalcija fosfāts (BCP) (nevis TCP- trifāzisks) un 70% PLDLA nevis PLGA, enkurā var ielādēt tikai 2 diegus (4 strands), savukārt prasīts ir 3 diegi (vai 6 strands), diega materiāls arī ir atšķirīgs. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 193.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. 12. SIA "EMD Pro" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 284.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājuma 9.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 284.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis darba instrumenta garumu: 340mm. Pretendenta piedāvātās preces izmērs ir 330mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 284.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. 13. SIA "KAVITA" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 222.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājuma 7.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 222.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis tilpumu: 0,55ml. Pretendenta piedāvātās preces tilpums ir 0,5ml. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 222.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 216.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Atbilstoši iepirkuma nolikuma 25.punktam pretendentam tika uzdots iesniegt preču paraugu 216.daļā. Pēc iesniegtā parauga aprobācijas iepirkumu komisija konstatēja, ka piedāvātā prece nepilda tai paredzētās funkcijas, jo pie ielikšanas lec ārā. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, un 30.punktā minēto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 216.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. 14. SIA "DM PREMIUM" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 221.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājuma 14.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 221.daļai. Izvērtējot piedāvājumu, secināms, ka nav aizpildīts Finanšu piedāvājums. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 221.daļai neatbilst nolikuma 21.punkta prasībām, jo nav norādīta cena. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 104. un 223.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ. Atbilstoši iepirkuma nolikuma 25.punktam pretendentam tika uzdots iesniegt preču paraugu 223.daļā un datu lapu tulkotu latviešu valodā iepirkuma priekšmeta 104.daļai ar informāciju par to, vai piedāvātie kapsulas ringi ir injektorā. Pēc iesniegtā parauga aprobācijas un papildu informācijas izvērtēšanas iepirkumu komisija konstatēja: pretendents iesniedzis datu lapu iepirkuma priekšmeta 104.daļā. Veicot iesniegtās informācijas izvērtēšanu, secināms, ka piedāvāta tiek tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstoša prece- nav injektorā. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 104.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; pretendents iesniedzis paraugu iepirkuma priekšmeta 223.daļā. Veicot iesniegtās informācijas izvērtēšanu, secināms, ka piedāvāta tiek tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstoša prece- nav dažāda sastāva- piedāvā 2% hialuronāta un 2% hondroitīna piedevu. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 223.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.8, 10, 35, 40, 119, 148, 150 un 219, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 15. SIA "AB Medical Group Riga” Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 170., 184., 243. un 253.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 73.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 170.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā “Zema vakuuma drenāžas sistēma” pasūtītājs ir noteicis tilpumu: 250ml. Pretendenta piedāvātās preces tilpums ir 200ml. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 170.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 73.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 184.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis izmērus: CH 16-28. Pretendenta piedāvātās preces izmēri ir sākot no 20 CH. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 184.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 243.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis, ka ir jābūt titāna sakausējuma skaviņām. Izvērtējot pretendenta piedāvājumu, secināms, ka piedāvātajai precei nav titāna sakausējuma skaviņas. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 243.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 253.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis, ka piedāvātajai precei ir jābūt ar taisnstūrveida profila skavu stiepli, ar piltuvveida padziļinājumu laktā un izmēru 33-4,8mm. Izvērtējot pretendenta piedāvājumu, secināms, ka piedāvātajai precei nav taisnstūrveida profila skavu stieples ar piltuvveida padziļinājumu laktā un nav izmēra 33-4,8mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 253.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.65, jo piedāvātā cena neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 16. Johnson&Johnson AB Latvija Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 293.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 293.daļai. Attiecīgajā daļā pasūtītājs ir noteicis, ka piedāvātajai precei ir jāsastāv no kartridža, kurā ir 8 titāna M/L skaviņas, no kurām pēdējā krāsu kodēta un CO2 metāla cilindra. Izvērtējot pretendenta piedāvājumu, secināms, ka piedāvātas tiek parastās skavas, t.i., skavas, kas neatbilst izvirzītajām prasībām. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 293.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.187 un 276, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 17. SIA "DIAMEDICA" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 72. un 111.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 8.-9.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 72.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis tilpumus: 0,5, 1,5, 2 un 6 litri. Pretendents piedāvā preci ar tilpumiem: 0,6, 1, 1,8 un 10 litri. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 72.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 11.-12.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 111.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis tilpumus: 0,5, 1,5, 2 un 6 litri. Pretendents piedāvā preci ar tilpumiem: 0,6, 1, 1,8 un 5 litri. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 111.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.89 un 389, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 18. SIA "CONSUMO" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 38.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājuma 7.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 38.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis izmērus: 39cm x 50m. Pretendenta piedāvātās preces izmēri ir 50cm x 50m. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 38.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.113, 152 un 155, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 19. SIA "ELVIM" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 15., 25., 88., 92., 109., 116., 125., 128., 158., 161. un 283.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 8.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 15.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā “marles salvetes…” pasūtītājs ir noteicis izmēru: 30x40cm. Pretendents piedāvā preci ar izmēru 36x40cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 15.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 10.-11.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 25.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis sastāvu: 55% poliamīds. Pretendenta piedāvātajām precēm poliamīda saturs ir 29%. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 25.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 88.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis, ka piedāvātajai precei ir jābūt ar EKG vadu. Pretendents piedāvātajai precei minētā vada nav. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 88.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 20.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 92.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis izmēru: 8x9cm (+/-0,5cm). Pretendents piedāvā preci ar izmēru 7x9cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 92.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 21.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 109.daļai. Attiecīgajā daļā iekļautajām precēm pasūtītājs ir noteicis krāsas: sudraba vai pelēka, melna, zila un sarkana. Prasītās pelēkās vai sudraba krāsas vietā pretendents piedāvā preci sarkanā krāsā, melnās vietā sarkanu, zilās- zaļu un sarkanās- gaiši zilu. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 109.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 21.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 116.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis izmēru: 6x8cm (+/-1cm). Pretendenta piedāvātajai precei izmērs ir 6x9,5cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 116.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 125.daļai. Attiecīgajā daļā iekļautajai adatai pasūtītājs ir noteicis izmēru: 0,95x50mm, savukārt vadstīgas izmēram ir jābūt 0,025’. Pretendents piedāvātās adatas izmērs ir 0,95x40mm un vadstīgas izmērs ir 0,021'. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 125.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 23.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 128.daļai. Attiecīgajā daļā iekļautajām precēm pasūtītājs ir noteicis tilpumu: 2ml. Pretendenta piedāvātās preces tilpums ir 2,5/3ml. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 128.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 158.daļai. Attiecīgajā daļā pasūtītājs ir izvirzījis prasību: ārējā apvalka garums ir 23,5cm un mazais izmērs- 19,5cm. Izvērtējot pretendenta piedāvājumu, secināms, ka piedāvātās preces ārējā pārvalka izmērs ir 180mm un mazais izmērs ir 20mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 158.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 29.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 161.daļai. Attiecīgajā daļā iekļautajām precēm pasūtītājs ir noteicis diametru: 16mm. Pretendenta piedāvātās preces diametrs ir 15mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 161.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 31.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 283.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis izmēru: 68x96mm. Pretendenta piedāvātajai precei izmērs ir 65x95mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 283.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.8, 16, 121, 126, 133, 135, 136, 143, 145, 157 un 184, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 20. SIA "Prāna Ko" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 38.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājuma 8.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 38.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis izmēru: 39cm x 50m. Pretendenta piedāvātās preces izmērs ir 50cm x 65m. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 38.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.119, jo piedāvātā cena neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 21. SIA "OneMed" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1., 2., 23., 28., 29., 69., 83., 84., 85., 233., 234. un 280.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 7.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā “Nepūderēti nitrila nesterili izmeklēšanas cimdi” pasūtītājs ir noteicis izmērus: pirkstu biezums- 0,100mm, plaukstas biezums 0,07mm un manšetes biezums 0,06mm (+/-0,005mm). Pretendents piedāvā preci ar izmēriem: pirkstu biezums- 0,14mm, plaukstas biezums 0,14mm un manšetes biezums 0,13mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis izmērus piedāvāto cimdu pirkstu, plaukstu un aproču biezumiem. Veicot iesniegtā piedāvājuma vērtēšanu, secināms, ka piedāvāti tiek produkti, kuru izmēri neatbilst pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 13.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 23.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis izmērus: 6x7cm (spilventiņa izmērs ne mazāks kā 3x4), 9x10cm (spilventiņa izmērs ne mazāks kā 4,5x5,5), 9x15cm (spilventiņa izmērs ne mazāks kā 4,5x9), 9x20cm (spilventiņa izmērs ne mazāks kā 4,5x14). Pretendents piedāvā preci ar izmēriem: 5x7cm(spilventiņa izmērs 2,5x4), 10x10cm (spilventiņa izmērs 4,5x4,5), 10x15cm (spilventiņa izmērs 5x11), 10x20cm (spilventiņa izmērs 5x15,5). Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 23.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 14.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 28.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: 5 neaustas salvetes 10x10cm. Pretendenta piedāvātajai precei 2 neaustas salvetes 5x5cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 28.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 14.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 29.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: 5 neausti tamponi. Pretendenta piedāvātajai precei 10 neausti tamponi. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 29.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 18.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 69.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: filtra plūsmas ātrums ir 14,00l/s un filtra apmaiņas filtrēšanas laukums- 34,00cm2. Pretendenta piedāvātajai precei filtra plūsmas ātrums 12,00 l/s un filtrēšanas laukums- 56,8cm2. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 69.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 19.-22.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 83.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā “Autiņbikses vidējai urīna nesaturēšanai” pasūtītājs cita starpā ir noteicis prasību: izmērs 70-125 (+/-5cm) un iesūce ne mazāka kā 2100g. Pretendenta piedāvātajai precei izmērs ir 80-125cm un iesūce- 2043g. Tāpat arī precei “Autiņbikses smagai urīna nesaturēšanai” tehniskajā specifikācijā ir noteikts izmērs 70-125 (+/-5cm), turpretim piedāvāta tiek prece ar izmēru 80-125cm. Izmēru neatbilstības ir konstatētas arī precei “Autiņbikses ļoti smagai urīna nesaturēšanai”- pasūtītājs ir prasījis izmēru 70-125 (+/-5cm), savukārt pretendents piedāvā izmēru 80-125cm. Preces “Autiņbikses vidējai urīna nesaturēšanai” piedāvātais izmērs ir 115-155cm, lai gan pasūtītājs ir prasījis 90-145 (+/-5cm). Arīdzan “Autiņbikses smagai urīna nesaturēšanai” piedāvātais izmērs ir 115-155cm, pretēji pasūtītāja noteiktajiem 90-145 (+/-5cm). Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātās preces neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 83.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 22.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 84.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā “Mazgāšanas cimds” pasūtītājs ir noteicis prasību: izmērs ne mazāks kā 16x24cm (+/-1cm). Pretendenta piedāvātās preces izmērs ir 16x22cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 84.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 22.- 23.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 85.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā “Uzsūcošs aizsargpalags ar aizlokāmām maliņām” pasūtītājs ir noteicis prasību: izmērs 80x180cm un iesūce vismaz 2300ml. Pretendenta piedāvātās preces izmērs ir 80x170cm un iesūce- 1950ml. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 85.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 49.- 50.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 233.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā “Standarta uzsūcošais komplekts” pasūtītājs ir noteicis prasību: meijo instrumentu galda pārklāja izmērs 79x145cm un pašlīpošā palaga izmērs 175x175cm. Tāpat arī pie prasībām pasūtītājs ir noteicis, ka izmēri nedrīkst būt mazāki, kā norādīts, bet var būt lielāki līdz 5cm. Pretendenta piedāvātā meijo instrumentu galda pārklāja izmērs ir 78x145cm un pašlīpošā palaga izmērs 182x180cm. Precei “Komplekts ceļa artroskopijām” pasūtītājs ir izvirzījis prasību, ka meijo instrumentu galda pārklājam ir jābūt 79x145cm, savukārt pretendenta piedāvātā pārklāja izmērs ir 78x145cm. Preces “Komplekts TUR operācijām” TUR pārklājam ir izvirzīta prasība pēc izmēra: 175/270x180cm. Pretendents piedāvā preci ar izmēru 230/270x260cm. Preces “Komplekts acu operācijām” galda pārklāja izmēram ir jābūt 150x150cm, turpretim piedāvāta tiek prece ar izmēru 150x140cm. Pasūtītājs preces “Angiogrāfijas komplekts” galda pārklājam ir noteicis izmēru 150x150cm. Pretendents piedāvā preci ar izmēru 150x190cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātās preces neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 233.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 50.- 51.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 234.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā “Mayo instrumentu galda pārklājs” pasūtītājs ir noteicis prasību: izmērs 79x145cm. Tāpat arī pie prasībām pasūtītājs ir noteicis, ka izmēri nedrīkst būt mazāki, kā norādīts, bet var būt lielāki līdz 5cm. Pretendenta piedāvātā meijo instrumentu galda pārklāja izmērs ir 78x145cm. Precei “Aparatūras pārklājs” pasūtītājs ir izvirzījis prasību- 75cm diametrā, savukārt pretendenta piedāvātais pārklājs ir 90cm diametrā. Preces “Šķidruma savācējsoma” izmērs ir noteikts 35x40cm. Pretendents piedāvā preci ar izmēru 30x40cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātās preces neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 234.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 64.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 280.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis izmēru: 12cm x 10m. Pretendenta piedāvātajai precei izmērs ir 10cm x 6m. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 280.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 25., 35., 86.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ. Atbilstoši iepirkuma nolikuma 25.punktam pretendentam tika uzdots iesniegt preču paraugus 25., 35.daļās un 86.daļā- paraugu no katras pozīcijas 2 gab. oriģinālā kastē. Pēc iesniegto paraugu aprobācijas un papildu informācijas izvērtēšanas iepirkumu komisija konstatēja: pretendents iesniedzis paraugu iepirkuma priekšmeta 25.daļā. Veicot iesniegtās informācijas izvērtēšanu, secināms, ka piedāvāta tiek tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstoša prece- saiti iestiepjot, tā neatgriežas izejas pozīcijā un izirst pa diegiem. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, un 30.punktā atrunāto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 25.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; pretendents iesniedzis paraugu iepirkuma priekšmeta 35.daļā. Veicot iesniegtās informācijas izvērtēšanu, secināms, ka piedāvāta tiek tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstoša prece- nav divu kārtu materiāls. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 35.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; pretendents iesniedzis paraugu iepirkuma priekšmeta 86.daļā. Veicot iesniegtās informācijas izvērtēšanu, secināms, ka piedāvāta tiek tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstoša prece- hipoalerģiskai maskai nav divas krāsas un bereta veida cepures nepilda funkcijas- nenosedz matus. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, un 30.punktā atrunāto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 86.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.4, 9, 10, 13, 33, 34, 56, 60, 65, 67, 98, 112, 121, 126, 131, 140, 142, 153, 154, 155, 172 un 282, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 22. SIA "Interlux" Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.34, 89, 128, 134, 143 un 389, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 23. SIA "A.Medical" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1., 216., 217. un 223.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 6.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļai. Izvērtējot iesniegto piedāvājumu, secināms, ka pretendents nepiedāvā attiecīgās daļas pirmo preci "Nepūderēti nitrila nesterili izmeklēšanas cimdi“. Ņemot vērā, ka nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 8.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 216.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis izmēru no -5D līdz +30D. Pretendents piedāvā preci ar izmēru no 0D līdz +33D. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 216.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 9.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 217.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: izmērs no +6D līdz +40D. Pretendents piedāvā preci ar izmēru no 0D līdz +30D. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 217.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 9.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 223.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību, ka produktam ir jāsatur hondroitīna piedeva. Iepazīstoties ar pretendenta piedāvāto produktu, secināms, ka attiecīgais produkts nesatur minēto piedevu. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 223.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 26.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Atbilstoši iepirkuma nolikuma 25.punktam pretendentam tika uzdots iesniegt 26.daļā datu lapu, kur var redzēt specifikācijā prasītos parametrus. Pēc papildu informācijas izvērtēšanas iepirkumu komisija konstatēja, ka piedāvātā prece neatbilst attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām- nesatur adhezīvu materiālu, kas nodrošina spēcīgu adhezīvu efektu ar pretmikrobu un pretsēnīšu ķīmisku komponentu (benzothiazolina-3-one). Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 26.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.8, 9, 12, 157, 172 un 306, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 24. SIA "Rumex Baltics" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 309. un 378.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 11.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 309.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis izmēru platumam: 4mm. Pretendenta piedāvātās preces platums ir 5mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 309.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 12.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 378.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: 27 GA x 25mm. Pretendents piedāvātā preci ar 26 GA x 28mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 378.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. 25. SIA "MEDILINK" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5., 7., 23., 24., 25., 27., 102., 139., 141., 160., 204., 354., 363. un 371.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļai. Pēc iesniegtā parauga aprobācijas secināms, ka piedāvātā prece nevar kvalitatīvi veikt tai paredzētās funkcijas, jo sūknis krīt nost. Ņemot vērā minēto, kā arī nolikuma 30.punktā noteikto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 10.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: 250cm gara CH 25 savienotājcaurule. Pretendents piedāvā preci ar 210cm garu CH 24 savienotājcauruli. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 23.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību izmēriem, cita starpā paredzot 9x10cm. Izvērtējot pretendenta piedāvājumu, secināms, ka piedāvāta tiek prece ar izmēru 8x10cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātās preces neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 23.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 24.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: aizsargpapīrs - garenvirzienā S - veida perforēta līnija ērtākai aizsargppapīra noņemšanai, ar ik pa 10cm iezīmētām sadaļām. Izvērtējot pretendenta piedāvājumu, secināms, ka aizsargpapīram nav prasītās perforētās līnijas ar ik pa 10cm iezīmētām sadaļām. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātās iepirkuma priekšmeta 24.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 25.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību materiāla sastāvam: 55% poliamīds un 45% poliesteris. Izvērtējot pretendenta piedāvājumu, secināms, ka piedāvāta tiek prece ar materiālu- 32% poliamīds un 68% poliesters. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 25.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 12.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 27.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: marles salvete 10x20cm un neausta salvete 10x10cm. Pretendents piedāvā 10x10cm marles salveti un 5x5cm neaustu salveti. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 27.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 102.daļai. Pēc iesniegtā parauga aprobācijas secināms, ka piedāvātā prece pēc izmazgāšanas nesaglabā savu sākotnējo formu, līdz ar ko tā zaudē iespēju tikt atkārtoti izmantotai. Ņemot vērā minēto, kā arī nolikuma 30.punktā noteikto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 102.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 19.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 139.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: skābekļa pievads (1,8m). Pretendents piedāvā pievadu 2m garumā. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 139.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 19.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 141.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: pagarinātājs 4m. Pretendents piedāvā pagarinātāju 4,26m garumā. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 141.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 160.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: baktēriju aizturošu gaisa filtrs (0.2μm). Pretendents piedāvā baktēriju aizturošu gaisa filtru (0.1μm). Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 160.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 204.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: atverami sterili no stūrīša. Pēc iesniegtās preces aprobācijas secināms, ka pretendents piedāvā preci, kuru nav paredzēts sterili atvērt no stūrīša. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 204.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 354.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis, ka ir jābūt integrētai kabatai. Pēc iesniegtās preces aprobācijas secināms, ka pretendents piedāvā preci, kuru nav integrētas kabatas. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 354.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 24.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 363.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: izstieptā veidā kontūras garums ir ne īsāks kā 2,0m un papildu caurules garums- 1,5m. Pretendents piedāvā preci ar kontūras garumu 1,6m un papildu caurules garumu 1,0m. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 363.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 25.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 371.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: katetra garums 50cm (+/-3cm). Pretendents piedāvātā katetra garums ir 60cm (+/-3cm). Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 371.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 39.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Atbilstoši iepirkuma nolikuma 25.punktam pretendentam tika uzdots iesniegt preču paraugu 39.daļā. Pēc iesniegtā parauga aprobācijas iepirkumu komisija konstatēja, ka piedāvātā prece neatbilst attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām- absorbējošais polsteris neveic tam paredzētās funkcijas- ir pa plānu un mazu. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, un 30.punktā atrunāto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 39.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.10, 12, 17, 56, 57, 60, 71, 119, 121, 127, 128, 137, 146, 157 un 235, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 26. SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7., 61., 88. un 272.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 9.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: 250cm gara savienotājcaurule. Pretendents piedāvā preci ar 310cm garu savienotājcauruli. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 9.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 61.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: garums 40mm un diametrs 0,45mm. Pretendents piedāvātās preces izmēri ir 37mm garums un 0,46mm diametrs. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 61.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 9.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 88.daļai. Attiecīgajā daļā iekļautajām precēm pasūtītājs ir noteicis prasību: vadstīgas garums 50cm. Pretendenta piedāvāto vadstīgu garumi ir 60cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 88.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 272.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: ar apaļo adatu, pastiprinātas cietības. Izvērtējot pretendenta piedāvājumu, secināms, ka nav piedāvātas pastiprinātas cietības adatas. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātās iepirkuma priekšmeta 272.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.276, jo piedāvātā cena neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 27. SIA "LILLĪ" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1., 2. un 3.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 5.-7.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā “Nepūderēti nitrila nesterili izmeklēšanas cimdi bez katalizatoriem” pasūtītājs ir noteicis prasības izmēriem: pirkstu biezums 0,15mm (+/-0,005mm), plaukstas biezums 0,120 (+/-0,005mm), manžetes biezums 0,100 (+/-0,005mm), cimdu garums 300 mm (+/-0,5mm). Pretendents piedāvā preces ar izmēriem: pirkstu biezums 0,1mm, plaukstas biezums 0,07mm, manžetes biezums 0,07mm, cimdu garums 240 mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātās preces neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 8.-12.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā “Operāciju cimdi konvencionālām operācijām, sterili, nepūderēti” pasūtītājs ir noteicis prasības izmēriem: cimdu plaukstas daļas biezums 0,200 mm (+/-0,005mm); cimdu pirkstu daļas biezums 0,220mm (+/-0,005 mm); cimdu aproces daļas biezums 0,200mm (+/-0,005mm). Pretendents piedāvā preces ar izmēriem: cimdu plaukstas daļas biezums 0,22mm (+/-0,02mm); cimdu pirkstu daļas biezums 0,23mm (+/-0,02 mm); cimdu aproces daļas biezums 0,18mm (+/-0,02mm). Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātās preces neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļai. Attiecīgajā daļā iekļautajām precēm pasūtītājs ir noteicis prasību: cimdu materiāls dabisks gumijas lateks ar samazinātu olbaltumvielu daudzumu un ar biogēla pārklājumu cimdu iekšpusē. Pretendenta piedāvātajai precei nav biogēla pārklājuma cimdu iekšpusē. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.6, 8, 34, 112, 119, 133, 148, 154, 155 un 157, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 28. SIA "B.Braun Medical” Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1., 164., 265., 270., 344. un 369.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 7.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā “Nepūderēti nitrila nesterili izmeklēšanas cimdi” pasūtītājs ir noteicis prasības izmēriem: pirkstu biezums 0,100mm un plaukstas biezums 0,07mm. Pretendents piedāvā preces ar izmēriem: pirkstu biezums 0,09mm un plaukstas biezums 0,075mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātās preces neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 164.daļai. Attiecīgajā daļā iekļautajām precēm pasūtītājs ir noteicis prasību tilpumam: 125ml tilpumam. Pretendenta piedāvātās preces tilpums nav 125ml. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 164.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 265.daļai. Attiecīgajā daļā pasūtītājs ir noteicis, ka ir jābūt pastiprinātai adatai. Izvērtējot pretendenta piedāvājumu, secināms, ka šāda adata netiek piedāvāta. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 265.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 270.daļai. Attiecīgajā daļā pasūtītājs ir noteicis, ka adatai ir jābūt no volfrāma rēnija sakausējuma. Izvērtējot pretendenta piedāvājumu, secināms, ka prasītā sakausējuma adata netiek piedāvāta. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 270.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 33.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 344.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: 50ml iepakojumā. Pretendenta piedāvātā produkta tilpums ir 30ml. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 344.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 36.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 369.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: sistēma ar 1,3 litru rezervuāru. Pretendents piedāvā 1 litra rezervuāru. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 369.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.16, 116, 121, 126, 127, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 143, 145, 155, 170, 273 un 372, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 29. SIA "TZMO Latvija" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 116.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 116.daļai. Pēc iesniegtā parauga aprobācijas secināms, ka piedāvātā prece nevar kvalitatīvi veikt tai paredzētās funkcijas, jo ir ļoti grūti nofiksējams katetrs un pie paaugstinātas temperatūras atlīp. Ņemot vērā minēto, kā arī nolikuma 30.punktā noteikto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 116.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. 30. Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.315, 317, 321, 323, 331 un 335, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 31. SIA "Labochema Latvija” Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.31, 33, 34 un 101, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 32. SIA "Industriālās tehnoloģijas” Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 223.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Atbilstoši iepirkuma nolikuma 25.punktam pretendentam tika uzdots iesniegt preču paraugu 223.daļā. Pēc iesniegtā parauga aprobācijas iepirkumu komisija konstatēja, ka piedāvātā prece neatbilst attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām par sastāvu. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, un 30.punktā atrunāto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 223.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. 33. SIA "MedBalt" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 13., 23., 92., 139., 141., 166., 170., 235., 272. un 299.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 12.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 13.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: garums ne īsāks par 52cm. Pretendenta piedāvātā katetra garums ir 50cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 13.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 16.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 23.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību izmēram: 6x7cm. Tāpat arī pie prasībām paredzējis, ka pārsēja izmērs var būt lielāks par 1cm, bet ne mazāks. Pretendenta piedāvātā pārsēja izmērs ir 5x7cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 23.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 28.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 92.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasības izmēriem: 8x9cm (+/-0,5cm) un 10x11cm (+/-1cm). Pretendents piedāvā pārsējus 7x9cm un 8,5x11,5cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 92.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 36.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 139.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību skābekļa pievada izmēram: 1,8m. Pretendenta piedāvātā pievada izmērs ir 2m. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 139.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 36.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 141.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību pagarinātāja garumam: 4m. Pretendenta piedāvātā pagarinātāja izmērs ir 5m. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 141.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 166.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: ar zilu svītrojumu, vieglākai pozicionēšanai. Pretendenta piedāvātajai precei nav zila svītrojuma. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 166.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 44.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 170.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā “Zema vakuuma drenāžas sistēma” pasūtītājs ir noteicis prasību tilpumam: 250ml. Pretendenta piedāvātā produkta tilpums ir 200ml. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 170.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 60.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 235.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību pārklāja izmēram: 117x254cm. Pretendenta piedāvātā pārklāja izmērs ir 117x267cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 235.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 272.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: ar apaļo adatu, kā arī vispārējās prasībās ir noteikts, ka ir jābūt dubultam sterilam iepakojumam. Pretendents apaļās adatas vietā piedāvā griezošās adatas un nav dubulta sterila iepakojuma. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 272.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 299.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: atraumātisks ievades gals. Pēc iesniegtā parauga aprobācijas secināms, ka precei nav atraumātisks ievades gals, tiek piedāvāts produkts ar asām malām, kas var nevajadzīgi traumēt pacientu, kā arī ne uz iepakojuma, ne elpvada nav ISO marķējuma. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 299.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 24., 62., 65., 116. un 364.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ. Atbilstoši iepirkuma nolikuma 25.punktam pretendentam tika uzdots iesniegt preču paraugus 24., 62., 116. un 364.daļās, kā arī iepirkuma priekšmeta 65.daļā- datu lapu oriģinālvalodā un tulkojumu latviešu valodā, kā arī 5 paraugus izmēram Nr.7. Pēc iesniegto paraugu aprobācijas un papildu informācijas izvērtēšanas iepirkumu komisija konstatēja: pretendents iesniedzis preču paraugu iepirkuma priekšmeta 24.daļā. Veicot iesniegtā paraugu aprobāciju, secināms, ka piedāvātā prece neatbilst attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām- sadaļas ir iezīmētas pa ik 1cm un, lentas malas iestiepjot, tā zaudē formu- salīp. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, un 30.punktā atrunāto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 24.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; pasūtītāja noteiktajā termiņā pretendents iepirkuma priekšmeta 62.daļā paraugu nav iesniedzis. Ņemot vērā, ka bez parauga pasūtītājs nevar izvērtēt piedāvātās preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un citiem līdzekļiem minētās informācijas iegūšana nav iespējama, tad, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 29.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 62.daļā ir izslēdzams no turpmākas vērtēšanas; pasūtītāja noteiktajā termiņā pretendents iepirkuma priekšmeta 65.daļā papildu informāciju nav iesniedzis. Ņemot vērā, ka bez informācijas pasūtītājs nevar izvērtēt piedāvātās preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un citiem līdzekļiem minētās informācijas iegūšana nav iespējama, tad, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 29.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 65.daļā ir izslēdzams no turpmākas vērtēšanas; pretendents iesniedzis preču paraugu iepirkuma priekšmeta 116.daļā. Veicot iesniegtā paraugu aprobāciju, secināms, ka piedāvātā prece nepilda tai paredzētās funkcijas, t.i., tā nefiksē kanilu. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, un 30.punktā atrunāto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 116.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; pretendents iesniedzis preču paraugu iepirkuma priekšmeta 364.daļā. Veicot iesniegtā paraugu aprobāciju, secināms, ka piedāvātā prece neatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, t.i., tai nav atraumatiska gala. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, un 30.punktā atrunāto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 364.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.6, 17, 21, 34, 70, 126, 127, 135, 145, 148, 154, 155, 172 un 372, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 34. SIA "J.I.M." Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 153., 204., 315., 318. un 331.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 9.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 153.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: asmeņa garums ir 1,5-2cm. Pretendenta piedāvātās preces asmeņa garums ir 3,5cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 153.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 204.daļai. Pēc iesniegtā parauga aprobācijas secināms, ka piedāvātā prece nevar kvalitatīvi veikt tai paredzētās funkcijas, jo urīna 3 kanāla katetram izvades atveres ir par mazu un pie skalošanas recekļi nosprosto izeju. Ņemot vērā minēto, kā arī nolikuma 30.punktā noteikto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 204.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 315.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: adata izbīdāma līdz 5 mm garumam. Pēc iesniegtās preces aprobācijas secināms, ka adata izbīdās tikai 4mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 315.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. piedāvājuma 13.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 318.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: cilpas atvērumam ir jābūt 10-25mm. Pretendenta piedāvātās preces cilpas atvērums ir 15-25mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 318.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 331.daļai. Attiecīgajā daļā pasūtītājs ir noteicis, ka vēlas iegādāties polipu satveršanas ierīci. Izvērtējot iesniegto piedāvājumu, secināms, ka netiek piedāvāta prasītā ierīce, bet gan cita prece. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 331.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.10, 11, 12, 34, 119, 121, 134 un 313, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 35. SIA "PEAN" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7., 106., 111., 165., 166., 177., 187., 213., 214., 238., 241., 242., 243., 247. un 293.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 38.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: savienotājcaurules garums 250cm. Pretendenta piedāvātās savienotājcaurules garums ir 300cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 106.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: stenta diametrs 8.5 Fr. Pretendenta piedāvātā stenta diametrs ir 7Fr. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 106.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 39.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 111.daļai. Attiecīgajā daļā iekļautajām precēm pasūtītājs ir noteicis prasības tilpumiem: 0,5 un 6 litri. Pretendents piedāvā preces ar tilpumiem 0,6 un 7 litri. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 111.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 165.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: rūpnieciski savienoti ar lentu un lentas izmērs ir 1.1 x 45 cm. Izvērtējot iesniegto piedāvājumu, secināms, ka precei nav rūpnieciskā savienojuma ar lentu un piedāvāta tiek lenta ar izmēru 1,0x40cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 165.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 41.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 166.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību izmēram: 20x30cm (+/-1cm). Pretendenta piedāvātās preces izmērs ir 30x30cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 166.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 177.daļai. Attiecīgajā daļā pasūtītājs ir noteicis, ka piedāvātajai precei ir jābūt savietojamai ETHICON aplikātoru. Izvērtējot iesniegto piedāvājumu, secināms, ka piedāvātā prece nav savietojama ar ETHICON aplikatoru. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 177.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 42.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 187.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību izmēram: 7x5x1cm. Pretendenta piedāvātās preces izmērs ir 8x5x1cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 187.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 213.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: Poliuretāna maiss ar apaļu atbalstu un ietilpība ne mazāk ka 190ml. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu, secināms, ka piedāvātajai precei nav apaļa atbalsta un ietilpība maisam ir 180ml. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 213.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 214.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: dilatācijas galā jābūt paraboliskai ievelkamai aizsardzībai, audu traumas samazināšanai, kanula ar vienvirziena rievām un ar aprakstu augšpusē, kanula ar trīs ceļu krāniņu CO2 gāzes desuflācijai, insuflācijai un apstādināšanai, kanulai ir jābūt diviem austiņiem, fiksācijai ar diegiem. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu, secināms, ka piedāvātajai precei dilatācijas galā nav paraboliski ievelkama aizsardzība, kanulai nav trīs ceļu krāniņš, kanulai nav vienvirziena rievas un austiņas fiksācijai ar diegiem. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 214.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 238.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: atmiņas gredzens, ir satveres siksna, tīkliņu ir viegli iztaisnot ar pirkstu vai instrumentu – ir kabata. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu, secināms, ka piedāvātās preces tīklam nav atmiņas gredzena, satveres siksnas un kabatas, kas ļauj tīklu viegli iztaisnot ar pirkstu vai instrumentu. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 238.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 241.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: zems profils, kas sastāv no 2 daļām; slūžveida vārstulis dod iespēju izvilkt zaudējot pēc iespējas mazāk CO2, lodveida vārstulis ļauj strādāt ar dažāda diametra instrumentiem, nezaudējot gāzi dobumā, tam ir austiņas fiksācijai. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu, secināms, ka piedāvātās preces troakāram nav austiņas fiksācijai un nav lodveida vārstuļa. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 241.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 242.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: hemostāze 1-2min. laikā. Izvērtējot iesniegto piedāvājumu, secināms, ka ar piedāvāto preci hemostāze ir 3-4min. laikā. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 242.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 243.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: titāna sakausējuma skaviņas Izvērtējot iesniegto piedāvājumu, secināms, ka piedāvātās skaviņas nav titāna sakausējuma. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 243.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 247.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: titāna sakausējuma skaviņas. Izvērtējot iesniegto piedāvājumu, secināms, ka piedāvātās skaviņas nav titāna sakausējuma. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 247.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 293.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: 8 titāna M/L skaviņas, no kurām pēdējā krāsu kodēta un CO2 metāla cilindra. Izvērtējot iesniegto piedāvājumu, secināms, ka piedāvātas tiek parastās skavas, kas neatbilst izvirzītajām prasībām. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 293.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.56, 57, 175, 188, 276, 316, 317, 320, 323, 327, 332, 333, 334 un 336, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 36. SIA "Scanmed" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 46., 50., 51., 88. un 320.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 9.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 46.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: Slūžu garumi - 7 cm, 10cm, adata- 20Gx38mm vai 22Gx38mm. Pretendenta piedāvātās preces slūžu garumi ir 7cm, 11cm, 16cm un 23cm, savukārt adata- 20Gx32mm, 21Gx40mm un 22Gx25mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 46.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 10.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 50.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: nepieciešamie vadītājstīgu nominālie garumi 150, 175 un 260cm. Pretendenta piedāvātās preces stīgas garumi ir 150, 180 un 260cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 50.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 10.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 51.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: Shapeable type vadītājstīgas modifikācija. Izvērtējot piedāvājumu, secināms, ka Pretendenta piedāvātajai precei minētās konfigurācijas nav pieejamas. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 51.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 88.daļai. Attiecīgajā daļā pasūtītājs ir noteicis, ka ir jābūt EKG vadam. Izvērtējot piedāvājumu, secināms, ka Pretendenta piedāvātajai precei minētā vada nav pieejama. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 88.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 13.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 320.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: garums 230cm un diametrs 2,3mm. Pretendenta piedāvātās preces garums ir 220cm un diametrs- 2,4mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 320.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.126, 127 un 328, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 37. SIA "SupraMed" Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.70 un 152, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 38. SIA "NMS RIGA" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 38.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājuma 5.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 38.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību platumam- 39cm. Pretendenta piedāvātās preces platums ir 38cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 38.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.35, jo piedāvātā cena neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 39. SIA "AZ Medical" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 316., 318., 325. un 329.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 7.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 316.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību skavu garumiem- 7,5mm un 9mm. Pretendenta piedāvātās preces skavu garums ir 5mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 316.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 318.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: instrumenta garumam jābūt 2300 mm. Pretendenta piedāvātā instrumenta garums ir 1800mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 318.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 9.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 325.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību instrumenta garumam- 1950mm. Pretendenta piedāvātā instrumenta garums ir 2000mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 325.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 10.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 329.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: savietojamība ar endoskopu ārējo diametru 8,6 – 11,5. Pretendenta piedāvātā ierīce ir savietojama ar endoskopiem ar ārējo diametru no 9,5-11,5mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 329.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.331, jo piedāvātā cena neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 40. SIA "EuroMed" Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.146, 153, 155 un 156, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 41. SIA "Arbor Medical Korporācija” Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5., 30., 97., 139., 160., 237. un 319.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļai. Pēc iesniegtā parauga aprobācijas secināms, ka piedāvātā prece nevar kvalitatīvi veikt tai paredzētās funkcijas, jo sūknis krīt nost. Ņemot vērā minēto, kā arī nolikuma 30.punktā noteikto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 30.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību spilventiņiem: 13x10cm (+/-2 cm). Pretendenta piedāvātās preces spilventiņu izmērs ir 13x16cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 30.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 97.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: L veida galviņas rotācijas iespēja dažādos virzienos. Izvērtējot pretendenta iesniegto paraugu, secināms, ka piedāvātās preces galviņa nav grozāma. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 97.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 139.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību vada garumam: 1,8m. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu, secināms, ka piedāvātās preces vada garums ir 2m. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 139.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 160.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: vertikālā pusloka daļa caurspīdīga. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu, secināms, ka piedāvātajai precei nav caurspīdīgas vertikālās pusloka daļas. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 160.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 237.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasības: materiāls - viegla lielporu polipropilēna monofialamenta siets, 3D struktūra un ar mediālās daļas marķieri (siets ir nomarķēts ar mediālās daļas marķieri M burtu). Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu, secināms, ka piedāvāta tiek prece ar citu materiālu, t.i., Polipropilēna O3FA FILAMENTA, piedāvātajam sietam nav 3D struktūras un sietam nav mediālās daļas marķiera. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 237.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 319.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: vienreizlietojama, piemērota polipu liģēšanai pirms polipektomijas, cilpas diametram jabūt 30 mm, jābūt saderīgam ar darba kanālu 2,8 mm. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu, secināms, ka piedāvātas tiek poliektomijas cilpas, nevis prasītās. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 319.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Atbilstoši iepirkuma nolikuma 25.punktam pretendentam tika uzdots iesniegt 90.daļā datu lapu un testa protokolu. Pasūtītāja noteiktajā termiņā pretendents iepirkuma priekšmeta 90.daļā testa protokolu nav iesniedzis. Ņemot vērā, ka bez prasītās papildu informācijas pasūtītājs nevar izvērtēt piedāvātās preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un citiem līdzekļiem minētās informācijas iegūšana nav iespējama, tad, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 29.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 90.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.4, 6, 8, 11, 16, 17, 31, 32, 34, 56, 57, 60, 70, 71, 112, 118, 121, 126, 127, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 143, 144, 145, 146, 150, 152, 154, 155, 156, 297, 315, 317, 318, 320, 326, 364, 365, 372 un 389, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 42. SIA "Mediq Latvija" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 13., 15., 23., 26., 28., 66., 69., 92., 97., 99., 126., 127., 132., 138., 340., 351. un 371.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 13.-14.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 13.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: garums ne īsāks par 52cm. Pretendenta piedāvātās CH6 preces garums ir 48cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 13.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 15.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 15.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā “marles salvetes” pasūtītājs ir noteicis prasību: izmērs 30x40cm un 6 kārtas. Pretendenta piedāvātās preces izmērs ir 30x45cm un 4 kārtas. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 15.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 19.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 23.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis pārsēja izmērus: 6x7cm un 9x10cm. Pretendenta piedāvātās preces izmēri 5x7cm un 8x10cm. Specifikācija cita starpa paredz arī, ka pārsēja izmēri var būt lielāki par 1cm, bet ne mazāki. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 23.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 20.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 26.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību izmēram: 90x115cm. Pretendenta piedāvātajai precei izmērs ir 91,4x114,3cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 26.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 20.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 28.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību komplekta sastāvdaļām: 5 neausti tamponi un 5 neaustas salvetes. Pretendenta piedāvātajā komplektā ir 3 marles tamponi un 2 marles salvetes. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 28.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 66.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: paredzēti lietošanai ar Carefusion ražotajiem spirometriem (Jaeger, Micro Medical,Vyntus,u.c.). Pretendenta piedāvātā prece ir lietojama tikai ar Jaeger spirometru. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 66.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 69.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: savietojamas ar Easy ToucH analizatoru. Pretendenta piedāvātā prece nav savietojama ar Easy ToucH analizatoru. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 66.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 34.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 92.daļai. Attiecīgajā daļā iekļautajām precēm pasūtītājs ir noteicis prasības izmēriem: 8x9cm (+/-0,5cm) un 10x11cm (+/-1cm). Pretendenta piedāvāto preču izmēri ir 7x8,5cm un 8,5x10,5cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 92.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 97.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: atveres diametrs ir 7,6mm un 9,5mm. Pretendenta piedāvātās preces atveres diametrs ir 10mm un 3mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 97.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 99.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis, ka ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts neatkarīgas laboratorijas testa protokols. Ņemot vērā, ka pretendents minēto dokumentu nav iesniedzis, tad, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, kas cita starpā paredz, ka “Ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, Pretendents attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā tiek izslēgts no dalības iepirkumā”, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 99.daļā ir izslēdzams no turpmākas vērtēšanas; piedāvājuma 38.-39.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 126.daļai. Attiecīgajā daļā iekļautajām precēm pasūtītājs ir noteicis prasību izmēram: 40cm. Pretendenta piedāvāto preču izmērs ir 38cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 126.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 40.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 127.daļai. Attiecīgajā daļā iekļautajām precēm pasūtītājs ir noteicis prasību izmēram: 18-20cm. Pretendenta piedāvāto preču izmērs ir 23cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 127.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 132.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību izmēram: 14G (2,1x80). Pretendenta piedāvātās preces izmērs ir 2,0x70mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 132.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 138.daļai. Veicot attiecīgajā daļā piedāvātās preces aprobāciju, secināms, ka, ventilējot pie augstām temperatūras maiņām, produkts saplok, tādējādi radot apdraudējumu pacientam, līdz ar ko produkts neveic tam paredzētās funkcijas. Ņemot vērā minēto, kā arī nolikuma 30.punktā noteikto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 138.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 96.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 340.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā ir pasūtītājs noteicis prasības: ruļļa izmērs 380mm x 200m un hermētiskuma pārbaudes tests. Pretendenta piedāvātās preces izmērs ir 400mm x 200m un hermētiskuma testa vietā tiek piedāvāts Bowie Disk test, kas ir neatbilstošs specifikācijai un neder valcēšanas testa pārbaudei. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 340.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 351.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis, ka ir jābūt Luer-Lock šļircei. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu, secināms, ka piedāvātajam produktam nav attiecīgās šļirces. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 351.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 103.-104.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 371.daļai. Attiecīgajā daļā iekļautajām precēm pasūtītājs ir noteicis prasību katetra garumam: 50cm (+/-3cm). Pretendenta piedāvāto preču izmērs ir 60cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 371.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 61., 90. un 183.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ. Atbilstoši iepirkuma nolikuma 25.punktam pretendentam tika uzdots iesniegt preču paraugus iepirkuma priekšmeta 61. un 183.daļās, kā arī 90. un 183.daļās datu lapas un testa protokolus. Pēc iesniegto paraugu aprobācijas un papildu informācijas izvērtēšanas iepirkumu komisija konstatēja: pretendents iesniedzis preču paraugu iepirkuma priekšmeta 61.daļā. Veicot iesniegtā paraugu aprobāciju, secināms, ka piedāvātā prece neatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, t.i., tā nav savienojama ar slimnīcā esošo iekārtu. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, un 30.punktā atrunāto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 61.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; pasūtītāja noteiktajā termiņā pretendents iepirkuma priekšmeta 90.daļā testa protokolu nav iesniedzis. Ņemot vērā, ka bez prasītās papildu informācijas pasūtītājs nevar izvērtēt piedāvātās preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un citiem līdzekļiem minētās informācijas iegūšana nav iespējama, tad, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 29.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 90.daļā ir izslēgts no turpmākas vērtēšanas; pretendents iesniedzis paraugu iepirkuma priekšmeta 183.daļā. Veicot iesniegtās preces aprobāciju, secināms, ka piedāvātā prece neatbilst attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām- nav atplēšamas malas un maksimālais platums centrā ir 11cm. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 183.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.4, 6, 17, 31, 59, 60, 65, 81, 116, 119, 121, 128, 134, 137, 143, 148, 150, 152, 155, 156, 219, 299, 364 un 365, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 43. SIA "HEACO Baltic" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 23., 116., 121. un 135.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 23.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasības: līpvirsma ādai saudzīga, nerada kairinājumu; neatstāj līmvielas atlikumus uz ādas. Veicot attiecīgajā daļā piedāvātās preces aprobāciju, secināms, ka, pārsējs ir ādai nedraudzīgs, jo rada kairinājumu, un atstāj līmvielas atlikumus uz ādas. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, un pamatojoties uz nolikuma 30.punkta nosacījumu, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 23.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 116.daļai. Pēc iesniegtā parauga aprobācijas secināms, ka piedāvātā prece nevar kvalitatīvi veikt tai paredzētās funkcijas, jo netur kaniļu austiņas- pie sasvīdušas ādas atlīp vaļā. Ņemot vērā minēto, kā arī nolikuma 30.punktā noteikto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 116.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 121.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: izturīga materiāla. Pēc iesniegtā parauga aprobācijas secināms, ka piedāvātā prece nav izturīga materiāla. Ņemot vērā minēto, nolikuma 30.punktā noteikto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā atrunāto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece iepirkuma priekšmeta 121.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 135.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: pilienu kamera caurspīdīga ar tās lejasdaļā novietotu filtru. Pēc iesniegtās preces aprobācijas secināms, ka piedāvātajai precei nav pilienu kameras caurspīdīgās daļas lejasdaļā. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece iepirkuma priekšmeta 135.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.136, jo piedāvātā cena neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 44. SIA "Medeksperts" Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5., 7., 23., 93., 117., 120., 165., 166., 167., 177., 187., 237., 238., 241., 272., 295., 301., 349., 374. un 375.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļai. Pēc iesniegtā parauga aprobācijas secināms, ka piedāvātā prece nevar kvalitatīvi veikt tai paredzētās funkcijas, jo sūknis krīt nost. Ņemot vērā minēto, kā arī nolikuma 30.punktā noteikto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 9.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis savienotājcaurules garumu: 250cm. Pretendenta piedāvātā caurule ir 350cm gara. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 23.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasības: līpvirsma ādai saudzīga, nerada kairinājumu; neatstāj līmvielas atlikumus uz ādas. Veicot attiecīgajā daļā piedāvātās preces aprobāciju, secināms, ka, pārsējs ir ādai nedraudzīgs, jo rada kairinājumu, un atstāj līmvielas atlikumus uz ādas. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, un pamatojoties uz nolikuma 30.punkta nosacījumu, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 23.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 93.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību adatas izmēram: 1,8x80mm. Pretendenta piedāvātā adata ir 2,0x90mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 93.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 13.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 117.daļai. Attiecīgajā daļā iekļautajām precēm pasūtītājs ir noteicis prasības izmēriem: 10x12cm (+/-1cm) un 45x55cm (+/-3cm). Pretendents piedāvā preces ar izmēriem 14x25cm un 56x84cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātās preces neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 117.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. piedāvājuma 13.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 120.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību izmēram: 8x120cm. Pretendenta piedāvātās preces izmērs ir 7x170cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 120.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 165.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: zila polipropilēna lenta. Pretendenta piedāvātā lenta ir zaļā krāsā. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 165.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 166.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: ar zilu svītrojumu, vieglākai pozicionēšanai. Pretendenta piedāvātajai precei nav zila svītrojuma. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 166.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 167.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: Polietilēna, vienslāņa. Pretendenta piedāvātā prece nav polietilēna materiāla un nav vienslāņa. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 167.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 177.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: savietojamas ar ETHICON aplikātoru. Veicot iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanu, secināms, ka pretendenta piedāvātā prece nav savietojama ar minēto aplikātoru. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 177.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 187.daļai. Pēc iesniegtā parauga aprobācijas secināms, ka piedāvātā prece nevar kvalitatīvi veikt tai paredzētās funkcijas, jo paraugs lūzt- nav elastīgs un mīksta materiāla, kā to pieprasa tehniskā specifikācija. Ņemot vērā minēto, kā arī nolikuma 30.punktā noteikto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 187.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 237.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasības: materiāls - viegla lielporu polipropilēna monofialamenta siets un ar mediālās daļas marķieri (siets ir nomarķēts ar mediālās daļas marķieri M burtu). Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu, secināms, ka piedāvāta tiek prece ar citu materiālu, t.i., PVDF (POLIMĒRA monofilamenta) un piedāvātajam sietam nav mediālās daļas marķiera. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 237.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 238.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību izmēriem: 4,3 x 4,3 cm, 6,4 x 6,4 cm un 8.0 x 8,0 cm, kā arī noteicis, ka piedāvātajai precei ir jābūt: ir atmiņas gredzens un satveres siksna, tīkliņu ir viegli iztaisnot ar pirkstu vai instrumentu – ir kabata. Pretendenta piedāvātās preces izmēri ir 7x6cm, 7x6cm un 10x15cm. Tāpat arī piedāvātajam produktam nav atmiņas gredzena, satveres siksnas un kabatu, kas ļautu tīklu viegli izmantot. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 238.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 241.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību: zems profils, kas sastāv no 2 daļām; slūžveida vārstulis dod iespēju izvilkt zaudējot pēc iespējas mazāk CO2, lodveida vārstulis ļauj strādāt ar dažāda diametra instrumentiem, nezaudējot gāzi dobumā, tam ir austiņas fiksācijai. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu, secināms, ka piedāvātās preces obturatoram nav zema profila, troakāram nav austiņas fiksācijai un nav lodveida vārstuļa. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 241.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 272.daļai. Tehniskās specifikācijas vispārīgajās prasībās, kas ir attiecināmās arī uz attiecīgo daļu, pasūtītājs ir noteicis prasību pēc dubulta sterila iepakojuma un piktogrammas. Pēc iesniegtā parauga apskates secināms, ka piedāvātajam produktam nav dubultā iepakojuma un piktogrammas. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 272.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 25.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 295.daļai. Attiecīgajā daļā iekļautajām precēm pasūtītājs ir noteicis prasības izmēriem: 3,5mm spongiozā skrūve, 3,5mm maleolārā skrūve un 3,5mm maleolārā skrūve. Pretendents piedāvā preces ar izmēriem: 4,0mm spongiozā skrūve, 4,5mm maleolārā skrūve un 4,5mm maleolārā skrūve. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātās preces neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 295.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 26.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 301.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību biopsijas adatas izmēram: 22-24cm (+/-1%). Pretendenta piedāvātās preces izmērs ir 15cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 301.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 28.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 349.daļai. Attiecīgajā daļā iekļautajām precēm pasūtītājs ir noteicis prasību garumam: 60cm. Pretendenta piedāvātās preces ir 49cm garas. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 349.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 29.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 374.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis izmēru: 130mm x 22mm (+/-0,5mm). Pretendenta piedāvātās preces izmērs ir 160mm x 25mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 374.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 29.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 375.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis izmēru: 250mm x 20mm (+/-0,5mm). Pretendenta piedāvātās preces izmērs ir 300mm x 10mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 375.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 236.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Atbilstoši iepirkuma nolikuma 25.punktam pretendentam tika uzdots iepirkuma priekšmeta 236.daļā iesniegt datu lapas. Pēc papildu informācijas izvērtēšanas iepirkumu komisija konstatēja, ka piedāvātā prece neatbilst attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām- visām precēm tiek piedāvāts SMMS vai SMS materiāls, bet nav poliestera un celulozes materiāla, kā prasīts tehniskajā specifikācijā. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, un 30.punktā atrunāto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 236.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.4, 13, 56, 57, 67, 116, 119, 133, 153, 154, 172, 180, 297, 320, 328, 332, 333, 334 un 336, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. 45. SIA “SANTAKS” Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4., 15., 21., 72., 111., 121., 133. un 161.daļās ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4.daļai. Pēc iesniegtā parauga aprobācijas secināms, ka piedāvātā prece nevar kvalitatīvi veikt tai paredzētās funkcijas, jo piedāvātie skalpeļi lūzt, līdz ar ko netiek izpildīta tehniskajā specifikācijā ietvertā prasība- “nelūstoši”. Ņemot vērā minēto, iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, kā arī nolikuma 30.punktā atrunāto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 7.-8.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 15.daļai. Izvērtējot piedāvājumu, secināms, ka piedāvājums nav iesniegts visam iepirkuma priekšmeta daļas apjomam, t.i., netiek piedāvāta prece “marles salvetes 30x40cm”. Ņemot vērā, ka nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 15.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 10.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 21.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību izmēram: 7x14cm. Pretendenta piedāvātās preces izmērs ir 5x14cm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 21.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 13.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 72.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību izmēram: 0,5 litri. Pretendenta piedāvātās preces tilpums ir 0,6 litri. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 72.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 14.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 111.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību izmēram: 0,5 litri. Pretendenta piedāvātās preces tilpums ir 0,6 litri. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātā prece neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 111.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 14.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 121.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis prasību garumam: 140 (+ 25cm). Pretendenta piedāvātā prece ir 117cm gara. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 121.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājuma 15.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 133.daļai. Attiecīgajā daļā iekļautajām precēm pasūtītājs ir noteicis prasību izmēriem: 23G un 25G. Pretendents 23G vietā piedāvā 22G un 25G vietā- 23G. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvātās preces neatbilst pasūtītāja prasībām. Tā kā nolikuma 10.6.punkts paredz piedāvājuma iesniegšanu par visu attiecīgās daļas apjomu un secīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai par visu iepirkuma priekšmeta daļu, nevis atsevišķām tās pozīcijām, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 133.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām; piedāvājumā ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 161.daļai. Attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā pasūtītājs ir noteicis, ka S izmēra diametram ir jābūt 24mm. Pēc iesniegtā parauga apskates, secināms, ka attiecīgās preces diametrs ir 20mm. Ņemot vērā minēto, kā arī iepirkuma nolikuma 20.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka “Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 161.daļā neatbilst pasūtītāja prasībām. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 40.punktā noteikto, kas cita starpā paredz, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar ne vairāk kā trīs pretendentiem ar zemākajām cenām, pretendentam netiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.16, 17, 112 un 152, jo piedāvātās cenas neietilpst trīs zemāko cenu kategorijā. |
| Ja piemēro atklātu konkursu vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents, - Publisko iepirkumu likuma 56.panta septītajā daļā minētais pamatojums. | Pasūtītājs, sagatavojot atklāta konkursa nolikumu, prasības pretendentiem ir noteicis pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 391.panta prasībām. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu ir noteiktas izpildāmas, objektīvas un samērīgas (iesniedzamie dokumenti pamatā ir attiecināmi uz pašu preci, kā arī apliecinājumi ir attiecināmi uz pakalpojuma sniegšanas nodrošinājumu – preces izmantošanu, garantiju) līdz ar ko var konstatēt, ka pretendentu pieteikšanās atklātam konkursam nav tikusi ierobežota vai bijusi neizpildāma. Iepirkuma komisijas rīcībā nav informācijas, kādēļ citi tirgus dalībnieki konkrētās iepirkuma priekšmeta daļās nav bijuši ieinteresēti iesniegt piedāvājumu atklātā konkursā, turklāt, ņemot vērā apstākli, ka atklātā konkursā pretendentiem izvirzītās atlases prasības tieši izriet no Publisko iepirkumu likuma kā obligātas prasības, atbilstību kurām iepirkuma komisijai ir pienākums pārbaudīt jebkurā gadījumā. Iepirkuma komisija norāda, ka citas specifiskas atlases prasības atklātā konkursā nebija izvirzītas, lai maksimāli nodrošinātu plašāku konkurenci atklātā konkursā. Līdz ar to iepirkuma komisija uzskata, ka atklāta konkursa pārtraukšana konkrētajā gadījumā neatbilst Publisko iepirkumu likuma 56.panta septītās daļas mērķim. Iepirkuma komisija savu viedokli vienlaikus pamato arī uz Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā 2012.gada 16.novembrī publicēto skaidrojumu „Skaidrojums par pasūtītāja rīcību (iepirkuma procedūras pārtraukšanu) viena atlases prasībām atbilstoša pieteikuma vai piedāvājuma gadījumā” (sk. skaidrojuma 2. – 4.lp.). |
| Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti lētu. | Nav. |
| Komisijas priekšsēdētājs: |  | Z.Tīcmane |