ATKLĀTA KONKURSA

“Medicīnas instrumentu iegāde”

Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs R1S 2021/75-IEP

ZIŅOJUMS

(par iepirkumu iepirkuma priekšmeta 1.- 10. un 12.-45. daļām)

| Rīgā | 2021.gada 13.decembrī |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums un adrese | SIA „Rīgas 1.slimnīca“, Bruņinieku iela 5k-2, Rīga |
| Iepirkuma identifikācijas numurs | R1S 2021/75-IEP |
| Iepirkuma procedūras veids | Atklāts konkurss |
| Līguma (iepirkuma) priekšmets | Medicīnas instrumentu iegāde |
| Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī | 15.09.2021. |
| Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums | Iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), izveidota ar Pasūtītāja SIA “Rīgas 1.slimnīca” valdes 2021.gada 25.februāra lēmumu Nr.5 (protokols Nr.11/2021) šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs: K.Baltacis Komisijas priekšsēdētāja vietniece: A.Dūdele Komisijas locekļi: A.Šanca S.Divanovska A.Arnavs A.Molčanovs M.Pukinskis Komisijas sekretārs: M.Pukinskis |
| Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības | 14. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents atbilst PIL 42.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem un/vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteiktajām sankcijas. 15. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai: 15.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. |
| Piedāvājuma izvēles kritērijs | Atbilstība nolikuma prasībām un zemākās cenas piedāvājums. |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Līdz 2021.gada 25.oktobra plkst.10:00. |
| Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: | 2021.gada 25.oktobrī plkst.10:00, Bruņinieku ielā 5k-2, Rīgā, LV-1010. |
| Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas EUR bez PVN | Piedāvājumu ir iesnieguši šādi pretendenti: N.p.k. Pretendents Piedāvājuma iesniegšanas veids Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks 1. SIA "A.Medical" Sistēmā 25.10.2021 plkst. 08:32 2. SIA "Artropulss" Sistēmā 22.10.2021 plkst. 15:36 3. SIA "B.Braun Medical" Sistēmā 22.10.2021 plkst. 15:22 4. SIA "DM PREMIUM" Sistēmā 23.10.2021 plkst. 22:53 5. SIA "MEDICAL AND LABORATORY SYSTEMS" Sistēmā 25.10.2021 plkst. 09:40 6. SIA "PEAN" Sistēmā 22.10.2021 plkst. 12:18 7. SIA "SANTAKS" Sistēmā 22.10.2021 plkst. 16:15 8. SIA "GP Nord" Sistēmā 22.10.2021 plkst. 22:02 9. SIA "Tradintek" Sistēmā 21.10.2021 plkst. 12:24 Daļai Nr. 1 - LOR instrumenti ambulatorajām pieņemšanām poliklīnikās Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "A.Medical" SIA 25.10.2021 plkst. 08:32 EIRO 1743.77 "Artropulss" SIA 22.10.2021 plkst. 15:36 EIRO 1295.6 "SANTAKS" SIA 22.10.2021 plkst. 16:15 EIRO 164.05 "Tradintek" SIA 21.10.2021 plkst. 12:24 EIRO 2029.8 Daļai Nr. 2 - Konhotomi Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 22.10.2021 plkst. 15:36 EIRO 672.45 "PEAN" SIA 22.10.2021 plkst. 12:18 EIRO 876.0 Daļai Nr. 3 - Instrumenti LOR operācijām Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 22.10.2021 plkst. 15:36 EIRO 18965.9 "Tradintek" SIA 21.10.2021 plkst. 12:24 EIRO 26010.1 Daļai Nr. 4 - Vispārīgie instrumenti laparoskopisko instrumentu komplektam Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "A.Medical" SIA 25.10.2021 plkst. 08:32 EIRO 1694,88 "Artropulss" SIA 22.10.2021 plkst. 15:36 EIRO 1658.08 "B.Braun Medical" SIA 22.10.2021 plkst. 15:22 EIRO 1672.0 "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 1119.6 "PEAN" SIA 22.10.2021 plkst. 12:18 EIRO 1983,76 Daļai Nr. 5 - Vispārīgie instrumenti laparoskopisko instrumentu komplektam ginekoloģiskajām operācijām Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "A.Medical" SIA 25.10.2021 plkst. 08:32 EIRO 1297,36 "Artropulss" SIA 22.10.2021 plkst. 15:36 EIRO 1285.08 "B.Braun Medical" SIA 22.10.2021 plkst. 15:22 EIRO 1172.0 "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 799.2 "SANTAKS" SIA 22.10.2021 plkst. 16:15 EIRO 29.95 Daļai Nr. 6 - Specializētie laparaskopiskie instrumenti laparaskopiskajam instrumentu komplektam Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "B.Braun Medical" SIA 22.10.2021 plkst. 15:22 EIRO 61764.0 Daļai Nr. 7 - Specializētie laparaskopiskie instrumenti ginekoloģiskajiem komplektiem Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "B.Braun Medical" SIA 22.10.2021 plkst. 15:22 EIRO 27834.0 Daļai Nr. 8 - Ķirurģisko instrumentu bāzes komplekts Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "A.Medical" SIA 25.10.2021 plkst. 08:32 EIRO 6484,68 "Artropulss" SIA 22.10.2021 plkst. 15:36 EIRO 6122.4 "B.Braun Medical" SIA 22.10.2021 plkst. 15:22 EIRO 7124.0 "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 4785.2 "PEAN" SIA 22.10.2021 plkst. 12:18 EIRO 2994,64 Daļai Nr. 9 - Ķirurģisko instrumentu laparatomijas komplekts Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 22.10.2021 plkst. 15:36 EIRO 12679.16 "B.Braun Medical" SIA 22.10.2021 plkst. 15:22 EIRO 17520.0 "PEAN" SIA 22.10.2021 plkst. 12:18 EIRO 6906,52 Daļai Nr. 10 - Instrumentu komplekts lipomas operācijām Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "A.Medical" SIA 25.10.2021 plkst. 08:32 EIRO 1528,94 "Artropulss" SIA 22.10.2021 plkst. 15:36 EIRO 1278.3 "B.Braun Medical" SIA 22.10.2021 plkst. 15:22 EIRO 1724.0 "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 1164.2 "PEAN" SIA 22.10.2021 plkst. 12:18 EIRO 1658,54 Daļai Nr. 11 - Vispārīgie instrumenti ginekoloģiskās rezektoskopijas operācijām Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "A.Medical" SIA 25.10.2021 plkst. 08:32 EIRO 3182,45 "Artropulss" SIA 22.10.2021 plkst. 15:36 EIRO 2857.05 "B.Braun Medical" SIA 22.10.2021 plkst. 15:22 EIRO 2960.0 "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 2095.5 "PEAN" SIA 22.10.2021 plkst. 12:18 EIRO 1824,45 Daļai Nr. 12 - Histerorezektoskopa komplekts Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "MEDICAL AND LABORATORY SYSTEMS" SIA 25.10.2021 plkst. 09:40 EIRO 19805.0 "Tradintek" SIA 21.10.2021 plkst. 12:24 EIRO 22255.0 Daļai Nr. 13 - Transuretrālās urīnpūšļa rezekcijas instrumentu komplekts Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Tradintek" SIA 21.10.2021 plkst. 12:24 EIRO 5914.0 Daļai Nr. 14 - Cietais cistoskops Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "MEDICAL AND LABORATORY SYSTEMS" SIA 25.10.2021 plkst. 09:40 EIRO 2090.0 "Tradintek" SIA 21.10.2021 plkst. 12:24 EIRO 3233.0 Daļai Nr. 15 - Specializētie instrumenti saišu rekonstrukcijas operācijām Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 22.10.2021 plkst. 15:36 EIRO 10117.45 Daļai Nr. 16 - Artraskopisko instrumentu komplekta vispārīgie instrumenti Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "A.Medical" SIA 25.10.2021 plkst. 08:32 EIRO 397.24 "Artropulss" SIA 22.10.2021 plkst. 15:36 EIRO 315.16 "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 249.6 "PEAN" SIA 22.10.2021 plkst. 12:18 EIRO 241.1 Daļai Nr. 17 - Artraskopisko instrumentu komplekta speciālie instrumenti Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 22.10.2021 plkst. 15:36 EIRO 23285.18 Daļai Nr. 18 - Konteineri Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "B.Braun Medical" SIA 22.10.2021 plkst. 15:22 EIRO 43523.3 Daļai Nr. 19 - Vispārējie rezerves instrumenti Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "Artropulss" SIA 22.10.2021 plkst. 15:36 EIRO 8351.88 "B.Braun Medical" SIA 22.10.2021 plkst. 15:22 EIRO 10500.0 Daļai Nr. 20 - Laparaskopiskie adatturi Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "PEAN" SIA 22.10.2021 plkst. 12:18 EIRO 6717.42 "Tradintek" SIA 21.10.2021 plkst. 12:24 EIRO 10725.0 Daļai Nr. 21 - Specializētie rezerves instrumenti Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "B.Braun Medical" SIA 22.10.2021 plkst. 15:22 EIRO 9326.0 Daļai Nr. 23 - Kapsuloreksis ķirurģiskā pincete Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 247.2 Daļai Nr. 24 - Kapsuloreksis ķirurģiskā pincete Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 254.5 Daļai Nr. 25 - Kapsuloreksis ķirurģiskā pincete Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 889.6 Daļai Nr. 26 - Castroviejo tipa pincete Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 599.2 Daļai Nr. 27 - Plakstiņpletējs Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 298.8 SIA GP Nord 22.10.2021 plkst. 22:02 EIRO 1599.0 Daļai Nr. 28 - Lēcas turēšanas pincete Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 237.6 Daļai Nr. 32 - Šķēres Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 75.6 Daļai Nr. 33 - Gimbel tipa lēcas kodola lāpstiņa Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 95.8 SIA GP Nord 22.10.2021 plkst. 22:02 EIRO 296,00 Daļai Nr. 34 - Anis tipa manipulatros Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 826.2 SIA GP Nord 22.10.2021 plkst. 22:02 EIRO 2499,00 Daļai Nr. 35 - Connor Wand tipa manipulators Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 351.2 SIA GP Nord 22.10.2021 plkst. 22:02 EIRO 456,00 Daļai Nr. 36 - Brierley tipa kodola šķēlējs Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 199.7 SIA GP Nord 22.10.2021 plkst. 22:02 EIRO 630,00 Daļai Nr. 37 - Barraquer tipa iris lāpstiņa Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 77.8 SIA GP Nord 22.10.2021 plkst. 22:02 EIRO 300,00 Daļai Nr. 38 - Rosen tipa lēcas šķēlējs šķēlējs Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 339.2 SIA GP Nord 22.10.2021 plkst. 22:02 EIRO 1296,00 Daļai Nr. 39 - Chalazion pincete Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 115.8 Daļai Nr. 40 - Šūšanas pincete Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 839.4 Daļai Nr. 41 - Šķēres Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 319.6 SIA GP Nord 22.10.2021 plkst. 22:02 EIRO 998,00 Daļai Nr. 42 - Adatturis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 497.8 Daļai Nr. 43 - Mikrošķēres Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 834.9 Daļai Nr. 44 - Mikrosatvērējs Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 762.8 Daļai Nr. 45 - Sterilo instrumentu konteineris Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN "DM PREMIUM" SIA 23.10.2021 plkst. 22:53 EIRO 39.9 SIA GP Nord 22.10.2021 plkst. 22:02 EIRO 460,00 |
| Pretendentu nosaukumi, ar kuriem nolemts slēgt iepirkuma līgumus | Iepirkuma priekšmeta daļa Pretendents un piedāvātā cena EUR bez PVN Pamatojums 1. 1. SIA "Tradintek" - 2029,80 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 3. 1. SIA "Tradintek" - 26010,10 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 4. 1. SIA "Artropulss" - 1658,08 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 5. 1. SIA "B.Braun Medical" – 1172,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 6. 1. SIA "B.Braun Medical" – 61764,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 7. 1. SIA "B.Braun Medical" – 27834,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 8. 1. SIA "Artropulss" - 6122,40 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 9. 1. SIA "B.Braun Medical" – 17520,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 10. 1. SIA "PEAN" - 1658,54 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 12. 1. SIA "Tradintek" – 22255,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 13. 1. SIA "Tradintek" – 5914,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 14. 1. SIA "Tradintek" – 3233,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 15. 1. SIA "Artropulss" - 10117,45 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 16. 1. SIA "Artropulss" - 315,16 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 17. 1. SIA "Artropulss" - 23285,18 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 18. 1. SIA "B.Braun Medical" - 43523,30 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 19. 1. SIA "B.Braun Medical" – 10500,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 20. 1. SIA "Tradintek" – 10725,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 21. 1. SIA "B.Braun Medical" – 9326,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 23. 1. SIA "DM PREMIUM" - 247,20 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 25. 1. SIA "DM PREMIUM" - 889,60 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 26. 1. SIA "DM PREMIUM" - 599,20 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 27. 1. SIA "DM PREMIUM" - 298,80 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 28. 1. SIA "DM PREMIUM" - 237,60 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 32. 1. SIA "DM PREMIUM" - 75,60 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 33. 1. SIA "GP Nord"- 296,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 34. 1. SIA "DM PREMIUM" - 826,20 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 35. 1. SIA "GP Nord"- 456,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 36. 1. SIA "GP Nord"- 630,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 37. 1. SIA "DM PREMIUM" - 77,80 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 38. 1. SIA "DM PREMIUM" - 339,20 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 39. 1. SIA "DM PREMIUM" - 115,80 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 41. 1. SIA "DM PREMIUM" - 319,60 EUR Zemākās cenas piedāvājums. 45. 1. SIA "DM PREMIUM" - 39,90 EUR Zemākās cenas piedāvājums. |
| Izbeigtās un pārtrauktās iepirkuma priekšmeta daļas | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 33.3.2.punktu, iepirkums iepirkuma priekšmeta 2., 22., 24., 29., 30., 31., 40., 42., 43. un 44. daļās ir izbeigts bez rezultāta sakarā ar to, ka nav iesniegti nolikuma prasībām atbilstoši piedāvājumi. |
| Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem. Publiska pakalpojumu līguma gadījumā ziņojumā min pretendentu norādītos apakšuzņēmējus, kuru veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī šādiem apakšuzņēmējiem izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu. | - |
| Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 29.punktu, kas cita starpā nosaka, ka “tiks salīdzināta Pretendentu piedāvātā cena un katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu”, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības netiek piešķirtas šādiem pretendentiem: Iepirkuma priekšmeta daļa Pretendents un piedāvātā cena EUR bez PVN Pamatojums 4. 2. SIA "B.Braun Medical" – 1672,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 3. SIA "A.Medical" - 1694,88 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. 4. SIA "PEAN" - 1983,76 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. 5. 2. SIA "Artropulss" - 1285,08 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 3. SIA "A.Medical" - 1297,36 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. 8. 2. SIA "A.Medical" - 6484,68 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 3. SIA "B.Braun Medical" – 7124,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. 10. 2. SIA "B.Braun Medical" – 1724,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 16. 2. SIA "A.Medical" - 397,24 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 27. 2. SIA "GP Nord"- 1599,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 34. 2. SIA "GP Nord"- 2499,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 37. 2. SIA "GP Nord"- 300,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 38. 2. SIA "GP Nord"- 1296,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 41. 2. SIA "GP Nord"- 998,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 45. 2. SIA "GP Nord"- 460,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, kas cita starpā nosaka, ka “ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, Pretendents attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā tiek izslēgts no dalības iepirkumā”, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības netiek piešķirtas šādiem pretendentiem: Nr. p.k. Pretendents Pamatojums 1. SIA "A.Medical" Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas: 4.5.punktam: diametrs piedāvāts 3,5 mm, prasīts- 4,5mm, 5.3.punktam: darba daļas garums piedāvāts 8,5cm, prasīts- 6 (+/-0,5) cm, 7.3.punktam: piedāvāts ar standarta galu, nevis prasīto pīļknābja. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 10.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 4.punktam: skalpeļa roktura garums piedāvāts 135 mm, prasīts- 215 (+/-10) mm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. 2. SIA "Artropulss" Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas: 1.punktam: Traurman tipa ausu naža vietā piedāvāts Lucae tipa, 4.punktam: atsūkšanas uzgaļa diametrs piedāvāts 4 mm, prasīts 4,5mm, 3./4.punktiem: vienā prasīts cilindrisks, otrā- konisks, piedāvā vienu un to pašu uzgali. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 1.2.punktam- izgrieztā parauga lielums prasīts 2,5 (+/-0,2) mm, piedāvāts- 2 mm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas: - 4.2.punktam: prasīts liekts, piedāvāts taisns, - 5.2.punktam: darba daļa piedāvāta 10 mm, prasīts- 11,5 (+/-0,5) mm, - 10.4.punktam: garums piedāvāts 22 cm, prasīts- 19 (+/-1) cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 9.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas: - 2.3.punktam: piedāvāts 260 mm, prasīts- 245 (+/-10) mm; - 12.3.punktam: prasīts 220 (+/-10) mm, piedāvāts- 240 mm. Pamatojoties uz nolikuma 22.3.punktu, piedāvājums attiecīgajā daļā no turpmākas vērtēšanas ir izslēdzams. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 10.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 2.punktam: piedāvātajai veļas klemmei nav Tehniskajā specifikācijā prasītais lodes-konusa gals. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 19.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas: - 15.1.punktam: piedāvātajam addaturim rievojums ir 0,4 mm, prasīts- 0,2 mm; - 21.4.punktam: piedāvāto knaibļu izkniebēja platums ir 3 mm, prasīts- 2 mm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. 3. SIA "DM PREMIUM" Izskatot publiski pieejamo ražotāja katalogu (https://www.rebstock.de/produkte/allgemein-chirurgie/?lang=en) kopsakarā ar pretendenta iesniegto ražotāja apliecinājuma vēstuli, secināms, ka 7.pozīcijā piedāvātās preces izmērs ir 150mm ar ražošanas pielaidi +/-10mm. Ņemot vērā, ka Tehniskajā specifikācijā prasīts ir 140-145 mm, tad uzskatāms, ka piedāvājums neatbilst minētajai prasībai, jo ražotāja noteiktais izmērs var būt robežās no 140 līdz 160mm. Atbilstoši nolikuma 22.3.punktam pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4.daļā noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendents nav iesniedzis prasīto informāciju par preci ar kodu 06.103.00, 70.580.32, 70.291.03 un 70.301.19. Sakarā ar to, ka bez prasītās papildu informācijas pasūtītājs nevar vispusīgi izvērtēt piedāvāto preču atbilstību Tehniskajai specifikācijai, atbilstoši nolikuma 34.2.punktam pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļā ir noraidīts. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 8.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 19.3.punktam- platums prasīts 15 (±1) mm, saskaņā ar piedāvājumā ietvertajā katalogā pieejamo informāciju (65.lp.) piedāvāts- 24 mm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 10.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 19.punkta prasībai, ka “Visi piedāvātie instrumenti vienas daļas ietvaros no viena ražotāja”, jo tiek piedāvāti dažāda ražotāja instrumenti. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendents nav iesniedzis prasīto informāciju par preci ar kodu 08.110.14 un 06.104.00. Sakarā ar to, ka bez prasītās papildu informācijas pasūtītājs nevar vispusīgi izvērtēt piedāvāto preču atbilstību Tehniskajai specifikācijai, atbilstoši nolikuma 34.2.punktam pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 16.daļā ir noraidīts. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 24.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 24.2.punktam- piedāvāta Ultrata tipa, prasīta- Galan. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 33.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijai, jo piedāvāta Obstbaum tipa, prasīta- Gimbel. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 35.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 35.4.punktam- piedāvātā prece izgatavota no nerūsējošā tērauda, prasīts- no titāna. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 36.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijai, jo piedāvāta Davidoff tipa, prasīts- Brierley. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 40.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijai, jo piedāvāta cita veida pincete, tāpat arī piedāvātajai precei nav specifikācijas 40.1.punktā prasītā šūšanas platforma. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 42.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas: - 42.2.punktam- piedāvāts ar klasisko šķērveida mehānismu; - 42.6.punktam- nav ekvivalents prasītajam. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 43.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 43.1.punktam- diametrs piedāvātājām šķērēm ir 1,2 mm, prasīts- ne vairāk par 20G (jeb 0,812 mm). Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 44.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 44.1.punktam- diametrs piedāvātājam satvērējam ir 1,2 mm, prasīts- ne vairāk par 20G (jeb 0,812 mm). Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. 4. SIA "MEDICAL AND LABORATORY SYSTEMS" Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 12.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 4.punktam- komplektācijā iekļauts grozs nevis prasītais konteineris. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 14.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 1.1.punktam- darba daļas diametrs piedāvāts 21 Fr, prasīts- 22 Fr. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. 5. SIA "PEAN" Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 1.4.punktam- nav piedāvāts rokturis ar gredzenu pirkstu atbalstam. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 8.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas: - 10.punktam: piedāvātas disekcijas šķēres nevis diegu šķēres; - 12.3.punktam: rokturi vienādi ar 11. pozīcijas šķērēm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 9.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 18.3.punktam- darba daļā prasītas 2 rievotas satveršanas zonas, piedāvāts instruments, kuram satveršanas daļa ir visa rievota bez satveršanas zonām. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 16.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas: - 9.2.punktam: piedāvātajai precei nav rievojuma; - 9.3.punktam: abās pozīcijās abi rokturi zelta krāsā. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 20.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 2.punktam- visi piedāvātie instrumenti ar aksiālu rokturi. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. 6. SIA "SANTAKS" Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā neatbilst iepirkuma nolikuma 3.3.punkta prasībai “Piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu”. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļā neatbilst iepirkuma nolikuma 3.3.punkta prasībai “Piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu”. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. |
| Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar MK 28.02.2017. noteikumu Nr.107 19.punktu. | Pasūtītājs, sagatavojot atklāta konkursa nolikumu, prasības pretendentiem ir noteicis pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta prasībām. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu ir noteiktas izpildāmas, objektīvas un samērīgas (iesniedzamie dokumenti pamatā ir attiecināmi tikai uz piedāvāto preci) līdz ar ko var konstatēt, ka pretendentu pieteikšanās atklātam konkursam nav tikusi ierobežota vai bijusi neizpildāma. Iepirkuma komisijas rīcībā nav informācijas, kādēļ citi tirgus dalībnieki konkrētās iepirkuma priekšmeta daļās nav bijuši ieinteresēti iesniegt piedāvājumu atklātā konkursā, turklāt, ņemot vērā apstākli, ka atklātā konkursā pretendentiem izvirzītās atlases prasības tieši izriet no Publisko iepirkumu likuma kā obligātas prasības, atbilstību kurām iepirkuma komisijai ir pienākums pārbaudīt jebkurā gadījumā. Iepirkuma komisija norāda, ka citas specifiskas atlases prasības atklātā konkursā nebija izvirzītas, lai maksimāli nodrošinātu plašāku konkurenci atklātā konkursā. Līdz ar to iepirkuma komisija uzskata, ka atklāta konkursa pārtraukšana konkrētajā gadījumā neatbilst Publisko iepirkumu likuma Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 19.punkta mērķim. Iepirkuma komisija savu viedokli vienlaikus pamato arī uz Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā 2012.gada 16.novembrī publicēto skaidrojumu „Skaidrojums par pasūtītāja rīcību (iepirkuma procedūras pārtraukšanu) viena atlases prasībām atbilstoša pieteikuma vai piedāvājuma gadījumā” (sk. skaidrojuma 2. – 4.lp.). |
| Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti lētu. | Nav. |
| Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai. | Nav. |
| Komisijas priekšsēdētājs: |  | K.Baltacis |