2.pielikums

Iepirkumam Nr. R1S 2017/IEP-13

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/

TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehniskajā specifikācijā norādītais daudzums kalpo tikai kā informatīvs uzskates līdzeklis, lai iepirkuma ietvaros noteiktu piedāvājumu ar viszemāko cenu. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar maksimālo kopējo iepirkuma summu (41990 EUR bez PVN) un līguma termiņu (36 mēneši).

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lpp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| Defibrilatora pieraksta papīrs | • Saderīgs ar iekārtu – Schiller Defigard 5000 • Pieraksta papīra izmēri: 80x70mm • Lokšņu skaits: 360 | gab. | 50 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lpp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| Defibrilatora pieraksta papīrs | Saderīgs ar iekārtu – Philips Heartstart Rullīšu izmērs: 50 mm x 30 m | gab. | 20 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 3.daļa

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lpp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| Papīrs ultrasonogrāfijas iekārtām | • UPP-2100 HD High Density • Izmērs: 210mm x 25m • Papīra biezums 82 µm • Spīdums ne mazāk kā 60% • Saglabāšanas parametri: i. Termiskā pretestība ne mazāk kā 90% ii. Mitruma pretestība ne mazāk kā 90% iii. Saules gaisma pretestība ne mazāk kā 90% | gab. | 100 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 4.daļa

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lpp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| Papīrs ultrasonogrāfijas iekārtām | • UPP-110 HG, High Glossy • Izmērs: 110mm x 18m • Papīra biezums 80 µm • Spīdums ne mazāk kā 88% • Saglabāšanas parametri: i. Termiskā pretestība ne mazāk kā 90% ii. Mitruma pretestība ne mazāk kā 90% iii. Saules gaisma pretestība ne mazāk kā 90% | gab. | 3000 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 5.daļa

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lpp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| Elektrokardiogrāfa pieraksta papīrs | • Saderīgs ar iekārtu – Schiller Cardiovit MS2007 • Pieraksta papīra izmēri: 114x95mm • Lokšņu skaits: 200 | gab. | 20 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 6.daļa

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lpp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| Elektrokardiogrāfa pieraksta papīrs | • Saderīgs ar iekārtu – Schiller Cardiovit AT-101 • Pieraksta papīra izmēri: 80x70mm • Lokšņu skaits: 360 | gab. | 200 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 7.daļa

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lpp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| Elektrokardiogrāfa pieraksta papīrs | • Saderīgs ar iekārtu – Aspel AsCard Grey • Rullīša platums: 112mm • Rullīša garums: 25m • EKG papīrs ar rūtojumu | gab. | 20 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 8.daļa

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lpp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| Kardiotokogrāfa pieraksta papīrs | • Saderīgs ar iekārtu – Edan Cadence • Pieraksta papīra izmēri: 112mm x 90mm • Lokšņu skaits: 150 | gab. | 100 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 9.daļa

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lpp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| Termopapīrs timpanometra iekārtai | • Rullīša platums: 112mm • Rullīša garums: 10m | gab. | 1000 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 10.daļa

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lpp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| Termopapīrs ruļļos | 57mm x 15m vai 57 mm x Ø27 mm x Ø14 mm | gab. | 3000 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 11.daļa

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lpp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| Termopapīrs ruļļos | 57mm x 30m vai 57 mm x Ø42 mm x Ø14 mm | gab. | 3000 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 12.daļa

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lpp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| Termopapīrs ruļļos | 110mm x 30m vai 110 mm x Ø42 mm x Ø14 mm | gab. | 1000 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 13.daļa

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lpp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| Pazodes papīrs Autorefrakto keratotonometriem | • Papīra platums: 40 mm • Papīra garums: 130 mm • Skaits vienā oriģinālā: 1000 gab. | gab. | 100 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |