## 1.daļa
2.pielikums
iepirkuma Nr. R1S 2019/IEP-82 nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
1.daļa "Mazgāšanas / skalošanas līdzekļu sanitāri – higēnisko priekšmetu mazgāšanas dezinfekcijas iekārtām piegāde"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 24 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Mazgāšanas līdzeklis sanitāri- higiēnisko priekšmetu mazgāšanas- dezinfekcijas iekārtām KEN 731-OS-EGA un LISCHKA CDD 1090 | Mazgāšanas līdzeklis paredzēts speciālajām slimnieku aprūpes priekšmetu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtām. | litrs | 150
Sārmains, maz putojošs mazgāšanas līdzeklis ar lielu netīrumu adsorbcijas spēju, saudzīgs pret mazgājamajiem priekšmetiem.
Fasēts 5-6 litru kannā.
2 | Skalošanas līdzeklis sanitāri- higiēnisko priekšmetu mazgāšanas- dezinfekcijas iekārtām KEN 731-OS-EGA un LISCHKA CDD 1090 | Skalošanas līdzeklis paredzēts speciālajām slimnieku aprūpes priekšmetu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtām. | litrs | 140
Šķidrs skābas dabas skalošanas līdzeklis ar ūdens mīkstinošu darbību, laba kaļķa sasaiste un mitrināšana, lai uz priekšmetiem nepaliktu traipi un kaļķa aplikums.
Fasēts 5-6 litru kannā.
PAVISAM KOPĀ
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Daļas kopīgās papildu prasības:
1) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļa apraksts un ES drošības datu lapa latviešu valodā.
2) Skalošanas līdzeklim ir jābūt savstarpēji saderīgam ar mazgāšanas līdzekli.
3) Piedāvājumā jāiekļauj iekārtu ražotāju apliecinājumi par magāšanas līdzekļa saderību ar KEN 731-OS-EGA un LISCHKA CDD 1090 sanitāri-higēnisko priekšmetu mazgāšanas dezinfekcijas iekārtām.
|  | vārds, uzvārds, amats |  |  |  | paraksts |  | datums

## 2.daļa
2.pielikums
iepirkuma Nr. R1S 2019/IEP-82 nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
2.daļa "Mazgāšanas līdzekļu piegāde zobārstniecības instrumentu automātiskajām mazgāšanas mašīnām Melag Melaterm 10"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 24 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Sārmains mazgāšanas līdzeklis automatizētai stomatoloģisko instrumentu apstrādei - šķidrs koncentrāts | Paredzēts profesionālai lietošanai, automātiskai stomatoloģijas instrumentu, kā arī rotējošo detaļu, stomatoloģijas piederumu t.sk. paplāšu u.c. piederumu mazgāšanai. | litrs | 150
Šķidrs sārmains tīrīšanas līdzekļa koncentrāts, kas satur:
enzīmus,
< 5% nejoniskās un anjonu virsmaktīvās vielas.
Fasēts 5-6 l kannā.
Piemērots koagulētu un piekaltušas asinis notīrīšanai.
Nebojā jūtīgus instrumentus.
Piemērots organisko vielu notīrīšanai un atkārtotu proteīnu nogulsnēšanās novēršanai.
Jāsatur sārmu un virsmaktīvās vielas, lai novērstu olbaltumvielu atlikumu nosēšanos.
Lietošanas koncentrācija sākot ar 2ml/l.
pH vērtība: 10,4 – 10,8.
2 | Skābas dabas neitralizēšanas līdzeklis lietošanai automātizētai stomatoloģisko instrumentu apstrādei, šķidrs koncentrāts | Paredzēts profesionālai lietošanai mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtās. | litrs | 50
Neintralizācijas līdzeklis automātiskai mazgāšanai pēc stomatoloģisko instrumentu un piederumu mazgāšanas/tīrīšanas ar sārmainiem tīrīšanas līdzekļiem.
Paredzēts izmantot kā neintralizācijas līdzekli stomatoloģijas instrumentiem un piederumiem, kam nepieciešama īpaša aizsardzība, t.sk. rotējošām daļām, kuru mazgāšanai nedrīkst lietot uz fosforskābi bāzētus neintralizācijas līdzekļus.
Nesatur fosfātus un virsmaktīvās vielas.
Šķidrs koncentrāts.
Fasēts 5-6 litru kannā
Dozācija sākot ar 1ml/l.
pH vērtība robežās: 3,5-2,8.
3 | Reģenerējošā sāls instrumentu automātiskām mazgāšanas mašīnām | Dabīga tīra akmens sāls 1,5-4 kg iepakojumā. | kg | 100
Nesatur pretsalipes vielas un sintētiskas krāsvielas.
Nesatur denaturātus un piedevas pret kaļķa nosēdumiem.
PAVISAM KOPĀ
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Papildu prasības 2.un 3.pozīcijai:
1) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa pielietojumu.
2) Piedāvājumā jāiekļauj apliecinājums no iekārtu ražotāja par līdzekļa izmantošanu iekārtās Melag Melatherm10.
3) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļa apraksts un ES drošības datu lapa latviešu valodā.
4) Piedāvājumā jāiekļauj kanniņas etiķete.
5) Sastāvam jāatbilst ES regulai Nr.648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem.
6) Piedāvājumā jāiekļauj atbilstības deklarācija saskaņā ar Medicīnas iekārtu direktīvu 93/42/EEK vai Medicīnas iekārtu regulu 2017/745.
7) Līdzekļiem ir jābūt savstarpēji savietojamiem, saderīgiem.
8) Līdzekļu kannām ir jābūt savietojamām ar zobārstniecības instrumentu automātiskajām mazgāšanas mašīnām Melag Melaterm 10
|  | vārds, uzvārds, amats |  |  |  | paraksts |  | datums

## 3.daļa
2.pielikums
iepirkuma Nr. R1S 2019/IEP-82 nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
3.daļa "Zobārstniecības dezinfekcijas līdzekļu piegāde"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 24 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Līdzekļi zobārstniecības iekārtu atsūkšanas sistēmu un spļaujamtrauku tīrīšanai un dezinfekcijai (koncentrāts) | Koncentrēts divfāzu dezinficēšanas šķīdums zobārstniecības aspirācijas un separācijas sistēmu ikdienas tīrīšanai un apkopei ar ph skābu un bāzisku iedarbību.
Iedarbojas uz baktērijām (iesk. Tbc), vīrusiem (iesk. HIV, B un C hepatīta) un sēnītēm.
Nesatur aldehīdus, fenolus.
Nebojā plastmasas, metāla un gumijas detaļas.
Neputojošs, vakuuma sistēmā neveido putas.
Skābā līdzekļa darba šķīdumam līdz 5% ekspozīcijas laiks ne ilgāks par 60min.
Sārmainā līdzekļa darba šķīdumam ar koncentrāciju līdz 2% ekspozīcijas laiks ne ilgāks par 30 min.
Fasēts 1-2 litru iepakojumā.
Jānodrošina ar papildus aprīkojumu (dozatori , mērtrauki, sistēma,utt.) bez papildus maksas.
|  | pH skābais līdzeklis | litrs | 100
|  | pH sārmains līdzeklis | litrs | 150
2 | Rotējošo instrumentu dezinfekcijas līdzeklis (zobārstniecībai) gatavs šķīdums | Gatavs lietošanai aldehīdu nesaturšs līdzeklis visu rotējošo zobārsta un ķirurģisku instrumentu dezinfekcijai un tīrīšanai. | litrs | 500
Iedarbības laiks līdz 30 min.
Baktericīds atbilstoši EN 13727 un EN 14561, mikobakteriāla iedarbība atbilstoši EN 14348 un EN14563; fungicīds atbilstoši EN13624 un EN 14562 , virucīds ( HBV/HIV, HCV, MRS, Polyoma, adeno un polio vīrusi) atbilstoši EN 14476.
Bezkrāsains.
Novērš koroziju.
Piemērots lietošanai arī ultraskaņas vannās.
Šķīdums fasēts 5-6 litru kannā.
Jānodrošina papildu aprīkojums (dozatori, boru vanniņas) bez papildu maksas.
3 | Instrumentu dezinfekcijas līdzeklis zobārstniecībai (koncentrāts) | Stomatoloģisko izmeklēšanas, ķirurģisko, kā arī rotējošo dimanta un cietmetāla instrumentu dezinfekcijas līdzekļa koncentrāts. | litrs | 600
Baktericīda iedarbība atbilstoši EN 13727 un EN 14561; fungicīda iedarbība atbilstoši EN 13624 un EN 14562; mikobakteriāla iedarbība atbilstoši EN 14348 un EN 14563.
Virucidāla iedarbība ( HBV, HCV, HIV, adenovīrusi, Polyoma vīruss).
Darba šķīduma koncentrācija līdz 1,5% ar ekspozīcijas laiku līdz 1 stundai.
Nesatur aldehīdus, fenolus.
Nekairinošs, bez asas smaržas.
Sagatavots darba šķīdums derīgs vismaz 7 dienas.
Neizraisa metāla koroziju ( satur korozijas inhibitorus).
Piemērots lietot ultraskaņas vannā.
Var pielietot instrumentu tīrīšanai.
Fasēts 5-6 litru iepakojumā.
Jānodrošina papildu aprīkojums (dozatori, mērtrauki, mērcēšanas vanniņas) bez papildu maksas.
PAVISAM KOPĀ
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Papildus prasības:
1) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem, saderību ar instrumentiem (med.ierīcēm), u.c. nepieciešamo informāciju.
2) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa pielietojumu.
3) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu lietošanas instrukcija un ES drošības datu lapa latviešu valodā.
4) Piedāvājumā jāiekļauj atbilstības deklarācija saskaņā ar Medicīnas iekārtu direktīvu 93/42/EEK vai Medicīnas iekārtu regulu 2017/745.
|  | vārds, uzvārds, amats |  |  |  | paraksts |  | datums

## 4.daļa
2.pielikums
iepirkuma Nr. R1S 2019/IEP-82 nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
4.daļa "Zobārtniecības rentgenfilmu turētāju dezinfekcijas līdzeklis (koncentrāts)"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 24 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Zobārtniecības rentgenfilmu turētāju dezinfekcijas līdzeklis (koncentrāts) | Piemērots zobārtniecības rentgenfilmu turētāju dezinfekcijai. | litrs | 75
Šķīdums fasēts 5-6 litru kannā.
Darba šķīdumama ar koncentrāciju līdz 2% ekspozīcijas laiks ne lielāks par 15 min.
Testēts un atbilst šādiem standartiem - baktericīda iedarbība atbilstoši EN 1040, EN 13727, EN 14561, pretraugu sēnīšu atbilstoši EN 1275, EN 13624, EN 14562, aktīvs pret vīrusiem atbilstoši EN 14476.
Uz alkilbenzildimetilamonija hlorīda bāzes.
Nesatur aldehīdus.
Jānodrošina papildus aprīkojumu (dozatori, mērtrauki, mērcēšanas vanniņas, pudeļu atvērēji) bez papildus maksas.
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Papildus prasības:
1) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem, saderību ar instrumentiem (med.ierīcēm), u.c. nepieciešamo informāciju.
2) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa pielietojumu.
3) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļa lietošanas instrukcija un ES drošības datu lapa latviešu valodā.
4) Piedāvājumā jāiekļauj atbilstības deklarācija saskaņā ar Medicīnas iekārtu direktīvu 93/42/EEK vai Medicīnas iekārtu regulu 2017/745.
|  | vārds, uzvārds, amats |  |  |  | paraksts |  | datums

## 5.daļa
2.pielikums
iepirkuma Nr. R1S 2019/IEP-82 nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
5.daļa "Dezinfekcijas-tīrīšanas un dezoderēšanas līdzeklis zobārstniecības iekārtu Planmeca Compact-i atsūkšanas sistēmai, spļaujamtraukiem un amalgamas separatoriem"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 24 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Dezinfekcijas-tīrīšanas un dezoderēšanas līdzeklis zobārstniecības iekārtu Planmeca Compact-i atsūkšanas sistēmai, spļaujamtraukiem un amalgamas separatoriem (koncentrāts) | Koncetrēts līdzeklis zobārstniecības iesūkšanas sistēmas , spļaujamtrauka un amalgamas separatora vienlaicīgai un efektīvai dezinfekcijai, tīrīšanai un dezoderēšanai. | litrs | 280
Nesatur aktīvo hloru, aldehīdus, protamīnu un fenolu.
Uz kvartāro (četrvietīgo amoniju) savienojumu bāzes, satur speciālu mazgāšanas, tīrīšanas līdzekli, pretputošanas līdzekli.
Nav toksisks, kancerogēns, mutogēns.
Iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm un vīrusiem ( baktericīds, virucīds un fungicīds).
Pārbaudīts saskaņā ar DGHM vadlīnijām un Eiropas standartiem: baktericīda iedarbība saskaņā ar EN 13727; fungicīda iedarbība saskaņā ar EN13624 un EN 14562; mikobakteriāla iedarbība saskaņā ar EN14348 un EN 14563.
Ekspozīcijas laiks līdz 60 min.
Darba šķīduma koncentrācija līdz 2%.
Fasēts 2-5 litru iepakojumā.
Dezinfekcijas līdzekļa lietošanas piederumi jānodrošina ir bez maksas.
Jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka līdzeklis ir piemērots zobārstniecības iekārtu Planmeca Compact-i atsūkšanas sistēmām, spļaujamtraukiem un amalgamas separatoriem un tās netiks bojātas līdzekļa iedarbības rezultātā.
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Papildus visas daļas produktiem iesniedzamie dokumenti un prasības:
1) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem, saderību ar instrumentiem (med.ierīcēm), u.c. nepieciešamo informāciju.
2) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļa lietošanas instrukcija un drošības datu lapas latviešu valodā
3) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa pielietojumu.
4) Piedāvājumā jāiekļauj atbilstības deklarācija saskaņā ar Medicīnas iekārtu direktīvu 93/42/EEK vai Medicīnas iekārtu regulu 2017/745.
|  | vārds, uzvārds, amats |  |  |  | paraksts |  | datums

## 6.daļa
2.pielikums
iepirkuma Nr. R1S 2019/IEP-82 nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
6.daļa "Zobārstniecības dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļu piegāde"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 24 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Koncentrēts pulverveida nospiedumu dezinfekcijas un attīrīšanas līdzeklis dažāda veida nospiedumiem | Iedarbīgs uz baktērijām, sēnītēm, MRSA, Pseudomona aeruginosa, Enterococcus hirae. | kg | 7
Dezinfekcijas laiks līdz 5 minūtēm.
Iepakojuma svars līdz 700g.
2 | Zobārstniecības uzgaļu iekšējās tīrīšanas līdzeklis | Universāls turbīnu, leņķa galu, uzgaļu, instrumentu skalošanas un tīrīšanas līdzeklis, kas nesatur aldehīdus un alkoholu. | litrs | 5
Piemērots turbīnu, leņķa galu, uzgaļu, instrumentu dekontaminācijai attiecībā uz proteīnus nesaturošiem atlikumiem pirms dezinfekcijas/sterilizācijas.
Gatavs lietošanai.
Bakteriostatisks, fungistatisks.
Praktiski pārbaudīts ar netīrības testu saskaņā ar ISO 15883-5.
Ekspozīcijas laiks līdz 2 minūtēm.
Fasēts līdz 500 ml iepakojumā ar izsmidzinātāju (aerosolā).
3 | Zobārstniecības uzgaļu iekšējās dezinfekcijas līdzeklis | Universāls tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis iekšējai lietošanai stomatoloģijas instrumentiem, t.sk. turbīnām, leņķa galiem un citiem uzgaļiem. | litrs | 5
Gatavs lietošanai.
Baktericīda iedarbība (TBC, MRSA) ; Pretraugu iedarbība; Pretvīrusu iedarbība : HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, influenza (t.sk. H1N1, H5N1).
Testēts ar vaccinia, adeno.
lex, influenza (t.sk. H1N1, H5N1). Testēts ar vaccinia, adeno. Praktiski testēts un atbilst virsmu un instrumentu dezinfekcijas kritērijiem ar netīrības testu saskaņā ar ISO 15883-5, atbilst DGHM prasībām.
Fasēts līdz 500 ml iepakojumā ar izsmidzinātāju (aerosolā).
4 | Zobārstniecības uzgaļu iekšējās žāvēšanas līdzeklis | Medicīniski ultra tīrs propelents ātrai instrmentu t.sk. turbīnu, leņķa galu un citu uzgaļu žāvēšanai pēc zobārstniecības uzgaļu iekšējās tīrīšanas vai iekšējās dezinfekcijas līdzekļa izmantošanas. | litrs | 5
Gatavs lietošanai.
Fasēts līdz 500 ml iepakojumā ar izsmidzinātāju (aerosolā).
PAVISAM KOPĀ
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Papildu prasības:
1) Līdzekļiem Nr.2-4 ir jābūt savstarpēji saderīgiem.
2) Uz iepakojuma līdzekļiem Nr.2-4 jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
3) Līdzekļu klasifikācijai un marķējumam jāatbilst EK regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Nr.1272/2008.
4) Piedāvājumā jāiekļauj ES Drošības Datu lapu latviešu valodā saskaņā ar EK direktīvu (EK) Nr. 1907/2006.
5) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu lietošanas instrukcija (apraksts).
|  | vārds, uzvārds, amats |  |  |  | paraksts |  | datums

## 7.daļa
2.pielikums
iepirkuma Nr. R1S 2019/IEP-82 nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
7.daļa "Tīrīšanas līdzekļu ķirurģisko instrumentu atjaunošanai – neorganisko aplikumu noņemšanai"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 24 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Tīrīšanas līdzeklis metāla savienojumu aplikumu notīrīšanai no ķirurģiskajiem instrumentiem | Skābas dabas līdzeklis profesionālai lietošanai, kas ir speciāli paredzēts aplikumu (apsūbējumu), rūsas aplikuma un grūti tīrāmu neorganisku atlikumu tīrīšanai no ķirurģiskajiem instrumentiem. | litrs | 15
Sastāvam jāatbilst ES regulai Nr.648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem:
jāsatur fosforskābe,
jāsatur < 5% nejonu virsmaktīvās vielas,
pH vērtība darba šķīdumā: 1,0 -2,0.
Paredzēts manuālai lietošanai mērcēšanas un ultraskaņas vanniņās.
Iespējas apstrādāt instrumentus ar karbīda pārklājumu.
Efektīvais koncentrāta dozēšanas diapazons: līdz 100 ml/litrā (darba šķīdums līdz 10%).
Fasēts iepakojumā līdz 2 litriem.
2 | Tīrīšanas līdzeklis silikāta savienojumu aplikumu notīrīšanai no ķirurģiskajiem instrumentiem | Skābas dabas līdzeklis profesionālai lietošanai, kas ir speciāli paredzēts silikāta savienojumu aplikumu tīrīšanai no ķirurģiskajiem instrumentiem. | litrs | 20
Paredzēts gan manuālai lietošanai mērcēšanas vanniņās, gan lietošanai automātiskajās mazgāšanas iekārtās.
Koncentrāta efektīvais dozēšanas diapazons līdz 50 ml/litrā (darba šķīdums līdz 5%).
Sastāvam jāatbilst ES regulai Nr.648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem:
jāsatur fosforskābe,
jāsatur < 5% nejonu virsmaktīvās vielas,
pH vērtība darba šķīdumā: 3,0 +/-1.
Fasēts iepakojumā līdz 2 litriem.
PAVISAM KOPĀ
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Papildu prasības:
1) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu atbilstības deklarācija saskaņā ar Medicīnas iekārtu direktīvu 93/42/EEK vai Medicīnas iekārtu regulu 2017/745.
2) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
3) Koncentrāta klasifikācijai un marķējumam jāatbilst EK regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Nr.1272/2008.
4) Piedāvājumā jāiekļauj ES Drošības Datu lapu saskaņā ar EK direktīvu (EK) Nr. 1907/2006.
5) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu aprakstu latviešu valodā.
6) Piedāvājumā jāiekļauj kanniņas etiķete.
|  | vārds, uzvārds, amats |  |  |  | paraksts |  | datums

## 8.daļa
2.pielikums
iepirkuma Nr. R1S 2019/IEP-82 nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
8.daļa "Virsmu dezinfekcijas līdzekļu piegāde"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 24 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Viena iepakojuma tilpums (litri) | Viena litra koncentrāta cena EUR bez PVN | Koncentrāta litru skaits specifikācijā noteiktā darba šķīduma daudzuma pagatavošanai | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12
1 | Atšķaidāmie virsmu dezinfekcijas-mazgāšanas līdzekļi uz alkilamīnu bāzes | Uz alkilamīnderivātu bāzes. | litrs darba šķiduma
Ar mazgājošām piedevām.
Bez hlora, alkohola, aldehīdiem, enzīmiem un kvartārajiem amino savienojumiem.
Līdz 15 min. ekspozīcijā iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm, Tbc, HIV, HBV, HCV, Rota vīrusu, Gripas vīrusu. Jānodrošina iedarbība arī uz Adeno un Papova vīrusiem, kā arī uz MRSA.
Baktericīdā iedarbība testēta atbilstoši standartiem EN 1276, EN 13697, levurocīdā iedarbība atbilstoši standartiem EN 13697, EN 1650.
Piemērots Maquet, Trumpf un Merivaara operāciju galdu, apstrādei.
|  | 1 - 2 L ar dozatoru |  | 6000
|  | 5 - 6 L iepakojums |  | 54000
2 | Atšķaidāmie virsmu dezinfekcijas-mazgāšanas līdzekļi ar sporicīdu efektu. | Uz aktīvo skābekli veidojošo vielu bāzes. | litrs darba šķiduma
Ar mazgājošu efektu.
Bez hlora, alkohola, aldehīdiem, enzīmiem un kvartārajiem amino savienojumiem.
Jādarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī Tbc, HBV, vīrusiem un sporām (ieskaitot Clostridium difficile) ne ilgāk kā 15 min.
Testēts atbilstoši standariem: baktericīds EN 13727, levurocīds EN 13624, mikobaktericīds EN 14348, sporicīds EN 13704, virucīds EN 14476.
|  | 1 - 2 L/kg iepakojums |  | 1500
|  | 5 - 6 L/kg iepakojums |  | 1000
PAVISAM KOPĀ | [9 empty] | 0 | 0
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 24 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
3 | Lietošanai gatavs virsmu dezinfekcijas līdzeklis ar sporicīdu efektu | Lietošanai gatavs, izsmidzināms virsmu dezinfekcijas līdzeklis. | litrs | 50
Lietojams visām mazgājamajām virsmām, arī augsta riska zonās.
Izsmidzinot neveido aerosolu.
Aktīvā viela - ūdeņraža pārskābe.
Nesatur alkoholu, aldehīdus, enzīmus un hloru.
Mikrobioloģiskā efektivitāte: Līdz 5 min ekspozīcijā atbilstoši standartiem: EN 13727, EN 16615 (baktericīds), EN 13624, EN 16615 (levurocīds), EN 13624, EN 16615 (fungicīds), EN 14348 (tuberkulocīds), aktīvs uz HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno un Papova vīrusiem. C. Difficile sporas (atbilstoši EN 16615, EN 13704).
Nepieciešami 500ml -1L iepakojumā ar smidzinātāju, kas neveido aerosolu.
4 | Virsmu dezinfekcijas līdzeklis uz alkohola bāzes | Satur vismaz 60% alkohola. | litrs
Bez hlora, aldehīdiem, fenola un kvartārajiem amino savienojumiem.
Ekspozīcija ne vairāk kā 1 min. uz baktērijām, sēnītēm, HIV, HBV, HCV, Rota vīrusu.
Testēts atbilstoši standartiem EN 13727 (bakericīds), EN 13624 (pretraugu), EN14348 (tuberkulocīds).
Jādarbojas arī uz Adeno, Papova un Noro vīrusiem.
Izsmidzināms.
|  | 500 ml - 1 L ar smidzinātāju |  | 50
|  | 5 L iepakojums |  | 150
5 | Alkoholu saturošs saudzīgs virsmu dezinfekcijas līdzeklis | Satur līdz 30% alkohola. | litrs
Bez aldehīdiem.
Ekspozīcija ne vairāk kā 5 min. uz baktērijām, sēnītēm, kā arī uz Tbc, HBV, HCV, Adeno, Papova un Rota vīrusiem.
Aplicējot (izsmidzinot) neveido aerosolu.
Piemērots Maquet, operāciju galdu apstrādei.
|  | 500 ml - 1 L ar smidzinātāju |  | 40
|  | 5 L iepakojums |  | 310
6 | Virsmu dezinfekcijas salvetes uz alhohola bāzes | Satur vismaz 70% alkohola. | salv.
Bez hlora, aldehīdiem un kvartārajiem amino savienojumiem.
Iedarbīgs ar ekspozīciju ne vairāk kā 1 min. uz baktērijām, sēnītēm, kā arī uz Tbc, HBV, HCV, HIV.
Testēts atbilstoši standartiem EN 13727 (bakericīds), EN 13624 (pretraugu), EN14348 (tuberkulocīds).
Iepakojums kārbās un rezerves iepakojums (iepakojumā 90 - 150 salvetes).
|  | Kārbā 90 - 150 salvetes, salvetes izmēri: 13-16x17-20cm |  | 6250
|  | Kārbā 150 -200 salvetes, salvetes izmēri: 20x20cm (+/-2cm) |  | 6250
7 | Alkoholu nesaturošas virsmu dezinfekcijas salvetes | Bazētas uz kvartārajiem amino savienojumiem. | salv.
Bez alkohola, hlora un aldehīdiem.
Piemērots dezinfekcijai ultraskaņas zondēm un monitoriem.
Ekspozīcija ne vairāk kā 1 min. uz baktērijām, raugiem, Norovīrusu, kā arī līdz 30 min uz sēnītēm, vīrusiem un Tbc.
Testēts atbilstoši standartiem EN 13727 (bakericīds), EN 13624 (pretraugu un fungicīds), EN14348 (tuberkulocīds), EN 14476 (virucīds).
|  | Kārbā 90 - 150 salvetes, salvetes izmēri : 13-16x17-20cm |  | 3250
|  | Kārbā 150 -200 salvetes, salvetes izmēri : 20x20cm (+/-2cm) |  | 3250
8 | Virsmu dezinfekcijas salvetes ar sporicīdu iedarbību | Lietošanai gatavas virsmu dezinfekcijas salvetes. | salv. | 10000
Lietojams visām mazgājamajām virsmām, arī augsta riska zonās.
Aktīvā viela - ūdeņraža pārskābe.
Nesatur alkoholu, aldehīdus, enzīmus un hloru.
Mikrobioloģiskā efektivitāte līdz 5 min ekspozīcijā atbilstoši standartiem:
EN 13727, EN 16615 (baktericīds), EN 13624, EN 16615 (levurocīds), EN 13624, EN 16615 (fungicīds), EN 14348 (tuberkulocīds), aktīvs uz HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno un Papova vīrusiem. C. Difficile sporas (atbilstoši EN 16615, EN 13704).
Iepakojums: 90 - 150 salvetes kārbā.
Salvetes izmēri : 20x20cm ± 2cm.
9 | Līdzeklis apavu pretsēnīšu apstrādei | Bāzēts uz alkoholu vismaz 60% un hlorheksidīnu. | litrs
Izsmidzināms.
Jādarbojas uz sēnītēm.
Piemērots kāju pēdu un apavu apstrādei.
Biocīds, jāiesniedz LR biocīda reģistrācijas apliecības kopija.
|  | 250-350 ml ar smidzinātāju |  | 15
|  | 5L iepakojums |  | 35
PAVISAM KOPĀ | [7 empty] | 0 | 0
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
[7 empty] | DAĻAS KOPĒJĀ SUMMA EUR BEZ PVN: | 0
[7 empty] | DAĻAS KOPĒJĀ SUMMA EUR AR PVN: | 0
Daļā minētajiem līdzekļiem noteiktās kopējās papildu prasības:
1) Vajadzības gadījumā jānodrošina ar automātiskiem līdzekļu dozatoriem bez papildu maksas.
2) Jānodrošina ar papildus aprīkojumu (pumpīši, pudeļu atvērēji, dozatori , mērtrauki utt.), atbilstoši specifikācijai bez papildu maksas.
3) Uz līdzekļa iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam (1.-8. pozīcijai), nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
4) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu lietošanas instrukcijas un drošības datu lapas latviešu valodā, atbilstības deklarācija saskaņā ar Medicīnas iekārtu direktīvu 93/42/EEK vai Medicīnas iekārtu regulu 2017/745 (1.-8.pozīcijai).
5) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem, saderību ar medicīnas ierīcēm vai virsmām u.c. nepieciešamo informāciju.
| vārds, uzvārds, amats |  |  |  | paraksts |  |  |  | datums