2.pielikums

Iepirkumam Nr. R1S 2016/46

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Pakalpojuma priekšmets – ārējo un iekšējo kanalizācijas tīklu tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana (kanalizācijas tīklu skalošana un mehāniska tīrīšana) pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

- Prasības darbu veikšanai

  - Augstspiediena iekārta, kura ir aprīkota ar uzgaļu komplektu kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanai un aizdambējumu likvidēšanai no Ø 50 mm līdz 300 mm.

  - Norādītos pakalpojumus sniedz atbilstoši apmācīts personāls.

- Plānotie pakalpojuma apjomi gadā (norādītajiem apjomiem ir informatīvs raksturs)

| N.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanalizācijas tīklu mehāniska tīrīšana | h | 140 |
| 2. | Kanalizācijas tīklu skalošana | h | 70 |