## UATS
|  | PASŪTĪTĀJS: | Rīgas 1. slimnīca SIA |  | IZPILDĪTĀJS: | [5 empty] | Tāme Nr.:
|  | OBJEKTS: | Pagrabstāva telpu atjaunošanas darbi (5/k) |  | Reģ. Nr.:
|  | OBJEKTA ADRESE: | Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001 |  | Būvkom. Nr.: |  |  |  |  | SASKAŅOTS:
[11 empty] | (Vārds Uzvārds) |  | (Paraksts)
Datums: |  | DARBU NOSAUKUMS: | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UATS) | [8 empty] | Tāmes summa bez PVN: | 0
Kārtas nr. | Iekārtas vai materiālu kods | Iekārtas vai materiālu nosaukums, tehniskais raksturojums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR |  |  | Kopējās izmaksas, EUR |  |  |  | Summa, EUR
[6 empty] | Materiāli | Darba alga | Mašīnas un mehānismi | Materiāli | Darba alga | Soc. Nodoklis | Mašīnas un mehānismi
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | EDI-20 | Adrešu optiskais dūmu detektors, 17-28VDC, IP44, Intellia |  | gab. | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | EBI-12 | Adrešu optisko dūmu detektoru standarta bāze, Intellia |  | gab. | 58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | EBI-11 | Adrešu optisko dūmu detektoru bāze ar izolatoru, Intellia |  | gab. | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | RI-31 | Iznesamā indikācija, 24VDC, Unipos |  | gab. | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Revo | Revīzijas lūka iekārtajos ģipškartona griestos (PIEGĀDĀ UN UZSTĀDA PASŪTĪTĀJS) |  | gab. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ECF221I6 | Adrešu trauksmes rokas poga ar izolatoru, sarkana, v/a, 17-35VDC, IP44, Schneider Electric |  | gab. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | BF430C/CC/SR | Konvencionāla tipa sirēna, 100dBA, 18-30Vdc (5.5mA), IP21, sarkana, EN54-3/ -23, C-TEC |  | gab. | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | EME212-I | Adrešu izejas modulis ar izolatoru, 17-28VDC, IP54, 150x90x48mm, Intellia |  | gab. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CR-P024DC2 | Pārslēdzējrelejs 24VDC / 230VAC, 8A, 2CO, Abb |  | gab. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | CR-PSS | CR-P releju pamatne, 2CO, Abb |  | gab. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CR-PH | CR-P releju pamatnes turētājskava, Abb |  | gab. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | KSK 100 PO10J | Ugunsdroša nozarkārba, v/a montāža, 101x101x62mm, oranža, E90, IP66, Kopos Kolin |  | gab. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | BF562-1 | Barošanas bloks 24VDC, 1.5A, vieta 2x17Ah akum., metāla korpuss, EN54-4, C-Tec |  | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | UL7-12 | Akumulatoru baterija 12VDC/ 7Ah, neapkalpojams, hermētisks, Ultracell |  | gab. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | HTKSHekw 1x2x0.8+S | Ugunsdrošs signalizācijas kabelis, HTKSHekw 1x2x0.8+S, ekrenēts, (E30/E90 kabelis), sarkans, Bitner |  | m. | 780 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | HDGs(zo) 3x1.5 | Ugunsdrošs elektrības kabelis, HDGsżo, FE180/PH90, 3x1.5mm², sarkans, 300/500V saiva, Bitner |  | m. | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | TXA20 | Gofrēta caurule ar buksieri D=20mm 320N 100m gaiši pelēka, Pipelife |  | m. | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | UDF 6 | Ugunsdrošā kabeļu skava vienam kabelim 1x6mm, E90, Baks |  | gab. | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | UEF 6 | Ugunsdrošā kabeļu skava diviem kabeļiem 2x6mm, E90, Baks |  | gab. | 205 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | UDF 7 | Ugunsdrošā kabeļu skava vienam kabelim 1x7mm, E90, Baks |  | gab. | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | BTS | Ugunsdrošo kabeļu skavu skrūves, E90, Apolo (Celo) |  | gab. | 376 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 96PFT | Ugunsdrošā kabeļu skava vienam kabelim 1x6mm, E90, Apolo (Celo) |  | gab. | 230 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 96DFT | Ugunsdrošā kabeļu skava diviem kabeļiem 2x6mm, E90, Apolo (Celo) |  | gab. | 479 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 97PFT | Ugunsdrošā kabeļu skava vienam kabelim 1x7mm, E90, Apolo (Celo) |  | gab. | 31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 22XHA | Ugunsdrošo kabeļu skavu naglas betonam, E90, Apolo (Celo) |  | gab. | 1077 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | A9K01110 | Automātiskais slēdzis 1P B10A 6kA, Acti9 Lite K60N sērija, Schneider Electric |  | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | PROMAT (-I/ -C/ -A) | Ugunsdrošs blīvējums, ugunsdroša java/ vienkomponenta poliuretāna briestošas putas/ ugunsdroša mastika, EI90-EI120, Promat |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LBL | Ugunsdrošā blīvējuma identifikācijas uzlīmes, Promat |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Stiprinājumu materiāli |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Sienu urbšana / ailu izveide sienās (mūris) |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Kabeļu kanāla gropes izveide sienās - frēzēšana (pievads uz trauksmes pogu) |  | m. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Griestu un izjaucamo konstrukciju demontāža/ montāža |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Kabeļu līniju komutācija/ pārslēgšana |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | UATS iekārtu marķēšana |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | UATS kabeļu līniju pretestības mērījumi ar sertificētu mēriekārtu (MΩ-metru) |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36
37 |  | Iekārtu piegādes izmaksas |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | UATS sistēmas programmēšana/ konfigurēšana/ sistēmas iekārtu, dūmu detektoru darbības pārbaude |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | BŪVPOJEKTS un Izpilddokumentācija |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĀ: |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Palīgmateriāli |  |  |  | 8: 0; 12: 0
Transporta izdevumi |  |  |  | 8: 0; 12: 0
KOPĀ bez PVN: |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0

## ESS-AS
|  | PASŪTĪTĀJS: | Rīgas 1. slimnīca SIA |  | IZPILDĪTĀJS: | [5 empty] | Tāme Nr.:
|  | OBJEKTS: | Pagrabstāva telpu atjaunošanas darbi (5/k) |  | Reģ. Nr.:
|  | OBJEKTA ADRESE: | Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001 |  | Būvkom. Nr.: |  |  |  |  | SASKAŅOTS:
[11 empty] | (Vārds Uzvārds) |  | (Paraksts)
Datums: |  | DARBU NOSAUKUMS: | Apsardzes signalizācijas sistēma (ESS-AS) | [8 empty] | Tāmes summa bez PVN: | 0
Kārtas nr. | Iekārtas vai materiālu kods | Iekārtas vai materiālu nosaukums, tehniskais raksturojums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR |  |  | Kopējās izmaksas, EUR |  |  |  | Summa, EUR
[6 empty] | Materiāli | Darba alga | Mašīnas un mehānismi | Materiāli | Darba alga | Soc. Nodoklis | Mašīnas un mehānismi
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | FS9002 | Apsardzes/ Piekļuves kontroles sistēmas centrālais panelis, 32x zonas (līdz 480 zonām), līdz 62 durvju kontrolierim, (1x RS-485; 1x Ethernet; 3x CANbus; 1x Contact ID) komunikāciju porti, 8x releja izejas, līdz 48 klaviatūru pieslēgumiem, līdz 5760 sistēmas lietotājiem, saglabā līdz 24000 notikumiem, 12VDC, Foxsec |  | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | FS9108/2 | Apsardzes sistēmas zonu paplašinātajs, 8x zonas, 2x izejas, 12VDC, plastmasas korpuss, Foxsec |  | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FS9216/8 | Apsardzes sistēmas zonu paplašinātajs, 16x zonas, 8x izejas, 12VDC, metāla korpuss, Foxsec |  | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FS9501LCD | Apsardzes sistēmas vadības klaviatūra, LCD (displejs 2x 20 simboli), rajonu vadība, sistēmas paziņojumi, 12VDC, Foxsec |  | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | HPSB-12V2A-B | Barošanas bloks HPSB sērija, 12VDC/ 2A/ vieta 1x 7Ah akumulatoram, slēdzams metāla korpuss, Pulsar |  | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | UL12-12 | Akumulatoru baterijas 12 Ah/ 12V, Ultracell |  | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | UL9-12 | Akumulatoru baterijas 9 Ah/ 12V, Ultracell |  | gab. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | JET PA | Kustību detektors (PIR), darbības zona 15m (90°), dzīvnieku aizsardzība līdz 24kg, 12VDC, Grade 2, AVS Electronics |  | gab. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | JET DT AM | Kombinētais kustību PIR + MW (infrasarkanais + mikroviļņu) detektors, anti-masking funkcionalitāte, darbības zona 15m (90°), dzīvnieku aizsardzība līdz 24kg, 12VDC, Grade 3, AVS Electronics |  | gab. | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K21T | Kombinētā kustību PIR + MW (infrasarkanais + mikroviļņu) detektora montāžas kronšteins, tamper slēdzis, regulējams, AVS Electronics |  | gab. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CH-03 L WH | Balts cilindrisks durvju kontakts |  | gab. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | J81 | Komutācijas kārba 10x kontakti, ar korpusa un sienas sabotāžas slēdžiem (atbilst Grade 3 Class II drošības prasībām), balta, Knight & Security |  | gab. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ELN345101 | Spraudnis RJ45 8(8) CAT5e STP (ekranēts), Efb Elektronik |  | gab. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4x0.22 | Apsardzes signalizācijas sistēmas kabelis 4x0.22, neekranēts, balts, lokans, spole 100m, Ventcroft |  | m. | 810 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 6x0.22 | Apsardzes signalizācijas sistēmas kabelis 6x0.22, neekranēts, balts, lokans, spole 100m, Ventcroft |  | m. | 910 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SEC5EFTP | Datu tīkla kabelis CAT5e (FTP), 4x2x0.5, PVC izolācija, 305/500m, Security NET |  | m. | 55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | (N)YM-J 3x1.5 PLUS | Elektrobarošanas instalācijas kabelis, PLUS (N)YM-J 3x1.5mm², balts, 100m, NKT Cables |  | m. | 27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | EVOEL SL | Gluda caurule D=20mm, 320N, 3m/111m, gaiši pelēka, Evopipes |  | m. | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | TXA20 | Gofrēta caurule ar stiepli, D=20mm, 320N, gaiši pelēka, Pipelife |  | m. | 86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | EVOEL SA | Savienojums EVOEL caurulēm D=20mm pelēks, Evopipes |  | gab. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | EVOEL SKA | Turētājskava EVOEL caurulēm halogenbrīva D=20mm pelēka, Evopipes |  | gab. | 314 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SUP.3.401 | Skrūvējams pamats 30x15mm, melns, 9mm platām savilcēm, 100 gab., Sapiselco |  | kompl. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SEL.3.425 | Kabeļu saitītes/savilces melnas 280x4.5mm Ø76mm, 100 gab., Sapiselco |  | kompl. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | PVA 12x0.75 | Metāla montāžas lente 12x0.75mm/10m PVA, Sormat |  | m. | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | GK-53100RW | Ierīču kabeļu kanāls 100x53mm, 2m, Rapid 45 sērija, balts, RAL9010, Obo Bettermann |  | m. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | A9K01110 | Automātiskais slēdzis 1P B10A 6kA, Acti9 Lite K60N sērija, Schneider Electric |  | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | PROMAT (-I/ -C/ -A) | Ugunsdrošs blīvējums, ugunsdroša java/ vienkomponenta poliuretāna briestošas putas/ ugunsdroša mastika, EI90-EI120, Promat |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LBL | Ugunsdrošā blīvējuma identifikācijas uzlīmes, Promat |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Stiprinājumu materiāli |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Apsardzes/ Piekļuves kontroles sistēmas centrālā paneļa pieslēgums esošajam datu tīklam (portu/ apakštīkla konfigurācija) (NODROŠINA PASŪTĪTĀJS) |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Kabeļu montāža aiz reģipša sienas/ kabeļu buksēšanas darbi |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Sienu urbšana / ailu izveide sienās (mūris) |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Kabeļu kanāla gropes izveide sienās/ griestos |  | m. | 44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Aizdares darbi |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35
36 |  | Iekārtu piegādes izmaksas |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | AS sistēmas programmēšana/ konfigurēšana/ sistēmas iekārtu, PIR sensoru darbības pārbaude (tests) |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | AS sistēmas lietotāja vadības/ monitoringa interfeisa konfigurācija |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | BŪVPOJEKTS un Izpilddokumentācija |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĀ: |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Palīgmateriāli |  |  |  | 8: 0; 12: 0
Transporta izdevumi |  |  |  | 8: 0; 12: 0
KOPĀ bez PVN: |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0

## ESS-PK
|  | PASŪTĪTĀJS: | Rīgas 1. slimnīca SIA |  | IZPILDĪTĀJS: | [5 empty] | Tāme Nr.:
|  | OBJEKTS: | Pagrabstāva telpu atjaunošanas darbi (5/k) |  | Reģ. Nr.:
|  | OBJEKTA ADRESE: | Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001 |  | Būvkom. Nr.: |  |  |  |  | SASKAŅOTS:
[11 empty] | (Vārds Uzvārds) |  | (Paraksts)
Datums: |  | DARBU NOSAUKUMS: | Piekļuves kontroles sistēma (ESS-PK) | [8 empty] | Tāmes summa bez PVN: | 0
Kārtas nr. | Iekārtas vai materiālu kods | Iekārtas vai materiālu nosaukums, tehniskais raksturojums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR |  |  | Kopējās izmaksas, EUR |  |  |  | Summa, EUR
[6 empty] | Materiāli | Darba alga | Mašīnas un mehānismi | Materiāli | Darba alga | Soc. Nodoklis | Mašīnas un mehānismi
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | FS8301PX12 | Piekļuves kontroles sistēmas durvju kontrolieris, 1x durvis (līdz 2 karšu nolasītājiem), 2x releja izejas, 26/32/34/37 -bit Wiegand, līdz 7600 lietotājiem, 12VDC, Foxsec |  | gab. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | FS8302PX12 | Piekļuves kontroles sistēmas durvju kontrolieris, 2x durvis (līdz 4 karšu nolasītājiem), 2x releja izejas, 26/32/34/37 -bit Wiegand, līdz 7600 lietotājiem, 12VDC, Foxsec |  | gab. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | UL9-12 | Akumulatoru baterijas 9 Ah/ 12V, Ultracell |  | gab. | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | AY-K12C | Piekļuves kontroles karšu nolasītājs, Proximity 125 kHz formāts, Clock & Data/ Wiegand 26-bit, LED indikācija, 12VDC, melns, Rosslare |  | gab. | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Elektromehāniskā sprūda komutācija/ pieslēgšana (SPRŪDU PIEGĀDĀ UN UZSTĀDA DURVJU PIEGĀDĀTĀJS) |  | kompl. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CH-03 L WH | Balts cilindrisks durvju kontakts |  | gab. | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | J81 | Komutācijas kārba 10x kontakti, ar korpusa un sienas sabotāžas slēdžiem (atbilst Grade 3 Class II drošības prasībām), balta, Knight & Security |  | gab. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Durvju aprīkojums - rokturu furnitūras (rokturis - knobs; knobs - knobs), cilindru furnitūras, slēdzenes, cilindri, durvju aizvērēji (PIEGĀDĀ UN UZSTĀDA DURVJU PIEGĀDĀTĀJS) |  | kompl. | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Durvju automātikas aprīkojums - Automātika, automātikas vadības bloks, durvju atvēršanas poga (PIEGĀDĀ UN UZSTĀDA PASŪTĪTĀJS) |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Durvju automātikas aprīkojums - Automātika, automātikas vadības bloks, durvju atvēršanas poga, kustības sensors (PIEGĀDĀ UN UZSTĀDA PASŪTĪTĀJS) |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ISO PK CARD | Piekļuves kontroles sistēmas piekļuves karte (Proximity - 125 kHz/ EM tips), ISO formāts, apdrukājama |  | gab. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 210-AYSV (273715979) | Apsardzes signalizācijas/ Piekļuves kontroles sistēmas serveris, Precision sērija 3650, CPU Core i9-11900, 3500 MHz, RAM 16GB, DDR4, SSD 512GB, RAID1 (Mirror) Nvidia Quadro P1000, Windows 10 Pro, DELL (PIEGĀDĀ UN UZSTĀDA PASŪTĪTĀJS) |  | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SKC600/512G | SSD, 512GB, SATA 3.0, TLC, Write speed 520 MBytes/sec, Read speed 550 MBytes/sec, 2,5", MTBF 1000000 hours, KINGSTON ( PIEGĀDĀ UN UZSTĀDA PASŪTĪTĀJS) |  | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 210-AWXT (273716117) | Apsardzes signalizācijas/ Piekļuves kontroles sistēmas apsarga darba stacija (PC), Precision sērija 3240, CPU Core i5-10500, 3100 MHz, RAM 8GB, DDR4, SSD 256GB, RAID1 (Mirror) Nvidia Quadro P620, Windows 10 Pro, DELL (PIEGĀDĀ UN UZSTĀDA PASŪTĪTĀJS) |  | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 580-ADHR | KEYBOARD KB216 ENG, DELL (PIEGĀDĀ UN UZSTĀDA PASŪTĪTĀJS) |  | gab. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 570-AAIS | MOUSE USB OPTICAL MS116, DELL (PIEGĀDĀ UN UZSTĀDA PASŪTĪTĀJS) |  | gab. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 27MP400-B | LCD monitors (darba stacijai), 27" Full HD 1920x1080 izšķirtspēja, IPS, 16:9, VESA kronšteina montāžas iespēja 75x75, 1x HDMI, 1x D-Sub, melns, LG (PIEGĀDĀ UN UZSTĀDA PASŪTĪTĀJS) |  | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | mDP-HDMI | Monitora pieslēguma kabelis (mini) DisplayPort - HDMI, melns |  | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | FoxSec Web (100/S50A10C1) | Programmatūra (web platforma): apsardzes/ piekļuves kontroles sistēmas vadība, sistēmas lietotāja interfeiss, darba laika uzskaites modulis, licence: 100x sistēmas lietotāji, 50x apsardzes zonas, 10x piekļuves kontroles durvis, Foxsec |  | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | FoxSec Web S50 | Apsardzes sistēmas (AS) web platformas sistēmas papildus apsardzes zonu licence, 50x apsardzes zonas, Foxsec |  | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | FoxSec Web A10 | Piekļuves kontroles sistēmas (PK) web platformas sistēmas papildus piekļuves kontroles durvju licence, 10x piekļuves kontroles durvis, Foxsec |  | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | FoxSec NET+ /MA | AS/ PK sistēmas programmatūra vizualizācijai (ēkas plāni ar sistēmas elementu izvietojumu), notikumu monitorings, (apsardzes posteņa darba stacijai), Foxsec |  | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | K8456.3 | Komutācijas kabelis Cat5e U UTP pelēks 3m, RJ45 8(8), Efb Elektronik |  | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 4x0.22 | Apsardzes signalizācijas sistēmas kabelis 4x0.22, neekranēts, balts, lokans, spole 100m, Ventcroft |  | m. | 96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | SEC5EFTP | Datu tīkla kabelis CAT5e (FTP), 4x2x0.5, PVC izolācija, 305/500m, Security NET |  | m. | 270 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | H03VVH2-F 2x0.75 | Instalācijas kabelis OMYp H03VVH2-F 2x0.75mm², lokans, plakans, balts, NKT Cables |  | m. | 91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | (N)YM-J 3x1.5 PLUS | Elektrobarošanas instalācijas kabelis, PLUS (N)YM-J 3x1.5mm², balts, 100m, NKT Cables |  | m. | 148 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | EVOEL SL | Gluda caurule D=20mm, 320N, 3m/111m, gaiši pelēka, Evopipes |  | m. | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | TXA20 | Gofrēta caurule ar stiepli, D=20mm, 320N, gaiši pelēka, Pipelife |  | m. | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | EVOEL SA | Savienojums EVOEL caurulēm D=20mm pelēks, Evopipes |  | gab. | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | EVOEL SKA | Turētājskava EVOEL caurulēm halogenbrīva D=20mm pelēka, Evopipes |  | gab. | 148 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SUP.3.401 | Skrūvējams pamats 30x15mm, melns, 9mm platām savilcēm, 100 gab., Sapiselco |  | kompl. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SEL.3.425 | Kabeļu saitītes/savilces melnas 280x4.5mm Ø76mm, 100 gab., Sapiselco |  | kompl. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | PVA 12x0.75 | Metāla montāžas lente 12x0.75mm/10m PVA, Sormat |  | m. | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | A9K01110 | Automātiskais slēdzis 1P B10A 6kA, Acti9 Lite K60N sērija, Schneider Electric |  | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | PROMAT (-I/ -C/ -A) | Ugunsdrošs blīvējums, ugunsdroša java/ vienkomponenta poliuretāna briestošas putas/ ugunsdroša mastika, EI90-EI120, Promat |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | LBL | Ugunsdrošā blīvējuma identifikācijas uzlīmes, Promat |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Stiprinājumu materiāli |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Piekļuves kontroles sistēmas durvju kontrolieru pieslēgums durvju automātikai |  | kompl. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Kabeļu montāža aiz reģipša sienas/ kabeļu buksēšanas darbi |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Sienu urbšana / ailu izveide sienās (mūris) |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Kabeļu kanāla gropes izveide sienās/ griestos |  | m. | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Aizdares darbi |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44
45 |  | Iekārtu piegādes izmaksas |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | PK sistēmas programmēšana/ konfigurēšana/ durvju aprīkojumu regulēšana (pārbaude) |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | PK sistēmas lietotāja vadības/ monitoringa interfeisa konfigurācija |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | FOXSEC WEB programmatūras sistēmas lietotāju apmācība |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | BŪVPOJEKTS un Izpilddokumentācija |  | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĀ: |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Palīgmateriāli |  |  |  | 8: 0; 12: 0
Transporta izdevumi |  |  |  | 8: 0; 12: 0
KOPĀ bez PVN: |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0

## KOPĀ (€)
|  | PASŪTĪTĀJS: | Rīgas 1. slimnīca SIA |  |  | IZPILDĪTĀJS: |  |  | Tāme Nr.:
|  | OBJEKTS: | Pagrabstāva telpu atjaunošanas darbi (5/k) |  |  | Reģ. Nr.:
|  | OBJEKTA ADRESE: | Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001 |  |  | Būvkom. Nr.: |  | SASKAŅOTS:
[9 empty] | (Vārds Uzvārds) | (Paraksts)
Datums: |  | KOPTĀME | [6 empty] | Tāmes summa bez PVN: | 0
Kārtas nr. | Iekārtas vai materiālu nosaukums, tehniskais raksturojums |  |  | Mērvienība | Daudzums | Kopējās izmaksas, EUR |  |  |  | Summa, EUR
[6 empty] | Materiāli | Darba alga | Soc. Nodoklis | Mašīnas un mehānismi
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UATS) |  |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Apsardzes signalizācijas sistēma (ESS-AS) |  |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Piekļuves kontroles sistēma (ESS-PK) |  |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĀ bez PVN: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0