3.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

 Nr. R1S 2016/11

**Tehniskais un finanšu piedāvājums**

**1.daļa** - **Maisiņi morselatoram**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība******(nosaukums/******apraksts/ražotājs)*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Maisiņi morselatoramVienas rokas instruments; 800 ml+/- 10 ml tilpumā; lietojams ar 10mm troakāru200 ml+/- 10 ml tilpumā; lietojams ar 10mm troakāruSavietojams ar slimnīcā esošo STORZ morsilatoru800ml+/- 10 ml tilpumā200 ml+/- 10 ml tilpumā | 3010 |  |  |  |  |  |

*Iesniegt paraugu 1gab.*

**2.daļa** - **Vienreizlietojamas adatas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Vienreizlietojamas adatasMaterials – nitinols; garums 66,8 mm+/- 1 mm; platums ne vairāk kā 1,49 mm; biezums 3,3 mm+/-1 mmSavietojamas ar slimnīcā esošo Truespass rotatoru šuvēju.  | 30 |  |  |  |  |  |

*Iesniegt paraugu 1gab.*

**3.daļa** - **Pārvalks mikroskopam**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Pārvalks mikroskopamPārvalki mikroskopam OMPI Pentero 900izmērs ne mazāks kā 117x285 cm | 250 |  |  |  |  |  |

*Iesniegt paraugu 1gab.*

**4.daļa** - **Politetrafluoretilīna paliktņi un neuzsūcošie ķirurģiskie diegi.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Kopīgās prasības neuzsūcošajiem ķirurģiskajiem diegiem:***1.Adata no izturīga, stigra materiāla, kura blīvos audos un atkārtoti šujot nelokās un nelūzt2. Adatas izmērs atbilstošs diega izmēram3. Adatas savienojums ar diegu gluds, neatdalās savienojuma vietā sienot vai atkārtoti šujot4.Diegs labi slīd audos, sienot elastīgs, noturīgs mezgls (nesienas vaļā)5. Produkcijai jābūt ar CE marķējumu;6. Diegu derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam kā 3 gadi;7. Jāpievieno katalogs ar diegu un adatu aprakstu;8.Monofilamentiem diegs "'bez atmiņas"9.Diegs (iekrāsots vai neiekrāsots) un adata katram diegam tiek piemeklēta pēc vajadzības no katalogā piedāvātajām, uzrādot vidējo cenu  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N.p.k.*** | ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(duči)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
|  | Politetrafluoretilīna paliktņi, neuzsūcoši 20mmx40mm | 6 duči |  |  |  |  |  |
|  | Neuzsūcošie ķirurģiskie diegi, viendzīslas, neilons.Diegi 2-0, 75 cm ar divām taisnām adatām,adatu garums 65mm | 15 duči |  |  |  |  |  |
| *Paraugs no katra 1 gb.* | **Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN:** |  |  |

**5.daļa** - **Simetriska kuņģa kalibrēšanas zonde**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Simetriska kuņģa kalibrēšanas zonde 360˚ | 10 |  |  |  |  |  |

***6.daļa – Aneirisma klipi***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N.p.k.*** | ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
|  | Aneirisma klips YASARGIL tipa pastāvīgais, liektu darba virsmu 3.9mm, asmeņi sudraba krāsā, maksimālais atvērums 3.5mm. | 3gb. |  |  |  |  |  |
|  | Aneirisma klips YASARGIL tipa pastāvīgais, liektu darba virsmu 5.0mm, asmeņi sudraba krāsā, maksimālais atvērums 4.0mm | 3gb. |  |  |  |  |  |
|  | Aneirisma klips YASARGIL tipa pastāvīgais, darba virsma laterāli izliekta 5.0mm, asmeņi sudraba krāsā, maksimālais atvērums 4.0mm | 3gb. |  |  |  |  |  |
|  | Aneirisma klips YASARGIL tipa pastāvīgais, darba virsma laterāli izliekta 4.7mm, asmeņi sudraba krāsā, maksimālais atvērums 4.0mm | 3gb. |  |  |  |  |  |
|  | Aneirisma klips YASARGIL tipa pastāvīgais, darba virsma laterāli izliekta 6.3mm, asmeņi sudraba krāsā, maksimālais atvērums 6.0mm | 3gb. |  |  |  |  |  |
|  | Aneirisma klips YASARGIL tipa pastāvīgais, darba virsma bayo tipa izliekta 4.0mm, asmeņi sudraba krāsā, maksimālais atvērums 7.0mm | 3gb. |  |  |  |  |  |
|  | Aneirisma klips YASARGIL tipa pagaidu, darba virsma bayo tipa izliekta 7.0mm, asmeņi zelta krāsā, maksimālais atvērums 5.7mm | 3gb. |  |  |  |  |  |
|  | Aneirisma klips YASARGIL tipa pagaidu, darba virsma bayo tipa izliekta 12.0mm, asmeņi zelta krāsā, maksimālais atvērums 10.2mm | 3gb. |  |  |  |  |  |
|  | Aneirisma klips YASARGIL tipa pastāvīgais, liektu darba virsmu 8.0mm, asmeņi sudraba krāsā, maksimālais atvērums 6.5mm | 3gb. |  |  |  |  |  |
|  | Aneirisma klips YASARGIL tipa pastāvīgais, apaļi liektu darba virsmu 7.4mm, asmeņi sudraba krāsā, maksimālais atvērums 5.4mm | 3gb. |  |  |  |  |  |
|  | Aneirisma klips YASARGIL tipa pastāvīgais, uz leju liektu darba virsmu 6.1mm, asmeņi sudraba krāsā, maksimālais atvērums 6.5mm | 3gb. |  |  |  |  |  |
|  | Aneirisma klips YASARGIL tipa pastāvīgais, uz leju liektu darba virsmu 8.0mm, asmeņi sudraba krāsā, maksimālais atvērums 6.2mm | 3gb. |  |  |  |  |  |
|  | Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN: |  |  |

**7.daļa - Ādas klipi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits(gab.) | Atbilstība | Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.) | 1 vien. cena EUR bez PVN | Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN | PVN likme, % |
| Ādas klipi RANEY tipa, plastikāta, sterili. | 400 gb. |  |  |  |  |  |

***8.daļa -* CRANIOFIX titāna skavas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N.p.k.*** | ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
|  | CRANIOFIX titāna skavas 16MM, iepakojumā 6 gab. Savietojamas ar operāciju zālē esošo skavu uzlicēju. | 24 gb. |  |   |  |  |  |
|  | CRANIOFIX titāna skavas 11MM, iepakojumā 12gab. Savietojamas ar operāciju zālē esošo skavu uzlicēju. | 24 gb. |  |  |  |  |  |
|  | CRANIOFIX titāna skavas 20MM, iepakojumā 12gab. Savietojamas ar operāciju zālē esošo skavu uzlicēju. | 12 gb. |  |  |  |  |  |
|  | **Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN:** |  |  |

 ***9.daļa –* Šļirces**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N.p.k.*** | ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| 1. | ŠļircesŠļirces - neplīstošs, lateksa brīvs materiāls polipropilēns. Labi slīdošs, hermētisks, nodrošināts pret nejaušu izslīdēšanu no cilindra, īpaša rieva, kas nofiksē virzuli. Pārredzama, kontrastējoša skala ar pagarinājumu: 2ml šļircei - 3ml, 5(6)ml, 10(12)ml, 20(24)ml, kas ļauj ievilkt šļircē lielākus tilpumus, atvieglo medikamentu šķīdināšanu. Iepakojumā pievienota nerūsējoša, hroma niķeļa plānsienu adata ar trīsšķautņu slīpējumu un silikona pārklājumu, ražots saskaņā ar ISO 7864 standartu. Adatas caurspīdīga polipropilēna rumba ar Luer Lock galu apzīmēta ar krāsu marķējumu atbilstoši ISO 6009 standartiem. Šļirces iepakotas šālītē, atveramas sterili no stūrīša. |
| 1.1. | Šļirce 2ml, sterila | 2000 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Šļirce 5ml, sterila | 1000 |  |  |  |  |  |
| 1.3*.* | Šļirce 10ml, sterila | 1000 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Šļirce 20ml, sterila | 5000 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Insulīna šļirces 1ml ar neintegrētu adatu,sterila | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | *Iesniegt paraugus.* | *NO KATRA VEIDA 1GAB* | **Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN:** |  |  |

***10.daļa –* Hipoalerģiskas maskas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Ķirurģiska sejas maska, sasienama, garums 18cm +/-2mm, platums salocītai 9cm +/-2mm, augšējās saites43cm +/-2mm, apakšējās saites38cm+/-2mm, deguna skaviņa13,3cm+/-1mm, 3kārtu, iekšējā celuloze/poliesters, vidējā filtrējošā kārta- polipropilēns,ārējā kārta – celuloze/poliesters. Standarti ISO 14001; ISO 10993; ISO 9001; ISO 13485,EN 14683 Type II, ar norādi arī uz iepakojuma. Marķējumi EN 1041;CEE 93/42; ISO 15223*Iesniegt paraugus 3gab.*  | 1000 |  |  |  |  |  |

***11.daļa -* Matrice - noslēdzoša (TachoSil) COB**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |  |  |  |
| Matrice - noslēdzoša (TachoSil) | Aktīvā puse ar fibrinogēna un trombīna pārklājumu, marķēta ar dzeltenu krāsu. Vienā cm2 ir: Human Fibrinogen 5,5mg, Human Thrombin 2,0 SV Izmērs: 3,0cm x 2,5cm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarullēts, paredzēts laporoskopiskai ievadīšanai caur troakāru 4,8x4,8cm ***(precizēts ar 21.04.16. komisijas lēmumu)*** |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN:** |  |  |  |  |  |

***12.daļa –* Komplekts vēnu lāzeroperācijām**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
|  Ārstēšanas komplekts sastāv no: 1 gab. vadītāj stīga 0.038”x97 cm; 1 gab. 6 Frenču 17 cm garš katetrs; 1 gab. 2,5 m garš Radial 2 Ring lāzervads ar ID tehnoloģiju; 1 gab. 18Gx70 mm punkcijas adata;Tehniskā specifikācija:Enerģijas izstarošana: 2 cirkulāru gredzenu veidā 360o, enerģija netiek izstarota uz priekšu;Lāzervada diametrs: 1,3 mmLāzervada garums: 2,5 mLāzervada gala diametrs: 1,85 mmIepakojums: Visām komplektā ietilpstošām sastāvdaļām jābūt sterilām un iepakotām vienā sterilā iepakojumā Savietojamība: Lāzervadam jābūt savietojamam ar Leonardo lāzeriekārtuDrošība: Lāzervadam jābūt aprīkotam ar ID tehnoloģiju, lai izslēgtu atkārtotu lāzervada lietošanu.  | 10gab |  |  |  |  |  |
| Infiltrācijas sistēmaIepakojums: sterils;Sistēmas garums: 4m Sistēmai jābūt savietojamam ar infiltrācijas pumpi DP30 | 10 gab |  |  |  |  |  |

**13.daļa** - **Skavas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija* | *Skaits* | *Atbilstība* | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Komplekts sterils, sastāv no kartridža, kurā ir 8 titāna M/L skaviņas no kurām pēdējā krāsu kodēta un CO2 metāla cilindra. Iepakojumā 12 sterili komplekti. | 24iepakojumi |  |  |  |  |  |

**14.daļa - Skalpeļa asmeņi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija* | *Skaits* | *Atbilstība* | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Sterili mikro skalpeļa asmeņi MINI #15, iep. 10 gab.SAVIETOJAMI AR SLIMNĪCĀ ESOŠO INSTRUMENTU | 5iepakojumi |  |  |  |  |  |

**15.daļa - Atsūkšanas katetrs ar vakuumu - sterils**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Atsūkšanas katetrs ar vakuumu - Katetrs no mīksta polivinilhlorīda ar noapaļotu un atraumatisku galu, centrālo un divām sānu atverēm. Katetra otrs gals ar caurspīdīgu fingerveida konektoru ar iespēju palīgierīces pievienošanai. Katetra garums 50cm +/- 3cm. Krāsu kodācija pēc izmēriem. Dažādi izmēri: CH8, CH10, CH12, CH14, CH16, CH18.Iesniegt paraugus. (no katra izmēra pa 1gab.) | 2500gab |  |  |  |  |  |

**16.daļa *–* Fingertips**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Savienotājs (ierīce) intermitējošai atsūkšanai, abi gali adaptēti dažādu izmēru cauruļu vai atsūkšanas katetru pievienošanai, vienreizlietojama, sterīlā iepakojumā..Iesniegt paraugu. | 1000gab |  |  |  |  |  |

**17.daļa *-* Fistulas punkcijas adatas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Fistulas punkcijas adatas, F17, arteriālās, venozās, luera tipa. Diametrs 1,5-2,0mm, adats garums 20mm, rotējošiem spārniem, arteriālā adata ar sānu atveri. Savienotājtrubas garums 15-30cm. Tvaika vai gamma staru sterilizācija.*Iesniegt paraugus.* | 600gab |  |  |  |  |  |

***18.daļa -* Perfuzora vadi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Perfuzora vadi*Iesniegt paraugus* | Gaišie bezkrāsaini, 150cm, spiediena izturība līdz 4 bar, Luer-Lock savienotājgali | 1000gab |  |  |  |  |  |
| melnie,150cm, spiediena izturība līdz 4 bar, Luer-Lock savienotājgali |  200gab |  |  |  |  |  |
|  |  | **Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN:** |  |  |

***19.daļa –* Pārsējs venozo katetru fiksācijai ITN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Pārsējs venozo katetru fiksācijai, kombinēts materiāls: neausta materiāla spilventiņš un PU plēves pārklājums, punkcijas vietas vizualizācijai un kontrolei. Pārsējs ar 4cm garu griezumu (domāts plākstera izmēram 8x9cm) un ar 4,5 cm garu griezumu (plākstera izmēram 10x11 cm), kuru galā ir apaļveida iegriezums, papildus porta fiksēšanas nodrošinājumam. Līpvirsmai jābūt – ādai saudzīgai, kas nerada kairinājumu. Nedrīkst saturēt kolofoniju, bet stingri noturīgam. Jābūt hipoalerģiskam. Pārsēja noņemšana nedrīkst radīt ādas virskārtas bojājumu. Mitruma tvaikus caurlaidīgs. Viegli noņemams aizsargslānis, stabils papīra rāmis nodrošina drošu pārsēja uzlikšanu. Viegli fiksējams un noturīgs, kuru var atstāt vairākas dienas. Jānodrošina viegla un aseptiska sterilā iepakojuma atvēršana.  |  |  |  |  |  |
| 8x9cm +/-0,5cm(griezums 4cm) | 15000 |  |  |  |  |  |
| 10x11cm +/-1cm (griezums 4,5cm) | 300 |  |  |  |  |  |
| *Iesniegt paraugus (no katra izmēra pa 2gab.)* | **Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN:** |  |  |

***20.daļa –* Testa strēmeles hemoglobīna, glukozes noteikšanai**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Testa strēmeles hemoglobīna, noteikšanai (Easy Touch analizatoram), iepakojumā 25 strēmeles | 15 iepak. |  |  |  |  |  |
| Testa strēmeles GLIKOZES, noteikšanai (Easy Touch analizatoram), iepakojumā 50 strēmeles | 25 iepak. |  |  |  |  |  |
|  | **Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN:** |  |  |

**21.daļa - Pleiras punkcijas komplekts ar antirefluksa vārstu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Plānsienu punkciju adata ar īso slīpējumu 1.8x80mm, savienotājcaurule ar lock galu, šļirce- trīsdaļīga ar kaučuka virzuli 50ml (skala līdz 60ml), antirefluksa vārsts, sekrēta savākšanas maiss (2000ml), ar skalu un 90cm garu ievadcauruli ar lock (vīrišķo) galu, kopējs sterils iepakojums | 30 |  |  |  |  |  |

***22.daļa -* Larengeālā maska**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Nesatur lateksu, sterila, vienreiz lietojama. Ieejas spraugas restītes ir paredzētas, lai izvairītos no gaisa atveres nosprostošanos ar epiglottis. Jābūt mīksta,fleksibla aptvere. Minimāla hemodinamiskā atbilde. Izmēri: Nr.3, Nr.4, Nr.5*Iesniegt paraugus. (no katra izmēra pa 1gab.)* |  |  |  |  |  |
| Izmēri: Nr.3 | 100 |  |  |  |  |  |
| Izmēri: Nr.4 | 200 |  |  |  |  |  |
| Izmēri: Nr.5 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | **Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN:** |  |  |

***23.daļa -* Perineirālās elektrostimulācijas adatas nervu pinumu anestēzijai**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Perineirālās elektrostimulācijas adatas nervu pinumu anestēzijai 50mm, 100mm, gara izolēta adata ar kabeli, kas savienojams ar Stimuplex HNS un DIG neirostimulācijas iekārtām. Atraumatisks 30\* gala slīpējums, teicama US vizualizācija, garuma marķējums ik pa centimetram. Caurspīdīga savienotājlīnija ar Luer - Lock konektoru*Iesniegt paraugus no katra izmēra 2 gab.* | G 22 0,5x50mm 100gab |  |  |  |  |  |
| G 21 0,8x100 mm 100gab |  |  |  |  |  |
|  | **Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN:** |  |  |

***24.daļa -* Plānsienu adatas augstām plūsmām lumbālai anestēzijai**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Quincke tipa adatas gala slīpējums. Krāsaini marķēta metaliska membrāna, kas nodrošina "virzuļa efektu". Caurspīdīga un ergonomiska adatas rumba ar gala atveres marķieri, neslīdoša slapjos cimdos. |  |  |  |  |  |  |
| G22 0,70x88mm | 100 |  |  |  |  |  |
| G22 0,70x120mm | 50 |  |  |  |  |  |
| G25 0,53x88mm | 40 |  |  |  |  |  |
| G26 0,45x88mm | 400 |  |  |  |  |  |
| G27 0,42x88mm | 50 |  |  |  |  |  |
| *Iesniegt 2 paraugus no katra izmēra.* | **Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN:** |  |  |

***25.daļa –* L veida konektori**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| L veida konektori - L veida konektors ar variablu garumu no 70 - 150mm, ar dubulto vāciņu (kuru atveres diametrs ir 7,6mm un 9,5mm), ar mīkstu membrānveida gredzena blīvējumu (kurš nebojā optisko ierīci), otrs vāciņš - atsūkšanas funkcijas veikšanai. L veida galviņas rotācijas iespēja dažādos virzienos. Adapteriem jābūt hermētiskiem. *Iesniegt paraugus.*  | 400 gab. |  |  |  |  |  |

***26.daļa –* Segas termo (folija)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Segas termo (folija). 160cm x 210cm+/- 1cm, biezums 67gr. Ar iespēju pārgriezt un lietot uz atsevišķām pacienta ķermeņa daļām.*Iesniegt paraugu.* | 1500 gab. |  |  |  |  |  |

***27.daļa –* Filtri kombinētie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Filtrs bakteriāli virāls ar paaugstinātu absorbcijas līmeni, filtrācijas veids - elektrostatisks, ar CO2 portu, bakteriālā aizsardzība ne mazāk kā 99,99% ( aizsargā pret Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C, HIV - iesniegt ražotāja apstiprinātu neatkarīgas labratorijas testa protokolu). Filtra rezistence pie plūsmas 30l/min 1.0 cm H20, 60l/min 2,6 cm H20. Filtra svars ne lielāks kā 30 g un tas ir aprīkots ar plūsmas regulētājiem, kas nodrošina vienmērīgu plūsmas sadali caur filtra mitrum- absorbējošo un bakterocido slāni. Iesniegt filtra tehnisko datu lapu.*Iesniegt 2 paraugus.* | 4000 |  |  |  |  |  |

**28. daļa- Gāzu analizatoru monitoru līnijas.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Monitora līnijas, kas paredzēta lietošanai ar anestēziju gāzes analizatora moduli G1 un G5Diametrs 2mm +/-0,1mmGarums: 2,6±0,1 mVienreizlietojamaNesatur lateksuSavietojama ar M1657B un D-fen pro ūdens rezervuāru.Abos līnijas galos ir luer lock konektori.*Iesniegt paraugus*  | 400 gab. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daļas nr.**  | **Starptautiskais, nepatentētais nosaukums** | **Deva, specifikācija** | **Vienība** | **Vienību daudzums** | **Medikamenta nosaukums** | **Ražotājs** | **Reģistrēts Latvijā vai centralizēti reģistrēts ES (reģ.Nr.)** | **1 vien. cena EUR bez PVN** | **Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN** | **PVN likme, %** |
| 29. | Acetonum |  | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Acidum aceticum conc. | 99,8% | kg | 1 |  |   |   |   |   |   |
| 31. | Acidum hydrochloric. conc. | 36% | kg | 1 |  |   |   |   |   |   |
| 32. | Acidum carbolicum cryst. |  | kg | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Acidum nitotinicum |   | kg | 0,2 |  |   |   |   |   |   |
| 34. | Aethacridini lactas |   | kg | 0,025 |  |   |   |   |   |   |
| 35. | Aether | 250 ml | flak. | 20 |  |   |   |   |   |   |
| 36. | Alumen cryst. |   | kg | 5 |  |   |   |   |   |   |
| 37. | Anaesthesinum |   | kg | 0,5 |  |   |   |   |   |   |
| 38. | Argenti nitras |   | kg | 0,2 |  |   |   |   |   |   |
| 39. | Chloralum hydratum |   | kg | 2 |  |   |   |   |   |   |
| 40. | Chloramphenicolum |  | kg | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Dehydrobenzperidol | 0,5mg/ml 2,5ml | ampula | 50 |  |   |   |   |   |   |
| 42. | Dicainum (Tetracainum) |   | kg | 0,05 |  |   |   |   |   |   |
| 43. | Formalins buferēts 10% (ph 7) |   | litrs | 200 |  |   |   |   |   |   |
| 44. | Furacillinum |   | kg | 0,025 |  |   |   |   |   |   |
| 45. | Furagin solub. + Natrii chloridi 10% |   | kg | 0,8 |  |   |   |   |   |   |
| 46.47. | Fuxin  |   | kg | 0.5 |  |   |   |   |   |   |
| 48. | Hemotoxilin |   | kg | 0,1 |  |   |   |   |   |   |
| 49. | Ichthyolum |   | kg | 1 |  |   |   |   |   |   |
| 50. | Linimentum calcis |   | kg | 20 |  |   |   |   |   |   |
| 51. | Magnesii sulfas |   | kg | 0,1 |  |   |   |   |   |   |
| 52. | Mentholum |   | kg | 0,01 |  |   |   |   |   |   |
| 53. | Methylviolet |   | kg | 0,03 |  |   |   |   |   |   |
| 54. | Mono blue(injektorā) | 0,055% 0,75 ml | oriģ. | 20 |  |   |   |   |   |   |
| 55. | Natrii acetas |   | kg | 0,1 |  |   |   |   |   |   |
| 56. | Natrii salicylas |   | kg | 0,1 |  |   |   |   |   |   |
| 57. | Neosynephrin | 10% 10 ml | flak. | 20 |  |   |   |   |   |   |
| 58. | Novocaini hydrochloridum |   | kg | 0,05 |  |   |   |   |   |   |
| 59. | Oleum Olivarum |  | kg | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Pilocarpini hydrochlorid. | 2% 5 ml | flak. | 30 |  |   |   |   |   |   |
| 61. | Pilocarpini hydrochlorid. | 4% 10ml | flak | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Pix Liquida (Bērzu darva) |   | kg | 1 |  |   |   |   |   |   |
| 63. | Pretaprasojuma līdzeklis visu veidu optikas izstrādājumiem  | aerosol. 15 ml | flak. | 15 |  |   |   |   |   |   |
| 64. | Prontosan | 350ml | flak. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Prontosan C | 500ml | flak. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Protamini sulfas | 10ml / 1 ml | amp. | 10 |  |   |   |   |   |   |
| 67. | Resorcinum |   | kg | 1 |  |   |   |   |   |   |
| 68. | Riboflavinum |   | kg | 0,01 |  |   |   |   |   |   |
| 69. | Salbutamoli sulfas | 5mg / 1ml | ampula | 60 |  |   |   |   |   |   |
| 70. | Salbutamoli sulfas | 20ml | flak. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Tinctura Leonuri |   | kg | 9 |  |   |   |   |   |   |
| 72. | TincturaValerianae |   | kg | 13 |  |   |   |   |   |   |
| 73. | Xylocain | 1% 50 ml | flak. | 20 |  |   |   |   |   |   |
| 74. | Xylocain gel | 2% 30,0 | oriģ. | 30 |  |   |   |   |   |   |
| 75. | Zinci sulfas |   | kg | 0,05 |  |   |   |   |   |   |

 **76.daļa - Kontrastvielas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daļas nr.** | **Starptautiskais, nepatentētais nosaukums** | **Deva, specifikācija** | **Vienība** | **Vienību daudzums** | **Medikamenta nosaukums** | **Ražotājs** | **Reģistrēts Latvijā vai centralizēti reģistrēts ES (reģ.Nr.)** | **1 vien. cena EUR bez PVN** | **Kopējā cena EUR bez PVN** | **PVN likme, %** |
| 76.1. | Gadodiamidum (Omniscan) | 0.5mmol/ml 10ml | pilnšļirce | 180 |  |   |   |   |   |   |
| 76.2. | Gadodiamidum (Omniscan) | 0.5mmol/ml 20ml | pilnšļirce | 300 |  |   |   |   |   |   |
|  | **Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN:** |  |  |

**77.daļa - Kontrastvielas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daļas nr.** | **Starptautiskais, nepatentētais nosaukums** | **Deva, specifikācija** | **Vienība** | **Vienību daudzums** | **Medikamenta nosaukums** | **Ražotājs** | **Reģistrēts Latvijā vai centralizēti reģistrēts ES (reģ.Nr.)** | **1 vien. cena EUR bez PVN** | **Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN** | **PVN likme, %** |
| 77.1. | Dimeglumini gadopentetas (Magnevist) | 0.5mmol/ml 10ml | pilnšļirce | 160 |  |   |   |   |   |   |
| 77.2. | Dimeglumini gadopentetas (Magnevist) | 0.5mmol/ml 15ml | pilnšļirce | 280 |  |   |   |   |   |   |
| 77.3. | Dinatrii gadoxetas (Primovist) | 0.25mmol/ml 10 ml | pilnšļirce | 8 |  |   |   |   |   |   |
| 77.4. | Gadobutrolum (Gadovist) | 1.0mmol/ml 7.5ml | pilnšļirce | 8 |  |   |   |   |   |   |
|  | **Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN:** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daļas nr.** | **Starptautiskais, nepatentētais nosaukums** | **Deva, specifikācija** | **Vienība** | **Vienību daudzums** | **Medikamenta nosaukums** | **Ražotājs** | **Reģistrēts Latvijā vai centralizēti reģistrēts ES (reģ.Nr.)** | **1 vien. cena EUR bez PVN** | **Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN** | **PVN likme, %** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **78.** | **Šifa (Schiffa) reaģents** |  | **litrs** | **0,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **79.** | **Perjodskābes šķīd. ūdenī**  | **1%** | **litrs** | **0,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **80.** | **Sālsskābes šķīd. ūdenī** | **1%** | **litrs** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81.** | **Kālija heksacianoferāts (II)** | **pulv.** | **kg** | **0.15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **82.** | **Toluidīnzilā krāsa** | **pulv.** | **kg** | **0.02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **83.** | **Pikrofuksīns (Van –Gizon) krāsu šķīdums** |  | **litrs** | **2,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **84.** | **Veigerta fuksīna krāsu šķīd.** |  | **litrs** | **1,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **85.** | **Leišmaņa krāsas šķīd. metanolā (citoloģijai)** | **0,15%** | **litrs** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **86.** | **Azūra II šķīdums** | **1%** | **litrs** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **87.** | **Eozīna K krāsas šķīd.** | **1%** | **litrs** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **88.** | **Osteodec** |  | **litrs** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **89.** | Fosfāta bufera šķīduma koncentrāts | ph 7,2+/-0,15 | litrs | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **90.** | Histoloģiskā līme (histofluid) |  | litrs | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **91.** | **Gimza-Romanovska krāsas šķīd. metanolā** | **0,5%** | **litrs** | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **92.** | Krāsošanas baterijas panelis ar 24 krāsu konteineriem, konteinera ietilpība 24 stikli (Slide staining set, Bench-top hool, Auxiliary staining and mounting equipment) |  | gab. | 2 |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **93.** | Kartona kastes histoloģisko stiklu arhīvam (Block&Slide) Archive Systems, Diastore Slide 1000 Assembled 01 PC, DIAPATH |  | gab. | 10 |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **94.** | Plastmasas stiklu paliktņi ar ietilpību 20 stikli (Plastic Slide Folder), izmēr; 32cm x 19cm x 1cm |  | gab. | 10 |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **95.** | Porolona paliktņi biopsijas materiālam. Izmērs: 30.2x25.4x2mm, iepakojumā 1000 gab. |  | iepakoj. | 5 |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***96.daļa –* Imersijas eļļa mikroskopijai**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Imersijas eļļa mikroskopijai 50ml | 12flak. |  |  |  |  |  |

**97. daļa- Asmeņi (žiletes) mikrotomam**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Zema profila cietu un rutīnas biopsijas (maza izmēra) audu griezumiem, materiāls - nerūsējošs tērauds ar unikālu materiālu pārklātu griezējmalu. Asināšanas leņķis 350. (Kasetē 50 gab.) | 1750 |  |  |  |  |  |

**98.daļa- Segstikliņi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Segstikliņi - 24mm x 60mm | 60 000gab |  |  |  |  |  |

**99.daļa -** **Extractum allergenum, šķīdums ādas dūriena testam, dažādi alergēni, kontroles šķīdumi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Starptautiskais, nepatentētais nosaukums** | **Vienība** | **Vienību daudzums** | **Medikamenta nosaukums** | **Ražotājs** | **Reģistrēts Latvijā vai centralizēti reģistrēts ES (reģ.Nr.)** | **1 vien. cena EUR bez PVN** | **Kopējā cena EUR bez PVN** | **PVN likme, %** |
| **Extractum allergenum, šķīdums ādas dūriena testam, dažādi alergēni, kontroles šķīdumi****2ml flakonā :** | testi |  |  |   |   |   |   |   |
| Alternaria alternata |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| Cladosporium cladospor. |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| D. farinae |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| D. pteronyssinus |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| EPITĒLIJS: |  |  |  |   |   |   |   |   |
| Zirgs |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| KaķIs |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| Suns |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| Jūras cūciņa |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| Kāmis |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| PUTEKŠŅI: |  |  |  |   |   |   |   |   |
| Timotiņš |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| Alksnis |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| Bērzs |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| Lazda |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| Vībotne |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| **B2 siena zāļu maisījums:** |  |  |  |   |   |   |   |   |
| Parastā smilga Bent grassLāčauzas Brome grassKamolzāle Cocksfoot Parastā sekstaine DogstailAugstā dižauza False OatPļavas auzene Fescue MeadowLapsaste Foxtail LapsasteSkarene Meadow Grass Airene Rye Grass Timothy TimotiņšParastā smaržzāle Vernal (sweet)Villainā meduszāleYorkshire Fog |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| **B5 Nezāļu maisījums:** |  |  |  |   |   |   |   |   |
| Virši Heatther, Baltā balanda Fat hen, Nātre Nettle, Ceļmallapa PlantainBaltā balanda fat hen, Vībotne Mugwort, Balodene Orache |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| **PĀRTIKA:** |  |  |  |   |   |   |   |   |
| Ola vesela |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| Govs piens  |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| Burkāni |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| Kartupeļi |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| Apelsīni |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| Tomāti |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| Menca |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| Garnele  |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| Mandeļu rieksti |  | 2 |  |   |   |   |   |   |
| Lazdas rieksti |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Kviešu milti |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Rudzu milti |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Histamīns 1% |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Negatīvā kontrole |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Lancetes ādas dūriena raudzei ( 200 gab. iepak.) | Iepak. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN:** |  |  |

**100. daļa - Ierīce netiešā asinsspiediena mērīšanai**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| 1. Sfigmomanometri triecienizturīgi un vibrācijas izturīgi (šīs īpašības apstiprina ražotāja izdots apliecinājums2. Lai sfigmomanometru varētu ievietot tam paredzētajā vietā medicīniskajā somā, tas salocītā veidā (komplektēts ar vidējā izmēra manšeti) nedrīkst pārsniegt izmērus: 160mm x 90mm x 60mm 3. Ierīces manometra skala apaļas formas, manometra diametrs – ne mazāk kā 56mm, gaišs skalas fons – balts vai gandrīz balts, uz tā labi saredzami un kontrastējoši uzraksti (tumši zilā vai melnā krāsā) 4. Mērījumu diapazons ne mazāk kā 0 – 300 mmHg 5. Ierīces manometram garantijai jābūt ne mazāk kā 5 gadi (ražotāja apliecinājums) 6. Sfigmomanometra sūkņa (baloniņa) korpuss veidots no izturīga elastīga materiāla, kas nezaudē savas fiziskās īpašības dezinfekcijas līdzekļu ietekmē, ka arī apkārtējās vides temperatūras (diapazonā ne mazāk kā – 20˚C līdz + 40 ˚C) ietekmē. Sūknis ir nomaināms 7. Gaisa plūsmas regulācija ar skrūvējamu vārstuli, ierīcei jābūt apgādātai ar mikrofiltru 8. Katra sfigmomanometra komplektācijā jābūt 2 dažāda izmēra manšetēm (standarta un garai pieaugušo). Garajai manšetei jābūt vismaz 58 cm garai (norādīt izmērus katrai manšetei). 10. Ierīce ar visām manšetēm ievietota speciālā uzglabāšanas/pārvietošanas ietvarā/somā 11. Pretendents Pasūtītājam nodrošina iespēju pasūtīt Preci jebkādā komplektācijā 12. Sfigmomanometram jābūt CE marķētam Piedāvājumam jāpievieno informatīvs buklets, kurš sniedz pilnu informāciju par sfigmomanometru: tā ražotāju, preces modeli/tipu, mērījumu diapazonu, ierīces manometra skalu, manometra aizsardzības nodrošinājumu, manšetu tipu un to izmēriem. Ja pēc pievienotā informatīvā materiāla nebūs iespējams izvērtēt Preces atbilstību 3.punktā noteiktajām prasībām, Pretendents tiks uzaicināts uzrādīt Preces paraugu. | 20 |  |  |  |  |  |
| *Piedāvājumam jāpievieno informatīvs buklets, kurš sniedz pilnu informāciju par sfigmomanometru: tā ražotāju, preces modeli/tipu, mērījumu diapazonu, ierīces manometra skalu, manometra aizsardzības nodrošinājumu, manšetu tipu un to izmēriem. Ja pēc pievienotā informatīvā materiāla nebūs iespējams izvērtēt Preces atbilstību 3.punktā noteiktajām prasībām, Pretendents tiks uzaicināts uzrādīt Preces paraugu.* |

**101. daļa Kompresijas saite**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Kompresijas saite – īsa iestiepuma, stieptspēja apm. 90%, kokvilna 100%, gaisu caurlaidīga, var mazgāt un sterilizēt atkārtoti, piemērota dubultai saitēšanas tehnikai, nesatur lateksu. 10cm x 5m*iesniegt paraugu!* | 200 |  |  |  |  |  |

**102. daļa - Tamponādes lenta**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Tamponādes lenta, aizdegunes, mīksta un elastīga, sterila, piesūcināta ar neitrālu ziedi 4cmx5m | 15 |  |  |  |  |  |

**103. daļa – Kapsulas ringi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Kapsulas ringi (Tension ring) injektorā –dažāda izmēra (pēc pieprasījuma) | 10 |  |  |  |  |  |

**104.daļa - Fluoresceīna tests**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija** | **Skaits(gab.)** | **Atbilstība** | **Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)** | **1 vien. cena EUR bez PVN** | **Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN** | **PVN likme, %** |
| Fluoresceīna tests - Iepakojumā 100 testi | 4 iepak. |  |  |  |  |  |

**105.daļa - Širmera tests**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija** | **Skaits** | **Atbilstība** | **Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)** | **1 vien. cena EUR bez PVN** | **Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN** | **PVN likme, %** |
| Širmera tests- (asaru kvantitātes un kvalitātes pārbaudei) Iepakojumā 100 testi | 2 iepak. |  |  |  |  |  |

**106.daļa - Kanulas asaru ceļu skalošanai**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija** | **Skaits** | **Atbilstība** | **Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)** | **1 vien. cena EUR bez PVN** | **Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN** | **PVN likme, %** |
| Kanulas asaru ceļu skalošanai - 27 GA x 1'' (25mm); 11mm, liektas, ar neasu galu. Iepakojumā 10 kanulas.*Iesniegt paraugu.* | 20 iepak. |  |  |  |  |  |

**107.daļa - Zoda balsta papīrs**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija** | **Skaits** | **Atbilstība** | **Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)** | **1 vien. cena EUR bez PVN** | **Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN** | **PVN likme, %** |
| Zoda balsta papīrs - 130 x 40mm, Iepakojumā 1000 loksnītes | 10 iepak. |  |  |  |  |  |

***108.daļa – Instrumentu un endoskopu tīrīšanas līdzeklis* ar enzīmiem**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(L/kg)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Bez hlora, bazēts uz enzīmiem (proteāze, amilāzeun lipāze) un tenzīdiem, ar izteikti labu mazgājošu efektu unkorozijas inhibitoriem, neputo. Zemas koncentrācijas darba šķīdums sākot ar 0,3% un īss ekspozīcijas laiks – sākot ar 5 min.; piemērots ultraskaņas ierīcēm, piemērots termiski izturīgu un neizturīgu medicīnas instrumentu un endoskopu mazgāšanai. Šķīdumam neitrāls pH 7+/-1; 1-2L/kg un 5-6L/kg iepakojumos. *Nepieciešama medicīnas preces reģistrācijas apliecības kopija* | 25 |  |  |  |  |  |

***109.daļa -* Ādas sagatavošanas skrubis EEG pierakstam**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Ādas sagatavošanas skrubis , pretestības samazināšanai, EEG pierakstam, tūbiņā vismaz 110 grami | 20 tūbiņas |  |  |  |  |  |

***110.daļa -* Papīrs refraktometram**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Papīrs refraktometram - rullis, platums 57mm (+/- 2mm), garums 30m | 80gab. |  |  |  |  |  |

***111.daļa –* Filtrpapīrs**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(kg)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Filtrpapīrs - Loksnes: 60cm x 60cm +/-5cm | 10kg |  | Fiz. terap. |  |  |  |

***112.daļa -* Pārsienamais materiāls**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. Cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Pārsienamais materiāls – Austs pārsienamais materiāls, piesūcināts ar 0,5% hlorheksidīna acetātu un mīksto parafīnu, rullis: platums 15cm, garums 1m | 5gab |  |  |  |  |  |

**113.daļa – Osteosintēzes skrūves**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija** | **Skaits(gab.)** | **Atbilstība** | **Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)** | **1 vien. cena EUR bez PVN** | **Kopējā cena EUR bez PVN** | **PVN likme, %** |
| 3.5mm kortikālā skrūve, materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums, virsmas apstrāde – pulēta spoguļvirsma, garums 10mm – 26mm | 30 gab  |  |  |  |  |  |
| 4.5mm kortikālā skrūve, materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums, virsmas apstrāde – pulēta spoguļvirsma, garums 14mm – 70mm | 30 gab  |  |  |  |  |  |
| 3.5mm spongiozā skrūve, materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums, virsmas apstrāde – pulēta spoguļvirsma, garums 12mm – 24mm | 30 gab  |  |  |  |  |  |
| 6.5mm spongiozā skrūve, (ar 16mm; 32mm un pilnu vītni),materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums, virsmas apstrāde – pulēta spoguļvirsma, garums 25mm –75mm | 30 gab  |  |  |  |  |  |
| 3.5mm maleolārā skrūve, materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums, virsmas apstrāde – pulēta spoguļvirsma, garums 25mm – 60mm | 150 gab  |  |  |  |  |  |
| 3.5mm maleolārā skrūve, materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums, virsmas apstrāde – pulēta spoguļvirsma, garums –70mm | 30 gab  |  |  |  |  |  |
|  | **Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN** |  |  |

**114.daļa – Osteosintēzes plāksnes**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| “T” veida atbalsta plāksne 4.5mm kortikālām skrūvēm, materiāls - nerūsējošā tērauda sakausējums, virsmas apstrāde – pulēta spoguļvirsma, ar 4,5,6 atverēm | 30 gab |  |  |  |  |  |

**115.daļa –Kiršnera stieples ar abpusēji asiem galiem**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Kiršnera stieple - diam. 0.8mm – 2.5mm | 250 gab |  |  |  |  |  |

***116.daļa -* Vienreizlietojamās iemutnes ar turbīnu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Vienreizlietojamās iemutnes ar turbīnu, pieaugušajiem. Spirogrāfam "MiniSpir" | 1500 gab |  |  |  |  |  |

***117.daļa -* Pankreātiskie stenti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Pankreātiskie stenti:Ievietojami endoskopiski.Stenta izmērs: 5F; 7cmVienā stenta galā atskabarga 1 cm attālumā no gala.Stentam ir spirāliski novietotas drenāžas atveres.rtg kontrastējošs mīksts materiālsPiemērots vadītājstīgai 0.035iSterīli iepakots | 30 gab |  |  |  |  |  |

**118.daļa - ERHP vadītājs**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| ERHP vadītājs - vienreizlietojams, hidrofīls pārklājs, jābūt kontroles atzīmēm, laba redzamība RTG kontrolē, saliekta un taisna tipa gals, diametrs 0.035"(collas) un 0.025"(collas), vismaz 2 veidu darba garumi (ne mazāks kā 2700-4500mm) | 4 |  |  |  |  |  |

***119.daļa -* ERHP drenāžas stents**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| ERHP drenāžas stents – vienreizlietojams, jābūt dažāda veida liekumiem vieglākai ievadīšanai, jābūt atskabargai nodrošinot stenta nepārvietošanos, stenta diametrs 8.5 Fr, jābūt saderīgam ar endoskopa darba kanālu 2,8 mm |  |  |  |  |  |
| stenta garums 70mm  | 16 |  |  |  |  |  |
| stenta garums 90mm  | 20 |  |  |  |  |  |
| stenta garums 120mm  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** |  |  |

**120.daļa - Drenāžas stentu ievadīšanas sistēma**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Drenāžas stentu ievadīšanas sistēma, jābūt saderīgai ar 7-10Fr stentiem. | 1 |  |  |  |  |  |

**121.daļa - Krājtelpa ar vārstu pieaugušo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Krājtelpa ar vārstu pieaugušo (AeroChamber tipa) | 8 |  |  |  |  |  |

**122.daļa – Lateksa gredzeni**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Lateksa gredzeni hemoroīdu liģēšanai | 300 |  |  |  |  |  |

**123. daļa - Ķirurģisko instrumentu mazgāšanas - dezinfekcijas līdzekļi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr.p.k.*** | ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Vienība***  | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| **1.** | **Mazgāšanas/ tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis īpaši netīru priekšmetu apstrādei ar prionus iznīcinošām īpašībām, lietošanai automātiskajās instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtās** | 600 litri |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Jābūt piekrišanai/ apstiprinājumam no iekārtu ražotāja par līdzekļa izmantošanu iekārtās **Belimed WD-200** |  |  |
| 1.2. | Plaši izmantojams mazgāšanas līdzeklis paredzēts profesionālai lietošanai ķirurģisko instrumentu no nerūsējošā tērauda, titāna, hromētu, niķelēta misiņa un anestēzijas aprīkojuma, termostabilu un termolabilumedicīnas piederumu automātiskai un manuālai tīrīšanai un dezinficēšanai, lai iznīcinātu prionus. |  |  |
| 1.3 | Jāatbilst ES direktīvas 93/42/EC I pielikuma prasībām attiecībā uz medicīnas ierīcēm. Uzrādīt Atbilstības deklarāciju! |  |  |
| .1.4. | Sastāvam jāatbilst ES regulai Nr.648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem: |  |  |
| 1.5. | <5% nejonu virsmaktīvās vielas,  |  |  |
| 1.6. | amfotēras virsmaktīvās vielas  |  |  |
| 1.7. | 15-30% fosfāti |  |  |
| 1.8. | Koncentrāta klasifikācijai un marķējumam jāatbilst Bīstamo preparātu direktīvai 1999/45/EC.  |  |  |
| 1.9. | Uzrādīt ES Drošības Datu lapu/ Uzrādīt kanniņas etiķeti |  |  |
| 1.10. | Šķidrs koncentrāts, iepakojumā/ kannā 5-6 litri |  |  |
| 1.11 | Jābūt plaši izmantojamam mazgāšanas līdzeklim uz sārmu un virsmaktīvo vielu bāzes.  |  |  |
| .1.12. | Jādestabilizē, jādeaktivē un jānotīra prioni.  |  |  |
| 1.13. | Iedarbībai uz prioniem jābūt sertificētai (norādīt testēšanas metodi).  |  |  |
| 1.14. | Paredzēts preventīvai ar prioniem saistītu slimību infekcijas risku mazināšanai (pārnēsājamā sūkļveida encefelopātija). |  |  |
| 1.15. | Jābūt ar baktericīdu, fungicīdu, mikobakteriālu un virucīdu iedarbību (iedarbībai jābūt sertificētai!).  |  |  |
| 1.16. | Jābūt piemērotam dažādu materiālu apstrādei. |  |  |
| 1.17. | Atkarībā no vēlamās iedarbības un izvēlētās šķīduma koncentrācijas jābūt izmantojamam automātiskās apstrādes procesu dažādos ciklos: |  |  |
| 1.18. | - tīrīšanai; |  |  |
| 1.19. | - tīrīšanai ar prionus destabilizējošu iedarbību; |  |  |
| 1.20. | - tīrīšanai ar prionus destabilizējošu, deaktivējošu un attīrošu/ |  |  |
| 1.21. | dekontaminējošu iedarbību; |  |  |
| 1.22. | - tīrīšanai ar prionus destabilizējošu, deaktivējošu un attīrošu/ |  |  |
| 1.23. |  dekontaminējošu iedarbībuun ķīmiski-termisku dezinfekciju; |  |  |
| 1.24. | - dezinficējošai priekšapstrādei ar iedarbību pret prioniem. |  |  |
| 1.25. | Manuālai instrumentu priekšapstrādei mērcēšanas un ultraskaņas vanniņās jābūt ar sekojošu iedarbību: |  |  |
| 1.26. | - priekštīrīšana ar ķīmisku dezinfekciju (baktericīda, raugus un |  |  |
| 1.27. |  vīrusus ar lipīdu membrānu iznīcinoša iedarbība); |  |  |
| 1.28. | - priekštīrīšana ar prionus destabilizējošu, deaktivējošu un tīrošu iedarbību. |  |  |
| 1.29. | pH vērtība atkarībā no koncentrācijas: pH robežās: 10-12 |  |  |
| **2.** | **Skābas dabas neitralizēšanas līdzeklis lietošanai automātiskajās instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtās.** | 400litri |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Jābūt piekrišanai/ apstiprinājumam no iekārtu ražotāja par līdzekļa izmantošanu iekārtās **Belimed WD-200** |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Neitralizācijas līdzeklim ir jābūt savstarpēji saderīgam ar mazgāšanas līdzekli! |  |  |
| 2.3. | Paredzēts profesionālai lietošanai mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtās. |  |  |
| 2.4. | Līdzeklis neitralizācijai pēc mazgāšanas/ tīrīšanas ar sārmainiem tīrīšanas līdzekļiem. |  |  |
| 2.5. | Paredzēts: * ķirurģisko instrumentu
* sterilizācijas konteineru,
* anestēzijas aptīkojuma,
* operācijas zāles apavu\
* un pārējam medicīnas aprīkojumam

, |  |  |
| 2.6. | Jāatbilst ES direktīvas 93/42/EC I pielikuma prasībām attiecībā uz medicīnas ierīcēm. Uzrādīt Atbilstības deklarāciju! |  |  |
| 2.7. | Sastāvam jāatbilst ES regulai Nr.648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem. |  |  |
| 2.8. | Koncentrāta klasifikācijai un marķējumam jāatbilst Bīstamo Preparātu direktīvai 1999/45/EC. |  |  |
| 2.9. | Jāsatur citronskābe. |  |  |
| 2.10. | Nesatur fosfātus. |  |  |
| 2.11. | Uzrādīt ES Drošības Datu lapu. |  |  |
| 2.12. | Uzrādīt kanniņas etiķeti. |  |  |
| 2.13. | Jāsatur citronskābe. |  |  |  |
| 2.14. | Nesatur fosfātus. |  |  |
| 2.15. | Uzrādīt ES Drošības Datu lapu. |  |  |
| 2.16. | Uzrādīt kanniņas etiķeti. |  |  |
| 2.17. | Jāsatur citronskābe. |  |  |
| **3.** | **Skalošanas līdzeklis lietošanai automātiskajās instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtās.** | 200litri |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Jābūt piekrišanai/ apstiprinājumam no iekārtu ražotāja par līdzekļa izmantošanu iekārtās **Belimed WD-200** |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Skalošanas līdzeklim ir jābūt savstarpēji saderīgam ar mazgāšanas līdzekli! |  |  |
| 3.3. | Paredzēts profesionālai lietošanai mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtās sekojošo termostabilu un termolabilu medicīnisko priekšmetu un ierīču skalošanai: ķirurģiskajiem instrumentiem, tai sk. oftalmoloģiskajiem instrumentiem, anestēzijas aprīkojumam, sterilizācijas konteineriem, lokanajiem endoskopiem, implantiem, kā arī bērnu pudelītēm |  |  |
| 3.4. | Jāatbilst ES direktīvas 93/42/EC I pielikuma prasībām attiecībā uz medicīnas ierīcēm. Uzrādīt Atbilstības deklarāciju! |  |  |
| 3.5. | Sastāvam jāatbilst ES regulai Nr.648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem: |  |  |
| 3.6 | < 5% anjonu virsmaktīvās vielas (surfaktanti), polikarboksilāti; |  |  |
| 3.7. | 5-15 % nejonu virsmaktīvās vielas (surfaktanti); |  |  |
| 3.8. | arī konservējošas vielas. |  |  |
| 3.9. | Koncentrāta klasifikācijai un marķējumam jāatbilst Bīstamo Preparātu direktīvai 1999/45/EC.  |  |  |
| 3.10. | Uzrādīt ES Drošības Datu lapu. |  |  |
| 3.11. | Uzrādīt kanniņas etiķeti. |  |  |
| 3.12. | Šķidrs koncentrāts, iepakojumā/ kannā 5-6 litri |  |  |
| 3.13. | Jābūt ar Izteiktām žūšanas īpašībām – ātrai žāvēšanai.  |  |  |
| 3.14. | Līdzeklis uz mazgājamiem priekšmetiem nedrīkst atstāt traipus. |  |  |
| 3.15. | Līdzeklim jāaizsargā anodēta alumīnija izstrādājumi. |  |  |
| 3.16. | Ievērojami jāsaīsina priekšmetu žūšanas/ žāvēšanas laiks (samazinot laika un elektroenerģijas patēriņu iekārtām). |  |  |
| 3.17. | Priekšmeti pēc apstrādes ar skalošanas līdzekli nedrīkst bojāt papīra/folijas iepakojumus. |  |  |
| 3.18. | Jābūt paredzētam izmantošanai mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtās pēdējās skalošanas fāzē.  |  |  |
| 3.19. | pH vērtība robežās: 5,0 – 6,0 |  |  |
| 3.20. | Derīguma termiņš no ražošanas sākuma: ne mazāks par 2 gadiem. |  |  |
| **4.** | **Mazgāšanas/ tīrīšanas līdzeklis lietošanai automātiskajās instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtās** | 400litri |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Jābūt piekrišanai/ apstiprinājumam no iekārtu ražotāja par līdzekļa izmantošanu iekārtās **Belimed WD-200** |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Paredzēts profesionālai lietošanai ķirurģisko instrumentu t.sk. minimāli invazīvās ķirurģijas instrumentu, mikroinstrumentu, lokano endoskopu, anestēzijas aprīkojuma, konteineru un citu termostabilu un termolabilumedicīnas piederumu automātiskai un manuālai tīrīšanai. |  |  |
| 4.3. | Jāatbilst ES direktīvas 93/42/EC I pielikuma prasībām attiecībā uz medicīnas ierīcēm.  |  |  |
| 4.4. | -Uzrādīt Atbilstības deklarāciju! |  |  |
| 4.5. | Sastāvam jāatbilst ES regulai Nr.648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem: |  |  |
| 4.6. | -       jāsatur enzīmi, |  |  |
| 4.7. | -       jāsatur < 5% nejoniskās un anjonu virsmaktīvās vielas. |  |  |
| 4.8. | Koncentrāta klasifikācijai un marķējumam jāatbilst Bīstamo Preparātu direktīvai 1999/45/EC.  |  |  |
| 4.9. | Uzrādīt ES Drošības Datu lapu. |  |  |
| 4.10. | Uzrādīt kanniņas etiķeti. |  |  |
| 4.11. | Šķidrs koncentrāts, iepakojumā/ kannā 5-6 litri. |  |  |
| 4.12. | Jābūt sārmainam tīrīšanas līdzeklim,  |  |  |
| 4.13. | -pilnībā jānotīra koagulētas un piekaltušas asinis, |  |  |
| 4.14. | -jābūt ļoti saudzīgam pret instrumentiem.  |  |  |
| 4.15. | Jābūt spējai likvidēt, deaktivizēt dažādu testa celmu prionu patogēnos proteīnus - TSE (transmisīvās spongiformās encefalopātijas) izraisītājus. |  |  |
| 4.16. | Labi jānotīra organiskās vielas |  |  |
| 4.17. | Jāsatur sārmu un virsmaktīvās vielas, lai novērstu olbaltumvielu atlikumu nosēšanos. |  |  |
| 4.18. | Pēc apstrādes ar mazgāšanas līdzekli nav nepieciešams neitralizācijas solis (fāze). |  |  |
| 4.19. | Jāsamazina Jakoba-Kreicfelda slimības inficēšanās risks pēc medicīnas ierīču apstrādes ar šo līdzekli, saskaņā ar ES kompetentu pētniecības iestāžu rekomendācijām- norāde produkta aprakstā. |  |  |
| 4.20. | Ir jābūt piemērotam lietošanai instrumentiem un priekšmetiem no nerūsējošā tērauda, instrumentu tērauda, optikai, plastmasai un anestēzijas aprīkojumam. |  |  |
| 4.21. | Jābūt lietojamam mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtās. |  |  |
| 4.22. | Jābūt lietojamam mērcēšanai. |  |  |
| 4.23. | Jābūt lietojamam ultraskaņas vannās. |  |  |
| 4.24. | pH vērtība: 10,0 – 11,0 |  |  |
| 4.25. | Derīguma termiņš no ražošanas sākuma: ne mazāks par 2 gadiem. |  |  |
|  | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** |  |  |

**124. daļa - Mazgāšanas / skalošanas līdzekļi sanitāri – higēnisko priekšmetu mazgāšanas dezinfekcijas iekārtām**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr.p.k.*** | ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Vienība***  | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| 1. | Mazgāšanas līdzekļi sanitāri- higiēnisko priekšmetu mazgāšanas- dezinfekcijas iekārtām; „Getinge”- 600 sērija un Lischka | 800litri |  |  |  |  |  |
| 1.1. | -Speciālie mazgāšanas, tīrīšanas un skalošanas līdzekļi paredzēti speciālajām slimnieku aprūpes priekšmetu mazgāšanas- tīrīšanas mašīnām. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Sārmains, maz putojošs, mazgāšanas līdzeklis ar lielu netīrumu adsorbcijas spēju, saudzīgs pret materiāliem un stiklu. |  |  |
| 1.3 | -Pievienot iekārtas ražotāja apliecinājumu par magāšanas/skalošanas līdzekļu saderību ar Getinge 600 sērijas un Lischka sanitāri-higēnisko priekšmetu mazgāšanas dezinfekcijas iekārtām! |  |  |
| **2.** | **Mazgāšanas līdzekļi sanitāri- higiēnisko priekšmetu mazgāšanas- dezinfekcijas iekārtām; „Getinge”- 600 sērija un Lischka**  | 400litri |  |  |  |  |  |
| 2.1. | -Speciālie mazgāšanas, tīrīšanas un skalošanas līdzekļi paredzēti speciālajām slimnieku aprūpes priekšmetu mazgāšanas- tīrīšanas mašīnām. |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Skalošanas līdzeklis ar ūdens mīkstinošu darbību, laba kaļķa sasaiste un mitrināšana, lai uz priekšmetiem nepaliktu traipi un kaļķa aplikums. |  |  |
| 2.3. | -Pievienot iekārtas ražotāja apliecinājumu par magāšanas/skalošanaslīdzekļu saderību ar |  |  |
| 2.4. | Getinge 600 sērijasu Lischka sanitāri-higēnisko |  |  |
| 2.5. | priekšmetu mazgāšanas dezinfekcijas iekārtām.  |  |  |
|  | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** |  |  |

***125.daļa – TUR komplekti***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N.p.k.*** | ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| 9.3. | **TUR komplekts:** | 800 |  |  |  |  |  |
| 9.3.1. | 1 roku dvielis 18x25 cm, celulozes |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.2. | 1 trubu turētājs 9x18 cm ar atverēm, pašlīpošs |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.3. | 1 instrumentu galda pārklājs 150x190 cm, absorbējošā daļa 75x190 cm |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.4. | 1 TUR pārklājs 175x215 cm, ar divām atverēm 8 un 5 cm diametrā ar ietvertu kāju pārklāju un melnas gumijas pirksta pārklāju, ietvertu šķidruma savākšanas somu atkārtoti iztukšojamu vai savienojamu ar sukna kanulu. |  |  |  |  |  |  |

Kopējās prasības: Materiāla izmēri var būt lielāki, bet ne mazāki.

Iepakojums polietilēna vai līdzvērtīgs

Iesniegt paraugus no katra 1 gb.

**126.daļa - Pārklāji.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Mayo galda pārklāji 75x145cm ar absorbējošo daļu 65x85  | 1000 |  |  |  |  |  |
| Pārklājs 3-kārtu 150 x 175 cm (***precizēts ar 06.04.2016 iepirkuma komisijas lēmumu***) ar pašlīpošu malu | 1000 |  |  |  |  |  |
| Pārklājs 3-kārtu 75x90 cm ar elastīgu, caurspīdīgu, pašlīpošu malu  | 1000 |  |  |  |  |  |
| *Pārklāji var būt lielāki par 5 cm, bet ne mazāki Iesniegt no katra paraugu, 1gab* |
|  | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** |  |  |

***127.daļa –* Griezējšuvēja komplekts**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Liektā griezējšuvēja komplekts STARR operācijām. Komplekta sastāvdaļas: 1) liektais griezējšuvējs, veido 30 mm griešanas līniju ar 21 titāna sakausējuma skaviņām; 2) cirkulārs anālais dilatators; 3) tabakmaka šuves anoskops; 4) obturators  | 9gab. |  |  |  |  |  |
| Magazīnas vienreizlietojamam liektā griezējšuvēja komplektam. Skavu materiāls no titāna sakausējuma. Izmērs aizvērtu skavu augstumam 2,0 mm | 30gab |  |  |  |  |  |
|  | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** |  |  |

***128.daļa –* Anestēzijas maskas pediatrijai**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Caurspīdīga maska ar fleksiblu manšeti, labi pielāgojama sejas formai. Maskai ir krāsains gredzens, ievērojot krāsu kotāciju pēc izmēriem, kas ļauj identificēt izmēru. Maska vienreizlietojama. |  |  |  |  |  |
| Izmērs Nr. 1 | 50 |  |  |  |  |  |
| Izmērs Nr. 2 | 150 |  |  |  |  |  |
| Filtri hidrofobie bērnuar paaugstinātu mitruma absorbcijas līmeni, filtrācijas veids - elektrostatisks, ar CO2 portu, bakteriāli virālā aizsardzība ne mazāk kā 99,99% (100% aizsardzība prźt Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C, HIV - iesniegt laborotorijas testa protokolu ar konkrēto piedāvātā filtra kodu) , rezistence pie plūsmas 30L/min 1,6cm H2O,mitruma atdeve pie VT250ml 32mg H20/l svars 22g±1g, aprīkoti ar plūsmas regulētējiem, kas nodroina vienmērīgu plūsmas sadali caur visu filtru  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** |  |  |

***129.daļa –* Anestēzijas elpināmās kontūras pediatrijā**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Anestēzijas kontūra. 15Mm diametrā.Izstieptā veidā kontūras garums 2.0 m +/- 0,5m ( ieelpas, izelpas caurule),diametrs 1,5 mm, kontūras vienā galā leņķveida konektors ar Luer lock portu un otrā galā 22F konektori. Papildus caurule izstieptā veidā - 1.5 m gara ar 22F konektoriem abos caurules galos. Koplektā 1L maiss bez lateksa. Kontūrai jābūt ar zemas plūsmas pretestību. Pie 30L/min plūsmas pretestība iztaisnotajā caurulē nedrīkst būt lielāka par 1.0 cm H20.  | 100 |  |  |  |  |  |

**130.daļa - Elpvadi pediatrijai**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Viengabala dizaina elpvads ar stingru korpusu, bet mīkstu, atraumātisku ievades galu un zobu sakodiena bloku. Skaidra krāsu kodācija pēc izmēriem. Izmēri norādīti uz elpvada ar ISO marķējumu: izmērs 1 ISO 6,5; izmērs 1,5 ISO 7,0 | 100Nr.1-50Nr.1,5-100 |  |  |  |  |  |

**131.daļa *–* komplekts kinezioloģiskai teipošanai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N.p.k.*** | ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| 1. | Viena rullīša izmēri - garums 5m , platums 5cm.Stiepjas tikai garenvirzienā 55–60 % no sākotnējā garuma.Lipīgo virsmu klāj akrila līme, kas ir hipoalerģiska un siltumaktivējoša.Teips ir gaisa un ūdens caurlaidīgs, tai pašā laika arī ūdens izturīgs.**krāsas**:Melna -30gab. sarkana- 30 gab., rozā -30 gab. Dzeltena -30 gab., zila – 30 gab., violeta 30 gab., zaļa – 30 gab., gaiši dzeltena – 30 gab.  | 240 |  |  |  |  |  |
| 2. | Quick Drying Adherent vai analogs (bezkrāsaina ātri žūstoša līme) ir paredzēta papildus teipu nostiprināšanai uz ķermeņa daļām, kas paildzina teipu lietošanas ilgumu un drošu turēšanos uz ādas. Ne mazāk kā 250g iepakojums | 12 |  |  |  |  |  |
| 3. | Tape&Tuffner Remover (attaukotājs) vai analogs. Šķidrums, kurš noņem pirmsteipošanas sķidrumu un teipu līmes daļiņas no ādas, sēdekļiem.  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** |  |  |

**132.daļa - Kaulu cements vertebroplastijas operācijām (kopā ar vienreizlietojamu instrumentu komplektu tā ievadīšanai)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N.p.k.*** | ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| **Kaulu cements vertebroplastijas operācijām kopā ar vienreizlietojamu instrumentu komplektu tā ievadīšanai** | 10kompl. |  |  |  |  |  |
| 1. | **Kaulu cements** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Pazeminātas viskozitātes, kas paildzina darbošanās laiku līdz 20 minūtēm no sajaukšanas brīža; |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Rentgenfluoroskopiski labi saskatāms (bārija sulfāta kontrastviela ne vairāk par 28% +/-1%); |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Vienreiz lietojams sterils. |  |  |  |  |  |
| 2. | **Cementa ievadīšanas adatas;** izmērs 14cc vai 15cc divējāda garuma 12cm+/-1% un 15cm+/-1%. |  |  |  |  |  |
| 3. | **Cementa ievadīšanas ierīces komplekts** |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Cementa sajaukšana notiek ievadīšanas ierīcē; |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Sajaucot un ievadot cementu, personālam tiek nodrošināts minimāls kontakts ar to; |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Cementa ievadīšanu iespējams precīzi dozēt (no 0.25-0.5ml +/-0,1ml) un tā ir viegli kontrolējama; |  |  |  |  |  |
| .3.4. | Sterila vienreiz lietojama sistēma. |  |  |  |  |  |

**133.daļa - Augstas viskozitātes kaulu cements vertebroplastijas operācijām**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N.p.k.*** | ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| 1. | **Kaulu cements ar ievadīšanas komplektu** | 10kompl. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Augstas viskozitātes cements, uzreiz pēc sajaukšanas ir gatavs ievadīšanai un tā konsistence nemainās 8-10 min pie cementa masas temperatūras 20˚C. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Augstas viskozitātes cements; |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Hidrauliskais pumpis; |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Cementa rezervuārs un maisīšanas konteiners; |  |  |  |  |  |
| 2. | Augstas viskozitātes cementa ievadīšanas adatas |  |  |  |  |  |
| 3. | Biopsijas adata no 22-24 cm+/-1%. gara; |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Pieejamas dažāda garuma un diametra papildus adatas ar cementa atveri sānos, kas precīzi ļauj kontrolēt cementa ievadīšanas virzienu. |  |  |  |  |  |
|  | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** |  |  |

 134.daļa - Vārsta bloks ar spiediena programmēšanas iespēju ventrikuloperitoneālās šuntēšanas operācijām.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Vārstu bloks ar spiediena programmēšanas iespēju ventrikuloperitoneālās šuntēšanas operācijām | 10 |  |  |  |  |  |
| **Veicamās funkcijas:** |  |  |
| Likvora novadīšana uz vēdera dobumu ar programmējamu spiedienu |  |  |  |  |  |
| **Tehniskās prasības:** |  |
| Spiediena programmēšana bez rentgenkontroles nepieciešamības |  |  |  |  |  |
| Piegādātājam jānodrošina ar regulēšanas mehānismu |  |  |  |  |  |
| Spiedienu diapazons 30mm – 200mm H2O, regulējams 18 soļos |  |  |  |  |  |
| Vārsta darbību neietekmē tā telpiskā orientācija un implantēšanas vietas izvēle |  |  |  |  |  |
| **Komplektācija:** |  |
| Vārsta bloks ar programmējamu spiedienu |  |  |  |  |  |

135.daļa - Vārsta bloks ar spiediena programmēšanas iespēju ventrikuloperitoneālās šuntēšanas operācijām.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| **Nosaukums:**Vārstu bloks ar fiksētu spiedienu ventrikuloperitoneālās šuntēšanas operācijām | 10 |  |  |  |  |  |
| **Veicamās funkcijas:**  |  |  |
| Likvora novadīšana uz vēdera dobumu |  |  |  |  |  |
| **Tehniskās prasības:** |  |
| 10 ± 10 mm H2O ļoti zems atvēršanas spiediens;40 ± 10 mm H2O zems atvēršanas spiediens;70 + 10 mm H2O vidēji zems atvēršanas spiediens;100 ± 10 mm H2O vidēji augsts atvēršanas spiediens;130 ± 10 mm H2O augsta atvēršanas spiediens; |  |  |  |  |  |
| Vārsta darbību neietekmē tā telpiskā orientācija un implantēšanas vietas izvēle |  |  |  |  |  |
| **Komplektācija:** |  |
| Vārsta bloks |  |  |  |  |  |

**136.daļa - Kranioplastikas komplekts**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija*** | ***Skaits(gab.)*** | ***Atbilstība*** | ***Atsauce uz informatīvo materiālu, (lpp.)*** | ***1 vien. cena EUR bez PVN*** | ***Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN*** | ***PVN likme, %*** |
| Pašsacietējoši metilmetakrilāta sveķi, kas sastāv no pulverveida polimēra komponenta, šķidrā monomēra komponenta un plastmasas uzmavas; komplektā ietilpst divi pilni komplekti: divi sterili pulverveida komponenti, divi sterili monomēra komponenti, divas sterilas matricas.Sveķveida materiāls galvaskausa defektu labošanai - kranioplastijai.Kranioplastijas procedūrai paredzētais cements, kas paildzina darbošanās laiku vismaz līdz 12 minūtēm no sajaukšanas brīža un sacietēšanas laiku no 14-20 minūtēm pie 23°C; vienreizlietojams, sterils. | 10 |  |  |  |  |  |