Iepirkuma komisijas

2021.gada 11.marta sēdē sniegtās atbildes

uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par iepirkuma

„Dzesēšanas, ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts”

(identifikācijas Nr. R1S 2021/17-IEP)

nolikumu

| Jautājumi | Kāda tipa (splits, multispilts, precīzais kondicionieris, fankoels) kondicionēšanas iekārtas ir objektā ? |
| --- | --- |
| Atbildes | Sakarā ar iepirkuma ietvaros apkalpojamo iekārtu daudzveidību, Tehniskajā specifikācijā ir doti iekārtu nosaukumi un modeļi, pēc kuriem pretendentam ir iespēja elektroniskajā tīmeklī iegūt visu tā interesējošo informāciju par iekārtu tehniskajiem parametriem, t.sk., tipiem. |
| Jautājumi | Kādi materiāli ir jāiekļauj kondicionēšanas iekārtu apkopēs? |
| Atbildes | Kondicionēšanas iekārtu apkopes cenā ir iekļaujamas izmaksas apkopes veikšanai nepieciešamajiem materiāliem atbilstoši attiecīgās iekārtas ražotāja izsniegtajai lietošanas instrukcijai. Ja iekārtas ražotājs apkopei nav paredzējis materiālu izmantošanu, to izmaksas apkopes cenā nav iekļaujamas. |
| Jautājumi | Vai apkopju veikšanai ir nepieciešams izmantot pacēlājmehānismus? |
| Atbildes | Ņemot vērā iekārtu izvietojuma daudzveidību slimnīcas teritorijā, atsevišķu apkopju veikšanai pacēlājmehānisma izmantošana var būt nepieciešama. Informācijas precizēšanai, aicinām veikt objekta apskati. |
| Jautājumi | Kāda ir kārtība objekta fiziskai apskatei? |
| Atbildes | Objekta fiziskai apskatei ir jāsazinās ar Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas vadītāju Aldoni Arnavu, tel. 29170470, aldonis.arnavs@1slimnica.lv un jāvienojas par apskates laiku. |