Iepirkuma komisijas

2016.gada 9.maija sēdē sniegtās atbildes

uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu par iepirkuma

**„Par medicīnisko iekārtu iegādi”**

**(**identifikācijas Nr. R1S 2016/10),

**nolikumu**

Par RP SIA „Rīgas 1.slimnīca” 2016. gada 1.aprīlī izsludināto iepirkumu **„Par medicīnisko iekārtu iegādi”** identifikācijas Nr. R1S 2016/10 ir iesniegti jautājumi: **par iepirkuma priekšmeta 23.daļu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Jautājums | 1) 23. daļā ir prasīts skalošanas sūknis ar ūdens konteineri( 2 litri). Kādam nolūkam ir šis konteinersi, ja tas parasti ir paredzēts ūdens savākšanai nevis skalošanai?  |
| Atbilde | 23. daļā ir prasīts skalošanas sūknis ar ūdens konteineris paredzēts destilētā ūdens uzglabāšanai un padevei ar sūkni caur endoskopu uz skalojamo vietu.  |