

Iepirkuma komisijas

2016.gada 16.maija sēdē sniegtās atbildes

uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem par iepirkuma

**„Par medicīnisko iekārtu iegādi”**

(identifikācijas Nr. R1S 2016/10),

**nolikumu**

Uz SIA „Rīgas 1.slimnīca” 2016. gada 1.aprīlī izsludinātā iepirkuma **„Par medicīnisko iekārtu iegādi”** (identifikācijas Nr. R1S 2016/10) ietvaros iesniegtajiem jautājumiem iepirkuma komisija sniedz šādas atbildes:

|  |  |
| --- | --- |
| Jautājums | *44.daļā ir prasīts "Satvēršanas ķirurģiskās spailes NELSON tipa, ieliknis, darba virsma 6X7zobu, diam. 5MM, garums 310MM."**Vadoties pēc tāda nosaukuma, ne Google, ne ražotāju katalogos nevar atrast šāda veida satvērējus. Varat nosaukt, kādas firmas šāda veida satvērēji tiek izmantoti slimnīcā?* |
| Atbilde | Iepirkuma nolikuma 3.pielikuma 44.daļā minētās preces „Satvēršanas ķirurģiskās spailes NELSON tipa, ieliknis, darba virsma 6X7zobu, diam. 5MM, garums 310MM” ražo, piem., **KARL STORZ GmbH & Co. KG** un **Aesculap AG**. |
| Jautājums |  |
| Atbilde | Iepirkuma komisija vērš uzmanību uz to, ka piedāvātajām precēm ir jāatbilst iepirkuma nolikuma 3.pielikumā izvirzītajām tehniskajām prasībām. |