Iepirkuma komisijas

2017.gada 27.janvāra sēdē sniegtās atbildes

uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem par iepirkuma

„Medicīnas preču iegāde Rīgas 1.slimnīcai”

(identifikācijas Nr. R1S 2016/66)

nolikumu

| Jautājums | Atklāta konkursa “Medicīnas preču iegāde Rīgas 1.slimnīcai” ID Nr. R1S 2016/66 tehniskās specifikācijas 31.pozīcijā “Silikona caurules” ir minēti izmēri 5x8cm un 8x12cm. Vai nav radusies kļūda mērvienībās un nepieciešamajiem izmēriem nevajadzētu būt 5x8mm un 8x12mm. |
| --- | --- |
| Atbilde | Tehniskās specifikācijas iepirkuma priekšmeta 31.daļā ir ieviesusies tehniska rakstura kļūda- atbilstoši tirgū pieejamiem produktiem korektie izmēri ir 5x8mm un 8x12mm. |