LĒMUMS

(informācijas apkopojums)

| Iepirkuma nosaukums: | Par medicīnisko iekārtu iegādi |
| --- | --- |
| Iepirkuma veids | Atklāts konkurss |
| Identifikācijas Nr. | R1S 2016/10 |
| Lēmuma pieņemšanas datums | 18.07.2016. |
| Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas | Pretendents | Iepirkuma priekšmeta daļa un piedāvātā cena EUR bez PVN |
|  | SIA "TRADINTEK" | 30.daļa- 24900,00 31.daļa- 3150,00 12.daļa- 864,00 45.daļa- 1640,00 52.daļa- 4815,30 |
|  | SIA "AB Medical Group Riga" | 3.daļa- 7636,10 41.daļa- 577,62 |
|  | SIA "UMT" | 16.daļa- 1340,00 25.daļa- 4480,00 48.daļa- 1466,00 52.daļa- 3336,00 |
|  | SIA "Segaway" | 24.daļa- 2600,00 49.daļa- 9000,00 |
|  | SIA "UniKon" | 25.daļa- 4216,00 29.daļa- 183,60 42.daļa- 2000,00 51.daļa- 3175,20 |
|  | SIA "LATVIJAS AMERIKAS acu centrs" | 38.daļa- 14017,00 |
|  | SIA "MEDSERVISS-M" | 16.daļa- 800,00 17.daļa- 2830,00 51.daļa- 1710,00 |
|  | SIA "PLANDENT" | 5.daļa- 2569,75 6.daļa- 2232,55 8.daļa- 1099,00 |
|  | SIA "Scanmed" | 16.daļa- 2431,00 41.daļa- 1750,00 |
|  | SIA "Aiko MED" | 4.daļa- 490,00 5.daļa- 2350,00 6.daļa- 2050,00 7.daļa- 692,88 9.daļa- 4975,00 |
|  | SIA "Medeksperts" | 25.daļa- 6080,00 27.daļa- 2770,00 |
|  | UAB "TEIDA" | 16.daļa- 1289,00 25.daļa- 2840,00 26.daļa- 2796,00 29.daļa- 435,00 48.daļa- 906,00 |
|  | Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā | 21.daļa- 25331,38 22.daļa- 23460,66 23.daļa- 1785,43 |
|  | SIA "NMS ELPA" | 17.daļa- 2229,60 20.daļa- 1939,00 24.daļa- 2690,00 25.daļa- 4512,00 26.daļa- 4866,00 28.daļa- 499,60 33.daļa- 239,00 39.daļa- 995,00 40.daļa- 3665,00 42.daļa- 208,00 46.daļa- 918,00 |
|  | SIA "Dentoflex Schumann" | 3.daļa- 4645,00 7.daļa- 561,27 11.daļa- 1462,00 |
|  | SIA "DINMED" | 41.daļa- 795,00 |
|  | SIA "A.Medical" | 2.daļa- 2175,00 15.daļa- 128,60 17.daļa- 2230,00 19.daļa- 7700,00 29.daļa- 129,00 34.daļa- 1496,25 35.daļa- 220,00 36.daļa- 423,00 37.daļa- 690,00 38.daļa- 2820,00 |
|  | UAB "Kasko Group" | 25.daļa- 2880,00 |
|  | SIA "PULSAR-RĪGA" | 16.daļa- 1400,00 51.daļa- 3150,00 |
|  | SIA "ALVAMED" | 16.daļa- 1270,00 18.daļa- 14750,00 24.daļa- 2420,00 25.daļa- 7400,00 28.daļa- 920,00 33.daļa- 245,00 47.daļa- 1750,00 |
|  | SIA "Arbor Medical Korporācija" | 1.daļa- 2260,00 16.daļa- 1230,00 17.daļa- 2799,72 18.daļa- 7200,00 20.daļa- 1850,00 27.daļa- 2980,00 28.daļa- 540,00 33.daļa- 300,00 34.daļa- 2610,00 37.daļa- 710,00 39.daļa- 1900,00 47.daļa- 2155,00 48.daļa- 905,00 50.daļa- 984,20 51.daļa- 3150,00 |
|  | SIA "Elevet" | 16.daļa- 1400,00 25.daļa- 7600,00 26.daļa- 3200,00 |
|  | SIA "Excellent partner" | 25.daļa- 3350,40 |
|  | SIA "B.Braun Medical" | 43.daļa- 24063,10 44.daļa- 3820,00 |
|  | AS "Slaugivita" | 25.daļa- 3000,00 28.daļa- 918,00 |
|  | SIA "HEACO Baltic" | 32.daļa- 3445,00 |
|  | SIA "J.I.M." | 25.daļa- 7200,00 |
| Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli |
| SIA "AB Medical Group Riga" | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 27.4.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 41.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājuma 48.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 41.daļai. Minētajai daļai pasūtītājs cita starpā tehniskās specifikācijas 1.punktā ir izvirzījis prasības pēc izmēriem: 1300x600x1000mm (+/-50mm), savukārt pretendenta piedāvātās preces izmēri ir 1410x725x995mm (ASSI kataloga 38.lp.). Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvātā prece iepirkuma priekšmeta 41.daļai neatbilst iepirkuma nolikuma 21.punkta prasībām. |
| SIA "AB Medical Group Riga" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 34.punktā noteikto, ka par uzvarētāju katrā konkrētā daļā tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā un tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta: 16.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par ceturto zemākās cenas piedāvājumu; 25.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par sesto zemākās cenas piedāvājumu; 48.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par trešo zemākās cenas piedāvājumu. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 27.4.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 52.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājuma 11.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 52.daļai. Minētajai daļai pasūtītājs cita starpā tehniskās specifikācijas 1.punktā ir izvirzījis prasības pēc savienotāja tīrīšanai, savukārt no pretendenta piedāvātās preces apraksta (informatīvā materiāla 46.lp.) secināms, ka precei šāda savienotāja nav. Tāpat arī 2. un 3.punktā minētajām precēm pasūtītājs ir noteicis savienotāju tīrīšanai, tomēr no informatīvā materiāla 47. un 48.lp. izriet, ka minētās specifikas piedāvātajai precei nav. Specifikācijas 5.punktā ir izvirzīta prasība pēc liekuma 65 grādi, piedāvātajai precei ir 60. 8.punktā prasīti izmēri: 39x84mm (+/-10%), pretendents piedāvā preci ar izmēriem 32x75mm. 11.punktā darba garums atrunāts 10-11cm, savukārt precei ir 12cm. Tādas pašas izmēru neatbilstības ir konstatējamas 12. un 13.punkā piedāvātajām precēm. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvātā prece iepirkuma priekšmeta 52.daļai neatbilst iepirkuma nolikuma 21.punkta prasībām. |
| SIA "UMT" | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 27.4.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 24.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājuma 6.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 24.daļai. Minētajai daļai pasūtītājs cita starpā tehniskās specifikācijas 3.punktā ir izvirzījis prasības pēc regulējama augstuma amplitūdā no 75-120cm un 12.punktā izmēriem: 57x40x84cm (+/-2cm), savukārt pretendents piedāvā preci ar regulējamu augstumu amplitūdā no 90 līdz 110cm un ar izmēriem 62x49x84cm. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvātā prece iepirkuma priekšmeta 24.daļai neatbilst iepirkuma nolikuma 21.punkta prasībām. |
| SIA "Segaway" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 34.punktā noteikto, ka par uzvarētāju katrā konkrētā daļā tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā un tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 25.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par piekto zemākās cenas piedāvājumu. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 27.4.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 29., 42. un 51.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 8.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 29.daļai. Minētajai daļai pasūtītājs cita starpā tehniskās specifikācijas 5.punktā ir izvirzījis prasību pēc regulējama augstuma amplitūdā no 125 līdz 208cm, savukārt pretendents piedāvā preci ar regulējamu augstumu amplitūdā no 160 līdz 220cm. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvātā prece iepirkuma priekšmeta 29.daļai neatbilst iepirkuma nolikuma 21.punkta prasībām; piedāvājuma 9.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 42.daļai. Minētajai daļai pasūtītājs cita starpā tehniskās specifikācijas 1.punktā ir izvirzījis prasību pēc neslīdoša plastikāta pārklājuma, savukārt pretendents piedāvā preci ar neslīdošu polsterētas ādas imitācijas pārklājumu. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvātā prece iepirkuma priekšmeta 42.daļai neatbilst iepirkuma nolikuma 21.punkta prasībām; piedāvājuma 10.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 51.daļai. Minētajai daļai pasūtītājs cita starpā tehniskās specifikācijas 4.punktā ir izvirzījis prasību pēc maksimāli pieļaujamā svara- 4kg, savukārt pretendents piedāvā preci ar svaru 9kg. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvātā prece iepirkuma priekšmeta 51.daļai neatbilst iepirkuma nolikuma 21.punkta prasībām. |
| SIA "UniKon" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 34.punktā noteikto, ka par uzvarētāju katrā konkrētā daļā tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā un tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 17.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par ceturto zemākās cenas piedāvājumu. |
| SIA "MEDSERVISS-M" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 34.punktā noteikto, ka par uzvarētāju katrā konkrētā daļā tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā un tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta: 5.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu; 6.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu. |
| SIA "PLANDENT" | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 27.4.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 16. un 41.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 8.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 16.daļai. Minētajai daļai pasūtītājs cita starpā tehniskās specifikācijas 3.punktā ir izvirzījis prasību pēc galvgaļa ar elpošanas vietu 40x35cm (+/-2cm), savukārt pretendents piedāvā preci ar elpošanas atveri 31,5x10cm. Tāpat arī 5.punktā pasūtītājs ir noteicis kušetes augstuma diapazonu 65-95cm (+/-2cm), turpretim pretendenta piedāvātais diapazons ir 48-92cm. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvātā prece iepirkuma priekšmeta 16.daļai neatbilst iepirkuma nolikuma 21.punkta prasībām; piedāvājuma 9.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 41.daļai. Minētajai daļai pasūtītājs cita starpā tehniskās specifikācijas 1.punktā ir izvirzījis prasību pēc izmēriem: 1300x600x1000mm (+/-50mm), savukārt pretendents piedāvā preci ar izmēriem: 1410x725x995mm. Tāpat arī 10.punktā pasūtītājs ir noteicis izmērus plauktam: 1200x600mm, turpretim pretendenta piedāvā 1130x663mm. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvātā prece iepirkuma priekšmeta 41.daļai neatbilst iepirkuma nolikuma 21.punkta prasībām. |
| SIA "Scanmed" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 34.punktā noteikto, ka par uzvarētāju katrā konkrētā daļā tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā un tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 25.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par astoto zemākās cenas piedāvājumu. |
| SIA "Medeksperts" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 34.punktā noteikto, ka par uzvarētāju katrā konkrētā daļā tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā un tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta: 16.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par trešo zemākās cenas piedāvājumu; 29.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu; 48.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu. |
| UAB "TEIDA" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 34.punktā noteikto, ka par uzvarētāju katrā konkrētā daļā tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā un tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta: 20.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu; 24.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu; 25.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par septīto zemākās cenas piedāvājumu. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 27.4.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 28.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājuma 13.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 28.daļai. Izvērtējot piedāvājumā ietverto informāciju, secināms, ka piedāvātā prece neatbilst attiecīgās daļas Tehniskās specifikācijas 2.punktam, jo pasūtītājs ir izvirzījis prasību pēc „ne auduma”, savukārt saskaņā ar piedāvājuma 130.lp. minēto piedāvātās preces pārvalks ir poliamīds, kas ir audums. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvātā prece iepirkuma priekšmeta 28.daļai neatbilst iepirkuma nolikuma 21.punkta prasībām. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 27.4.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 39.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājuma 15.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 39.daļai. Minētajai daļai pasūtītājs cita starpā tehniskās specifikācijas 7.punktā ir izvirzījis prasību pēc sēdekļa augstuma regulācijas: 53-72cm, savukārt pretendents piedāvātās preces sēdekļa augstuma regulācija ir 48-68cm (saskaņā ar piedāvājuma 73.lp. esošo informāciju). Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvātā prece iepirkuma priekšmeta 39.daļai neatbilst iepirkuma nolikuma 21.punkta prasībām. |
| SIA "NMS ELPA" | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 27.4.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājuma 12.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļai. Izvērtējot piedāvājumā ietverto informāciju, secināms, ka piedāvātā prece neatbilst attiecīgās daļas Tehniskās specifikācijas: 1.3.punktam, jo pasūtītājs ir izvirzījis prasību pēc darba temperatūras diapazona no 105 līdz 135 grādiem, savukārt saskaņā ar piedāvājuma 1.pielikumā minēto piedāvātās preces darba temperatūras diapazons ir 121-134 grādi, 1.5.punktam, jo pasūtītājs ir izvirzījis prasību pēc skārienjūtīga vadības paneļa, savukārt saskaņā ar piedāvājuma 1.pielikuma 5.lpp. minēto piedāvātajai precei vadības panelis ir vadāms ar pogām, 1.12.punktam, jo pasūtītājs ir izvirzījis prasību pēc kameras ietilpības: ne mazāk kā 5 kasetes ar vāku, savukārt saskaņā ar piedāvājuma 2.pielikuma 8.lpp. minēto piedāvātās preces kamerai ir 4 vāki, 1.16.punktam, jo pasūtītājs ir izvirzījis prasību programmas garumam ne ilgāku kā 30 min., savukārt saskaņā ar piedāvājuma 2.pielikuma 11.lpp. minēto piedāvātās preces programmas garums ir 65 min., 1.16.1.punktam, jo pasūtītājs ir izvirzījis prasību programmas garumam ne ilgāku kā 40 min., savukārt saskaņā ar piedāvājuma 2.pielikuma 11.lpp. minēto piedāvātās preces programmas garums ir 65 min., 1.16.4.punktam, jo pasūtītājs ir izvirzījis prasību programmas garumam ne ilgāku kā 45 min., savukārt saskaņā ar piedāvājuma 2.pielikuma 11.lpp. minēto piedāvātās preces programmas garums ir 65 min., 1.22.punktam, jo pasūtītājs ir izvirzījis prasību ģeneratoram: jauda ne lielāka kā 2kW, savukārt saskaņā ar piedāvājuma 2.pielikuma 10.lpp. minēto piedāvātās preces ģeneratoram jauda ir 2,1kW, 1.23.punktam, jo pasūtītājs ir izvirzījis prasību sterilizatoram: aprīkots ar divām ūdens tvertnēm, savukārt saskaņā ar piedāvājumā minēto piedāvātajam sterilizatoram ir viena „piltuves” tipa tvertne. Ievērojot iepriekš konstatēto, uzskatāms, ka prece neatbilst arī 1.23.2.punkta nosacījumam par katras ūdenstvertnes tilpumu 5 litri (+/-0,5 litri). Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvātā prece iepirkuma priekšmeta 3.daļai neatbilst iepirkuma nolikuma 21.punkta prasībām. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 27.4.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājuma 15.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7.daļai. Minētajai daļai pasūtītājs cita starpā tehniskās specifikācijas 2.punktā ir izvirzījis prasību pēc gumijas rāmja izmēriem: 9-10cm x 9-10cm, savukārt pretendents piedāvātās preces izmēri ir 10x11cm, 8x8cm. Tāpat arī 3.punktā pasūtītājs ir noteicis gumijas caurdurim iespēju veidot 5 caurumus, turpretim pretendents piedāvā preci ar 7 caurumiem. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvātā prece iepirkuma priekšmeta 7.daļai neatbilst iepirkuma nolikuma 21.punkta prasībām. |
| SIA "Dentoflex Schumann" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 34.punktā noteikto, ka par uzvarētāju katrā konkrētā daļā tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā un tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 17.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 27.4.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 34. un 38.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 13.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 34.daļai. Minētajai daļai pasūtītājs cita starpā tehniskās specifikācijas 4.punktā ir izvirzījis prasību pēc indikatora funkcijas rokturī, savukārt izvērtējot piedāvājumam pievienoto informatīvo materiālu, secināms, ka piedāvātajai precei šādas funkcijas nav. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 34.daļā neatbilst iepirkuma nolikuma 21.punkta prasībām; piedāvājuma 19.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 38.daļai. Minētajai daļai pasūtītājs cita starpā tehniskajā specifikācijā ir noteicis preces komplektācijā iekļaujamās preces (kopā 15 gab.), savukārt no pretendenta tehniskā piedāvājuma redzams, ka tiek piedāvātas komplekta atsevišķas preces. Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 8.5.punkta noteikto, ka piedāvājums ir iesniedzams par visu iepirkuma priekšmeta apjomu vai arī atsevišķām iepirkuma priekšmeta daļām, secināms, ka nav pieļaujama piedāvājuma iesniegšana par vienas iepirkuma priekšmeta daļas atsevišķām precēm. Ievērojot konstatēto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 38.daļā neatbilst iepirkuma nolikuma 8.5. un 21.punkta prasībām. |
| SIA "A.Medical" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 34.punktā noteikto, ka par uzvarētāju katrā konkrētā daļā tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā un tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 25.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu. |
| UAB "Kasko Group" | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 27.4.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 16. un 51.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 8.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 16.daļai. Minētajai daļai pasūtītājs cita starpā tehniskās specifikācijas 5.punktā ir izvirzījis prasību pēc kušetes augstuma regulēšanas diapazonā 65-95cm (+/-2cm), savukārt no pretendenta tehniskā piedāvājuma redzams, ka tiek piedāvāta prece ar diapazonu 56-104cm. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 16.daļā neatbilst iepirkuma nolikuma 21.punkta prasībām; piedāvājuma 9.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 51.daļai. Minētajai daļai pasūtītājs cita starpā tehniskās specifikācijas 4.punktā ir izvirzījis prasību pēc maksimāli pieļaujamā svara: 4kg, savukārt no pretendenta tehniskā piedāvājuma redzams, ka tiek piedāvāta prece ar svaru 10kg, tāpat arī 5.punktā pasūtītājs ierīces barošanai ir noteicis spriegumu 220/240V, turpretim pretendenta piedāvātās preces parametri paredz 230V. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 51.daļā neatbilst iepirkuma nolikuma 21.punkta prasībām. |
| SIA "PULSAR-RĪGA" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 34.punktā noteikto, ka par uzvarētāju katrā konkrētā daļā tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā un tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta: 16.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu; 18.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu; 25.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par desmito zemākās cenas piedāvājumu; 28.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par trešo zemākās cenas piedāvājumu; 33.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu. |
| SIA "ALVAMED" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 34.punktā noteikto, ka par uzvarētāju katrā konkrētā daļā tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā un tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta: 17.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par trešo zemākās cenas piedāvājumu; 33.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par trešo zemākās cenas piedāvājumu; 37.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu; 47.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 27.4.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 16. un 51.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ: piedāvājuma 91.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 16.daļai. Minētajai daļai pasūtītājs cita starpā tehniskās specifikācijas 5.punktā ir noteicis kušetes augstumam regulējamu diapazonu no 65-95cm (+/-2cm), savukārt no pretendenta tehniskā piedāvājuma redzams, ka piedāvātais augstuma diapazons ir 46-97cm. Tāpat arī 6.punktā pasūtītājs ir noteicis maksimālo celtspēju 200kg, turpretim pretendents piedāvātās preces celtspēja ir 250 kg. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 16.daļā neatbilst iepirkuma nolikuma 21.punkta prasībām; piedāvājuma 104.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 51.daļai. Minētajai daļai pasūtītājs cita starpā tehniskās specifikācijas 4.punktā ir noteicis maksimāli pieļaujamo preces svaru- 4kg, savukārt no pretendenta tehniskā piedāvājuma redzams, ka piedāvātās preces svars ir 8,5kg. Tāpat arī 5.punktā pasūtītājs ir noteicis prasības ierīces barošanai- 220/240V, turpretim no piedāvājumā ietvertā informatīvā materiāla izriet, ka barošana paredzēta, pieslēdzoties 230V strāvas avotam. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 51.daļā neatbilst iepirkuma nolikuma 21.punkta prasībām. |
| SIA "Arbor Medical Korporācija" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 34.punktā noteikto, ka par uzvarētāju katrā konkrētā daļā tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā un tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 25.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par vienpadsmito zemākās cenas piedāvājumu. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 27.4.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 16. daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājuma 8.lp. ir ietverts piedāvājums iepirkuma priekšmeta 16.daļai. Minētajai daļai pasūtītājs cita starpā tehniskās specifikācijas 5.punktā ir noteicis kušetes augstumam regulējamu diapazonu no 65-95cm (+/-2cm), savukārt no pretendenta tehniskā piedāvājuma redzams, ka piedāvātais augstuma diapazons ir 45-95cm. Tāpat arī 6.punktā pasūtītājs ir noteicis maksimālo celtspēju 200kg, turpretim pretendents piedāvātās preces celtspēja ir 250 kg. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 16.daļā neatbilst iepirkuma nolikuma 21.punkta prasībām. |
| SIA "Elevet" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 34.punktā noteikto, ka par uzvarētāju katrā konkrētā daļā tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā un tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 25.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par ceturto zemākās cenas piedāvājumu. |
| SIA "Excellent partner" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 34.punktā noteikto, ka par uzvarētāju katrā konkrētā daļā tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā un tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta: 25.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par trešo zemākās cenas piedāvājumu; 28.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu. |
| AS "Slaugivita" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 34.punktā noteikto, ka par uzvarētāju katrā konkrētā daļā tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā un tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 25.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par devīto zemākās cenas piedāvājumu. |
| SIA "J.I.M." | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 34.punktā noteikto, ka par uzvarētāju katrā konkrētā daļā tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā un tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 25.daļā pretendentam netiek piešķirtas, jo tā piedāvājums ir atzīts par devīto zemākās cenas piedāvājumu. |
| Piedāvājuma izvēles kritērijs | Atbilstība nolikuma prasībām un zemākā cena |
| Komisija nolemj slēgt līgumu ar: | 2.daļa- SIA "A.Medical"- 2175 EUR 3.daļa- SIA "AB Medical Group Riga"- 7636,10 EUR 4.daļa- SIA "Aiko MED"- 490 EUR 5.daļa- SIA "Aiko MED"- 2350 EUR 6.daļa- SIA "Aiko MED"- 2050 EUR 7.daļa- SIA "Aiko MED"-692,88 EUR 8.daļa- SIA "PLANDENT"- 1099 EUR 11.daļa- SIA "Dentoflex Schumann"- 1462 EUR 12.daļa- SIA "TRADINTEK"- 864 EUR 15.daļa- SIA "A.Medical"- 128,60 EUR 16.daļa- SIA "MEDSERVISS-M"- 800 EUR 17.daļa- SIA "NMS ELPA"- 2229,60 EUR 18.daļa- SIA "Arbor Medical Korporācija"- 7200 EUR 19.daļa- SIA "A.Medical"- 7700 EUR 20.daļa- SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1850 EUR 21.daļa- Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā- 25331,38 EUR 22.daļa- Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā- 23460,66 EUR 23.daļa- Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā- 1785,43 EUR 24.daļa- SIA "ALVAMED"- 2420 EUR 25.daļa- UAB "TEIDA"- 2840 EUR 28.daļa- SIA "Arbor Medical Korporācija"- 540 EUR 29.daļa- SIA "A.Medical"- 129 EUR 30.daļa- SIA "TRADINTEK"- 24900 EUR 31.daļa- SIA "TRADINTEK"- 3150 EUR 33.daļa- SIA "NMS ELPA"- 239 EUR 34.daļa- SIA "Arbor Medical Korporācija"- 2610 EUR 35.daļa- SIA "A.Medical"- 220 EUR 36.daļa- SIA "A.Medical"- 423 EUR 37.daļa- SIA "A.Medical"- 690 EUR 38.daļa- SIA "LATVIJAS AMERIKAS acu centrs"- 14017 EUR 39.daļa- SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1900 EUR 40.daļa- SIA "NMS ELPA"- 3665 EUR 41.daļa- SIA "DINMED"- 795 EUR 42.daļa- SIA "NMS ELPA"- 208 EUR 43.daļa- SIA "B.Braun Medical"- 24063,10 EUR 44.daļa- SIA "B.Braun Medical"- 3820 EUR 45.daļa- SIA "TRADINTEK"- 1640 EUR 46.daļa- SIA "NMS ELPA"- 918 EUR 47.daļa- SIA "ALVAMED"- 1750 EUR 48.daļa- SIA "Arbor Medical Korporācija"- 905 EUR 49.daļa- SIA "Segaway"- 9000 EUR 50.daļa- SIA "Arbor Medical Korporācija"- 984,20 EUR 51.daļa- SIA "MEDSERVISS-M"- 1710 EUR 52.daļa- SIA "TRADINTEK"- 4815,30 EUR |
| Izbeigtās un pārtrauktās iepirkuma priekšmeta daļas | Sakarā ar to, ka nav iesniegti piedāvājumi vai arī iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, vai arī ir nepieciešamas izmaiņas tehniskajā specifikācijā, pārtraukt iepirkumu iepirkuma priekšmeta daļā Nr. 1, 9, 10, 13, 14, 26, 27 un 32. |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs         					                     G.Sevastjanovs