LĒMUMS

(informācijas apkopojums no protokoliem)

| Iepirkuma nosaukums: | Medicīnas ierīču iegāde projekta “Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “Rīgas 1.slimnīca” ģimenes ārstu praksēs” ietvaros |
| --- | --- |
| Identifikācijas Nr. | R1S 2021/3-IEP/SAM |
| Iepirkuma izsludināšanas datums | 06.01.2021. |
| Lēmuma pieņemšanas datums | 08.03.2021. |
| Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas | Pretendenta/-u finanšu piedāvājumu apkopojums Daļai Nr. 1 - Medicīniskā kušete - 4 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Arbor Medical Korporācija" SIA 15.01.2021 plkst. 18:15 EIRO 2800 "Digiteks" SIA 14.01.2021 plkst. 15:08 EIRO 5800 K4 Medical OÜ 17.01.2021 plkst. 21:37 EIRO 5964 "KJ SERVISS" SIA 15.01.2021 plkst. 16:33 EIRO 5160 "Tradintek" SIA 14.01.2021 plkst. 10:22 EIRO 5728 Daļai Nr. 3 - Bērnu izmeklēšanas galds - 4 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Arbor Medical Korporācija" SIA 15.01.2021 plkst. 18:15 EIRO 1000 "KJ SERVISS" SIA 15.01.2021 plkst. 16:33 EIRO 2400 Daļai Nr. 4 - Ledusskapis vakcīnu glabāšanai ar saldētavu - 2 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Alfis" SIA 15.01.2021 plkst. 13:25 EIRO 4017.2 "KJ SERVISS" SIA 15.01.2021 plkst. 16:33 EIRO 3360 "Mediq Latvija" SIA 15.01.2021 plkst. 14:28 EIRO 9440 Daļai Nr. 5 - Medikamentu skapis - 2 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Arbor Medical Korporācija" SIA 15.01.2021 plkst. 18:15 EIRO 500 "SANTAKS" SIA 15.01.2021 plkst. 15:04 EIRO 891 Daļai Nr. 6 - Aizslietnis (pārvietojams) - 4 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums K4 Medical OÜ 17.01.2021 plkst. 21:37 EIRO 832 "KJ SERVISS" SIA 15.01.2021 plkst. 16:33 EIRO 752 "MedAmber" SIA 17.01.2021 plkst. 18:33 EIRO 682 Daļai Nr. 7 - Fonendoskops- 4 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Arbor Medical Korporācija" SIA 15.01.2021 plkst. 18:15 EIRO 146 "Mediq Latvija" SIA 15.01.2021 plkst. 14:28 EIRO 327.6 "OneMed" SIA 18.01.2021 plkst. 09:28 EIRO 366.56 Daļai Nr. 8 - Fonendoskops - 4 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Arbor Medical Korporācija" SIA 15.01.2021 plkst. 18:15 EIRO 68 "Mediq Latvija" SIA 15.01.2021 plkst. 14:28 EIRO 327.6 "OneMed" SIA 18.01.2021 plkst. 09:28 EIRO 145.6 Daļai Nr. 9 - Ierīce netiešai asisns spiediena mērīšnai - 8 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "MedAmber" SIA 17.01.2021 plkst. 18:33 EIRO 516.16 "Mediq Latvija" SIA 15.01.2021 plkst. 14:28 EIRO 1027.36 "OneMed" SIA 18.01.2021 plkst. 09:28 EIRO 451.2 Daļai Nr. 10 - Medicīniskie svari ar auguma mērītāju (pieaugušajiem) - 4 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Arbor Medical Korporācija" SIA 15.01.2021 plkst. 18:15 EIRO 1000 "KJ SERVISS" SIA 15.01.2021 plkst. 16:33 EIRO 1440 "Mediq Latvija" SIA 15.01.2021 plkst. 14:28 EIRO 1628 Daļai Nr. 11 - Medicīniskā lampa - 4 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "A.Medical" SIA 15.01.2021 plkst. 17:08 EIRO 3148 "Arbor Medical Korporācija" SIA 15.01.2021 plkst. 18:15 EIRO 2240 "Tradintek" SIA 14.01.2021 plkst. 10:22 EIRO 5000 Daļai Nr. 12 - Aukstuma soma - 2 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Mediq Latvija" SIA 15.01.2021 plkst. 14:28 EIRO 63 Daļai Nr. 13 - Spirogrāfs ar rezultātu datoranalīzi - 2 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Digiteks" SIA 14.01.2021 plkst. 15:08 EIRO 3700 |
| Piedāvājuma izvēles kritērijs | Atbilstība nolikuma prasībām un saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. |
| Komisija nolemj slēgt līgumu ar: (Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu) | Iepirkuma priekšmeta daļa Pretendents un piedāvātā cena EUR bez PVN Pamatojums 3. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1000,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 4. SIA "KJ SERVISS"- 3360,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 5. SIA "Arbor Medical Korporācija- 500,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 6. SIA "KJ SERVISS"- 752,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 8. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 68,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 9. SIA "OneMed"- 451,20 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 10. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1000,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 11. SIA "Arbor Medical Korporācija- 2240,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 12. SIA "Mediq Latvija"- 63,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. |
| Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 17.4.1.punktu, kas cita starpā nosaka, ka “Iepirkumu komisija katrā iepirkuma priekšmeta daļā izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai, ar nosacījumu, ka Pretendents atbilst atlases prasībām un piedāvājums nav nepamatoti lēts”, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības nepiešķirt šādiem pretendentiem: Iepirkuma priekšmeta daļa Pretendents un piedāvātā cena EUR bez PVN Pamatojums 3. SIA "KJ SERVISS"- 2400,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 4. SIA "Alfis"- 3320,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "Mediq Latvija"- 9440,00 EUR Trešais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 5. SIA "SANTAKS"- 891,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 6. K4 Medical OÜ- 832,00 EUR Trešais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "MedAmber"- 682,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 8. SIA "Mediq Latvija"- 327,60 EUR Trešais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "OneMed"- 145,60 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 9. SIA "MedAmber"- 516,16 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "Mediq Latvija"- 1027,36 EUR Trešais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 10. SIA "KJ SERVISS"- 1440,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "Mediq Latvija"- 1628,00 EUR Trešais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 11. SIA "A.Medical"- 3148,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 17.3.3.punktu, kas cita starpā nosaka, ka “ja Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata”, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības nepiešķirt šādiem pretendentiem: Pretendents Pamatojums SIA "Arbor Medical Korporācija" Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā neatbilst šādām Tehniskās specifikācijas prasībām: 5.punkts: prasība augstuma regulācijai vismaz 45-90, piedāvāts 46-94; 6.punkts: nav izbīdāmi riteņi, ir tikai statiski; 7.punkts: piedāvātajai kušetei nav regulējamas kājas - ir tikai statiski riteņi. Ņemot vērā konstatēto, piedāvājums minētajā daļā atbilstoši nolikuma 17.3.3.punktam ir noraidīts kā nolikuma 16.5.punkta prasībai (“Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”) neatbilstošs. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 6.punktam: prasīta abpusēja peldošā membrāna, piedāvātajai precei peldošā membrāna ir tikai vienā pusē. Ņemot vērā konstatēto, piedāvājums minētajā daļā atbilstoši nolikuma 17.3.3.punktam ir noraidīts kā nolikuma 16.5.punkta prasībai (“Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”) neatbilstošs. SIA "Digiteks" Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 5.punktam: augstuma regulācijas diapazons piedāvātajai kušetei ir 49-99 cm, prasība vismaz 45-90 cm. Ņemot vērā konstatēto, piedāvājums minētajā daļā atbilstoši nolikuma 17.3.3.punktam ir noraidīts kā nolikuma 16.5.punkta prasībai (“Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”) neatbilstošs. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 13.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 8.1.punktam: piedāvātajai precei plūsmas ātruma diapazons ir ±14 l/s, prasīts- ±16 l/s vai plašāk. Ņemot vērā konstatēto, piedāvājums minētajā daļā atbilstoši nolikuma 17.3.3.punktam ir noraidīts kā nolikuma 16.5.punkta prasībai (“Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”) neatbilstošs. K4 Medical OÜ Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 5.punktam: augstuma regulācijas diapazons piedāvātajai kušetei ir 47-95 cm, prasība vismaz 45-90 cm. Ņemot vērā konstatēto, piedāvājums minētajā daļā atbilstoši nolikuma 17.3.3.punktam ir noraidīts kā nolikuma 16.5.punkta prasībai (“Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”) neatbilstošs. SIA "Tradintek" Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 2.punktam: piedāvātajai kušetei muguras daļas regulācija 0-78°, prasība vismaz no 0° līdz 80° leņķim. Ņemot vērā konstatēto, piedāvājums minētajā daļā atbilstoši nolikuma 17.3.3.punktam ir noraidīts kā nolikuma 16.5.punkta prasībai (“Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”) neatbilstošs. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 11.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 4.punktam: prasīts regulējams lampas augstums vismaz līdz 170 cm, piedāvāts- 150cm. Ņemot vērā konstatēto, piedāvājums minētajā daļā atbilstoši nolikuma 17.3.3.punktam ir noraidīts kā nolikuma 16.5.punkta prasībai (“Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām”) neatbilstošs. |
| Pārtrauktās un izbeigtās iepirkuma priekšmeta daļas | Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu un iepirkuma nolikuma 31.punktu, iepirkums iepirkuma priekšmeta 1. un 7.daļās ir pārtraukts, jo piedāvātās līgumcenas ievērojami pārsniedz paredzamās līgumcenas un pasūtītāja finansiālās iespējas. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmito daļu, iepirkums iepirkuma priekšmeta 2. un 13.daļās ir izbeigts bez rezultāta, jo nav iesniegti nolikuma prasībām atbilstoši piedāvājumi. |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja							S.Divanovska