LĒMUMS

(informācijas apkopojums no protokoliem)

| Iepirkuma nosaukums: | Dzesēšanas, ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts |
| --- | --- |
| Identifikācijas Nr. | R1S 2021/17-IEP |
| Iepirkuma izsludināšanas datums | 08.03.2021. |
| Lēmuma pieņemšanas datums | 21.04.2021. |
| Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas | Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Aukstuma Serviss" SIA 17.03.2021 plkst. 15:14 EIRO 45907.6 "Caverion Latvija" SIA 18.03.2021 plkst. 09:24 EIRO 58894.94 "CERTUS" SIA 15.03.2021 plkst. 12:11 EIRO 51474.4 "Industry Service Partner" SIA 18.03.2021 plkst. 09:22 EIRO 80045.89 "Lafivents Serviss" SIA 18.03.2021 plkst. 08:50 EIRO 19020.06 "Moduls Engineering" SIA 18.03.2021 plkst. 08:11 EIRO 51950.14 "REMCE" SIA 17.03.2021 plkst. 12:03 EIRO 54706.86 SIA "Klimat Komfort" 18.03.2021 plkst. 09:30 EIRO 45515.3 |
| Piedāvājuma izvēles kritērijs | Atbilstība nolikuma prasībām un saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. |
| Komisija nolemj slēgt līgumu ar: (Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu) | Pretendents un piedāvātā cena EUR bez PVN Pamatojums SIA "Klimat Komfort"- 45515,30 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. |
| Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 17.4.1.punktu, kas cita starpā nosaka, ka “Iepirkumu komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai, ar nosacījumu, ka pretendents atbilst atlases prasībām un piedāvājums nav nepamatoti lēts”, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības nepiešķirt: Pretendents un piedāvātā cena EUR bez PVN Pamatojums SIA "Caverion Latvija"- 58894,94 EUR Trešais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "Industry Service Partner"- 80045,89 EUR Ceturtais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. SIA "Moduls Engineering"- 51950,14 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības nepiešķirt: Pretendents Pamatojums SIA "Aukstuma Serviss" Pretendents iesniedzis informāciju, norādot, ka Finanšu piedāvājumā minētās vienas vēdiekārtas vienas apkopes izmaksas veido vienas tehniķa darba stundas izmaksas un ventilācijas iekārtu apkopi veiks viens cilvēks. Komisija norāda, ka vēdināšanas iekārtas, kurām paredzētas veikt tehniskās apkopes, ir izvietotas 17 dažādos korpusos, kuros ir nodaļas ar atšķirīgu funkcionalitāti. Līdz ar to, iekārtas ir dažāda izpildījuma un dažāda novietojuma, kā, piemēram, bēniņu telpās 4.stāvā, pagrabā, ventilācijas kamerās un arī ārā, zem nojumes. Daudzas ventilācijas iekārtas, piemēram, angiogrāfijas nodaļā rentgena telpā, poliklīnikas “Šarlote” foajē un reģistratūrā, 17.korpusa 2.stāva labajā spārnā un kreisajā spārnā, poliklīnikas “Šarlote” baseina vēdināšanas iekārta, ir piestiprinātas pie griestiem, no kurām lielākā daļa virs piekārtiem griestiem. Šajā gadījumā, lai veiktu virsgriestu ventilācijas iekārtu tehnisko apkalpošanu un filtru nomaiņu, ir nepieciešami vismaz divi darbinieki, kas demontē griestu plāksnes, pietur filtru sekcijas atgāžamos vākus, kamēr otrs veic filtru nomaiņu un iekārtas apkopi. Izpildot reglamenta darbus, tāpat daudzviet ir nepieciešami divi darbinieki, kā piemēram, lai iekārtām pārbaudītu vārstu darbību vai nolasītu iekārtu parametru rādījumus dažādos darbības režīmos. Tas pats attiecas uz sildīšanas apsaistes mezglu un dzesēšanas sistēmas darbības pārbaudi, ieskaitot, etilēnglikola šķīduma papildināšanu. Iepriekšējā prakse pierāda, ka kvalitatīvi veikt vēdināšanas iekārtu tehnisko apkopi ir iespējams, ja to veic divi speciālisti, pie kam, vislabākie rezultāti sasniedzami, ja viens ir mehāniķis un otrs, kurš pārzin iekārtu elektronisko vadību. Laika ziņā, sarežģītāko iekārtu tehniskās apkopes aizņem pat vairāk, kā vienu stundu, darot to divatā. Ņemot vērā minēto, pasūtītājs uzskata, ka pretendenta piedāvātais risinājums vēdiekārtu apkopēm piesaistīt tikai vienu cilvēku nav tehniski savietojams ar iepirkuma līguma ietvaros apkalpojamām iekārtām. Ievērojot konstatēto, pretendenta piedāvājums, pamatojoties uz nolikuma 17.3.5.punktu, ir noraidīts kā nepamatoti lēts piedāvājums, jo, piešķirot pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pastāvētu risks, ka līguma saistības netiktu izpildītas dēļ vēdiekārtu apkopēm nepietiekamā finansējuma darba algām paredzēšanas. SIA "CERTUS" Saskaņā ar nolikuma 15.4.punktu pretendentam iepirkuma līguma izpildē ir jāiesaista vismaz 2 speciālisti, kuri iepriekšējo 3 gadu laikā katru gadu ir apkalpojuši ne mazāk kā 100 ventilācijas iekārtas. Izskatot piedāvājumā ietverto R.V. un B.G. darba pieredzes aprakstus (CV), secināms, ka minētie speciālisti ir apkalpojuši 38 ventilācijas iekārtas un 224 kondicionierus. Ņemot vērā, ka prasīta ir pieredze tieši ventilācijas iekārtu apkalpošanā, secināms, ka piedāvāto speciālistu kvalifikācija nav uzskatāma par nolikuma 15.4.punktam atbilstošu un, pamatojoties uz nolikuma 17.2.2.punktu, pretendenta piedāvājums ir noraidīts. SIA "Lafivents Serviss" Saskaņā ar nolikuma 15.4.punktu pretendentam iepirkuma līguma izpildē ir jāiesaista vismaz 2 speciālisti, kuri iepriekšējo 3 gadu laikā katru gadu ir apkalpojuši ne mazāk kā 100 ventilācijas iekārtas. Izskatot piedāvājumā ietverto K.S. darba pieredzes aprakstu (CV), secināms, ka minētais speciālists ir apkalpojis 32 ventilācijas iekārtas un 38 telpu dzesētājus. Līdz ar to piedāvātā speciālista kvalifikācija nav uzskatāma par nolikuma 15.4.punktam atbilstošu un, pamatojoties uz nolikuma 17.2.2.punktu, pretendenta piedāvājums ir noraidīts. SIA "REMCE" Saskaņā ar nolikuma 15.4.punktu pretendentam iepirkuma līguma izpildē ir jāiesaista vismaz 2 speciālisti, kuri iepriekšējo 3 gadu laikā katru gadu ir apkalpojuši ne mazāk kā 100 ventilācijas iekārtas. Izskatot piedāvājumā ietverto speciālistu darba pieredzes aprakstus (CV), secināms, ka minētie speciālisti ir apkalpojuši 2018.g.- 76 ventilācijas iekārtas un 1796 kondicionierus, 2019.g.- 73 ventilācijas iekārtas un 1450 kondicionierus, 2020.g.- 72 ventilācijas iekārtas un 1280 kondicionierus. Ņemot vērā, ka prasīta ir pieredze tieši ventilācijas iekārtu apkalpošanā, secināms, ka piedāvāto speciālistu kvalifikācija nav uzskatāma par nolikuma 15.4.punktam atbilstošu un, pamatojoties uz nolikuma 17.2.2.punktu, pretendenta piedāvājums ir noraidīts. |
| Pārtrauktās un izbeigtās iepirkuma priekšmeta daļas | - |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs							A.Arnavs