#### Pielikums Nr.3
## Atklāta konkursa „Zobārstniecības materiālu iegāde” nolikumam
## Nr.R1S 2017/IEP-89
#### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (veidlapa)
* Ja tehniskajā piedāvājumā pozīcijām norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību., ekvivalentam norādīt nosaukumu, ražotāju un pievienot ražotāja apstiprinātus preces parametrus vai norādi uz to atradni interneta resursā (šis nosacījums nav attiecināms, ja Tehniskajā specifikācijā/Tehniskajā un finanšu piedāvājuma nav noteiks citādi.. / ** Iepirkuma priekšmeta pozīcijas, kurās pretendents nesniedz piedāvājumu, ir dzēšamas no piedāvājuma formas
Pozīcijas nr	NOSAUKUMS (PLOMBĒJAMIE MATERIĀLI)		Pretendenta piedāvājums	Prognozējamais iegādājamo vienību skaits 12 kalendāriem mēnešiem	Cena bez PVN (par 1 vienību)		Cena ar PVN / (par 1 vienību)		Kopējā vērtējamā summa daudzumam bez PVN
1.	X-FLOW KAPSULAS A2.A3krāsa 1gab. 0.25 g			300gab
2.	X-TRA FIL 5g šļirce			20gab
3.	CHARISMA atsevišķas krāsas 4g šļirce			20gab
4.	CHARISMA kompl.4 krāsas (4gr šļirces), saite, aplikatori, skābe			3kompl
5.	CHARISMA OPAL FLOW 1,8g šļirce			2gab
6.	DYRACT kompomērs kapsulās 0.25g dažādas krāsasA2,A3,A3.5,B2.			1000 kapsulas
7.	ENAMEL PLUS HFO 2g šļirce flow			2gab
8.	ENAMEL PLUS 5g šļirce dažādas krāsas			25gab
9.	Enamel Plus Hri Universalais dentīns 5grami šļirce .			25 gab
10.	FILTEK ULTIMATE FLOW 2g šļirce			25gab
11.	FILTEK ULTIMATE 4g šļirce			10gab
12.	FILTEK Z 250 UNIVERSAL komplekts 8x4g šļirces+skābe+Single bond+diski			20 kompl.
13.	FILTEK Z 550 komplekts 8x4g šļirces+skābe+Single bond+akses			2 kompl
14.	FILTEK Z 550 4g šļirce			10 gab
15.	FILTEK Z250 4g šļirce -dažādas krāsas			150 gab
16.	G-AENIAL Universal flow 3.4g (2ml)šļirce A2.A3.			40gab
17.	G-ANIAL flow, 3.8g šķirce			5gab
18.	G-ANIAL 4g( 2.7ml) šļirce , dažādas krāsas			150 gab
19.	GRADIA DIRECT 4g (2.7ml) šļirce			30 gab
20.	GRADIA DIRECT Flo 1.5g(0.8ml) šļirce			5 gab
21.	GS EVER X POSTERIOR kapsula 0.25g 2X 15 gab+ pistole (komplekts)			5 komplekti
22.	GS EVER X POSTERIOR kapsula 1gab 0.25g			300gab
23.	HERCULITE XRV enamel, dentin 4g šļirce			40gab
24.	HERCULITE XRV ULTRA 4g šļirce			10gab
25.	PERMITE Nr.1 (500 kaps. iepakojums)			20 iepakojumi
26.	PERMITE Nr.2 (500 kaps. iepakojums)			20 iepakojumi
27.	PERMITE Nr.3 (500 kaps. iepakojums)			20 iepakojumi
28.	SDR 0.25g kapsulas 1gab			500gab
29.	TWINKIE STAR 0.25g kapsulas			500 gab
30.	EQUIA FIL (kapsulās) 50gab iepakojums			40 iepak

	NOSAUKUMS (ODERES, SAITES UN CEMENTI)		Pretendenta piedāvājums	Prognozējamais iegādājamo vienību skaits 12 kalendāriem mēnešiem	Cena bez PVN (par 1 vienību)		Cena ar PVN / (par 1 vienību)		Kopējā vērtējamā summa daudzumam bez PVN
31.	AMALGAMA LINER (VOCO) 4.5gr+šķīdums			15
32.	AMALGAMA LINER (VOCO) 9gr			15
33.	ALLOYBOND Kompl. 3X5ml			25
34.	ALLOYBOND prime bond 5ml			5
35.	ALLOYBOND 5ml bāze			5
36.	ALLOYBOND 5ml katalizators			5
37.	COMPOSITE PRIMER GS 3ml			10
38.	GC FUJI IX-15g (pulv. )			10
39.	GC FUJI IX-15g (pulv. )+6.4ml šķīdums			15
40.	SEPTOCAL LC 4 X 1,5gr -gaismā cietējošs CaOH			2
41.	G-AENIAL BOND paškodinošā saite 5ml(GC)			30
42.	G-Premio-BOND paškodinošā saite 5ml(GC)			50
43.	I-BOND (KUZLER) 4ml			2
44.	PRIME BOND NT(Dentsplay) 4,5ml			30
45.	OPTIBOND SOLO PLUSS saite 5ml			7
46.	IRM (pulv.+ šķīd) 40gr+15ml			50
47.	IRM (pulv.)40gr			15
48.	IRM (šķīd) 15ml			5
49.	KETAC CEM (12g šķīd.+33gpulv.)			20
50.	KETAC CEM (33gpulv.)			10
51.	KETAC CEM (12gšķīdums)			5
52.	KETAC CEM Plus 11g sveķiem modificēts SJ cements klikerī			6 klikeri
53.	TOTALCEM (Itena), automix, pašcietējošs, paškodinošs cements2.5ml/4g			4 klikeri
54.	LIME LITE odere 1.2ml šļirces			50
	PQ 1,2ml			10
55.	ULTRABLEND odere 1.2ml šļirce			30
56.	EQUIA COAT 6ml (laka)			25
57.	TEMP BOND NE bez eugenola 50g pamatmasa+15g katalizators			2
58.	Fosfātcements 100g+ 60 ml			20
59.	Unicem kompl.			20
60.	Rely X ARC klikeris 4,5g pasta			5
61.	RelyX UNICEM APLICAP (0.25g kapsulās) 50 gab iepakojums			10 iepakojumi
62.	RelyX U200 pašlīmējošs sveķu cements 11g- bāze /katalizators klikerī			6 klikeri
63.	RelyX U200Automix 8.5g bāze/katalizators ar maisāmajiem vadiem			6 klikeri
64.	SINGL BOND UNIVERSĀLAIS 5ml flakons			20
65.	VITREBOND 9g pulveris+5,5ml šķīdums			40
66.	VITREBOND 9g pulveris			5
67.	VITREBOND 5,5ml šķīdums			10
68.	Ena Bond 5ml- savienojams ar ENAMEL			5

	NOSAUKUMS(ZOBU TEHNISKIE MATERIĀLI, NOSPIEDUMA MASAS)		Pretendenta piedāvājums	Prognozējamais iegādājamo vienību skaits 12 kalendāriem mēnešiem	Cena bez PVN (par 1 vienību)		Cena ar PVN / (par 1 vienību)		Kopējā vērtējamā summa daudzumam bez PVN
69.	ALGINĀTS 120 PLUS ne vairāk kā 500gr iepakojums			80kg
70.	FUTUR D- korekcijas masa kartridžos 2X50ml + maisāmie vadi			5 komplekti
71.	INDURENT gel -katalizators C silikona nosp. Mat. THIXOFLEX M un ORAMWASH L-60ml			2
72.	STRUCTURE 2SC kartridži 75g			5
73.	FRĒZES URBUĻI ORTODONTISKO APARATŪRU APSTRADEI DAŽĀDU VEIDU- KONUSS, CILINDRS, norādīt vienu cenu			50
74.	ĢIPSIS PARASTAIS-CELTNIECĪBAS PALĪGDARBIEM "KNAUF" kg			100 kg
75.	ĢIPSIS CIETAIS IV klase DARBA VEIDUĻIEM kg			300 kg
76.	ĢIPSIS 3. cietības klase- norādīt iepakojuma lielumu,kg			150 kg
77.	ĢIPŠA IZOLĒJAMAIS ŠĶIDRUMS litrs			1 litrs
78.	IZOLĀCIJAS ŠĶIDRUMS "DIVOSEP" litrs			2 litri
79.	MĀKSLĪGIE ZOBI garnitūras			25 garnitūras
80.	PANASIL CONTAC PLUS 5 kartridžos 2X50ml+ maisāmie vadi			5 komplekti
81.	PANASIL PUTTY 2X 450ml (bāze+katalizators)			10
82.	PLASTMASA ORTODONTISKĀM PLATĒM"ORTOPLAST" 500gvpulv. + 500g šķid. VERTEX			25 iepak.
83.	PLĀKSNES BALINĀŠANAS KAPĒM gab. 125mmX125mm 1,0mm biezumā			10 gab
84.	PLĀKSNES BALINĀŠANAS KAPĒM gab. 125mmX125mm 1,5mm biezumā			10 gab
85.	PLĀKSNES BALINĀŠANAS KAPĒM gab. 125mmX125mm 2mm biezumā			10 gab
86.	PLĀKSNES NAKTS KAPĒM- 125mmX125mm 1,0mm biezumā			20 gab
87.	PLĀKSNES NAKTS KAPĒM- 125mmX125mm 1,5mm biezumā			20 gab
88.	PLĀKSNES NAKTS KAPĒM- 125mmX125mm 2mm biezumā			20 gab
89.	PLĀKSNES RETEINERU KAPĒM-cietās 125mmX125mm 1,0mm un biezumā			20 gab
90.	PLĀKSNES RETEINERU KAPĒM-cietās 125mmX125mm 1,5mm biezumā			50gab
91.	PULĒJAMAIS PULVERIS RUPJAIS PLASTMASAI, kg iepakojums			42 kg
92.	PULĒJAMĀ PASTA METĀLAM 100g+/- 10 g iepakojumā			1 oriģināls
93.	PULĒJAMĀ PASTA PLASTMASAI –SMALKĀ ,tūba-150 +/-10 g iepakojumā			2 tūbas
94.	PULĒJAMĀS BIRSTES saru tehniķim			20
95.	PULĒJAMĀS BIRSTES Kombinētās tehniķim			3
96.	PULĒJAMĀS BIRSTES auduma tehniķim			2
97.	PULĒJAMIE FILČI mazie tehniķim			5
98.	PULĒJAMIE FILČI vidējie tehniķim			20
99.	PULĒJAMIE FILČI lielie tehniķim			5
100.	STIEPULE (spring hard) ORTODONTISKĀM PLATĒM 0,6mm diametrā, iepakojumā ne vairāk kā 40 m, uzrādīt iepakojuma lielumu un cenu par 1m			800m
101.	STIEPULE (spring hard) ORTODONTISKĀM PLATĒM 0.7mm, diametrā , iepakojumā ne vairāk kāv30 m uzrādīt iepakojuma lielumu un cenu par 1m			120m
102.	STIEPULE( spring hard) ORTODONTISKĀM PLATĒM,0.8mm diametrā, , iepakojumā ne vairāk kā20m uzrādīt iepakojuma lielumu un cenu par 1m			40m
103.	STIEPULE (spring hard) ORTODONTISKĀM PLATĒM 0.9mm diametrā, iepakojumā ne vairāk kā 10m, uzrādīt iepakojuma lielumu un cenu par 1m			40m
104.	URBUĻI ORTODONTISKO APARATŪRU APSTRADEI - dažādi			50
105.	VASKS BĀZĒM -02STOMA, kg			2 kg
106.	VASKS LIPIGAIS FIKSĀCIJĀM – INTERDENT 80+/- 5 g kastīte			1 kastīte
107.	SEKUNDLĪME ĢIPSIM INTRADENT 10g GPUDELĪTE			4gab.
108.	LODE ORTODONTISKĀM APARATŪRĀM VIEGLI KŪSTOŠA 1mm diametrā, 15 cm garumā			6 gab
109.	CAURSPĪDĪGAS, CIETI ELASTĪGAS PLĀKSNES RETEINERIEM 125mm DIAMETRĀ 1,0mm biezumā(DURAN), LIETOŠANAI TERMOFORMĒJAMĀ IEKĀRTĀ			40 gab.
110.	CAURSPĪDĪGAS, CIETI ELASTĪGAS PLĀKSNES RETEINERIEM 125mm DIAMETRĀ 1,5mm biezumā(DURAN), LIETOŠANAI TERMOFORMĒJAMĀ IEKĀRTĀ			450 gab.
111.	CAURSPĪDĪGAS, CIETI ELASTĪGAS PLĀKSNESAR IZOLĒJOŠU FOLIJU RETEINERIEM 125mm DIAMETRĀ 1,0mm biezumā(DURAN +), LIETOŠANAI TERMOFORMĒJAMĀ IEKĀRTĀ			40 gab.
112.	CAURSPĪDĪGAS, CIETI ELASTĪGAS PLĀKSNESAR IZOLĒJOŠU FOLIJU RETEINERIEM 125mm DIAMETRĀ 1,5mm biezumā(DURAN +), LIETOŠANAI TERMOFORMĒJAMĀ IEKĀRTĀ			150 gab.
113.	IZOLĒJOŠAS, CAURSPĪDĪGAS FOLIJU PLĀKSNES 125mm DIAMETRĀ 0,1mm biezumā(ISOFOLAN) CIETI-ELASTĪGO KAPJU IZGATAVOŠANAI, LIETOŠANAI TERMOFORMĒJAMĀ IEKĀRTĀ			500 gab.
114.	DIVSLĀŅU, CAURPĪDĪGAS,CIETI-MĪKSTAS PLĀKSNES 125mm diametrā RETEINERIEM UN NAKTS KAPĒM 1,8mm biezumā (DURASOFT)LIETOŠANAI TERMOFORMĒJAMĀ IEKĀRTĀ			100 gab.
115.	DIVSLĀŅU, CAURPĪDĪGAS,CIETI-MĪKSTAS PLĀKSNES 125mm diametrā RETEINERIEM UN NAKTS KAPĒM ,2,5mm biezumā (DURASOFT)LIETOŠANAI TERMOFORMĒJAMĀ IEKĀRTĀ			50 gab.
116.	CAURPĪDĪGAS,MĪKSTAS, LOKANAS, GUMIJVEIDA PLĀKSNES 125mm diametrā1,0mm biezumā NAKTS, BALINĀŠANAS UN SPORTA KAPĒM (BIOPLAST)LIETOŠANAI TERMOFORMĒJAMĀ IEKĀRTĀ			75 gab
117.	CAURPĪDĪGAS,MĪKSTAS, LOKANAS, GUMIJVEIDA PLĀKSNES 125mm diametrā1,5 mm biezumā NAKTS, BALINĀŠANAS UN SPORTA KAPĒM (BIOPLAST)LIETOŠANAI TERMOFORMĒJAMĀ IEKĀRTĀ			100 gab.
118.	CAURPĪDĪGAS,MĪKSTAS, LOKANAS, GUMIJVEIDA PLĀKSNES 125mm diametrā 2,0mm biezumā NAKTS, BALINĀŠANAS UN SPORTA KAPĒM (BIOPLAST)LIETOŠANAI TERMOFORMĒJAMĀ IEKĀRTĀ			100 gab.
119.	CAURPĪDĪGAS,MĪKSTAS, LOKANAS, GUMIJVEIDA PLĀKSNES 125mm diametrā 3,0mmbiezumā NAKTS, BALINĀŠANAS UN SPORTA KAPĒM (BIOPLAST)LIETOŠANAI TERMOFORMĒJAMĀ IEKĀRTĀ			25 gab.
120.	CAURPĪDĪGAS,MĪKSTAS, LOKANAS, GUMIJVEIDA PLĀKSNES 125mm diametrā 5,0mm biezumā NAKTS, BALINĀŠANAS UN SPORTA KAPĒM (BIOPLAST)LIETOŠANAI TERMOFORMĒJAMĀ IEKĀRTĀ			25 gab
121.	KRĀSAINAS,MĪKSTAS, LOKANAS, GUMIJVEIDA PLĀKSNES 125mm diametrā 3,0mm biezumā SPORTA KAPĒM (BIOPLAST COLOR)LIETOŠANAI TERMOFORMĒJAMĀ IEKĀRTĀ			30 gab
122.	KRĀSAINAS,MĪKSTAS, LOKANAS, GUMIJVEIDA PLĀKSNES 125mm diametrā 5,0mm biezumā SPORTA KAPĒM (BIOPLAST COLOR)LIETOŠANAI TERMOFORMĒJAMĀ IEKĀRTĀ			30 gab
123.	CAURPĪDĪGAS,MĪKSTAS, LOKANAS, GUMIJVEIDA PLĀKSNES 125mm diametrā 1,0mm biezumā BALINĀŠANAS KAPĒM (BIOPLAST BLEACH)LIETOŠANAI TERMOFORMĒJAMĀ IEKĀRTĀ			50 gab

	NOSAUKUMS (MATERIĀLI ORTODONTIJAI)		Pretendenta piedāvājums	Prognozējamais iegādājamo vienību skaits 12 kalendāriem mēnešiem	Cena bez PVN (par 1 vienību)		Cena ar PVN / (par 1 vienību)		Kopējā vērtējamā summa daudzumam bez PVN
124.	AIZSARGVASKS 1gab			900
125.	BALTĀS LIGATŪRAS GARĀS 1gb			100
126.	BREKETE CLARITY 3M UNITEX 1 gab			120
127.	BREKETE KERAMISKĀ- iespēja iegādāties pa 1 vienībai 1 gab.			200
128.	BREKETE SMART CLIP 3M UNITEX 1gab. ar uzklātu līmi			7000
129.	BREKETE SPECTRUM1 gab.			5000
130.	BREKETES AR RODIJA PĀRKLĀJUMU (GS) 1 gab			300
131.	BREKETES zelta –iespēja iegādāties pa 1 vienībai 1 gab.			50
132.	Bukālās trubiņas (Forestadent) 1gab.			3000
133.	EKSPANSIJU skrūves 7.5 mm 1gab			300
134.	ELASTĪGĀS ĶĒDES (rullīši) gumijas, +ORTHO Technology ķēde 4.5+/- 0.05m iepakojums- analogam tiks prasīts paraugs			24 iepakojumi
135.	SUPERELASTĪGĀS GUMIJAS ĶĒDES (rullīši) ar ilgstošas darbības efektu DENTAURUM 4.5+/- 0.05m iepakojums- analogam tiks prasīts paraugs			24 iepakojumi
136.	ELASTĪGĀS ĶĒDES (rullīši) ORTHO CARE ķēde ne mazāks kā 4+/- 0.05m iepakojums- analogam tiks prasīts paraugs			24 iepakojumi
137.	ELASTĪGĀS ZOBU LIGATŪRAS 100 gumijas uz stienīša			400 stienīši
138.	FRĒZES 1gab–dažāda izmēra			20
139.	GREDZENI MOLĀRIEM UN PREMOLĀRIEM-ar bukālajām caurulēm 1gab.- Orto-Profit			100
140.	FORSUS APARĀTS (3M Unitek)- dažāda izmēra, 1 gab.			20
141.	KASTĪTES PLATĪTĒM Maxi 1gab			800
142.	KASTĪTES PLATĪTĒM Mini 1gab			700
143.	LIGHT CURE ORHODONTC ADHEZIVE 3.5šļirce+3ml BONDS KOMPL			24
144.	U VEIDA LŪPU PLETĒJS PLASTMASAS-var tikt prasīts paraugs- elastīgi!!!, nosaukt ražotāju			10
145.	LOKI Tērauda, apaļais diametrs (100gab) Nr.16,18,20,(augšžoklis un apakšžoklis)			900
146.	LOKI Tērauda, taisnstūra diametrs (10gab)0,17x0,25(augšžoklis un apakšžoklis)			300
147.	LOKI Thermal, apaļais diametrs Nr.12 (augšžoklis un apakšžoklis) 10gab iesaiņojums			60 iesaiņojumi
148.	LOKI Thermal, apaļais diametrs Nr. 13,14,16,18,(augšžoklis un apakšžoklis) 10gab iesaiņojums			200 iesaiņojumi
149.	LOKI Thermal, taisnstūra diametrs 0,17x0,25,0,14x0,25,0,16x0,22(augšžoklis un apakšžoklis) 10 gab			400
150.	LOKI Baltie NiTi, apaļais diametrs 1gab Nr.14,16,18,20,(augšžoklis un apakšžoklis)			80
151.	LOKI Baltie NiTi, taisnstūra diametrs 1gab 0,17x0,25(augšžoklis un apakšžoklis)			40
152.	LOKI Baltie Tērauda, apaļais diametrs 1gab Nr.16,18(augšžoklis un apakšžoklis)			80
153.	LOKI Baltie Tērauda, taisnstūra diametrs 1gab 0,17x0,25(augšžoklis un apakšžoklis)			40
154.	LOKI NiTi, apaļais diametrs NR.12,14,16,18 (augšžoklis un apakšžoklis)			1700
155.	LOKI NiTi, taisnstūra diametrs 0,17x0,25(augšžoklis un apakšžoklis)			300
156.	LOKI pārklāti ar zeltu, NiTi, apaļais diametrs 1gab Nr.12,14,1618,(augšžoklis un apakšžoklis)			80
157.	LOKI pārklāti ar zeltu, NiTi, taisnstūra diametrs 1gab 0,17x0,25(augšžoklis un apakšžoklis)			20
158.	LOKI pārklāti ar zeltu, tērauda apaļais diametrs 1gab Nr.16,18(augšžoklis un apakšžoklis)			40
159.	LOKI pārklāti ar zeltu, tērauda taisnstūra diametrs 1gab 0,17x0,25(augšžoklis un apakšžoklis)			20
160.	METĀLA LIGATŪRAS GARĀS 1000 gab.iepakojums Izm.009			2000 gab
161.	MAISĀMĀ LĀPSTIŅA (PLASTMASA)1gab			2
162.	NOSPIEDUMA KAROTES plastmasa 1gab Tratens (ORTO CARE)			80
163.	NOSPIEDUMA KAROTES plastmasa 1gab Waterpik - vairāk kā 30 perforācijas atveres mainīga platuma izliekums palatinālajā daļā, pacelta distālā mala- 6 izmēru			80
164.	NOSPIEDUMA KAROTES metāla 1gab-paraugs var tikt pieprasīts			30
165.	COIL SPRING Open 1m Orto Care			5
166.	SEPARĀCIJAS GUMIJAS 1gab ORTHO CARE 466-455			20
167.	SKRŪVES segmentārās 1gab			50
168.	SKRŪVES tulpjveida1gab			200
169.	SKRŪVES vienpusējās			150
170.	STARPŽOKĻU GUMIJAS 100gab iepakojumā 6,4mm, 3,2mm			500 iepakojumi
171.	TRAINERS 9dažādi veidi			100
172.	URBUĻI KOMPOZĪTA NOŅEMŠANAI LINGVĀLI apzeltīti 1 gab			300
173.	URBUĻI KOMPOZĪTA NOŅEMŠANAI PARASTIE apzeltīti (ORTHO TEHNOLOGY) 1 gab- darba virsmas garums 7mm, analogam tiks prasīts paraugs			120
174.	ZELTA LIGATŪRAS GARĀS 1gb			50
175.	PODZIŅAS ADHEZĪVAI TEHNIKAI, apaļas, diametrs 3mm Dantarum			200
176.	CARRIERE MOTION 2. klases aparatūra, Forestadent, metāla			50
177.	CARRIERE MOTION 2. klases aparatūra, Forestadent, keramikas			50
178.	Dimanta diski taisnajam galam plates pārzāģēšanai, diametrs 18 mm			10
179.	Urbuļi turbīnai kompozīta noņemšanai fisūra, ar garu darba virsmu			200
180.	Urbuļi turbīnai kompozīta noņemšanai apaļie			200

	NOSAUKUMS (ANESTĒZIJAS)		Pretendenta piedāvājums	Prognozējamais iegādājamo vienību skaits 12 kalendāriem mēnešiem	Cena bez PVN (par 1 vienību)		Cena ar PVN / (par 1 vienību)		Kopējā vērtējamā summa daudzumam bez PVN
181.	SEPTANEST 1:100 000 iepakojums 50 gab.			400 iepakojumi
182.	SEPTANEST 1:200 000 iepakojums 50 gab.			250 iepakojumi
183.	SCANDONEST 3% bez adrenalīna iepakojums 50 gab.			40 iepakojumi
184.	UBISTESIN 4% 1: 200 000 iepakojums 50 gab.			10 iepakojumi
185.	UBISTESIN FORTE 4% 1:100 000 iepakojums 50 gab.			100 iepakojumi
186.	ADATAS 0.3x12mm (100gb/kastītē)			50 kastītes
187.	ADATAS 0.3x16mm (100gb/kastītē)			50 kastītes
188.	ADATAS 0.3x24mm(25mm) (100gb/kastītē)			100 kastītes
189.	ADATAS 0.4x24mm(25mm) (100gb/kastītē)			150 kastītes
190.	ADATAS 0.4x35mm(32mm) (100gb/kastītē)			50 kastītes
191.	Virsmas anest.gēls 30 g, dažādu garšu			50
192.	LIDOKAĪNS ar epinefrīnu 1:100 000 iepakojums 50gab.			10 iepakojumi
193.	LIDOKAĪNS ar epinefrīnu 1:200 000 iepakojums 50gab.			10 iepakojumi
194.	INJEKTORS 1gab ar iespēju aspirēt anestētiķi			20
195.	ZAP anest gēls ar dozatoru- 50g			40

	NOSAUKUMS (MATERIĀLI RTG KABINETAM)		Pretendenta piedāvājums	Prognozējamais iegādājamo vienību skaits 12 kalendāriem mēnešiem	Cena bez PVN (par 1 vienību)		Cena ar PVN / (par 1 vienību)		Kopējā vērtējamā summa daudzumam bez PVN
196.	CARESTREAM DENTAL INTRAORAL E-SPEED 1F 30,5mmx 40,5mm (iepakojums 150gab)			200 iepakojumi
197.	CARESTREAM Dental INSIGHT 30.5 mmx40.5 mm(iepakojums 150gab)			200 iepakojumi
198.	CARESTREAM DENTAL READ DEV. 2L			25 iepakojumi
199.	CARESTREAM DENTAL READ FIX 2L			25 iepakojumi
200.	CARESTREAM RTG FILMAS Dental INSIGHT 22X35mm(iepakojums 100gab)			25 iepakojumi
201.	RTG ENDODONTIJAS RIŅĶU KOMPL ar metāla turētaju filmām. Dentsply- piedāvājot analogu tiks pieprasīts paraugs			5 komplekti
202.	RTG ENDODONTIJAS RIŅĶU KOMPL ar metāla turētaju sensoram. Dentsply- piedāvājot analogu tiks pieprasīts paraugs			5 komplekti
203.	RTG ENDODONTIJAS RIŅĶU ATSEVIŠĶI GABALI ar metāla turētāju Dentsply- piedāvājot analogu tiks pieprasīts paraugs -sensoriem			10
204.	RTG ENDODONTIJAS RIŅĶU ATSEVIŠĶI GABALI ar metāla turētāju Dentsply- piedāvājot analogu tiks pieprasīts paraugs gan filmām, gan sensoriem			5
205.	PASTIC SLEEVES plēvītes sensoram(PLANMECA)			500gab.
206.	PERIAPEKĀLIE RIŅĶI RENTGENAM Dentsply- piedāvājot analogu tiks pieprasīts paraugs gan filmām, gan sensoriem			5
207.	UNIVERSĀLAIS ROKA UN RIŅĶIS XCP-ORA Dentsply- piedāvājot analogu tiks pieprasīts paraugs gan filmām, gan sensoriem			5
208.	POSTERIORI RIŅĶI RENTGENAM Dentsply- piedāvājot analogu tiks pieprasīts paraugs gan filmām, gan sensoriem			5
209.	RTG filmu turētājs ievietošanai mutē, savienojams ar riņķiem- dažādu izmēru sarkans, dzeltens, zils- tikai Dentsply!!!! Analogu nepiedāvāt.
210.	TRALL BAG plēvītes sensoram(TROLL DENTAL) sample pack Medium 1 gab.			5000
211.	TRALL BAG plēvītes sensoram(TROLL DENTAL) sample pack XL 1 gab.			500

	NOSAUKUMS (HIGĒNAS UN PROFILAKSES MATERIĀLI)		Pretendenta piedāvājums	Prognozējamais iegādājamo vienību skaits 12 kalendāriem mēnešiem	Cena bez PVN (par 1 vienību)		Cena ar PVN / (par 1 vienību)		Kopējā vērtējamā summa daudzumam bez PVN
212.	ALVOGYL 10 g. pasta alveolas ķirurģiskai apstrādei			3
213.	CLINPRO, UltraSeal XT hydro vai cits opaka krāsas silants, šļircē			10
214.	DETARTRIN Z (SEPTODONT) pulējamā pasta 45g, kā analogu nepiedāvāt Poliren			30
215.	FLUORA GĒLS 60sek.480ml ar dažādām garšām			70
216.	FLUORA PROTECTORI 0,4ml ampulās			100
217.	RONDELLS Blue vai Red .švammītes iepakojumā 100 gab			100 iepakojumi
218.	LISTERĪNS 1 l iepakojums			100
219.	HLORHEKSIDĪNA ŠĶIDUMS 2% 200ml iepakojums			25
220.	MI PASTE PLUS (GC) 40g			100
221.	OPTRA GATE small			1500
222.	OPTRA GATE regular			1000
223.	ORAL B ESSENTIAL FLOSSzobu diegs-50m, analogam tiks pieprasīts paraugs			250
224.	ORAL B SUPER floss zobu diegs ar porainu diega daļu 50gab iepakojums (zobu tiltiem,breketēm)			30
225.	PERIO-KIN GĒLS 30ml			30
226.	PERIO-KIN GĒLS 125 ml			30
227.	Profylaxpasta CCS ar fluoru RDA 250 60ml-obligāti pumeku saturoša			150
228.	Profylaxpasta CCS ar fluoru RDA 170 60ml-obligāti pumeku saturoša			20
229.	Profilaxpasta CCS ar fluoru RDA 120 60 ml-obligāti pumeku saturoša			20
230.	Hlorhexidīna mutes skolojamais līdzeklis 0,2%-300ml;.( Corsadyl vai analogs)			40
231.	Interdentālās birstītes dažādi izmēri GUM 6 gab iepakojumā, analogam var tikt pieprasīts paraugs			150 iepakojumi
232.	Charm Sensy(gaismā cietējošs ) kakliņu jūtīguma noņemšanai			10
233.	SEAL & PROTECT 4,5ml- analogam obligāti jānorāda ražotājs , var tikt pieprasīts paraugs			10
234.	SODAS PULVERIS AIR FLOW (dažādas garšas) 300g, kā analogiu nepiedāvāt BUFF (Germiphene)			100
235.	TOOTH MOUSSE(GC) 40g putas zobiem			200
236.	Fluora laka GC-clinic pack- 0.5ml unidevas+aplikators ar piparmētru un zemeņu garšu- 100 gab. Iepakojums			3 iepakojumi
237.	CLEAN POLISH 50g - bez fluora!!!! RDA 44			15
238.	CLEAN POLISH 45g - ar fluoru!!!! RDA 44			20
239.	PULĒJAMĀ PASTA CLEANIC (KERR)-100g- dažādas abrazivitātes			50

	NOSAUKUMS (MATERIĀLI ENDODONTIJAI)		Pretendenta piedāvājums	Prognozējamais iegādājamo vienību skaits 12 kalendāriem mēnešiem	Cena bez PVN (par 1 vienību)		Cena ar PVN / (par 1 vienību)		Kopējā vērtējamā summa daudzumam bez PVN
240.	ABSORBENTI dažāda izmēra			200 kastītes
241.	ABSORBENTI strādāšanai ar PRO failēm, kastītes, dažādi izmēri			50 kastītes
242.	ABSORBENTI strādāšanai ar Wawe One failēm, kastītes, dažādi izmēri			10 kasītes
243.	AH PLUSS sīlers sakņu kanālu pildīšanai 2tūbiņas4mlx4ml			40
244.	KALCIJA HIDROKSĪDA PASTA ŠĻIRCĒ 3.5 ml, norādīt ražotāju			100
245.	ENDO EZE adatiņas 1 gab			500
246.	ENDODONTISKAIS LINEĀLS			5
247.	ENDOSOLV E 13ml			2
248.	ENDOSOLV R 13ml			2
249.	LARGAL ULTRA 13 ml			2
250.	FAILE - H (MAILEFER)- 6 gab. kastīte			100
251.	FAILE - H (Mani) 6 gab. kastīte			100
252.	FAILE - K (MAILEFER) 6 gab. kastīte			100
253.	FAILE - K (Mani) 6 gab. kastīte			100
254.	FINGER SPREADERS dažāda izmēra (MAILEFER)			100 kastītes
255.	GATES , kanāla paplašinātājs, dažāda izmēra			150 gab
256.	EDTA krēms sakņu kanālu paplašināšanai , 7g šļirce			30 šļirces
257.	GUTTA PERCHA FOR PROTAPER- kastīte 60 gab			70 kastītes
258.	GUTTA PERCHA Wawe One sistēmai, dažādi izmēri- kastīte 60 gab			20 kastītes
259.	GUTTA PERCHA PAMATKONI dažāda izmēra			100 kastītes
260.	GUTTA PERCHA PAPILDKONI dažāda izmēra			30kastītes
261.	GUTTASOLV 15ml			2
262.	2,5% hipohlorīds 1l iepakojumā			30 iepakojumi
263.	LEDERMIX pasta 5 g			15
264.	LENTULO dažāda izmēra-5 gab. kastītē			40 kastītes
265.	MILLERA ADATAS 100 gab. Kastītē			5 kastītes
266.	MTA Angelus 2g			5
267.	PATHFINDER FAILES			10
268.	PEESO- dažādi izmēri			200 gab
269.	PRO TAPER kit 25mm 5 gab. komplekts			100 komplekti
270.	PRO TAPER atsevišķi pa izmēriem (S1, S2, XS, F1, F2, F3, D1, D2, D3, D4) 5gab. iepakojumā			100 komplekti
271.	PRO TAPER RETREATMENT KIT kast			10
272.	PULPAS EKSTIRPATORI garie- 100 gab kastīte			10 kastītes
273.	PULPAS EKSTIRPATORI īsie- 100 gab. Kastīte			50kastītes
274.	Reciprokā faile- komplekts			20kastītes

	NOSAUKUMS (PALĪGMATERIĀLI)		Pretendenta piedāvājums	Prognozējamais iegādājamo vienību skaits 12 kalendāriem mēnešiem	Cena bez PVN (par 1 vienību)		Cena ar PVN / (par 1 vienību)		Kopējā vērtējamā summa daudzumam bez PVN
275.	Diegi Surgicryl 2-0 36gab/kast adataDS-24 mm, DS-19 3/8 circle			50 iepakojumi
276.	Diegi Surgicryl 3-0 36gab/kast adataDS-24,DS-19 3/8 circle			100iepakojumi
277.	Diegi Surgicryl 4-0 36gab/kast adataDS-24,DS-19 3/8 circle			40 iepakojumi
278.	Diegi Surgicryl 5-0 36gab/kast adataDS-24,DS-19 3/8 circle			50 iepakojumi
279.	Diegi zīda 3-0 12 gab /kastītē adataTS-19,DS-24 3/8 75cm			50 iepakojumi
280.	Diegi zīda 4-0 12 gab /kastītē adataTS-19, DS-24 3/8 75cm			50 iepakojumi
281.	Diegi zīda 5-0 12 gab/ kastīte adataTS-19, DS-24 3/8 75cm			50 iepakojumi
282.	SKALPEĻU ASMEŅI dažāda izmēri( pa 100gab.)			15 iepakoj.
283.	SKALPEĻI 1X liet. Nr.10,11,12( iep.10gab)			100 iepak.
284.	ABRAZĪVĀS METĀLA LENTĪTES 1gab			100
285.	Abrazīvas, perforētas metāla lentītes 15cm ar darba virsme ne mazāku kā 13 cm-3.6-4mm			50gab
286.	Abrazīvas, perforētas metāla lentītes 15cm ar darba virsmu ne mazāku kā 13 cm-2.5-3.5mm			50gab
287.	ABRAZĪVĀS METĀLA LENTĪTES (GS) ar Al oksīda daļiņām,un zāģīšveida malu 4 dažādas abrazivitātes 1 gab.			100gab.
288.	AEROSOLS ZOBU VITALITĀTES noteikšanai ar pievinojamu uzgali, ne mazāk kā 235-300ml tilpumā obligāta prasība- bez garšas			25 flakoni
289.	AIZSARGBRILLES 1gab.UVEH caurspīdīgās			20
290.	AIZSARGBRILLES HĒLIOLAMPAI oranžas 1gab.			10
291.	AIZSARGBRILLES HĒLIOLAMPAI, bērnu izmērs oranžas 1gab			10
292.	AMALGĀMAS NESĒJI plastmasas, divpusēji, metāla, dažādu leņķu			2
293.	APLIKATORI (dažāda izmeri) 100 gab iepakojums			500 kompl.
294.	ARTIKULĀCIJAS PAPĪRS taisns-iepakojums 100 gab.			50 iepakojumi
295.	ARTIKULĀCIJAS PAPĪRS BAUSCH-abpusējs ,iepakojums pa 12 plāksnītēm			50 iepakojumi
296.	ARTIKULĀCIJAS PAPĪRS BAUSCH PAKAVVEIDA iepakojums pa 12 plāksnītēm			5iepakojumi
297.	ASTRINGED296.ENT X 30ml pudele			10
298.	ASTRINGDENT Retraction pasta- unidoza, 3M ESPE			50 devas
299.	AUTO MATRIX GREDZENU PIEVILKŠANAI			3
300.	AUTO MATRIX ŠĶĒRES			1
301.	AUTO MATRIX KOMPLEKTS			1
302.	AUTOMATRICAS (dažāda izmēri)1 iep MT,MR,NR,WR			10
303.	BIODETINE (SEPTODONT)- iepakojums 15 vienreizējās devas			3 iepakojumi
304.	BIRSTE SIEKALU ATSŪCĒJU TĪRĪŠANAI 1gab. Garums 230mm, diametrs sarainajai daļai 4mm			20
305.	BIRSTE ASPIRATORU TĪRĪŠANAI 1gab. Garums 200mm, diametrs sarainajai daļai 20mm			20
306.	BLOCIŅŠ MAISĪŠANAI lielais 7X9 cm			60
307.	BLOCIŅŠ MAISĪŠANAI mazais 4X5 cm			60
308.	CURASPONE 50 gab. švammītes ar hemostatisku iedarbību- kā analogu nepiedāvāt Dentostan			50 iepakojumi
309.	DEGLĪTIS spirta lampai 1gab			10
310.	DRY TIPS 50 gab. iepakojums (lielie siekalu savācēji)			40
311.	DRY TIPS 50 gab. iepakojums (mazie siekalu savācēji)			40
312.	FIT TEST MAINĀMIE UZGALĪŠI (brūnie, spicie, mazie) 1gab			50
313.	GELATAMP 50 gab. švammītes ar hemostatisku iedarbību kā analogu nepiedāvāt Dentostan			50 kompl.
314.	GELOPAC 50 gab. švammītes ar hemostatisku iedarbību kā analogu nepiedāvāt Dentostan			50 kompl.
315.	GRADIA DIREC pulējamā pasta komp.plombēm			5
316.	GRADIA FIBER POST- dažādu veidu komplektā pa 5 gab.			2
317.	GS DIA POLISH PASTE-2g tūbiņa			2
318.	GS EVER STICK(visu veidu) 1 iepakoj.			10iepakojumi
319.	RelyX Fiber Post 3D, dažādu izmēru , 5 tapu komplekts ar ievietošanas urbuli			5 komplekti
320.	GS EVER STICK sākuma komplekts			1
321.	INLEJU TAPAS SDI kastīte-6gab. Kastītē			5 kastītes
322.	INLEJU TAPAS Burn out post NR. 2 kastīte (kopējais garums 23mm,kanāla garums17mm 6o gab)			5 kastītes
323.	KAVO EĻĻA flakons 500ml			20
324.	KAVO QUATRRO CARE flakons 500ml			50
325.	KOFERDAMA GUMIJAS 36gab iepakojums- bez garšas!!!!			40 kastītes
326.	KOFERDAMA GUMIJAS BEZ LATEXA 30 gab iepakojums			5 kastītes
327.	KOKA ĶĪLĪŠI ASSORTIMENT FIGURĀLIE 100gab. komplekts			10 kompl.
328.	KOKA ĶĪLĪŠI FIGURĀLIE atsevišķi 100 gab kastīte			10 kastītes
329.	KOKA ĶĪLĪŠI TAISNIE 200 gab. kastīte Barman’s anatomical wedges			60kastītes
330.	KOKA ĶĪLĪŠI TAISNIE 200 gab. kastīte Barman’s easy grip wedges(satvermi ar pinceti)			60 kastītes
331.	MAISĀMO VADU uzgaļi dzelteni, balti 1gab(TopDent)(Intraoralspets)			100
332.	MAISĀMIE VADI dzelteni, zili, zaļi ,sarkani1gab(TopDent)(Blandningspets)			100
333.	MATRICAS causpīdīgas rullītī 0.05mm biezums, 8mm un 10 mm platums ar speciālu atveri kastītē un noplēšanas mehānismu vismaz 15m garums (KerrHawe Striprol vai analogs)			20
334.	MATRICAS metāla rullī ( KerrHawe Steel vai analogs) 6mm un 8mm platums,biezums 0.045mm, vismaz 3m garums, speciāla atvere kastītē			10
335.	MATRICAS metāla taisnās brūnas 5cm garas, platums 7mm			100 gab.
336.	MATRICAS SUPERMAT Adapt SuperCap Asotiments 5.0mm ,6.3mm(Kerr)			1
337.	MATRICAS Adapt SuperCap 50gab 5.0mm,6.3mm dažādi izmēri(Kerr)			5
338.	METĀLA BIRSTE URBUĻU TĪRĪŠANAI 1gab			40
339.	METĀLA MATRICAS LENTĪTES konturētas (dažādas formas un izmēra)12 gab kastītē			20 kastītes
340.	OPAL DAM 1.2 ml KOFERDAMA IZOLĀCIJA			5
341.	OPALASCENCE ENDO KIT			2
342.	OPALESENCE 15% 1,2ml			2
343.	OPALESENCE 20% 1,2ml			2
344.	OPALESENCE XTRA BOOST 35 % 1,2ml			2
345.	OTAS KOMPOZĪTA VEIDOŠANAI (AR TURĒTĀJU) GS			5 kompl.
346.	PINCETE STOMATOLOĢISKĀ 1gab			200
347.	FINISHING AND POLISHING DISCS SOF - LEX (sākuma komplekts+papild.diski) 3M			10 iepakoj.
348.	PULĒJAMĀS LENTĪTES SOF - LEX 1954-komplekts 177X3.9mm iepakojumā 100gab., ar Al oksīdu, katrs lentītes gals dažādas abrazivitātes			30 iepakojumi
349.	PROTO COM (sejas aizsargs)-rezerves			20
350.	PROTO COM (sejas aizsargs)-komplekts- brilles+ maska			5
351.	RETRAKCIJAS DIEGS GINGI PAK, GINGI AID- analogam norādīt garumu un ražotāju			30
352.	SILIKONA INSTRUMENTI KOMPOZĪTA VEIDOŠANAI (AR TURĒTĀJU)			5 kompl.
353.	SKĀBE 37% ne lielāka kā 2,5ml -3ml šļirce 1 gab.			300 gab
354.	SOF LEX diski 50gb kompl.- abrazivitāte: coarse, medium, fine, extra fine , diametrs 12mm			180 kompl.
355.	SOF LEX diski 50gb kompl.- abrazivitāte: coarse, medium, fine, extra fine , diametrs 10mm			180 kompl.
356.	SOF LEX disku turētājs 1 gab.			30
357.	SPOGULIS STOM. PALIELINOŠS			100
358.	SPOGULIS stom. Rhodium			150
359.	SPOGULIS STOMAT.NEPALIELINOŠS			400
360.	SPOGUĻA KĀTS			150
361.	STIKLA ŠĶIEDRAS TAPAS GLASSIX Nr,2,3,4, komplekts 6 gab			20 komplekti
362.	STIKLA ŠĶIEDRU TAPAS GLASSIX kompl.Nr.2,3,4tapas+3 instrumenti ievietošanai			4
363.	TABLETES PUTU NOVĒRŠANAI 1 gab.			500gab
364.	ULTRAPACK retrakcijas diegs Nr.00,0,1,2 (dažādi izmēri) iepakojumā ne mazāk kā 240cm , obligāti impregnēts			30
365.	ULTRAPACK retrakcijas diegs kompl Nr.00,0,1,2 (dažādi izmēri) ne mazāk kā 240 cm katram izmēram-komplektā visi 4 izmēri			5 komplekti
366.	URBUĻU MĒRCĒJAMAIS TRAUCIŅŠ			10
367.	UZGALIS EĻĻOŠANAI 1gab			10
368.	VISCOSTAT 1.2ml gaišā krāsā			20
369.	VISCOSTAT 30ml- gaišā krāsā			10
370.	ZONDE stomatoloģiskā			400
371.	Adatturis-dažāda veida			40
372.	1x lietojamās stomatoloģiskā pacientu salvetes .Izgatavotas no trim slaņiem divas polietilēns un1papirs 450mmx330mm(+/-1mm)ar polietilēna plēvi un augstu absorbeāanas spēju.Krasainas.			3600 gab
373.	Pacienta priekšauti izgatavoti no diviem slāņiem papīrs+polietilēns, ruļļos.Priekšauta platums ne mazāks kā 530mmx610mm.Krāsaini 1gab.			360 gab
374.	1x lietojamās taisnie uzgaļi putekļu nosūcējiem.Paaugstinātas efektivitātes uzgaļi.Garums 130mm(+/- 5mm),diametrs atbilst ISO standartam. Krāsainas .Iepakojums pa 100 gab.			600 iepakojumi
375.	Siekalu nosūcēji 1x lietojamie. Uzgaļi gliemežveida. Iepakojumā 100gab. Atbilst ISO standartam.			150iepak
376.	1x lietojamie- tainie siekalu atsūceji garums 15 cm.Iepakojumā 100gab. dažādās krāsās(zaļi, oranži,sarkani,dzelteni,) izņemot caurspīdīgos.Atbilst ISO standartam			400 iepakojumi
377.	Stabilok- titāna tapas zoba kroņa atjaunošnai (dzeltenas, oranžas) 1gab.norādīt iepakojuma lielumu,Iepakojumā jābūt atslēdziņai.			120 gab
378.	ID gumijas instrumentu marķēšanai (krāsainas,mazais izmērs) 1gab			1000
379.	Uzgalis 3M ESPA materiala Relyx Unicem kapsulai materiāla ievadīšanai saknes kanālā. 1.gab			100

Pozīcijas nr.	NOSAUKUMS (ROTĒJOŠIE INSTRUMENTI)		Pretendenta piedāvājums	Prognozējamais iegādājamo vienību skaits 12 kalendāriem mēnešiem	Cena bez PVN (par 1 vienību)	Cena ar PVN / (par 1 vienību)	Kopējā vērtējamā summa daudzumam bez PVN
380.	BIRSTĪTES 1gab dabīgo saru			100
381.	BIRSTĪTES 1gab sintētisko saru ar tukšo vidu, baltās			1500
382.	Birstītes sintētisko saru taisnās,mazās ar pildīto vidu.1gab			200 gab
383.	Birstītes sintētisko saru -spicās(liesmiņa). 1 gab			100 gab
384.	Birstītes sintētisko saru - ar tukšo vidu zilās . 1 gab			200 gab
385.	Birstītes sintētisko saru - ar tukšo vidu violētas . 1 gab			200 gab
386.	Birstītes sintētisko saru - ar tukšo vidu rozā. 1 gab			200 gab
387.	Birstītes sintētisko saru - fisūru . 1 gab			200 gab
388.	Super-Snap BuffSet pulieri ar pastas pildījumu.Komlektā 25 gab+ 2 diska kajiņas.			3kompl
389.	ENCHANCE pulējamie silikona diski, dažāda veida 1 gab.			800
390.	MĪKSTĀ SILIKONA GALVIŅA kompozīta pulēšanai(dažādas krāsas)			100
391.	ONE GLOSS pulējamie diski (Shofu) 50gb/iep			10
392.	ONE GLOSS pulējamo disku komplekts			3
393.	OPTIDISK KERR pulējamie diski			3 kompl.
394.	POGO DISKI 1gab			250
395.	PULĒJAMĀ GUMIJA higienistiem, ar zvaigznīti vidū 1gb			200
396.	PULĒJAMĀS GUMIJAS PLOMBĒM ( emaljas, amalgama) dažādas formas 1 gab.			1000
397.	SOF LEX spiralveida pulējamie diski 1gab balti un bēši			1000
398.	SOF LEX spiralveida pulējamie diski ,iepazīšanās komplekts			10
399.	CERAM X GLOSS -finishing &polishing system- nenoņemama silikona galviņa visu zoba virsmu pulēšanai-1 gab.(Dentsply)			200
400.	URBUĻI DIMANTA TURBĪNAI, APAĻAS FORMAS			1500
401.	URBUĻI DIMANTA TURBĪNAI, APAĻAS FORMAS ZR pagarinātie darba virsma			500
402.	URBUĻI DIMANTA TURBĪNAI, APGRIEZTĀ KONUSA FORMAS			100
403.	URBUĻI DIMANTA TURBĪNAI bumbierveida forma			100
404.	URBUĻI DIMANTA TURBĪNAI FISŪRAS FORMA			500
405.	URBUĻI DIMANTA TURBĪNAI noapaļota cilindra forma 6-7mm 012-018			100
406.	URBUĻI DIMANTA TURBĪNAI Liesmiņas forma 3-4 mm 009-012			500
407.	URBUĻI DIMANTA TURBĪNAI Liesmiņas forma 8-10 mm 009-016			500
408.	URBUĻI DIMANTA TURBĪNAI OLVEIDA strukturēta forma 016-023			100
409.	URBUĻI DIMANTA TURBĪNAI Dubultkonusa forma 4-7 mm 021-027			50
410.	URBUĻI DIMANTA TURBĪNAI Liesmiņas forma 12-14 mm 012-017			300
411.	URBUĻI DIMANTA TURBĪNAI ZR kroņu griezejs 6-8mm012-016			50
412.	Cietmetāla ķirurģiskais urbulis FGXXL, C262(edenta katalogs)			100
413.	Cietmetāla ķirurģiskais urbulis FGXXL, C269(edenta katalogs)			100
414.	Cietmetāla kaulu audu un zobu sakņu griezējs L6m, darba diametrs 012mm			50
415.	Cietmetāla kaulu griezējs liesmas veida ar zobainu šķautni, vītnes reljefs L8 mm 012-016			50
416.	Cietmetāla mikromotora apaļas formas urbulis, šķautnes gludas 010-031			1500
417.	Cietmetāla mikromotora apaļas formas urbulis, šķautnes šķeltas027-031			300

Apliecinu, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi pasūtītājam, t.sk., arī visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas rodas pretendentam ievedot preci Latvijas Republikas teritorijā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)
Z.v.