Pircēja līg.reģ.Nr._________________

Pārdevēja līg.reģ.Nr._________________

IEPIRKUMA LĪGUMS

Rīgā,						            	                        2021.gada ___.________

SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk – Pircējs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas un valdes locekļa asoc.prof. Andreja Pavāra personās, kuri rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu, no vienas puses, un

SIA "A.Medical" (turpmāk – Pārdevējs), tās ________ personā, kurš rīkojas uz _________ pamata, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas “Puses”, bet katra atsevišķi “Puse”,

apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un pamatojoties uz atklāta konkursa “Medicīnas iekārtas un ierīces slimnīcas struktūrvienībām” (ID Nr. R1S 2021/23-IEP) nosacījumiem un rezultātiem iepirkuma priekšmeta daļā Nr.3, 4, 5 un 7, noslēdz šādu līgumu (turpmāk- Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

# Līguma priekšmets ir intensīvas pulsējošas gaismas (IPL) terapijas sistēmas, CO2 ķirurģiskās lāzersistēmas ar frakcionēto uzgali un skaneri, dūmu atsūcēja un krioterapijas iekārtas (turpmāk – Prece) iegāde saskaņā ar Līguma 1.pielikumu (Tehnisko specifikāciju/Tehnisko piedāvājumu).

# Pārdevējs apņemas uzstādīt Preci Pircēja norādītajā telpā 60 dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža:

# Piegādes vieta – Pircēja telpas – SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Bruņinieku ielā 5k-2, Rīgā.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Kopējā summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums) par Preci sastāda 40 520,00 EUR bez PVN, PVN 21% – 8 509,20 EUR, pavisam kopā 49 029,20 EUR.

  - Līguma 2.1.punktā minētajā summā ir iekļautas visas Preces iepakojuma, Pircēja personāla apmācības darbam ar Preci, piegādes izmaksas līdz Pircēja norādītājai vietai, un uzstādīšanas izmaksas, garantijas remonts, t.sk., detaļas un materiāli, un tehniskā apkope garantijas laikā, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, kas rodas Pārdevējam sakarā ar Preces ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi Pircējam, un citas izmaksas, kas noteiktas Tehniskajā specifikācijā.

  - Norēķini notiek pēcapmaksas formā, pārskaitot naudu uz Pārdevēja norādīto kontu.

  - Pircējs apņemas norēķināties par piegādāto Preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces piegādes un uzstādīšanas un preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas. Preču pavadzīmē obligāti jānorāda Pircēja Līguma reģistrācijas numurs, pretējā gadījumā Pircējs ir tiesīgs neparakstīt attiecīgo pavadzīmi.

  - Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs ir pārskaitījis naudu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu.

  - Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko sastādīts Defektu akts, norēķināšanās par Preci notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem.

- PĀRDEVĒJA UN PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:

  - Pārdevējs apņemas veikt Līguma prasībām atbilstošu Preces piegādi un nodošanu Pircējam kopā ar visiem komplektācijā ietilpstošajiem materiāliem un dokumentāciju (saskaņā ar Līguma 1.pielikumu), kā arī pēc Pircēja pieprasījuma veikt Pircēja personāla bezmaksas apmācību ar Preci.

  - Pārdevējs nodrošina Preces piegādi tās rūpnīcas standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

  - Pārdevējs apņemas veikt Preces piegādi Līguma noteiktā kārtībā un termiņā.

  - Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  - Pārdevējs apņemas nodrošināt piegādei izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams.

  - Pārdevējs apņemas Līguma izpildi nenodot trešajai personai bez Pircēja rakstiskas atļaujas.

  - Pārdevējs apņemas piegādāt Preci Pircējam izdevīgā darba laikā.

  - Pircējam ir tiesības pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Pircējs veic Līgumā noteiktajā termiņā piegādātās kvalitatīvās un Līguma noteikumiem atbilstošas Preces pieņemšanu un apmaksu Līguma noteiktajā kārtībā.

  - Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādes veikšanai.

  - Pārdevējs veic Preces apkopi atbilstoši Preces ražotāja noteiktajām prasībām. Apkopes veikšanas laiki ir iepriekš saskaņojami ar Pircēju.

- PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

  - Nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces gadījumā Pircējs sastāda Defektu aktu, un Pārdevēja pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā veikt atkārtotu kvalitatīvas un Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādi uz sava rēķina.

  - Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līguma 1.2.punktā noteiktajā termiņā vai neveic Preču apkopi atbilstoši Preces ražotāja noteiktajām prasībām un iepirkuma ietvaros Pārdevēja iesniegtajā piedāvājumā norādītajos laikos, tad Pircējs ir tiesīgs pieprasīt Pārdevējam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma summas.

  - Ja Pircējs neveic Preces apmaksu noteiktajā termiņā un apjomā, tad Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt Pircējam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma summas.

  - Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku tīšas darbības vai bezdarbības, rupjas neuzmanības vai nolaidības rezultātā. Par nodarītiem zaudējumiem Puse sastāda attiecīgu aktu, kurā tiek konstatēts radušos zaudējumu apmērs un vienu šī akta oriģinālu kopā ar pretenziju iesniedz otrai Pusei. Uz iesniegto pretenziju Pusei ir pienākums sniegt atbildi ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no tās saņemšanas brīža, apstiprinot nodarīto zaudējumu atlīdzību vai noraidot pretenziju, attiecīgi motivējot pieņemto lēmumu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

- NEPĀRVARAMĀ VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

- PRECES NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

  - Preces piegādes un uzstādīšanas fakts tiek noformēts, Pircējam un Pārdevējam parakstot Preces pavadzīmi-rēķinu.

  - Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo Preci Pircējs nepieņem.

- GARANTIJA UN APKOPE

  - Garantijas termiņš ir 60 mēneši, skaitot no Preces pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža.

  - Līgumā norādītā garantijas periodā Pārdevējs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem un materiāliem veikt garantijas remontu.

  - Ražotāja noteiktā un Precei nepieciešamā apkope garantijas periodā ir bezmaksas.

  - Precei nepieciešamās apkopes ir veicamas ar Līguma 9.1.1.punktā minēto Pircēja kontaktpersonu saskaņotos laikos. Konkrētās apkopes izpildi apliecina Pušu parakstīts protokols.

- LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

  - Līgums stājās spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pilnvaroti pārstāvji un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildīšanai.

  - Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu:

    - ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līgumā noteiktā termiņā;

    - ja Pārdevējs, iepirkuma ietvaros iesniedzot dokumentus, ir sniedzis nepatiesu informāciju;

    - ja Pārdevējs piegādā Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci. Par Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci ir uzskatāma arī Prece, kurai vismaz 2 reizes ir veikts garantijas remonts;

    - ja Pārdevējs paaugstina Preces cenu;

    - ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 8.2.punktā noteiktajos gadījumos, Pircējs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs atgriezt Pārdevējam piegādāto Preci, un Pārdevējam ir pienākums atmaksāt pilnu cenu par saņemto Preci. Amortizācija vai citi atskaitījumi nav pieļaujami. Ar Preces atgriešanu saistītos izdevumus sedz Pārdevējs. Papildus minētajam Pircējs ir tiesīgs pieprasīt no Pārdevēja līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.

  - Līguma izbeigšana neatbrīvo Pārdevēju no zaudējumu atlīdzības.

  - Pusēm ir tiesības, savstarpēji vienojoties, papildināt vai grozīt Līguma noteikumus, kuri jānoformē rakstiski – vienošanās veidā. Līguma grozījumi veicami Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajā kārtībā un gadījumos.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Līguma saistību izpildei Puses nosaka šādas kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgās Puses intereses, t.sk., parakstīt ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju, piem., pavadzīmes-rēķinus:

    - Pircēja kontaktpersona: Medicīnas iekārtu inženiere Jekaterina	Tihomirova, tālrunis 26615201, e-pasts: jekaterina.tihomirova@1slimnica.lv;

    - Pārdevēja kontaktpersona: ____________________.

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

  - Līgums var tikt papildināts vai grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Parakstīšanas brīdī Līgums ir sastādīts divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, bet otrs – pie Pārdevēja.

  - Defekta akti, ja tādi tiek sastādīti, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Visi paziņojumi, pieprasījumi Pusēm ir iesniedzami vai nosūtāmi uz Līguma 10.punktā norādītajām adresēm. Ja mainās Pušu rekvizīti, tad tas jāpaziņo otrai Pusei triju dienu laikā.

# PUŠU REKVIZĪTI

| Pircējs SIA „Rīgas 1.slimnīca” Reģ.Nr. 40003439279 Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001 Tālrunis: 67366375 administracija@1slimnica.lv Bankas nosaukums: A/s Citadeles banka Bankas kods: PARXLV22CIT Konts: LV12PARX0006054590785 _____________________________________ Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina _____________________________________ Valdes loceklis asoc.prof. Andrejs Pavārs | Pārdevējs SIA "A.Medical" Reģ.Nr. 40103599415 Adrese: Varkaļu iela 13a, Rīga, LV-1067 Tālrunis: 66103003 e-pasts: info@amedical.eu Bankas nosaukums: AS SEB banka Konts: LV61UNLA0055002170734 ___________________________________ …. |
| --- | --- |

Līguma 1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Iepirkuma priekšmeta 3. daļa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Intensīvas pulsējošas gaismas (IPL) terapijas sistēma - 1 gab. | Pozīcijas nr. |  |
|  | Ražotājs: |  |
|  | Modelis: |  |
|  | Ražotājvalsts: |  |
|  | Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: |  |
|  | Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā: |  |
| 1. | Piemērota estētiskajām un medicīniskajām dermatoloģijas procedūrām - pūtīšu samazināšanai, pigmentācijas terapijai, asisnvadu veidojumu noņemšanai, ādas atjaunošnai, apmatojuma noņemšanai utml. |  |  |
| 2. | Integrēta uz ratiņiem ar 4 riteņiem no kuriem vismaz 2 ar bremzi |  |  |
| 3. | Integrēts apliktoru turētājs atbilstoši piedāvāto aplikatoru skaitam |  |  |
| 4. | Iekāras vadība un kontrole izmantojot vismaz 8'' skārienjutīgu ekrānu |  |  |
| 5. | Pieejami aplikatori ar vismaz šādiem tehnsikajiem parametriem: |  |  |
| 5.1. | Fluence vismaz līdz 35 J/cm2 |  |  |
| 5.2. | Impulsu atkārtošanās biežums vismaz līdz 3 hz |  |  |
| 5.3. | Integrēta aktīvā aplikatora dzesēšanas sistēma |  |  |
| 5.4. | Gaismas avota izmērs vismaz 4 cm2 |  |  |
| 5.5. | Gaismas avota viļņu garums vismaz 480 - 950 nm |  |  |
| 6. | Gaismas avota mūžs vismaz 200000 impulsi |  |  |
| 7. | Ja 5. punktā minēto prasību izpildīšanai ir nepieciešami vairāki aplikatori, tie ir jāiekļauj komplektācijā |  |  |
| 8. | Komplektācijā vismaz 480, 530, 560, 640, 690 nm filtri vai cits risinājums, piemēram, dažādi apliktori, lai realizētu 1. punktā noteiktos pielietojumus |  |  |
| 9. | Ja iekārta paredzēta lietošanai vienlaicīgi ar citiem terapijas veidiem, komplektācijā jāiekļauj piederumi pilnai funkcionalitātes nodrošināšanai |  |  |
| 10. | Komplektācijā vismaz 2 atkārtoti lietojamas aizsargbrilles ārstam un vismaz 2 pacientam |  |  |
| 11. | Barošanu nodrošina 220/230V 50/60 Hz tīkls |  |  |
| 12. | Citas prasības: |  |  |
|  | Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai |  |  |
|  | Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 4. daļa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| CO2 ķirurģiskā lāzersistēma ar frakcionēto uzgali un skaneri - 1 gab. | Pozīcijas nr. |  |
|  | Ražotājs: |  |
|  | Modelis: |  |
|  | Ražotājvalsts: |  |
|  | Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: |  |
|  | Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā: |  |
| 1. | Lāzera vadība izmantojot vismaz 8'' krāsainu skārienjutīgu ekrānu |  |  |
| 2. | Integrēta uz ratiņiem ar 4 riteņiem no kuriem vismaz 2 ar bremzi |  |  |
| 3. | Integrēta roka darba galvas pozicionēšanai un manipulāciju veikšanai |  |  |
| 4. | Ražotāja sagatavoti terapijas protokoli |  |  |
| 5. | Lietotājam iespējams sagatavot un saglabāt savus protokolus |  |  |
| 6. | Lāzera jauda iestatāma vismaz 0,1-30 W diapazonā |  |  |
| 7. | Lāzera avota viļņa garums 10,6 µm |  |  |
| 8. | Vismaz šādi starošanas režīmi: |  |  |
| 8.1. | Nepārtrauktas starošanas (CW) |  |  |
| 8.2. | Pulsējošs (SP un HP) |  |  |
| 8.3. | Pulsējošs ar impulsu frekvences automātisku pielāgošanu izvēlētajai jaudai (DP) |  |  |
| 9. | Frekvenču diapazons pulsējošajiem režīmiem vismaz 5-100 Hz |  |  |
| 10. | Apstarojamās zonas izgaismošana ar redzamās gaismas avotu |  |  |
| 11. | Frakcionētās skenēšanas režīms |  |  |
| 11.1. | Automātiska apstarojamā apgabala punktveida seknēšana |  |  |
| 11.2. | Iespējams izvēlēties dažādas skenēšanas formas (vismaz punktveida, līnijas, taisnstūra, elipses (vai līdzīgas formas) un apļveida) |  |  |
| 11.3. | Vismaz normāls, vienmērīgs un pilnībā jaukts (random - lai nodrošinātu audu pārkaršanas riska mazināšanu) skenēšanas režīms |  |  |
| 11.4. | Maksimālais skenēšanas laukums ne mazāks par 14 x 14 mm |  |  |
| 11.5. | Aiztures laiks iestatāms vismaz no 100 līdz 800 ms |  |  |
| 11.6. | Distance starp punktiem iestatāma no vismaz 50 līdz 2000 µm |  |  |
| 11.7. | Pieejami visi 8. punktā norādītie režīmi |  |  |
| 12. | Komplektācijā nepieciešmaie uzgaļi, lai nodrošinātu 11 punktā noteiktās prasības |  |  |
| 13. | Standarta rokturi/uzgaļi ķirurģiskām manipulācijām (komplektācijā iekļauti vismaz 2 dažādi - pirms piegādes saskaņot ar pasūtītāju) |  |  |
| 14. | Komplektācijā vismaz 2 atkārtoti lietojamas aizsargbrilles ārstam un vismaz 2 pacientam |  |  |
| 15. | Barošanu nodrošina 220/230V 50/60 Hz tīkls |  |  |
| 16. | Citas prasības: |  |  |
|  | Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai |  |  |
|  | Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 5. daļa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Dūmu atsūcējs - 1 gab. | Pozīcijas nr. |  |
|  | Ražotājs: |  |
|  | Modelis: |  |
|  | Ražotājvalsts: |  |
|  | Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: |  |
|  | Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā: |  |
| 1. | Pielietojams dermatoloģijā elektroķirurģijas un lāzerķirurģijas manipulācijām |  |  |
| 2. | Integrēts uz statīva vai tiešā veidā novietots 4 riteņiem no kuriem vismaz 2 ar bremzi |  |  |
| 3. | Iespēja aktivizēt/deaktivizēt nosūci vismaz ar kājas pedāli |  |  |
| 4. | Regulējama gaisa plūsma |  |  |
| 5. | Maksimālā gaisa plūsma vismaz 300 l/min |  |  |
| 6. | Vairāku pakāpju filtrācija, kas absorbē smakas un daļiņu izplatīšanos telpā |  |  |
| 6.1. | Vismaz HEPA filtrs daļiņu aizturēšanai |  |  |
| 7. | Barošanu nodrošina 220/230V 50/60 Hz tīkls |  |  |
| 8. | Komplektācijā |  |  |
| 8.1. | Kājas pedālis manuālai vadībai |  |  |
| 8.2. | Filtrs/filtri, lai nodrošinātu vismaz 35 darba stundas pie maksimālās plūsmas |  |  |
| 8.3. | 22 mm standarta savienojums |  |  |
| 9. | Integrēta atsūkšanas caurule ar vairākiem fiksējamiem posmiem vai cits risinājums atsūkšanas caurules pozicionēšanai pie manipulācijas veikšanas vietas |  |  |
| 10. | Citas prasības: |  |  |
|  | Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai |  |  |
|  | Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas iekārtai un zondēm latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 7. daļa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Krioterapijas iekārta - 1 gab. | Pozīcijas nr. |  |
|  | Ražotājs: |  |
|  | Modelis: |  |
|  | Ražotājvalsts: |  |
|  | Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: |  |
|  | Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā: |  |
| 1. | Paredzēts darbam ar sašķidrināto slāpekli |  |  |
| 2. | Piemērots dermotoloģijas krioterapijas procedūrām |  |  |
| 3. | Slāpekļa uzturēšana šķidrā formā vismaz 20 stundas |  |  |
| 4. | Rezervuāra tilpums 500 ml ± 100 ml |  |  |
| 5. | Integrēta aukstumizolējoša josla, lai pasargātu ārstniecības personas rokas no apsaldēšanas |  |  |
| 6. | Iekārta aprīkota ar drošības ventīli un dozatoru |  |  |
| 7. | Piemērota darbam gan ar labo, gan ar kreiso roku |  |  |
| 8. | Komplektācijā: |  |  |
| 9. | Standarta uzgaļu komplekts (5 dažādu diametru taisnie izsmidzinātājuzgaļi, 1 liektais) |  |  |
| 10. | Statīvs uzgaļu uzglabāšanai |  |  |
| 11. | Citas prasības: |  |  |
|  | Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai |  |  |
|  | Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā |  |  |

Līguma 2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta 3.daļa

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR | Summa kopā ar PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Intensīvas pulsējošas gaismas (IPL) terapijas sistēma | 1 | 10890.00 | 10890.00 | 13176.90 |
| KOPĀ | 10890.00 | 13176.90 |

Iepirkuma priekšmeta 4.daļa

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR | Summa kopā ar PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CO2 ķirurģiskā lāzersistēma ar frakcionēto uzgali un skaneri | 1 | 27490.00 | 27490.00 | 33262.90 |
| KOPĀ | 27490.00 | 33262.90 |

Iepirkuma priekšmeta 5.daļa

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR | Summa kopā ar PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dūmu atsūcējs | 1 | 1550.00 | 1550.00 | 1875.50 |
| KOPĀ | 1550.00 | 1875.50 |

Iepirkuma priekšmeta 7.daļa

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR | Summa kopā ar PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krioterapijas iekārta | 1 | 590.00 | 590.00 | 713.90 |
| KOPĀ | 590.00 | 713.90 |