Pircēja līg.reģ.Nr.R1S-412/2021

Pārdevēja līg.reģ.Nr._________________

IEPIRKUMA LĪGUMS

Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā

paraksta un tā laika zīmoga datums

SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk – Pircējs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas un valdes locekļa asoc.prof. Andreja Pavāra personās, kuri rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu, no vienas puses, un

SIA "A.Medical" (turpmāk – Pārdevējs), tās _____ personā, kurš rīkojas uz _____ pamata, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas “Puses”, bet katra atsevišķi “Puse”,

apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un pamatojoties uz atklāta konkursa “Medicīnas mēbeles, iekārtas un aprīkojums 17. korpusa jaunajam OP blokam un nodaļai” (ID Nr. R1S 2021/44-IEP) nosacījumiem un rezultātiem iepirkuma priekšmeta daļā Nr. 9, 10 un 28, noslēdz šādu līgumu (turpmāk- Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

# Līguma priekšmets ir instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtas, higēnisko priekšmetu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtas un slēgta tipa instrumentu transporta ratu (turpmāk – Prece) iegāde saskaņā ar Līguma 1.pielikumu (Tehnisko specifikāciju/Tehnisko piedāvājumu).

# Pārdevējs apņemas uzstādīt Preci Pircēja norādītajā telpā 60 dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža:

# Piegādes vieta – Pircēja telpas – SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Bruņinieku ielā 5k-2, Rīgā.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Kopējā summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums) par Preci sastāda 27 002,00 EUR bez PVN. PVN tiek papildus aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma 2.1.punktā minētajā summā ir iekļautas visas Preces iepakojuma, Pircēja personāla apmācības darbam ar Preci, piegādes izmaksas līdz Pircēja norādītājai vietai, un uzstādīšanas izmaksas, garantijas remonts, t.sk., detaļas un materiāli, un tehniskā apkope garantijas laikā, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, kas rodas Pārdevējam sakarā ar Preces ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi Pircējam, un citas izmaksas, kas noteiktas Tehniskajā specifikācijā.

  - Norēķini notiek pēcapmaksas formā, pārskaitot naudu uz Pārdevēja norādīto kontu.

  - Pircējs apņemas norēķināties par piegādāto Preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces piegādes un uzstādīšanas un preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas. Preču pavadzīmē obligāti jānorāda Pircēja Līguma reģistrācijas numurs, pretējā gadījumā Pircējs ir tiesīgs neparakstīt attiecīgo pavadzīmi.

  - Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs ir pārskaitījis naudu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu.

  - Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko sastādīts Defektu akts, norēķināšanās par Preci notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem.

- PĀRDEVĒJA UN PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:

  - Pārdevējs apņemas veikt Līguma prasībām atbilstošu Preces piegādi un nodošanu Pircējam kopā ar visiem komplektācijā ietilpstošajiem materiāliem un dokumentāciju (saskaņā ar Līguma 1.pielikumu), kā arī pēc Pircēja pieprasījuma veikt Pircēja personāla bezmaksas apmācību ar Preci.

  - Pārdevējs nodrošina Preces piegādi tās rūpnīcas standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

  - Pārdevējs apņemas veikt Preces piegādi Līguma noteiktā kārtībā un termiņā.

  - Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  - Pārdevējs apņemas nodrošināt piegādei izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams.

  - Pārdevējs apņemas Līguma izpildi nenodot trešajai personai bez Pircēja rakstiskas atļaujas.

  - Pārdevējs apņemas piegādāt Preci Pircējam izdevīgā darba laikā.

  - Pircējam ir tiesības pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Pircējs veic Līgumā noteiktajā termiņā piegādātās kvalitatīvās un Līguma noteikumiem atbilstošas Preces pieņemšanu un apmaksu Līguma noteiktajā kārtībā.

  - Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādes veikšanai.

  - Pārdevējs veic Preces apkopi atbilstoši Preces ražotāja noteiktajām prasībām. Apkopes veikšanas laiki ir iepriekš saskaņojami ar Pircēju.

- PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

  - Nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces gadījumā Pircējs sastāda Defektu aktu, un Pārdevēja pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā veikt atkārtotu kvalitatīvas un Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādi uz sava rēķina.

  - Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līguma 1.2.punktā noteiktajā termiņā vai neveic Preču apkopi atbilstoši Preces ražotāja noteiktajām prasībām un iepirkuma ietvaros Pārdevēja iesniegtajā piedāvājumā norādītajos laikos, tad Pircējs ir tiesīgs pieprasīt Pārdevējam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma summas.

  - Ja Pircējs neveic Preces apmaksu noteiktajā termiņā un apjomā, tad Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt Pircējam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma summas.

  - Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku tīšas darbības vai bezdarbības, rupjas neuzmanības vai nolaidības rezultātā. Par nodarītiem zaudējumiem Puse sastāda attiecīgu aktu, kurā tiek konstatēts radušos zaudējumu apmērs un vienu šī akta oriģinālu kopā ar pretenziju iesniedz otrai Pusei. Uz iesniegto pretenziju Pusei ir pienākums sniegt atbildi ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no tās saņemšanas brīža, apstiprinot nodarīto zaudējumu atlīdzību vai noraidot pretenziju, attiecīgi motivējot pieņemto lēmumu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

- NEPĀRVARAMĀ VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

- PRECES NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

  - Preces piegādes un uzstādīšanas fakts tiek noformēts, Pircējam un Pārdevējam parakstot Preces pavadzīmi-rēķinu.

  - Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo Preci Pircējs nepieņem.

- GARANTIJA UN APKOPE

  - Garantijas termiņš ir 24 mēneši, skaitot no Preces pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža.

  - Līgumā norādītā garantijas periodā Pārdevējs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem un materiāliem veikt garantijas remontu.

  - Ražotāja noteiktā un Precei nepieciešamā apkope garantijas periodā ir bezmaksas.

  - Precei nepieciešamās apkopes ir veicamas ar Līguma 9.1.1.punktā minēto Pircēja kontaktpersonu saskaņotos laikos. Konkrētās apkopes izpildi apliecina Pušu parakstīts protokols.

- LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

  - Līgums stājās spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pilnvaroti pārstāvji un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildīšanai.

  - Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu:

    - ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līgumā noteiktā termiņā;

    - ja Pārdevējs, iepirkuma ietvaros iesniedzot dokumentus, ir sniedzis nepatiesu informāciju;

    - ja Pārdevējs piegādā Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci. Par Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci ir uzskatāma arī Prece, kurai vismaz 2 reizes ir veikts garantijas remonts;

    - ja Pārdevējs paaugstina Preces cenu;

    - ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 8.2.punktā noteiktajos gadījumos, Pircējs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs atgriezt Pārdevējam piegādāto Preci, un Pārdevējam ir pienākums atmaksāt pilnu cenu par saņemto Preci. Amortizācija vai citi atskaitījumi nav pieļaujami. Ar Preces atgriešanu saistītos izdevumus sedz Pārdevējs. Papildus minētajam Pircējs ir tiesīgs pieprasīt no Pārdevēja līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.

  - Līguma izbeigšana neatbrīvo Pārdevēju no zaudējumu atlīdzības.

  - Pusēm ir tiesības, savstarpēji vienojoties, papildināt vai grozīt Līguma noteikumus, kuri jānoformē rakstiski – vienošanās veidā. Līguma grozījumi veicami Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajā kārtībā un gadījumos.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Līguma saistību izpildei Puses nosaka šādas kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgās Puses intereses, t.sk., parakstīt ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju, piem., pavadzīmes-rēķinus:

    - Pircēja kontaktpersona: Medicīnas iekārtu inženiere Jekaterina	Tihomirova, tālrunis 26615201, e-pasts: jekaterina.tihomirova@1slimnica.lv;

    - Pārdevēja kontaktpersona: ____________________.

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

  - Līgums var tikt papildināts vai grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Parakstīšanas brīdī Līgums ir sastādīts divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, bet otrs – pie Pārdevēja.

  - Defekta akti, ja tādi tiek sastādīti, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Visi paziņojumi, pieprasījumi Pusēm ir iesniedzami vai nosūtāmi uz Līguma 10.punktā norādītajām adresēm. Ja mainās Pušu rekvizīti, tad tas jāpaziņo otrai Pusei triju dienu laikā.

# PUŠU REKVIZĪTI

| Pircējs SIA „Rīgas 1.slimnīca” Reģ.Nr. 40003439279 Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001 Tālrunis: 67366375 administracija@1slimnica.lv Bankas nosaukums: A/s Citadeles banka Bankas kods: PARXLV22CIT Norēķinu konts: LV12PARX0006054590785 _____________________________________ Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina _____________________________________ Valdes loceklis asoc.prof. Andrejs Pavārs | Pārdevējs SIA "A.Medical" Reģ.Nr. 40103599415 Adrese: Varkaļu iela 13a, Rīga, LV-1067 Tālrunis: 66103003 e-pasts: info@amedical.eu Bankas nosaukums: AS SEB banka Konts: LV61UNLA0050021251968 ___________________________________ …. |
| --- | --- |

Līguma 1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Iepirkuma priekšmeta 9. daļa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Ķirurģisko instrumentu mazgāšanas iekārta - 1 gab. | Ražotājs: |  |
|  | Modelis: |  |
|  | Ražotājvalsts: |  |
|  | Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: |  |
|  | Ražotāja noteikts apkopes biežums: |  |
| 1. | Automātiskās mazgāšanas – dezinfekcijas iekārta piemērota ķirurģisko instrumentu, operāciju apavu, atsūkšanas trauku un citu piederumu mazgāšanai, dezinfekcijai un žāvešanai |  |  |
| 2. | Iekārta atbilst EN ISO 15883 noteiktajām prasībām |  |  |
| 3. | Vienas ielādes/izlādes durvis |  |  |
| 3.1. | Atvēras virzienā uz leju |  |  |
| 3.2. | Aprīkotas ar eronomisku rokturi |  |  |
| 3.3. | Igatavotas no izturīga, caurredzama stikla |  |  |
| 3.4. | Durvis piemērotas, lai izmantotu kā pamatni ielādes-izlādes rāmja iestumšanai un izstumšanai no kameras |  |  |
| 4. | Mazgāšanas-dezinfekcijas iekārta aprīkota ar mikroprocesoru sistēmu iekārtu darbības kontrolei |  |  |
| 5. | Displejs iekārtas stāvokļa atspoguļošanai un iestatīšanai |  |  |
| 6. | Vizuāls un skaņas signāls iekārtas kļūdu gadījumā |  |  |
| 7. | Neatkarīga kontroles sistēma procesa parametru uzraudzībai un salīdzināšana ar uzstādītajiem |  |  |
| 8. | Vismaz 5 darba programmas, kuras iespējams pielāgot atbiltoši Slimnīcas vajadzībām |  |  |
| 8.1. | Tajā skaitā vismaz programma operāciju zāles apavu apstrādei (kopējais apstrādes laiks ne vairāk 50 min) un standarta apstrādes programma, kas piemērota lielo priekšmetu apstrādei |  |  |
| 9. | Drenāžas dzesēšanas sistēma, lai nodrošinātu kanalizācijā ieplūstošā ūdens temperatūru ne augstāku kā 60° C |  |  |
| 10. | Termiskā dezinfekcija vismaz 90°C sasniedzot A0 = 3000 |  |  |
| 11. | Iekārtai nav nepieciešams ventilācijas pieslēgums |  |  |
| 12. | Iekārta aprīkota ar vismaz trīs dozēšanas sūkņiem ar plūsmas kontroli |  |  |
| 13. | Piemērota lietošanai ar dažādu ražotāju mazgāšanas, neitralizācijas, skalošanas un citiem līdzekļiem, tajā skaitā Dr. Weigert ražotajiem, ko šobrīd lieto Slimnīcā |  |  |
| 14. | Žāvēšanas sistēma aprīkota ar HEPA filtru |  |  |
| 15. | Korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda vai ekvivalentiem materiāliem |  |  |
| 16. | Kamera izgatvota no AISI 316 vai ekvivalenta nerūsējošā tērauda |  |  |
| 16.1. | Kameras augstums vismaz 50 cm |  |  |
| 16.2. | Mazgāšanas-dezinfekcijas ciklu laikā kamera izgaismota |  |  |
| 16.3. | Kameras augšā un apakšā rotējošas sprauslas |  |  |
| 17. | Iekārtas apakšējā daļā nodalījums mazgāšanas līdzekļiem |  |  |
| 18. | Ielādes augstums no grīdas 90±20 cm |  |  |
| 19. | Iekārtas platums ne vairāk par 70 cm |  |  |
| 20. | Komplektācijā |  |  |
| 20.1. | Rāmis lielo priekšmetu (bļodu, sūkņa burku utml. priekšmetu, kuru augstums var sasniegt 45 cm) apstrādei |  |  |
| 20.2. | Rāmis vai statīvs, kas piemērots vismaz 10 operāciju apavu pāru mazgāšanai |  |  |
| 20.3. | Termoprinteris un vismaz 3 termopapīra ruļļi iekārtas procesu un kļūdu izdrukām |  |  |
| 21. | Savietojama ar Slimnīcā esošajām komunikācijām: |  |  |
| 21.1. | Trisfāžu elektrības pieslēgums 400 V 50 Hz |  |  |
| 21.2. | Karstais un aukstais ūdens pieslēgums |  |  |
| 21.3. | Ja iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamas izmaiņas esošajām komunikācijām, ūdens filtri, ūdens sagatavošanas sistēma u.c. izmaiņas, tās jāiekļauj iekārtas cenā |  |  |
| 22. | Citas prasības: |  |  |
|  | Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā |  |  |
|  | Iekārtas cenā iekļautas visas uzstādīšanai nepieciešamo materiālu un darba izmaksas |  |  |
|  | Pretendents, uzstādot iekārtu un garantijas laikā, veic validāciju atbilstoši LVS EN ISO 15883 standarta prasībām vismaz līdz 3 programmām un nodod lietotājam dokumentāciju bez papildus samaksas |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. |  |  |
|  | Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 10. daļa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Higēnisko priekšmetu mazgāšanas - dezinfekcijas iekārta - 2 gab. | Ražotājs: |  |
|  | Modelis: |  |
|  | Ražotājvalsts: |  |
|  | Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: |  |
|  | Ražotāja noteikts apkopes biežums: |  |
| 1. | Piemērota padubju, urīntrauku, bļodu, spaiņu un citu priekšmetu mazgāšanai, termiskai dezinfekcijai (90-95°C temperatūrā) un žāvešanai |  |  |
| 2. | Ielāde kamerā no priekšas, roku augstumā |  |  |
| 3. | Kameras tilpums vismaz 45 l |  |  |
| 4. | Kamera izgatavota no monolīta nerūsējoša tērauda |  |  |
| 5. | Kamerā fiksētas un rotējošas sprauslas |  |  |
| 6. | Iespējams kamerā izliet priekšmetu saturu |  |  |
| 7. | Automātiska iekārtas pašdezinfikcija |  |  |
| 8. | Displejs iekārtas stāvokļa atspoguļošanai un kontrolei |  |  |
| 8. | Vismaz 4 dažādas mazgāšanas/skalošanas programmas |  |  |
| 9. | Programmas izvēle nospiežot pogu |  |  |
| 10. | Standarta mazgāšanas/dezinfekcijas programmas cikla garums ne vairāk par 15 min |  |  |
| 11. | Dozācijas sūkņi atkaļķošanas un mazgāšanas līdzeklim ar līmeņa sensoru |  |  |
| 12. | Nodalījums mazgāšanas un atkaļķošanas līdzekļiem |  |  |
| 13. | Iespējams izmantot standarta profesionālos mazgāšanas un atkaļķošanas līdzekļus |  |  |
| 14. | Integrēts vai komplektācijā iekļauts printeris cikla izdrukām (iekļauti vismaz 3 termopapīra ruļļi) vai cits risinājums veikto darbību dokumentācijai |  |  |
| 15. | Komplektācijā iekļauts universāls rāmis, piemērots vismaz padubei un urīntraukam |  |  |
| 16. | Iekārta brīvi stāvoša, platums un dziļums ne vairāk kā 60 cm |  |  |
| 17. | Saderīga ar esošajām komunikācijām: |  |  |
| 17.1. | 3-fāžu elektrības pievads |  |  |
| 17.2. | Karstā un aukstā ūdens pievads |  |  |
| 17.3. | Kanalizācijas pievads |  |  |
| 17.4. | - | - | - |
| 17.5. | Ja nepieciešamas izmaiņas komunikācijām iekārtas uzstādīšanai, visas izmaksas jāiekļauj piedāvājumā |  |  |
| 18. | Iekārta atbilst EN ISO 15883:2009 attiecināmajām prasībām |  |  |
| 16. | Citas prasības: |  |  |
|  | Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. |  |  |
|  | Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 28. daļa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Slēgta tipa instrumentu transporta rati - 2 gab. | Ražotājs: |  |
|  | Modelis: |  |
|  | Ražotājvalsts: |  |
| 1. | Slēgta tipa rati sterilo ķirurģisko instrumentu un materiālu transportēšanai |  |  |
| 2. | Piemēroti transportēšanai nelabvēlīgos laikapstākļos - pa sniegu un lietus laikā - un nelīdzenu segumu |  |  |
| 3. | Mitrumu necaurlaidīgi |  |  |
| 4. | Vismaz divi izņemami plaukti, augstums regulējams bez papildu instrumentiem |  |  |
| 5. | Durvis ar slēdzeni |  |  |
| 6. | Vismaz viens stumšanas rokturis |  |  |
| 7. | Rati un rokturis izgatavoti no nerūsējošā tērauda |  |  |
| 8. | 4 riteņi ar diametru ne mazāku kā 200 mm |  |  |
| 9. | Vismaz divi riteņi ir grozāmi un aprīkoti ar bremzēm |  |  |
| 10. | Visapkārt pa perimetru prettrieciena rāmis |  |  |
| 11. | Ratu augšējo virsmu var izmantot kā galda virsmu |  |  |
| 12. | Ārējie izmēri: 850 (±100) x 750 (±25) x 1450 (±100) mm (garums x platums x augstums) |  |  |
| 13. | Citas prasības: |  |  |
|  | Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai |  |  |
|  | Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas latviešu valodā |  |  |

Līguma 2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta 9. daļa

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ķirurģisko instrumentu mazgāšanas iekārta | 1 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| KOPĀ | 12 300,00 |

Iepirkuma priekšmeta 10. daļa

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Higēnisko priekšmetu mazgāšanas - dezinfekcijas iekārta | 2 | 4 800,00 | 9 600,00 |
| KOPĀ | 9 600,00 |

Iepirkuma priekšmeta 28. daļa

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Slēgta tipa instrumentu transporta rati | 2 | 2 551,00 | 5102,00 |
| KOPĀ | 5102,00 |