## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu tehniskā apkope un remonts” (ID Nr. R1S 2019/IEP-110):

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Korpuss | Pretendenta piedāvātā mēneša maksa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
|  |  | Apsardzes sistēmu (AS) tehniskā apkope | Ugunsdrošības sistēmu (US) tehniskā apkope |
| 1. | Korpuss Nr.1 |  |  |
| 2. | Korpuss Nr.2 |  |  |
| 3. | Korpuss Nr.3 |  |  |
| 4. | Korpuss Nr.4 |  |  |
| 5. | Korpuss Nr.5 |  |  |
| 6. | Korpuss Nr.6 |  |  |
| 7. | Korpuss Nr.7 |  |  |
| 8. | Korpuss Nr.8 |  |  |
| 9. | Korpuss Nr.9 |  |  |
| 10. | Korpuss Nr.10 |  |  |
| 11. | Korpuss Nr.11 |  |  |
| 12. | Korpuss Nr.12 |  |  |
| 13. | Korpuss Nr.13 |  |  |
| 14. | Korpuss Nr.14 |  |  |
| 15. | Korpuss Nr.16 |  |  |
| 16. | Korpuss Nr.17 |  |  |
| 17. | Korpuss Nr.19 |  |  |
| 18. | Korpuss Nr.20 |  |  |
| 19. | Korpuss Nr.21 |  |  |
| 20. | Korpuss Nr.22 |  |  |
| 21. | Korpuss Nr.23 |  |  |
| Kopā: EUR bez PVN |  |  |
| SUMMA EUR bez PVN |  |
| PVN ___% apmērā (EUR) |  |
| PAVISAM KOPĀ EUR ar PVN |  |

| Stundas likme EUR bez PVN (remontdarbu gadījumā) |  |
| --- | --- |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- uzvarētāja izvēles kritērijs: zemākā cena (vienādu piedāvāto cenu gadījumā līgumslēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam ar zemāku stundas likmi).

Īpašie nosacījumi:

- līguma termiņš: 12 mēneši vai līdz brīdim, kad līguma ietvaros kopējais maksājums par saņemtajiem pakalpojumiem (t.i., apkopi un remontu) sasniedz 9990,00 EUR bez PVN, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais;

- apmaksa: reizi mēnesī 30 dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese:______________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr.______________________ |
| --- | --- |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Izpildītājs apņemas zemāk minētajos Pasūtītāja objektos veikt Pasūtītājam piederošo Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un tām piederošo signālu pārraides elementu (turpmāk – UATSS), apsardzes signalizācijas sistēmu un tām piederošo signālu pārraides elementu (turpmāk – ASS), balss izziņošanas sistēmu (turpmāk – BIS), piekļuves kontroles sistēmu (turpmāk – PKS), visas sistēmas kopā – Drošības sistēmas, kas ir attiecīgu ēku, būvju vai telpu neatņemamās sastāvdaļas, regulāru tehnisko apkalpošanu un bojājumu novēršanu (turpmāk – Pakalpojums).

- Ar saviem darbaspēka un materiāli tehniskajiem resursiem sniegt Pakalpojumu atbilstoši līguma noteikumiem, spēkā esošajiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem, vispārpieņemtajiem kvalitātes standartiem un prasībām šādu pakalpojumu veikšanā.

- Nodrošināt Drošības sistēmu nepārtrauktu un pilnvērtīgu darbību.

- Divu stundu laikā pēc Līgumā noteiktajā kārtībā pieteiktā pieprasījuma saņemšanas nodrošināt kvalificēta speciālista ierašanos Pasūtītāja objektā, lai veiktu darbus, kas nepieciešami, lai novērstu tehniskos bojājumus, par ko tiek sastādīts akts.

- Izstrādāt un ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas rakstiski iesniegt Pasūtītājam Drošības sistēmu tehniskās apkopes reglamentus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

- Nodrošināt bez papildus samaksas Drošības sistēmu ekspluatācijas instruktāžu Pasūtītāja darbiniekiem, atbilstoši Drošības sistēmu ražotāju noteikumiem, rekomendācijām un normatīvo aktu prasībām.

- Ja Drošības sistēmas darbības atjaunošanai ir nepieciešama tās elementu nomaiņa pret analogu, pirms remontdarbu uzsākšanas sagatavot un ar Pasūtītāju rakstiski saskaņot remontdarbu tāmi. Tāmē Izpildītājs norāda remontam nepieciešamo rezerves daļu un izejmateriālu cenas un remontdarbu stundu skaitu. Pasūtītājs apmaksu veic 30 dienu laikā pēc iepriekš saskaņoto darbu izpildes, ko apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts, un atbilstoša rēķina saņemšanas.

- Sniedzot Pakalpojumu, uzņemties atbildību par savu un trešo personu drošību.

- Uzņemties pilno materiālo atbildību par Drošības sistēmām, Pasūtītājam vai trešajam personām nodarītajiem zaudējumiem un segt visus zaudējumus, kas Izpildītāja, tā darbinieku vai apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības rezultātā radušies.

- Sniedzot Pakalpojumu, ievērot līguma noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvus aktus, ugunsdrošības prasības, darba drošības noteikumus, Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumus un apsardzes noteikumus, kā arī uzņemties atbildību par sekām, kuras varētu iestāties šajā apakšpunktā noteikto noteikumu neievērošanas vai nepienācīgas ievērošanas rezultātā.

- Kompensēt Pasūtītājam, tā darbiniekiem vai Pasūtītāja nomniekiem uzliktos administratīvos sodus, ja tie piemēroti normatīvo aktu prasību neizpildīšanas gadījumos no Izpildītāja, tā apakšuzņēmēju vai to darbinieku puses.

- Protokolēt Drošības sistēmu bojājumu pieteikumus.

- Nodrošināt veiktiem remontdarbiem un izmantotiem materiāliem 2 (divu) gadu garantiju no darbu pieņemšanas brīža.

- Novērst Drošības sistēmā konstatētos trūkumus uz sava rēķina 12 stundu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža, bet, ja trūkumi netraucē pilnvērtīgi ekspluatēt Drošības sistēmas, 48 stundu laikā, izņemot gadījumus, kad bojājumi radušies elektrisko un vājstrāvas tīklu instalācijā vai bojāta apkalpojamās Drošības sistēmas centrāle, par ko Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju; ja Izpildītājs nenodrošina trūkumu novēršanu iepriekšminētos termiņos, Pasūtītājs tiesīgs uzdot trūkumu novēršanu trešai personai, bet Izpildītājam ir pienākums pilnībā un bezstrīdus kārtībā kompensēt izdevumus, kas Pasūtītājam radušies, apmaksājot trešās personas rēķinu.

- Veikt remontdarbus, kas saistīti ar apkalpojamo Drošības sistēmu darbības funkcionalitāti, tajā skaitā, ar zonu atslēgšanu, detektoru pārvietošanu u.c. izmaiņām, tikai rakstiski saskaņojot to ar Pasūtītāju.

- Nodrošināt Pasūtītājam attālinātu pieeju informācijai par Drošības sistēmām: signalizācijas zonu sarakstiem, atbildīgo personu sarakstiem ar kodu numuriem (kārtas numurs) signalizācijas centrālē; vēstures datiem (par laika posmu, kas nav mazāks par 30 dienām) par objektā reģistrētām  trauksmēm, signalizācijas aktivizēšanu un deaktivizēšanu utt.

- Nodrošināt Pasūtītājam iespēju saņemt konsultāciju pa tālruni attiecībā uz kodu nomaiņu, dzēšanu vai jaunu kodu ievadīšanu.

- Neizpaust informāciju par Pasūtītāju un viņa objektiem, objektos esošajām Drošības sistēmām, to specifikāciju, konfigurāciju un tehnisko stāvokli.

- Izsaukt Pasūtītāju vai viņa pilnvaroto personu, ja radusies nepieciešamība Drošības sistēmas apskatē objekta iekštelpās.

- Nodrošināt Drošības sistēmu tehnisko apkalpošanu Pasūtītāja objektos ne retāk kā 1 reizi mēnesī saskaņā ar Izpildītāja izstrādātu un abpusēji saskaņotu tehniskās apkalpošanas reglamentu.  Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no tehniskās apkalpošanas darbu veikšanas brīža sastādīt un iesniegt Pasūtītājam tehniskās apkalpošanas darbu aktus, kuros fiksēti tehniskās apkalpošanas laikā veiktie darbi.

- Konsultēt Pasūtītāju signalizācijas iekārtas ekspluatācijas jautājumos.

- Nodrošināt Drošības sistēmu nepārtrauktu un pilnvērtīgu darbību.

- Sniegt Pasūtītājam rakstisku atbildi uz Pasūtītāja iesniegtu pretenziju (turpmāk – Pretenzija) par Izpildītāja darbības trūkumiem 5 (piecu) dienu laikā no Pretenzijas nosūtīšanas brīža, kā arī nekavējoties, bet ne vēlāk kā Pasūtītāja noteiktajā termiņā, novērst Pretenzijā norādītos trūkumus.

- Līguma darbības laikā Pasūtītājs, pēc nepieciešamības, ir tiesīgs palielināt vai samazināt Līgumā minēto objektu vai Drošības sistēmu sarakstu, par to noslēdzot attiecīgu vienošanos vai rakstiski brīdinot Izpildītāju par izmaiņām 30 (trīsdesmit) kalendāru dienu laikā.

- Izpildītājs ir atbildīgs par pienākumu neizpildi Līgumā un normatīvo aktu kārtībā.

Tehniskās apkopes pakalpojumu nodrošināšanā ietilpstošo apsardzes sistēmu tehniskā uzraudzība. Veicamo darbu apraksts:

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apsardzes signalizācijas pults | x |
| 1.1. | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude. | Reizi mēnesī |
| 1.2. | Programmnodrošinājuma un sistēmas darbības pārbaude. | Reizi mēnesī |
| 1.3. | Lokālā vadības paneļu pārbaude. | Reizi mēnesī |
| 1.4. | Elektriskās barošanas un tās rezervācijas pārbaude. | Reizi mēnesī |
| 2. | Detektori un magnētiskie kontakti | x |
| 2.1. | Kustību detektoru vizuālā pārbaude. | Reizi mēnesī |
| 2.2. | Kombinēto stikla plīšanas un kustības detektoru vizuālā pārbaude. | Reizi mēnesī |
| 2.3. | Stikla plīšanas detektoru vizuālā pārbaude. | Reizi mēnesī |
| 2.4. | Noplūdes detektoru vizuālā pārbaude. | Reizi mēnesī |
| 2.5. | Magnētisko kontaktu vizuālā pārbaude. | Reizi mēnesī |
| 2.6. | Visu detektoru un magnētisko kontaktu darbības pārbaude. | Visa gada laikā |
| 3. | Trauksmes pogas | x |
| 3.1. | Trauksmes pogu darbības pārbaude. | Reizi mēnesī |
| 4. | Sirēnas un trauksmes ierīces | x |
| 4.1. | Sirēnu un trauksmes ierīču vizuālā pārbaude. | Reizi mēnesī |
| 4.2. | Sirēnu un trauksmes ierīču darbības pārbaude. | Reizi pusgadā |

Ugunsdrošības sistēmu pakalpojumu nodrošināšanā ietilpstošo ugunsdrošības sistēmu tehniskā uzraudzība. Veicamo darbu apraksts:

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas pults | x |
| 1.1. | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude, un, nepieciešamības gadījumā, to korekcija. Dežūrpersonāla instrukcijas un zonu sarakstu esamības kontrole | reizi mēnesī |
| 1.2. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti | reizi mēnesī |
| 1.3. | No katras cilpas iedarbināt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu trauksmes signāla pārraidīšanu līdz pultij | reizi mēnesī |
| 1.4. | Imitējot ugunsgrēku, pārliecināties, vai iedarbojas ventilācijas atslēgšana | reizi ceturksnī |
| 1.5. | Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ | reizi mēnesī |
| 1.6. | No katras cilpas izņemt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu bojājuma signāla pārraidīšanu līdz pultij | reizi mēnesī |
| 2. | Siltuma signāldevēji | x |
| 2.1. | Signāldevēju ārējā apskate | reizi mēnesī |
| 2.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude | reizi mēnesī |
| 2.3. | Attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi ceturksnī |
| 2.4. | Signāldevēju bāzes savienojošo kontaktu pārbaude | reizi mēnesī |
| 3. | Dūmu optiskie signāldevēji | x |
| 3.1. | Signāldevēju ārējā apskate | reizi mēnesī |
| 3.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude | reizi mēnesī |
| 3.3. | Signāldevēju optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi ceturksnī |
| 3.4. | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | reizi mēnesī |
| 3.5. | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi mēnesī |
| 4. | Rokas ugunsdzēsības izziņošanas ierīces | x |
| 4.1 | Rokas signāldevēju ārējā apskate | reizi mēnesī |
| 4.2 | Rokas signāldevēja darba spējas pārbaude | reizi mēnesī |
| 4.3 | Signāldevēju attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi pusgadā |
| 4.4 | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | reizi gadā |
| 4.5 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi gadā |
| 5. | Ugunsdzēsības skaņas signalizācijas ierīces | x |
| 5.1 | Zvana/sirēnas ārējā apskate | reizi mēnesī |
| 5.2 | Zvana/sirēnas darbs spējas pārbaude | reizi mēnesī |
| 6. | Izolējošo un kontroles moduļu pārbaude | x |
| 6.1 | Moduļu ārējā apskate | reizi mēnesī |
| 6.2 | Moduļu darba spējas pārbaude | reizi mēnesī |
| 6.3 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi gadā |
| 7. | Dūmu staru signāldevēju pārbaude | x |
| 7.1 | Signāldevēja ārējā apskate | reizi ceturksnī |
| 7.2 | Signāldevēja optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi pusgadā |
| 7.3 | Signāldevēju darba spējas pārbaude | reizi pusgadā |
| 7.4 | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | reizi gadā |
| 7.5 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi gadā |
| 8. | Akumulatoru pārbaude | x |
| 8.1 | Izejas sprieguma pārbaude zem slodzes | reizi ceturksnī |
| 9. | Ventilācijas sistēmas bloķēšana | x |
| 9.1 | No ug-dr. signal. pults pārbaudīt ventilācijas ierīču atslēgšanu | reizi ceturksnī |
| 10. | Liftu darbības bloķēšana | x |
| 10.1. | Pārbaudīt liftu atslēgšanos no ugunsdrošības signalizācijas pults |  |

SIA „Rīgas 1.slimnīca” objektu saraksts un iekārtu saraksts Nr.1

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta atrašanas vieta | Iekārtu nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Administrācijas telpa, kab. Nr.1 AS | Korpuss Nr.2, 3.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 2. | Administrācijas telpa, kab.Nr.2 AS | Korpuss Nr.2, 3.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIRdetektori |
| 3. | Administrācijas telpa, kab.Nr.3 AS | Korpuss Nr.2, 3.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 4. | Administrācijas telpa, kab.Nr.4 AS | Korpuss Nr.2, 3.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 5. | Administrācijas telpa, kab.Nr.5 AS | Korpuss Nr.2, 3.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 6. | Administrācijas telpa, kab.Nr.6 AS | Korpuss Nr.2, 3.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 7. | Administrācijas telpa, kab. Nr.7,8,9 AS | Korpuss Nr.2, 3.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 8. | Administrācijas telpa, kab.Nr.10 AS | Korpuss Nr.2, 3.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 9. | Administrācijas telpa, kab.Nr.11 AS | Korpuss Nr.2, 3.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 10. | Administrācijas telpa, kab.Nr.12 AS | Korpuss Nr.2, 3.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 11. | Administrācijas telpa, kab.Nr.13 AS | Korpuss Nr.2, 3.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 12. | Administrācijas telpa, kab.Nr.14 AS | Korpuss Nr.2, 3.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 13. | Administrācijas telpa, kab.Nr.15 AS | Korpuss Nr.2, 3.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 14. | Administrācijas telpa, kab.Nr.16 AS | Korpuss Nr.2, 3.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 15. | Administrācijas telpa, kab.Nr.17 AS | Korpuss Nr.2, 3.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 16. | Administrācijas telpa, kab.Nr.18 AS | Korpuss Nr.2, 3.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 17. | Administrācijas telpa, kab.Nr.19 AS | Korpuss Nr.2, 3.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 18. | Administrācijas telpa, kab.Nr.20 AS | Korpuss Nr.2, 3.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 19. | Administrācijas telpa, kab.Nr.21 AS | Korpuss Nr.2, 3.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 20. | Administrācijas telpa, kab.Nr.22 AS | Korpuss Nr.2, 3.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 21. | Administrācijas telpa (gaitenis) AS | Korpuss Nr.2, 3.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 |
| 22. | Administrācijas telpa (ugunsdrošības signalizācija) | Korpuss Nr.2, 3.stāvs | Uguns. Panelis BENTEL 24 zon.,komb. detektori SD-268 |
| 23. | Apsardzes telpa (ugunsdrošības signalizācija: 1,2,3,4,5,6,7.rajons) AS un US | Korpuss Nr.1, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-1616:ESMI Uguns. panelis PC-4020 |
| 24. | ATS AS | Korpuss Nr.2, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektors |
| 25. | Arodkomiteja AS | Korpuss Nr.4, 3.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 26. | Angiogrāfija AS un US | Korpuss Nr.3, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-1616 un US panelis un un US panelis ESMI Radiodetektori un SD detektori |
| 27. | Aptieka (narkotiku istaba) AS un US | Korpuss Nr.20, 2.stāvs | Apsardzes panelis NX-8 un US panelis Bentel PIR detektori |
| 28. | Aptieka (seifs) AS | Korpuss Nr.20, 2.stāvs | Apsardzes panelis NX-8; Magnetdetektors |
| 29. | Aptieka (noliktava ) AS unUS | Korpuss Nr.20, 1.stāvs | Apsardzes panelis NX-8-585 PIR detektori un dumudetektori |
| 30. | Aptieka (1.stāvs) AS | Korpuss Nr.20, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 31. | Aptieka (2.stāvs) AS un US | Korpuss Nr.20, 2.stāvs | Apsardzes panelis NX-8 Un uguns panelis Bentel PIR detektori un dumudetektori |
| 32. | Arhīvs AS | Korpuss Nr.21, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 33. | Endoskopijas nodaļa AS un US | Korpuss Nr.4, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 -2gab. PIR detektori |
| 34. | FDN AS | Korpuss Nr.12, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 35. | FDN US | Korpuss Nr.12, 1.stāvs | Uguns panelis BENTEL, Dūmu detektori RF-501 |
| 36. | Sonogrāfija AS un US | Korpuss Nr.6, 1.stāvs | Apsardzes panelis NX-8E un uguns panelis Bentel PIR detektori un dumudetektori |
| 37. | Garāža Nr.1 AS | Korpuss Nr.20, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 38. | Garāža Nr.2 AS | Korpuss Nr.20, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 39. | Garāža Nr.3 AS | Korpuss Nr.20, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 40. | Garāža Nr.4 (remonta boksa) AS | Korpuss Nr.20, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 41. | Garāža Nr.5 AS | Korpuss Nr.20, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 42. | Pēcoperācijas palātas noliktava AS | Korpuss Nr.5, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 43. | Inženiera noliktava AS | Korpuss Nr.10, puspagraba | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 44. | Materiālu noliktava AS | Korpuss Nr.20,katlumāja pagalmā | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 45. | Medicīniskā statistika (ugunsdrošības signalizācija) | Korpuss Nr.21, 2.stāvs | Uguns panelis DSC-2525 Dūmu detektori RF-501 |
| 46. | Medicīniskā statistika (datoru kab.) AS | Korpuss Nr.21, 2.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 47. | Medicīniskā statistika(kab.) AS | Korpuss Nr.21, 2.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 48. | Medicīniskā statistika (personāla arhīvs) AS | Korpuss Nr.21, 2.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 |
| 49. | Medicīniskā statistika (koridors un ieejas durvis) AS | Korpuss Nr.21,2.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektors |
| 50. | Medicīniskā statistika, kab.Nr.1 AS | Korpuss Nr.21, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektors |
| 51. | Medicīniskā statistika, kab.Nr.2 AS | Korpuss Nr.21, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektors |
| 52. | Medicīniskā statistika, kab.Nr.3 AS | Korpuss Nr.21, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektors |
| 53. | Medicīniskā statistika , kab.Nr.4 AS | Korpuss Nr.21,1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektors |
| 54. | Medicīniskā statistika, kab.Nr.5 AS | Korpuss Nr.21, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektors |
| 55. | Medicīniskā statistika, kab.Nr.6 (grāmatvedības arhīvs) AS | Korpuss Nr.21, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektors |
| 56. 57. | 7.nod.(5.dienas stacionārs) AS 5.dien.stacionāra v/masas kab. AS | Korpuss Nr.10, 2.stāvs Korp.Nr.11,2.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektors AS panelis DSC-585 PIR detektors |
| 58. | Poliklīnika cokoļstāvs AS | Korpuss Nr.1, cokoļstāvs | Apsardzes panelis FOX SEC detektori |
| 59. 60. 61. 62. | Poliklīnika, v/m kab. AS Poliklīnika, nod.vad.kab. AS Poliklīnika 3.stāvā koridors AS Poliklīnika 3.stāvā v/m kab-tā seifs AS | Korpuss Nr.1, 3.stāvs Korpuss Nr.1, 3.stāvs Korpuss Nr.1, 3.stāvs Korpuss Nr.1, 3.stāvs v/m kabinetā | Apsardzes panelis FOX-SEC Detektori AS panelis FOX SEC AS panelis FOX SEC un US panelis COOPER Dūmu detektori SD Apsardzes pults (radio) JA-63KR |
| 63. | Poliklīnika US | Korpuss Nr.1, cokolstāvs, 1.;2.;3.stāvs | Uguns panelis COOPER SD detektori Uguns pogas |
| 64. 65. 66. 67. | Poliklīnika, reģistratūra un servera telpa AS Poliklīnika 1.stāvā kartotekā sejfs AS Poliklīnika 1.stāvā koridors AS Poliklīnika 1.stāvā kab.Nr.109 AS | Korpuss Nr.1, 1.stāvs Korpuss Nr.1, 1.stāvs kab.Nr.109 Korpuss Nr.1.,1.stāvs koridors Korpuss Nr.1, 1.stāvs | Apsardzes panelis FOX SEC PIR detektori Trauksmes pogas Apsardzes pults (radio) JA-63KR Apsardzes panelis FOX SEC PIR detektori Apsardzes panelis FOX SEC PIR detektori |
| 68. 69. 70. | Poliklīnika 2.stāvs koridors AS Poliklīnika 2.stāvā kartoteka kab.Nr.221 AS Poliklīnika 2.stāvā reģistratūra AS | Korpuss Nr.1, 2.stāvs Korpuss Nr.1, 2.stāvs Korpuss Nr.1, 2.stāvs | Apsardzes panelis FOX SEC PIR detektori Apsardzes panelis FOX SEC Apsardzes panelis FOX SEC |
| 71. | Radioloģijas nod. uzņemš. kab. AS un US | Korpuss Nr.13, 1.stāvs | Uguns panelis PC-4020 un apsardzes panelis DSC-1565 Kombinētie detektori Uguns poga |
| 72. | Radioloģijas nod. kab.Nr.4 AS un US | Korpuss Nr.3, 1.stāvs | Apsardzes panelis Jablotron un US panelis Bentel PIR detektori un SD detektori |
| 73. | Patoloģiskās anatomijas nod. AS | Korpuss Nr.19, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 74. | Radioloģijas nod. (datortomogrāfija Nr.1) AS un US | Korpuss Nr.10, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-1616 unUS panelis Bentel PIR detektori, dūmu detektori, uguns poga |
| 75. | Radioloģijas nod. (datortomogrāfija Nr.2) AS un US | Starp korpusa Nr.10 un korp.Nr.9 1.stāvs | Uguns panelis BENTEL un AS panelis DSC-1616 Kombinētie detektori, PIR detektori Uguns poga |
| 76. | Stomu kabinets AS | Korpuss Nr.14., 1.stavs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 77. | Plazmaferēzes kab.AS unUS | Korpuss Nr.14, 1.stāvs | RT 4-5 PIR detektori, dūmu detektori |
| 78. | Ginekoloģisko operāciju zāle AS un US | Starp korpusa Nr.6 un Nr.7, 1.stāvs | Apsardzes panelisDSC-1616 Uguns panelis PC-4020 Kombinētie detektori Uguns poga PIR detektori |
| 79. 80. | Tehniskās org.nod. mehāniskā darbnīca AS Tehniskās org. nod. meh.darb. noliktava | Korpuss Nr.3, puspagrabā Korpuss Nr.3 puspagrabā | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori AS panelis DSC-585 PIR detektori |
| 81. | Trauksmes poga (10.nod.) | Korpuss Nr.4., 2.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 Trauksmes poga |
| 82. 83. 84. | 12. nod. AS un US 12.nod. proc.kab. 12.nod. proc.kab.(sejfs) | Korpuss Nr.6, 2.stāvs Korpuss Nr.6, 2.stāvs Korpuss Nr.6, 2.stāvs, proc.kab. | Apsardzes panelis DSC-1832 un uguns panelis ESMI PIR detektori ;SD detektori AS panelis Jablotron AS panelis Jablotron |
| 85. | Pagrabs AS un US | Korpuss Nr.2, pagrabs | AS panelis DSC-585; US panelis Bentel PIR detektori, SD detektori |
| 86. | COB AS | Korpuss Nr.7, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585; PIR detektori |
| 87. | AS un US reģistratūra (trauksmes poga) | Korpuss Nr.2, 1.stāvs | AS panelis DSC-585 ; US panelis ESMI Trauksmes pogas „Cortex”.SD detektori |
| 88. | ASTS klinīskais centrs (dienas stacionārs) AS un US | Korpuss Nr.16 | AS panelis JA-63KR; US panelis AS detektori MG-PMD1P un RX-40 |
| 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. | 4.nodaļa US un AS 4.nod. op. Zāle AS 4.nod. māsas īstaba AS 4nod. procedūru kab. AS 4.nod. procedūru kab.(sejfs) AS 3.nodaļa AS un US 3.nod. operāciju zāle AS 3.nod. procedūru kab. AS 3.nod. proc.kab.(sejfs) AS | Korpuss Nr.17, 2.stāvs Korpuss Nr.17, 2.stāvs Korpuss Nr.17,2stāvs Korpuss Nr.17, 2.stāvs Korpuss Nr.17,2.stāvā proc.kab. Korpuss Nr.17, 2.stāvs Korpuss Nr.17, 2.stāvs Korpuss Nr.17, 2.stāvs Korpuss Nr.17, 2.stāvā proc.kab. | US panelis COOPER un AS panelis 95EN AS detektori US detektori Uguns pogas AS panelis 95EN AS panelis 95EN AS panelis 95EN AS panelis 95EN US panelis COOPER un AS panelis 95EN AS detektori un AS detektori Uguns pogas AS panelis 95EN AS panelis 95EN AS panelis 95EN |
| 98. 99. 100. 101. 102. | 9.nodaļa AS un US 9.nod. v/m kab. AS 9.nod. s/m kab.AS 9.nod. procedūru kab.AS 9.nod. procedūru kab.(sejfs) AS | Korpuss Nr.3, 2.stāvs Korpuss Nr.3, 3.stāvs Korpuss Nr.3, 3.stāvs Korpuss Nr.3, 2.stāvs Korpuss Nr.3, 2.stāvs | US panelis ESMI un AS panelis DSC-1832 PIR detektori, US detektori AS AS AS panelis Jablotron AS panelis Jablotron |
| 103. | Sterilizācijas nodaļa AS | Korpuss Nr.20, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 104. | Sterilizācijas nodaļa US | Korpuss Nr.20, 1.stāvs | Uguns panelis BENTEL Komb. detektori, uguns poga Uguns poga |
| 105. 106. 107. | Hronisku slimnieku īslaicīga aprūpe 1.nodaļa AS un US Hron.slimn. īslaic.aprūp.1. Nod. proc.kab. AS Hron.slimn.īslaic.aprūp.1.nod. proc.kab.(seifs) AS | Korpuss Nr.17, 3.stāvs Korpuss Nr.17,3.stāvs Korpuss Nr.17, 3.stāvs proc.kab-tā | US panelis COOPER un AS panelis 95EN AS un US detektori, uguns poga AS AS |
| 108. 109. 110. | Hronisku slimnieku īslaicīga aprūpe 2.nodaļa AS un US Hron.slimn.īslaic.aprūp.2.nod. proc.kab. AS Hron.slimn.īslaic.aprūp.2.nod.proc.kab-tā (sejfs) AS | Korpuss Nr.17, 4.stāvs Korpuss Nr.17, 4.stāvs Korpuss Nr.17, 4.stāvs | US Panelis COOPER un AS panelis 95EN AS un US. detektori Uguns poga AS AS |
| 111. | Administrācija US | Korpuss Nr.2, 2.stāvs | Uguns panelis Komb. detektori, uguns poga Uguns poga |
| 112. | COB ieejas durvis AS | Korpuss Nr.7, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 113. | Saimniecības dispečere AS | Korpuss Nr.20, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 PIR detektori |
| 114. | Skābekļa rezerves stacija AS | Korpuss Nr. 9, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 |
| 115. | Fizikālā nodaļa AS un US | Korpuss Nr.11, 1.stāvs | Apsardzes panelis DSC-585 Uguns panelis BENTEL Ugunsdetektori Uguns poga PIR detektori |
| 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. | Pol-ka „Šarlotes” AS Noliktava no Šarlotes ielas AS Kase uzņemš. Rentgenā AS Konferenču zāleAS Uzņemšanas nodaļa traumpunkts Autostāvvieta Telpas 1. un 2. stāvā labā puse AS unUS Telpas 2.stāvā kreisā puse AS un US | Korpuss Nr.23 , 1.;2.;3.stāvs Korpuss Nr.20 Korpuss Nr.13, 1.stāvs Korpuss Nr.2, 2.stāvs Korpuss Nr.2, 1.stāvs Bruņinieku un Kr.Valdemara ielas Korpuss Nr.20, ieeja no Šarlotes ielas Korpuss Nr.20, ieeja pagalmā | Apsardzes panelis FOX SEC un US panelis COOPER SD detektori Asdetektori, trauksmes pogas, uguns pogas AS panelisNX-8 PIR detektori AS panelis DSC-585 PIR detektori Trauksmes poga AS panelisDSC-585 PIR detektors Trauksmes poga Trauksmes poga AS panelis DSC-5020 un US panelis ESMI PIR detektori US detektori SD Uguns pogas AS panelis DSC-5020 un US panelis ESMI PIR detektori US detektori SD Uguns pogas |

SIA „Rīgas 1.slimnīca” objektu un iekārtu  saraksts Nr.2

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta atrašanas vieta | Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas iekārta (US) | Apsardzes signalizācijas sistēmas iekārta (AS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 1 | Poliklīnika 1. stāvs reģistratūra un servera telpa | Korpuss Nr.1 |  | Apsardzes pults (radio) JA-63KR-2 gb. Tastatūra (radio) JA-60F-1.gb. |
| 2 | Poliklīnika 1. stāvs kartotēka un atbildīga māsa 3.stāvs (seifs) | Korpuss Nr.1 |  | Apsardzes pults (radio) JA-63KR-2 gb. Tastatūra (radio) JA-60F-1.gb.- |
| 3 | Sarga būda no Bruņinieku iela puses |  |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1gb.) |
| 4 | 10.nod. Procedūras kabinets (seifs) |  |  | Radioraidītājs CORTEX 1.gab. Apsardzes panelis DSC-585 1.gab. Tastatūra PC1555RKZ 1.gab. |
| 5 | Kases telpas 2.stāvs |  |  | Apsardzes panelis NX-8 1.gab. Tastatūra LCD NX-148 1.gab. |
| 6 | Sarga telpā Apsardzes pults komplekts “Cortex” |  |  | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas pulti „Cortex” ar programmu uz 250 abon. – 1 gab. Dators - 1 gb. Monitors Samsung LCD 21” – 1 gb. MEMO peidžeris „Cortex” – 1 gb. Radioraidītājs „Cortex” RT 4-5 – 110 gb. Antena „Cotex” – 1 gab. Barošanas bloks „Cortex”- 1. gab. Rentranslators ar BP un digitālo plati bez moduļa - 1.gab. Modulis RF-GSM 1.gab. Ārējais apvienotais uztvērējs DR4000 -1.gab. Interfeiss TCP - 2 gab. Peidžeris kodu veidotājs 5W - 1 gab. Centrālās pults programma ar paplaš. funkc. priekš RT4-5GS 2.gab. |
|  |  | Korpuss Nr.1 | US komplekts |  |
| 7 | Administratīvā ēka kab.10 (3.stāvs) | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 8 | Administratīvā ēka kab.11 (3.stāvs) | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 9 | Administratīvā ēka kab.12 (TON) | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 10 | Administratīvā ēka kab.13 (ekonomiste) 3.stāvs | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 11 | Administratīvā ēka kab.14 (diktofonu centra datoru operatores) 3.stāvs | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 12 | Administratīvā ēka kab.16 (slimnīcas valdes loceklis) 3.stāvs | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 13 | Administratīvā ēka kab.17 (tehniskais direktors) 3.stāvs | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 14 | Administratīvā ēka (koridorā) 3.stāvs | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 15 | ATS, uzņemšanas nodaļa, pagrabs | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 16 | Galvenās māsas kabinets | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1gb.) |
|  |  | Korpuss Nr.2 | US komplekts |  |
| 17 | Datoru noliktava | Korpuss Nr.3 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 18 | Elektroniskā laboratorija | Korpuss Nr.3 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 19 | ANGEOGRĀFIJAS kabinets 1.st. (pretī 9.nod.kardioloģijai) | Korpuss Nr.3 |  | Piekļūšanas kontroles sistēma. konverters ASV-232/485 Anson-1 gb. kontrolieris ASV-8924 Anson-1 gb. slēdzis durvju atvēršanai-1 gb. lock ASL-3202A Anson-1 gb. kronšteins ASL-320L Anson-1 gb. stabilizators PS-817-1gb. uztvērējs UC-82 Jablotron UC-82-1 gb. distances vadības pultis RC-86 Jablotron-2 gb. |
|  |  | Korpuss Nr.3 | US komplekts |  |
| 20 | Arodkomitēja (3 stāvs) | Korpuss Nr.4 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 21 | Endoskopijas nodaļa 1.stāvs | Korpuss Nr.4 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 22 | Endoskopijas nodaļa | Korpuss Nr.4 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gab.) transformators EDEL (1.gab.) |
| 23 | Noliktava COB | Korpuss Nr.5 |  | Apsardzes panelis DSC 585 1.gab. Tastatūra PC1550 1.gab. |
|  |  | Korpuss Nr.5 | US komplekts |  |
| 24 | Sonogrāfijas nodala | Korpuss Nr.6 | Ugunsdrošības pults BENTELL-J424-8-1.gb US dūmu detektors NB-338-2H-30.gb. US rokas poga FP/3RD-3.gb. ugunsdrošības sirēna-3.gb. | Apsardzes pults NX-8E (1.gb.) Apsardzes infrasarkanais signaldēvējs RX-40QZ (5.gb.) Radioraidītājs Cortex-2.gb. Tastatūra NX-148-2 gb. |
|  |  | Korpuss Nr.6 | US komplekts |  |
|  |  | Korpuss Nr.7 | US komplekts | AS komplekts |
| 25 | Operācijas bloks | Korpuss Nr.8 |  | Barošanas bloks 2.gab. Akumulators MARSS 2.gab. |
| 26 | ITP seifs | Korpuss Nr.8 |  | Apsardzes panelis DSC 585PCB 1.gab. Tastatūra PC1550 1.gab. |
|  |  | Korpuss Nr.9 | US komplekts | AS komplekts |
| 27 | Datormogrāfija | Korpuss Nr.10 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru PC1832PCB (1.gb.) |
|  |  | Korpuss Nr.10 | US komplekts |  |
|  |  | Korpuss Nr.11 | US komplekts | AS komplekts |
| 28 | FDN | Korpuss Nr.12 | BENTELL uguns.pults-1 gb. transformators (1.gb.) US siltumu detektors NB-918-4H 1gb. US dūmu detektors NB-918-2H-20gb. nozarkārba KRT-20- 4 gb. Fakumulators 12 V- 1 gb. US rokas poga FP/3RD- 1 gb. ugunsdrošības sirēna-1 gb. |  |
|  |  | Korpuss Nr.12 |  | AS komplekts |
|  |  | Korpuss Nr.13 | US komplekts | AS komplekts |
| 30 | Stomu kabinets kreisā puse, sānu ieeja, logi no autostāvvietas puses | Korpuss Nr.14 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-1616 (1.gb.) |
|  |  | Korpuss Nr.14 | US komplekts |  |
| 31 | ASTS klīniskais centrs (dienas stacionārs) | Korpuss Nr.16 |  | Apsardzes pults JA-63KR (1.gb.); Transformators DSC-1632-1gb.; Durvju detektors JA-60N-2 gb.; Apsardzes infrasarkanais signaldēvējs MG-PMD1P-2.gb.; Apsardzes infrasarkanais signaldēvējs RX-40QZ-2.gb.; Akumulatora baterijā 12v; 7,5Ah Marss -1 gb. Apsardzes sirēna Danton-1 gb. Tastatūra (radio) JA-60F-1 gb. Spēka kabelis AVVG3x2,5-10m Signalizācijas kabelis KM4x-35 m Nozarkārba KRT-20 2 gb. Instalācijas materiāli- 1 kpl. |
|  |  | Korpuss Nr.16 | US komplekts |  |
|  |  | Korpuss Nr.17 | US komplekts | AS komplekts |
|  |  | Korpuss Nr.19 | US komplekts | AS komplekts |
| 32 | Aptieka (2.stāvs) pie katlu majās | Korpuss Nr.20 | Aptiekas noliktava: US dūmu detektors NB-918 -2H (3.gb.) | Aptiekas noliktava: apsardzes infrasarkanais signāldevējs LX-100L (3.gb.) stikla detektors GBD-2 (1.gb.) |
| 33 | Aptieka pie katlu mājas 1, 2.stāvs, aptieka 2.stāvs seifs | Korpuss Nr.20 | Ugunsdrošības panelis BENTEL J4248-1 gb., Paplašinātājs BENTEL J400Exp8-1 gb. US dūmu detektors NB-918-2H-33 gb. | Apsardzes panelis un tastatūra LCD NX-8-1 gb. Paplašinātājs NX-216-1 gb. Apsardzes infrasarkanais signāldevējs LX-100L-21 gb. stikla plīšanas devējs GBD-2-13 gb. |
| 34 | Garāžās Nr.1 katlu majās ēka pie kluba | Korpuss Nr.20 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gab.) transformators EDEL (1.gab.) |
| 35 | Garāžās Nr.2 katlu majās ēka pie kluba | Korpuss Nr.20 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gab.) transformators EDEL (1.gab.) |
| 36 | Garāžās Nr.3 katlu majās ēka pie kluba | Korpuss Nr.20 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gab.) transformators EDEL (1.gab.) |
| 37 | Garāžās Nr.4 (remonta boksa) | Korpuss Nr.20 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gab.) transformators EDEL (1.gab.) |
| 38 | Garāžās Nr.5 (1.stāvs) katlu mājas ēka pie kluba | Korpuss Nr.20 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gab.) transformators EDEL (1.gab.) |
| 39 | Garāžās Nr.6 katlu mājas ēka pie kluba | Korpuss Nr.20 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gab.) transformators EDEL (1.gab.) |
| 40 | Materiālu noliktava, katlu māja pagalmā | Korpuss Nr.20 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gab.) |
| 41 | Arhīvs 1.stāvs logi aizmugure | Korpuss Nr.21 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (2.gb.) |
| 42 | Kab.2 un kab.3 | Korpuss Nr.21 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 2.gab. |
| 43 | Statistika nodaļa 2.stāvs | Korpuss Nr.21 | US dūmu detektors - NB-338-2H - 8.gab. US rokas poga FT/3RD- 1.gab. US sirēna 1.gab. | Apsardzes panelis ar tastatūru LCD NX-8E (1gb.) Paplašinātājs NX_216 - 2.gab. Apsardzes infrasarkanais signāldevējs RX-40QZ- (6.gab.) Paplašinātājs modulis PGM NX-508 1.gab. |
| 44 | Statistikas nodaļa, 1.stāvs, Arhīvs, 2.stāvs | Korpuss Nr.21 | US dūmu detektors - NB-338-2H - 21.gab. US rokas poga FT/3RD- 3.gab. US sirēna 2.gab. US pults BENTELL J424-8 | Apsardzes pults NX-8E 1.gab. Paplašinātājs NX_216 - 3.gab. Apsardzes infrasarkanais signāldevējs LC-100PI 14.gab. Paplašinātājs NX-508 modulis PGM 1.gab. Stikla detektors GBD-2 7.gab. Tastatūra LCD Nx-148 3.gab. |
| 45 | Cokol stāvs | Korpuss Nr.22 | US paplašinātājs - Smatrline - 1.gab. US sirēna 2.gab. US rokas poga FT/3RD- 2.gab. US dūmu detektors - NB-338-2H - 20.gab. | Paplašinātājs NX-216 1.gsb. Apsardzes devējs DSC-LC-102 9.gab. Apsardzes panelis NX-8 1.gsb. Tastatūra NX-148 - 2.gab. |
|  |  | Korpuss Nr.23 | US komplekts | AS komplekts |