## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Automātisko durvju apkalpošana un remonts” (ID Nr. R1S 2020/iep-94):

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Līguma ietvaros ir veicama tehniskā apkope un nepieciešamības gadījumā remonts šādām automātiskajām durvīm:

| Durvju nosaukums | Kopējais skaits (gab.) |
| --- | --- |
|  | Veramās durvis (gab.) | Bīdāmās durvis (gab.) | KOPĀ |
| PORTALP, BESAM, GEZE, DITEC, RECORD | 56 | 46 | 102 |

Automātisko durvju apkopes programma

| Nr. p.k. | Veicamo darbu apraksts | Darbu izpilde |
| --- | --- | --- |
| 1. | Veikt ārējo apskati | 1 reizi gadā |
| 2. | Notīrīt foto elementus un pārbaudīt darbību, regulēšana | 1 reizi gadā |
| 3. | Pārbaudīt durvju darbību dažādos režīmos, slēdzeņu darbību | 1 reizi gadā |
| 4. | Mehānismu eļļošana | 1 reizi gadā |
| 5. | Atvērt nosedzošos paneļus | 1 reizi gadā |
| 6. | Mehānismu apskate | 1 reizi gadā |
| 7. | Mehānismu tīrīšanu un regulēšanu | 1 reizi gadā |
| 8. | Pasūtīt detaļas un mezglus, kurus nepieciešams mainīt | Pēc nepieciešamības |
| 9. | Meistara izsaukums durvju automātikas bojājumu novērtēšanai pēc Pasūtītāja papildu izsaukuma | 1 reizi mēnesī - bezmaksas |

Apkopes veikšanas regularitāte:

Automātisko durvju, apkopes ir jāveic - 1 reizi gadā (apkopes laikus saskaņojot ar pasūtītāju).

Ietverot transporta un pārējos izdevumus, Pretendentam jāveic nepieciešamās tehniskās apkopes un remontdarbi, lai nodrošinātu automātisko durvju normālu funkcionēšanu.

Darbi, kas veicami apkopes laikā:

- Slīdošo daļu veidņu un brušu tīrīšana.

- Durvju un vārtu vērtņu kustības ceļa pārbaude un remonts.

- Mehānismu pārbaude un spriegošana, nepieciešamības gadījumā, apmaiņa.

- Vītņu līmeņošana.

- Nostiprināšanas elementu pārbaude, remonts.

- Funkciju darbības pārbaude, regulēšana, remonts.

- Durvju drošības mehānismu pārbaude, regulēšana, remonts.

- Durvju elektronisko atslēgu un atvēršanas mehānismu pārbaude, regulēšana, remonts.

- Palīdzības sniegšana, kas saistīta ar durvju ekspluatāciju- instruktāžas veikšana, ekspluatācijas instrukciju sastādīšana (pēc Pasūtītāja pieprasījuma).

- Darbu uzskaites žurnāla uzturēšana.

Izsaukuma apkopes laiks:

- Tehniķu ierašanās laiks pēc izsaukuma- līdz 3 stundām;

- Bojājuma novēršanas laiks- līdz 8 stundām.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Durvju veids | Cena (EUR bez PVN) par 1 apkopi 1 durvīm |
| --- | --- | --- |
| 1. | Veramās durvis |  |
| 2. | Bīdāmās durvis |  |
| Avārijas izsaukums | Cena (EUR bez PVN) par 1 stundu |
| 3. | Avārijas izsaukums 1h (stunda) (ietver – transporta izdevumus, speciālista izsaukšanu, defekta aktu sastādīšanu, tāmes sastādīšanu, remontdarbu veikšanu u.tml.) |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- uzvarētāja izvēles kritērijs: zemākā piedāvātā cena pēc šāda algoritma: 56 veramo durvju apkopes izmaksas + 46 bīdāmo durvju apkopes izmaksas + avārijas izsaukuma stundas likme * 10 stundas (vienādu piedāvāto cenu gadījumā līgumslēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam ar zemāko stundas likmi).

Īpašie nosacījumi:

- līguma termiņš: 36 mēneši vai līdz brīdim, kad līguma ietvaros kopējais maksājums par saņemtajiem pakalpojumiem sasniedz 9990,00 EUR bez PVN, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais;

- apmaksa: reizi mēnesī 30 dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese:______________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr.______________________ |
| --- | --- |