## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šo piedāvājumu piesakās piedalīties iepirkumā “Plakstiņpletēja iegāde” (ID Nr. R1S 2019/iep-8):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs (piedāvājumam pievienojama preces “DATA SHEET”) | Piedāvātās preces garantijas termiņš mēnešos | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| Plakstiņpletējs | 1. Atgriezeniska tipa. 2. Regulējams platums izmantojot skrūves mehānismu. 3. Virsmas apstrādātas, lai nodrošinātu gaismas neatstarošanos. 4. Pletēja virsmu platums 15+/-1 mm. 5. Pletēja virsmas izgatavota no vienmērīga, plakana materiāla, lai nodrošinātu ķirurģisko laukumu brīvu no skropstām. 6. Piemērots kataraktas un citām acu operācijām. 7. Autoklavējams 8. Citas prasības: 8.1. Garantija vismaz 24 mēneši; 8.2. Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas; 8.3. Lietošanas instrukcija latviešu valodā. | 7 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Preces apraksts: |  |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta kopā ar tehnisko dokumentāciju ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena.

Īpašie nosacījumi:

- preču piegāde: 30 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |