## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Intragastrālais balons” (ID Nr. R1S 2019/iep-17):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| Intragastrālais balons | Tehniskās prasības: 1. Implantācijas laiks līdz 6 mēneši, balons uzpildāms ar gaisu. 2. Materiāls: poliuretāns. 3. 2 dažādi izmēri (600cm3 +/- 10cm3; 720cm3 +/- 10cm3). 4. CE marķējums, IIb. 5. Komplektācijā implantēša piederumi: 5.1. Tekstila apvalkots balons. 5.2. Viengabala divu lūmenu katetrs. 5.3. Garums: 925 mm +/- 5mm. 5.4. Y tipa konektors. 5.5. Inflācijas kanula. 5.6. Šļirce 60 mL +/- 10mL. 6. Komplektācijā ekstrakcijas piederumi: 6.1. Deflācijas adata. 6.2. Ekstrakcijas standziņas. 6.3. Universāls aspirācijas vada uzgalis. 7. Procedūras uzlīme. 8. Lietotāja instrukcija valsts valodā. 9. Pacienta un preces identifikācijas iespējas. 10. Pacienta novērojumu burtnīca. | 10 gab. |  |  |  |  |

* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu preču apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar līgumu summu (9 990 EUR bez PVN) un līguma termiņu (36 mēneši).

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegta “DATA SHEET” oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- līguma darbības termiņš: 36 mēneši;

- līguma ietvaros kopējais maksājums par saņemtajām precēm nepārsniedz 9990 EUR bez PVN;

- preču piegāde: 5 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________